UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA BIOLOGICA

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I

PRACTICA No. 7

“ANALISIS FARMACOPEICO DE UNA MATERIA PRIMA LIQUIDA(Glicerina)”

OBJETIVO:

Que el alumno realice las pruebas necesarias  para comprobar la calidad de una materia prima liquida de acuerdo a lo indicado en la  farmacopea.

GENERALIDADES:

(Investigar generalidades acerca de Materia Primas líquidas empleadas en la Industria Farmacéutica y ejemplos de ellas).

ACTIVIDADES

1.- Determinar en una materia prima liquida, de acuerdo a su monografía y según Farmacopea, las siguientes pruebas:

a).- Descripción

En esta prueba se observa la materia y se verifica que cumpla con lo especificado en la FEUM.

b).- Solubilidad

Proceder de acuerdo a farmacopea colocando 1 ml  de la muestra en tubos de ensaye y agregando a cada uno agua, alcohol etílico, cloroformo y éter dietílico.

c) Cloruros (MGA 0161)

d) Sulfatos (MGA 0861)

e) Densidad Relativa (MGA 0251)

No menos de 1,249 a 25ºC

f).- Indice de Refracción (MGA 0741)

Entre 1,470 a 1,475 a 20º C.

g).- Acidos Grasos y Esteres /MGA 0991)

h).- Valoración (seguir de acuerdo a la 5ª Edicion de la FEUM) Anotar Pesos, cálculos, resultado, limites especificados por la FEUM y dictamen.

CUESTIONARIO

- Para qué es necesario efectuar pruebas de solubilidad a un material  o excipiente?

- Define excipiente y aditivo

- Cuáles son las pruebas más comunes que se le realizan a la materia prima?

4. ¿Cuál es la diferencia de medir la densidad relativa con un densímetro que con un picnómetro?

CONCLUSION:

BIBLIOGRAFIA: