La Universidad Veracruzana con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72 cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ha publicado el día 29 de mayo de 2025 en la Tabla de Avisos de “la Universidad Veracruzana”, en la Gaceta Oficial del Estado, el periódico de circulación regional y en la dirección http://www.uv.mx/drm, CONVOCATORIA 001 dirigida a todas aquellas personas físicas y morales legalmente constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos que tributen y tengan su domicilio fiscal en la República Mexicana, interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 relativa a la Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1 fracción IV, 10, 21, 22, 26 fracción I, 27, 29 fracción II, 31, 35, 36, 37, 39, 43, 44 y demás relativos de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo dispuesto por el reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la  Universidad Veracruzana y al programa de Austeridad y de Disciplina Financiera de la Universidad Veracruzana para el ejercicio 2025.

El procedimiento de la presente Licitación Pública Nacional, estará a cargo de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría 4to., piso, sita en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., con teléfono 2288421700 extensión 11215, quien tendrá amplias facultades para aplicar las presentes Bases y la Normativa que sean relativas a este evento.

B a s e s:

Descripción General:

Primera. - El objeto de esta Licitación Pública Nacional relativo a la Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, cuyas características, especificaciones, cantidades y lugares de entrega se detallan en el Anexo Técnico.

Segunda. - Para este proceso, se cuenta con disponibilidad presupuestaria a través de los fondos: 1410221 Eventos Autofinanciables, 1410421 Comités Pro-Mejoras y 1410521 Ingresos Propios Gravados por la Ley del IVA, por lo cual las cantidades a adquirir en todo caso, podrán ser ajustadas en función de los techos financieros aprobados para las partidas en el marco de dichos programas.

Para el presente procedimiento de contratación se establece que, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y la Cláusula Tercera inciso h) del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero celebrado entre el Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal y la Universidad Veracruzana, los recursos económicos que no se hayan comprometidos o devengados, o en su caso ejercidos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación por lo que la Universidad se libera de la responsabilidad de pago por cuestiones ajenas a esta.

Tercera. - Las proposiciones deberán presentarse solo en idioma español. Los catálogos o folletos técnicos de los bienes podrán enviarse en el idioma del país de origen acompañado de la traducción simple al español (dicha traducción deberá ser equivalente a lo descrito en el catálogo o folleto).

Cuarta. - Las condiciones de contratación son las siguientes:

|

- Los equipos deben ser nuevos y de buena calidad, libres de vicios ocultos y entregarse en perfectas condiciones de uso.

- La vigencia del contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una vez que haya cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los bienes adquiridos y que se cumplan las garantías ofrecidas.

- El plazo máximo de entrega de los bienes será de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la notificación del fallo en una sola exhibición en cada una de las Facultades, Institutos y Dependencias de la Universidad Veracruzana, en una sola exhibición en cada una las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, libre a bordo en el domicilio señalado en el pedido de compra, (solicitud de egreso).

- El periodo de garantía de los bienes deberá comprender mínimo de 1 (un) año, excepto para las Partidas: 35, 18 (dieciocho) meses, 73, 75, 5(cinco) años y para las partidas 39, 70 y 76, 10 (diez) años, contados a partir de la recepción del mismo a entera satisfacción por parte del personal de la Universidad Veracruzana.

- En el presente procedimiento de licitación no se otorgará anticipo.

- Para este proceso no se requerirán muestras.

- Para la entrega, deberá presentar el pedido (Solicitud de Egreso) y el CFDI impreso, de lo contrario no serán recibidos. El titular del área usuaria, responsable del proyecto o usuario final, anotará cargo, nombre, firma, fecha y pondrá sello de la entidad o dependencia en el CFDI impreso.

- Forma de pago: A los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente y acepte ante las entidades académicas o dependencias de la Universidad Veracruzana, el CFDI impreso en las cuales serán suministrados los bienes, de acuerdo a lo señalado en el Anexo A, el pago se efectuará a precio fijo en Pesos Mexicanos (moneda nacional). Deberá presentar un CFDI por cada pedido (Solicitud de Egreso) debidamente requisitado con el sello, la fecha, firma, nombre y cargo de quien recibió los bienes por parte del área usuaria.

- El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) deberá ser expedido y requisitado en estricto apego a lo establecido en el Anexo A y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

- Sostenimiento de precios: Los participantes deberán sostener sus precios por todo el tiempo que dure el proceso de licitación y durante la vigencia del contrato.

- Para las partidas en que participe, los documentos solicitados en el anexo técnico deberán ser presentados en el sobre de la propuesta técnica, adjuntándolos al “Anexo 1.- Formato de presentación de la proposición técnica”, los cuales se someterán a consideración del área usuaria (requirente) para su evaluación cualitativa.

- El licitante que resulte adjudicado, previo a la firma del contrato deberá estar registrado en el Padrón de Proveedores de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, o actualizar su documentación en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana.

Quinta. - Los costos que eroguen los participantes en la preparación y presentación de su proposición serán totalmente a su cargo, liberando a la convocante la obligación de reintegrarlos.

Sexta. - Los licitantes podrán participar por una o varias partidas, presentando la proposición correspondiente misma que deberá sujetarse a los requerimientos de las presentes bases y especificaciones del Anexo Técnico.

Séptima- Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los concursantes podrán ser negociadas.

Procedimiento de la Licitación

Octava. - La Comisión encargada para este procedimiento de la licitación, designada por la Secretaria de Administración y Finanzas, estará integrada por la Directora de Recursos Materiales quien la presidirá, el Jefe del Departamento de Adquisiciones y el Analista designado para el proceso, todos ellos servidores públicos de la Universidad Veracruzana. Esta Comisión será la única autoridad facultada para aceptar o desechar alguna de las proposiciones presentadas durante el acto de recepción y apertura de ofertas, en los términos que establecen los Artículos 2 fracción III, 7, 39 fracción XVII y 43 fracciones II, IV y V de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De ser necesario, el comité designará una comisión técnica para el análisis de las proposiciones recibidas, para que emita el dictamen correspondiente.

Novena. – con fundamento en el artículo 58 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este proceso de licitación contará invariablemente con la participación de un representante de la Contraloría General de la Universidad Veracruzana.

Programa de Eventos

Décima. - Los eventos de la presente licitación, se llevarán a cabo en la sala de licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría, 4to. piso, sita en Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria, Xalapa, Ver.

| Evento | Fecha y Hora |
| --- | --- |
| Publicación de la Convocatoria | Jueves 29 de mayo de 2025 |
| Venta de bases | Los días 29 y 30 de mayo, 2, 3 y 4 de junio de 2025 |
| Junta de Aclaraciones | Martes 10 de junio de 2025 a las 10:00 horas |
| Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas | jueves 19 de junio de 2025 a las 10:00 horas |
| Dictamen Técnico Económico | A más tardar el día miércoles 13 de agosto de 2025 |
| Fallo | A más tardar el día martes 19 de agosto de 2025 |

Inscripción y Venta de Bases

Décima Primera. - La venta de Bases se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo, 2, 3 y 4 de junio de 2025, el costo será de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) Para efectuar el pago, deberá comunicarse a la Dirección de Recursos Materiales, al correo rosanchez@uv.mx, para solicitar que se le asigne el número de referencia alfanumérica, manifestando su interés para participar en el proceso de Licitación Pública Nacional número UV-LPN-012-2025, proporcionando: Razón Social, R.F.C., nombre del representante legal y correo electrónico donde se le remitirán los datos para realizar el depósito bancario o transferencia electrónica.

En caso de que el licitante requiera factura por el costo de la venta de bases, deberá solicitarlo al correo electrónico rosanchez@uv.mx de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 14:00 horas para que se le indique el procedimiento para tal fin, proporcionando la siguiente información: nombre de la empresa, R.F.C., domicilio fiscal, condiciones del uso del CFDI y correo electrónico donde se le remita la factura.

Décima Segunda.- Una vez realizado el pago, podrán recoger un juego impreso de las bases, previa presentación del comprobante de pago original e identificación oficial vigente con fotografía, ante la Dirección de Recursos Materiales ubicada en el Edificio “B” de Rectoría 4to. , piso, sita en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, de esta Ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., con teléfono 228-842-17-00 extensión 11215 de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 14:00 horas, o bien, consultarlas a través de internet, en la dirección http://www.uv.mx/drm a partir del 29 de mayo de 2024.

Décima Tercera. - Será requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y el pago de las mismas, en ningún caso el derecho de participación será transferible. El solicitante deberá enviar al correo electrónico rosanchez@uv.mx copia legible del recibo de pago de bases.

Junta de Aclaraciones

Décima Cuarta.- Cualquier duda o aclaración con respecto a la Convocatoria y Bases de Licitación, será resuelta en la Junta de Aclaraciones, debiendo formular las preguntas por escrito dirigido a la Secretaria de Administración y Finanzas, Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, se sugiere mandarlas a más tardar el día 6 de junio de 2024 a las 10:00 horas, remitiéndolas al domicilio de “La Universidad Veracruzana”, o al correo electrónico rosanchez@uv.mx. Anexo a sus preguntas deberán enviar copia legible del recibo de compra de Bases. No se dará respuesta a las preguntas que se reciban fuera de la hora y fecha establecida.

La formulación de solicitudes de aclaración se deberá realizar en archivo con formato Word, separando las preguntas legales, administrativas, técnicas y económicas. Las solicitudes de aclaración se elaborarán en forma clara y precisa; para las preguntas técnicas deberán transcribir el número de partida, con descripción del material indicado en el anexo técnico.

Décima Quinta. - La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día martes 10 de junio de 2025 a las 10:00 horas. en la sala de licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría 4to. piso sita en Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver., ante la Comisión de Licitación y la Contraloría General de la Universidad Veracruzana.

Décima Sexta. - En la Junta de Aclaraciones, la Convocante resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que formulen los interesados sobre las presentes bases.

La asistencia a este acto será opcional para los participantes, pero los acuerdos que se tomen serán obligatorios para todos.

Cualquier modificación de la convocatoria, incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, formará parte de la convocatoria.

Décima Séptima. - En la Junta sólo se dará respuesta a las preguntas que sean presentadas en tiempo y forma por los participantes, las cuales se detallarán en el acta que se levante al efecto. No se aceptarán preguntas realizadas en forma directa durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones.

Décima Octava. - Concluido el acto, se elaborará acta circunstanciada que deberán rubricar todos los asistentes a la misma, la omisión de firma por parte de alguno de ellos no invalidará su contenido. Será responsabilidad de los licitantes que no asistan a la Junta de Aclaraciones, recabar el acta en la dirección electrónica http://www.uv.mx/drm o directamente en las oficinas de la convocante en la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría 4to. piso sita en Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas

Décima Novena. - El acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se llevará a cabo el día jueves 19 de junio de 2025 a las 10:00 horas., en la sala de licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría 4to. piso sita en Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver., ante la Comisión de Licitación y la Contraloría General de la Universidad Veracruzana.

Vigésima. - La asistencia al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas es opcional. Los licitantes que hayan adquirido las bases para participar en la presente licitación, podrán entregar sus proposiciones personalmente antes de iniciar el acto y presenciarlo o no, o bien remitirlas directamente a la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría 4to. piso sita en Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Ver., con la anticipación necesaria, ya que sólo se recibirán si son entregadas, antes del inicio del acto, en el entendido que toda proposición que sea presentada extemporánea a la fecha, hora y lugar del acto de presentación y apertura, no será recibida.

Sólo se admitirá la asistencia de un representante por cada una de las empresas participantes, quedando prohibido a los licitantes la utilización de teléfonos celulares o similares durante el acto.

Vigésima Primera. - Para el caso en que el licitante opte por asistir personalmente al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, su personalidad se tendrá por acreditada exhibiendo copia de la documentación legal correspondiente. En caso de que quien asista a este acto sea una persona distinta al licitante, su representante o apoderado legal, DEBERÁ ENTREGAR AL MOMENTO DE SU REGISTRO la documentación siguiente:

- Carta poder simple específica para participar en el acto que corresponda, debidamente firmada por el poderdante legalmente facultado, el aceptante y dos testigos, anexando copia de identificación oficial de cada uno de ellos.

- Identificación oficial vigente con fotografía en original de quien asiste en representación.

Vigésima Segunda. - El registro de los asistentes se realizará por la Comisión de Licitación dentro de los quince minutos previos a la hora fijada para el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas. Al momento de ingresar al acto, los licitantes deberán entregar su proposición técnica y económica EN SOBRES SEPARADOS, CERRADOS, ROTULADOS Y FIRMADOS de manera que sean inviolables al servidor público de la Universidad Veracruzana designado para tal efecto, debiendo indicar cual corresponde a su proposición Técnica y cual a su proposición Económica.

Vigésima Tercera. - Las proposiciones que presentarán los participantes, serán: técnica y económica y deben presentarse por separado en dos sobres cerrados, rotulados y firmados, de manera que los hagan inviolables, y contendrán los datos que a continuación se indican, debiéndose elaborar de la forma siguiente:

- Una sola opción de cotización, en moneda nacional (pesos mexicanos), idioma español, impresa en papel membretado de la empresa, sin tachaduras o enmendaduras.

- Los documentos que integren las proposiciones tanto técnica como económica deberán ser firmados en forma autógrafa por quien tenga facultades legales para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen, excepto las señaladas en la base Vigésima Cuarta, numeral 3 cuya firma es opcional. Se desestimarán las proposiciones que se presenten firmadas en forma distinta a la solicitada.

- Los documentos que al efecto se presenten, serán en original, específicamente para la presente licitación.

Así mismo, la documentación que será evaluada es la que se presente en forma impresa, por ningún motivo la convocante tomará en consideración la información presentada por medios electrónicos, ya que ésta solo se utilizará para agilizar el proceso licitatorio correspondiente.

Proposición Técnica

Vigésima Cuarta. - La proposición técnica deberá entregarse dentro de un sobre cerrado, rotulado y firmado conforme a las presentes bases, elaborándose los anexos en hoja membretada de la empresa, debiendo contener lo siguiente:

- La proposición técnica de los bienes señalados en el Anexo Técnico deberá elaborarse en hoja membretada de la empresa y deberá ser presentada por partida debiendo adjuntar el Anexo 1.- Formato de presentación de la proposición técnica, en el cual deberá presentar toda la documentación solicitada en el Anexo Técnico, así como describir de manera detallada las especificaciones del bien, la cual deberá coincidir con la ficha técnica que adjunte a cada proposición.

- Deberá presentar catálogo, folleto ilustrativo o ficha técnica original, o en su caso, copia de los mismos, preferentemente a color, en idioma español o su traducción al idioma español, que respalden técnicamente los conceptos propuestos, los catálogos podrán ser obtenidos en la página web del fabricante siempre y cuando se identifique la URL (Uniform Resource Locator) y la fecha de impresión, donde fueron obtenidos para su cotejo.

- Copia de identificación oficial con fotografía del licitante o representante legal.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, relativo a la acreditación de la personalidad jurídica, conforme el Anexo 2.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre propio o de su representado, las proposiciones correspondientes, mismo que deberá redactarse conforme al Anexo 3.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que señala el Artículo 45 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Anexo 4.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad por parte del proveedor; que no se encuentra inhabilitado por parte de la Secretaria de Anticorrupción y buen gobierno ni por la Contraloría General del Estado de Veracruz y demás Instituciones Gubernamentales. Anexo 5

- Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio de la empresa, teléfono y correo electrónico donde podrán realizarse notificaciones que deriven de la presente licitación. Anexo 6.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a no concertar postura alguna en términos de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave. Anexo 7.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que la empresa licitante conoce las disposiciones de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, y que acepta el contenido de las bases en todas y cada una de las condiciones establecidas en ellas y sus anexos. Anexo 8.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se genera un conflicto de interés. Anexo 9.

- Carta compromiso en caso de ser proveedor adjudicado donde manifiesta su aceptación del plazo máximo de entrega, de acuerdo a lo señalado en la base cuarta numeral 3 y a lo señalado en el Anexo Técnico. Así mismo el seguro de traslado, entrega y/o activación, en su caso, corre por cuenta del licitante. Anexo 10.

- Escrito en que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, el periodo de garantía del bien deberá comprender mínimo de 1 (un) año excepto para la Partidas: 35, 18 (dieciocho) meses, 73 y 75, 5(cinco) años y para la 39, 70 y 76, 10 (diez) años, contados a partir de la recepción del mismo a entera satisfacción por parte del personal de la Universidad Veracruzana. Anexo 11.

- Escrito en el cual el proveedor manifieste bajo protesta de decir verdad, que para las partidas en las que participa, anexe las normas de calidad según el país de origen; la o las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas, o las Normas Internacionales, las Normas de referencia, certificados ISO o lo correspondiente a la Ley de Infraestructura de Calidad, presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto o cualquier otro certificado aplicable, (en su caso), en términos de lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Anexo 12.

- Escrito mediante el cual el proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato se dará de alta o en el Padrón de Proveedores de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana o en su caso actualizará la documentación que se requiera. Anexo 13.

- Copia del recibo de pago de las bases de licitación.

En caso de que el licitante adjunte en la proposición técnica el documento solicitado en el numeral 2 de la base Vigésima Quinta, cuyo contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, se dará por presentado y no será motivo de desestimación, siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados.

La proposición técnica, así como el catálogo, folleto ilustrativo o ficha técnica deberán entregarse en forma impresa, así mismo, con la finalidad de agilizar el procedimiento licitatorio, se solicita al participante su proposición técnica en archivo electrónico (memoria USB), debiendo verificar que no contenga virus. (Se precisa que en caso de discrepancia entre la proposición presentada con firma autógrafa y la del archivo electrónico, tendrá validez la presentada documentalmente).

Terminada la etapa técnica, se procederá a la etapa económica, en la que solamente participarán los proveedores cuyas proposiciones técnicas hayan sido aceptadas, en este supuesto, los sobres de las proposiciones económicas de las que hayan sido desechadas, permanecerán cerrados en custodia de la comisión de licitación, los cuales estarán a disposición del licitante en un plazo de 5 días hábiles posteriores contados a partir de la fecha en que se dé la emisión del fallo de la presente licitación, dicho sobre se devolverá sin abrir. En caso contrario, la convocante podrá efectuar su destrucción.

Proposición Económica

Vigésima Quinta. - La proposición económica deberá entregarse dentro de un sobre cerrado, rotulado y firmado conforme a las presentes bases, elaborándose en hoja membretada de la empresa, debiendo contener lo siguiente:

- La proposición económica se debe presentar capturando el precio unitario de la partida en la que participe, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Deberá cotizar con precios netos y en Pesos Mexicanos. Anexo 14.

- Deberá anexar en su propuesta económica los siguientes documentos:

- Carta compromiso donde declare que, en caso de resultar adjudicado, los precios ofertados permanecerán fijos durante todo el proceso de licitación y durante la vigencia del contrato, de conformidad a lo indicado en el Anexo 15.

Tratándose de personas físicas con actividad empresarial que se encuentren en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), favor de manifestarlo.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales por   contribuciones estatales, en su caso, y obligaciones fiscales por impuestos federales; si resulta ser adjudicado se compromete a presentar a la firma del contrato la Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales por impuestos federales. Anexo 16.

La proposición económica deberá entregarse en forma impresa, así mismo, con la finalidad de agilizar el procedimiento licitatorio, se solicita al participante proporcione en archivo electrónico (memoria USB), en formato Excel, letra Arial, tamaño No. 10, sin celdas combinadas debiendo verificar que no contenga virus. (Se precisa que en caso de discrepancia entre la proposición presentada con firma autógrafa y la del archivo electrónico, tendrá validez la presentada documentalmente).

Vigésima Sexta. -Los miembros de la Comisión de Licitación rubricarán todas las proposiciones presentadas, quedando los sobres bajo su custodia hasta la emisión del fallo; las ofertas recibidas deberán firmarse en las partes correspondientes a las especificaciones, aspectos económicos, tiempos y lugares de entrega, cuando menos por dos proveedores designados por los concursantes.

Del acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar las razones que llevaron a aceptar las proposiciones de mérito y en su caso, aquellas por las que se desestimaron las demás, la cual será firmada al margen y al calce por los proveedores participantes, Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana y todos los que en ella intervinieron, junto con los documentos presentados. Si se negare a firmar el acta algún participante, se hará constar dicha decisión o acto indicando las razones.

La omisión de la firma por parte de alguno de ellos, no invalidará su contenido y efectos.

Dictaminación del Proceso de Licitación

Vigésima Séptima.- El dictamen técnico económico será elaborado por la Comisión de Licitación y contendrá una cronología del procedimiento; los resultados de la evaluación a las proposiciones técnicas, señalando las razones de cumplimiento o incumplimiento; el comparativo de las ofertas y condiciones de contratación; el análisis de cuál es la proposición solvente y conveniente para la convocante, o en su caso, los sustentos por los cuáles los licitantes cumplen o incumplen con las especificaciones, características o condiciones que la convocante haya estipulado en las bases de licitación y anexo técnico, o aquellos para declarar desierta la licitación total o parcialmente; el fundamento legal y los resolutivos en los cuales se ha de apoyar el fallo.

Vigésima Octava. - Los criterios que se aplicarán para evaluar la capacidad legal, técnica y económica de cada licitante, serán los siguientes:

- Se verificará que toda la información, documentos y requisitos solicitados sean acordes a las bases de la presente licitación.

- Serán comparadas en forma cuantitativa y cualitativa las condiciones de cada uno de los licitantes.

- Se considerarán elegibles aquellas ofertas que cumplan con las especificaciones legales, técnicas y económicas establecidas en las bases.

- En todo momento se asegurará para la institución las mejores condiciones en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En su caso, la Comisión podrá realizar compulsa de la información presentada por los participantes.

- Se observará en todo momento lo establecido en la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas.

La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desestimar sus proposiciones.

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, de resultar adjudicado y de convenir al convocante, pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia proposición técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la Convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

La adjudicación se hará por una o varias partidas que integra el anexo técnico, al licitante que cumpla con las especificaciones requeridas, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación y anexo técnico, siempre que garantice a la convocante las mejores condiciones de contratación disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Derecho Preferencial para Proveedores Locales

Vigésima Novena. - Los proveedores con residencia y domicilio fiscal en el Estado de Veracruz, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta 5% mayor que las cotizaciones foráneas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Trigésima. - Cuando dos o más proposiciones en igualdad de circunstancias cumplan con los requisitos establecidos, el contrato se adjudicará en partes proporcionales entre los licitantes que las hayan presentado; de no aceptarlos éstos, la Comisión de Licitación lo asignará mediante el procedimiento de insaculación, el cual consistirá en depositar en un recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del cual se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, con lo que se determinarán los lugares subsecuentes que ocuparán tales propuestas. Dicho evento se realizará previa invitación a un representante de la Contraloría General de la Universidad Veracruzana.

Lo anterior en términos del Artículo 50 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Declarar Desierto el Procedimiento de Contratación

Trigésima Primera. - La Convocante, podrá declarar desierto el procedimiento de contratación de conformidad con los supuestos señalados en el Artículo 47 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando:

- No haya licitantes;

- Se acredite de manera fehaciente, que los precios de mercado son inferiores a las mejores ofertas recibidas;

- Los licitantes incumplan con los requisitos previos establecidos en la convocatoria y en las bases respectivas;

- No lo permita el presupuesto;

- Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado; y

- Se presente caso fortuito o fuerza mayor.

Adjudicar Directamente

Trigésima Segunda.- Si la licitación pública se declara desierta con base en las fracciones I, II, III y V del Artículo 47 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la misma Ley, se mandará a publicar otra convocatoria en los mismos términos de la presente convocatoria, si la segunda convocatoria se declara desierta, se procederá a la adjudicación directa. En caso de que la licitación sea declarada parcialmente desierta, respecto a una o varias partidas no adjudicadas, se estará a los montos establecidos en la Ley.

Supuestos de Desestimación de Proposiciones

Trigésima Tercera. - Se desestimará la proposición de los participantes en cualquiera de las etapas de la licitación que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

- Que no entregue todos los documentos solicitados en la propuesta técnica o económica.

- Que no cumplan con los requisitos especificados en la convocatoria y que afecten a la seguridad del proceso y la razonabilidad y solvencia de las proposiciones.

- Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otros licitantes elevar el costo de los bienes, objeto de la licitación, o cualquier otro acuerdo con el fin de obtener alguna ventaja sobre los demás licitantes.

- Cotizar otro tipo de bien diferente al solicitado en esta licitación.

- No acreditar la evaluación técnica.

- Que durante el proceso de la presente licitación la Universidad Veracruzana compruebe que alguno de los participantes se encuentre inhabilitado para contratar por la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y/o por la Secretaría de la Función Pública.

- Que en su proposición presente documentos alterados.

- Que se encuentre en algunos de los supuestos previstos por el Artículo 45 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

- Tener contratos con la Universidad Veracruzana en los que se registre atraso en la entrega de bienes descritos en los pedidos (Solicitud de Egresos) o servicios convenidos de acuerdo a las fechas pactadas, así como el incumplimiento en la entrega de garantías.

- Cotizar en otra moneda diferente a la Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).

- Presentar la proposición técnica y económica, en otro idioma diferente al español.

- No firmen o firmen de manera diferente a la autógrafa todas y cada una de las hojas que integran la proposición técnica y económica, excepto las señaladas en la base Vigésima Cuarta, numeral 3 cuya firma es opcional.

Notificación de Fallo

Trigésima Cuarta. - El fallo se sustentará en el dictamen técnico-económico que emitirá la Comisión de Licitación. El fallo de la licitación se notificará por escrito, y con acuse de recibo a través de correo certificado o cualquier medio electrónico, en los términos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a más tardar el 19 de agosto de 2025.

Trigésima Quinta. - Si el licitante se negara a acusar de recibido, la convocante certificará este hecho, dejando constancia en el expediente del proceso de licitación, que el fallo fue remitido conforme a los términos y formalidades establecidas. El fallo se publicará en la dirección http://www.uv.mx/drm

Trigésima Sexta. - El fallo de la licitación contendrá el fundamento legal, el resultado de la evaluación técnica, las descalificaciones debidamente fundadas motivadas que en su caso se efectúen, la adjudicación realizada y en su caso el señalamiento de la segunda y tercera mejores opciones.

Suscripción del Contrato o Pedido (Solicitud de Egreso)

Trigésima Séptima.- Los licitantes que resulten adjudicados hasta por un monto inferior a 1,203.5691 Unidad de Medida y Actualización (UMAS), se formalizará pedido (solicitud de egreso) de acuerdo al Anexo B, si el monto es igual o superior se formalizará pedido (solicitud de egreso) y contrato de acuerdo a los Anexos B y C, en ambos casos, deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría, 4to piso sita en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, para lo cual

deberá realizar la cita correspondiente al Tel. (228) 842 1700 Ext. 11231. De no comparecer en el plazo indicado, se cancelará la adjudicación otorgándose a la siguiente mejor postura en caso de que resulte conveniente al interés del convocante.

Trigésima Octava.- Será motivo de impedimento de formalizar el contrato el no presentar la Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales por impuestos federales, “ambas vigentes la primera expedida por la Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la segunda emitida por la página del Servicio de Administración Tributaria respecto de impuestos federales; así mismo, en términos del Artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ambas constancias deberán tener a la fecha de contratación como máximo 30 días de haber sido expedidas. y la segunda emitida por la página del Servicio de Administración Tributaria respecto de impuestos federales; así mismo, en términos del Artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ambas constancias deberán tener a la fecha de contratación como máximo 30 días de haber sido expedidas.

Las empresas que no tengan su domicilio fiscal, sucursal, bienes muebles e inmuebles de su propiedad en el Estado de Veracruz, a la firma del contrato deberán presentar en lugar de la Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales, el Anexo 17.

Trigésima Novena.- Con fundamento en el Artículo 65 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la convocante podrá pactar con la empresa ganadora dentro de los seis meses posteriores a la firma del contrato o pedido (Solicitud de Egreso) ampliación mediante adenda, siempre y cuando ésta no represente más del veinte por ciento del monto total del o los conceptos que se amplíen y que el proveedor sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente, igual porcentaje se aplicará a las prórrogas que se hagan respecto de la vigencia de los contratos.

Garantía

Cuadragésima.- Con fundamento en el Artículo 64 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente, la calidad de los productos, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el licitante que resulte adjudicado deberá entregar dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente, póliza de fianza de cumplimiento expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la Universidad Veracruzana, conforme al Anexo D.

El incumplimiento en la entrega de la póliza dentro del plazo establecido, será causa de rescisión del contrato.

Penas Convencionales

Cuadragésima Primera. - Las penas convencionales que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria y del contrato serán las siguientes:

- Cuando el licitante adjudicado una vez recibida la notificación del fallo y celebrado el contrato respectivo, y/o emitido el pedido (Solicitud de Egreso), se atrase en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en un importe del cinco al millar por cada día natural de atraso antes del I.V.A., dicho monto será deducido del importe total a pagar. El monto de la pena convencional no podrá exceder el 10% antes de I.V.A., por la partida, entregada posterior a la fecha establecida en el pedido (Solicitud de Egreso) o contrato.

El plazo computable para el cálculo de la sanción será a partir del día posterior al plazo máximo de entrega del pedido (Solicitud de Egreso) fincado y notificado y hasta que el proveedor entregue el bien

El incumplimiento en la entrega de la póliza dentro del plazo establecido, será causa de rescisión del contrato.

- Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se rescinda.

Infracciones y Sanciones

Cuadragésima Segunda. - Serán consideradas como infracciones las señaladas en el Título Quinto, Capítulo I, de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se aplicarán a los proveedores las sanciones señaladas en el Título Quinto, Capítulo II de la misma Ley.

Cuadragésima Tercera. - Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por la Comisión de Licitación.

Rescisión Administrativa del Contrato

Cuadragésima Cuarta. - Para efectos de la rescisión del contrato por causas imputables al proveedor, la Universidad Veracruzana, seguirá el procedimiento indicado en el Artículo 79 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor o empresa, la Universidad Veracruzana podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente.

La rescisión se llevará a cabo cuando el licitante adjudicado incumpla con alguna de las condiciones pactadas en el contrato correspondiente.

Recurso de Revocación

Cuadragésima Quinta. - El licitante podrá impugnar los actos o resoluciones definitivos dentro del proceso de licitación mediante el recurso de revocación, de conformidad con los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cuadragésima Sexta. - El recurso de revocación se interpondrá ante la Contraloría General de la Universidad Veracruzana, en un término de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del acto o resolución.

Modificaciones a las Bases o Cancelación de la Licitación

Cuadragésima Séptima.- La convocante podrá ajustar o ampliar el volumen de los equipos y/o conceptos solicitados, cancelar esta licitación o conceptos incluidos en ésta por restricciones presupuestales que haga imposible el cumplimiento económico del presente concurso sin responsabilidad para la convocante; así mismo, podrá modificar las bases de participación siempre y cuando estas no consistan en la sustitución del bien convocado originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Lo anterior, se hará del conocimiento por escrito, correo electrónico u otro medio fehaciente a todos los licitantes por lo menos con cuarenta y ocho horas previas al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.

Atentamente

“LIS DE VERACRUZ; ARTE, CIENCIA, LUZ”.

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Mtra. Verónica Martínez Ramos

Directora de Recursos Materiales

Universidad Veracruzana

ANEXO TÉCNICO

Descripción de los bienes, cantidades, unidad de medida y lugar de entrega.

| NO. PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. | DESTINO | REQUISICIÓN | ZONA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABEZA DE INTUBACION NEONATAL Cabeza para intubación Peso 1.59 kg Dimensiones 30 x 20 x 13 cm Descripción: Este instructor de bebé permite practicar y aprender la intubación nasal y oral. Características incluyen: • Pulmones y estómago inflables • Cuerdas vocales destacadas en blanco para facilitar la observación laringoscópica • Marcas anatómicas como úvula, cuerdas vocales, glotis, epiglotis, laringe, cartílago aritenoides, tráquea, esófago. Suministro con bolsa para transporte y lubricante. | Equipo | 2 | Facultad de Medicina Xalapa | 34753 | Xalapa |
| 2 | SIMULADOR ENTRENADOR DE RCP PARA BEBE MANIQUÍ INFANTIL REALISTA PIEL CLARA Tamaño y movimientos realistas ideales para entrenar la RCP infantil INCLUYE •1 maniquí infantil •1 monitor inalámbrico •1 manual de usuario •4 pulmones •2 boquillas •1 bolsa de transporte *Baterías de 9V incluidas con todos los maniquíes. 3 años de garantía CARACTERÍSTICAS: •Inclinación realista de la cabeza/elevación de la barbilla •Movimientos realistas, brazos y piernas móviles •Realiza respiraciones realistas con BVM •Colocación de vías aéreas orofaríngeas •El monitor inalámbrico proporciona retroalimentación de RCP sobre profundidad, velocidad y retroceso •Cumple con las guías de la AHA 2020 • Ligero, solo 3.42 libras (1.45 kg) | Equipo | 2 | Facultad de Medicina | 34789 | Xalapa |
| 3 | TERMOAGITADOR VELOCIDAD 0-1400 RPM Temperatura TA a 100°C Sensibilidad de la Temperatura ±1°C Potencia de Calentamiento 400 W Plato diámetro 140 MM Dimensiones 25 x 15.4 x 11 CM voltaje 120 v Rango timer 0-120 min | Equipo | 1 | Facultad de Bioanálisis | 35679 | Veracruz |
| 4 | GABINETE Médico para consultorio. Estructura fabricada de lámina negra calibre 24 esmaltada en pintura electrostática color blanco. Puerta abatible con cristal y marco de lámina de acero cal. 24. Con perilla en negro 2 cajones amplios de lámina Largo x ancho 85 CM x 50 CM | Equipo | 2 | Facultad de Medicina | 35726 | Xalapa |
| 5 | ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL Analizador de Composición Corporal Multifrecuencia, de 8 electrodos, Marca: InBody, Modelo: DIAL H20. Mide: peso, grasa corporal(porcentaje), Masa muscular, grasa visceral, TMB e IMC. Compatible con IOS o Android, 8 memorias, incluye baterías AA y manual de usuario. Color: blanca. Frecuencias: 20 kHz, 100 kHz; Electrodos: Sistema tetrapolar de 8 puntos táctiles; Método de Medición: Análisis de Bioimpedancia multifrecuencia; Método de Cálculo: Sin uso de datos empíricos, resultados en Pantalla LCD. Corriente Aplicada: 100 uA; Consumo Eléctrico: DC 6V (4 pilas AA, 1.5V); Dimensiones: 31.0 x 35.6 x 5.8 CM; Peso: 2.7 Kg; Rango de peso: 10 a 150 Kg; Rango de altura: 50 a 300 CM. 1 año de garantía | Equipo | 1 | Centro de Investigaciones Biomédicas | 35733 | Xalapa |
| 6 | APARATO DE RAYOS X Versión para montaje a pared, que ofrece el mayor alcance ocupando un mínimo espacio. Puede ser instalado para atender a dos operatorios contiguos. UN NUEVO PANEL DE CONTROL Una nueva generación de relojes digitales de uso intuitivo, con tiempos de exposición de tres dígitos en pantalla alfanumérica, totalmente compatible con Películas, Sensores Digitales o Placas de Fósforo. - 10 programas para seleccionar tiempos de exposición pre-programados, o selección manual. - Selección de dos complexiones de paciente. - Para toma de radiografía con Película análoga. - Tiempos de exposición compensados por variaciones de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación. - Contador de exposiciones. - Voltímetro digital de precisión para monitorear la línea de suministro de energía. - 3 factores de calibración para los tiempos de exposición, de acuerdo con la sensibilidad del receptor de imagen. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120-127 -240 V.A.C. +/10%, según lo especificado en la etiqueta del producto. CONSUMO DE POTENCIA: 800 V.A. POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVP +/- 10%, auto-rectificado. CORRIENTE ANÓDICA: 8 MA +/- 15%. RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 to 3.00 s., en pasos de 0.01 S. 10 tiempos de exposición pre programados con compensación automática por variaciones de la línea de suministro de energía. DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 200 MM. (8") RADIACIÓN DE FUGA: Menor a 50 MR/H. MANCHA FOCAL: 0.8 (IEC 60366:2005) FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA: 2 MM. Al EQ. PESO NETO: Mod. WM (Wall Mount): 29 KG. Mod.MM (Mobile Stand): 41 kg. PESO BRUTO (con empaque): Mod. WM (Wall Mount): 34 KG. Mod.MM (Mobile Stand): 55 KG. DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod. WM (Wall Mount): 1 Caja, 95 x 52 x 28 CMS. Mod.MM (Mobile Stand): 2 Cajas, 110 x 35 x 27 CMS., y: 92 x 39 x 40 CMS. | Equipo | 3 | Facultad de Odontología | 35831 | Xalapa |
| 7 | PINDEX Perforadora de PINS.-Tensión de red admisible:100-240V, Frecuencia de red admisible: 50/60Hz, Potencia absorbida (durante la perforación): 12W, Potencia absorbida (Stand-by):0,7W, Laser clase:2, Número de revoluciones: 8000rpm, Medidas (Anchura x Altura x Profundidad): 153 x 330 x 175mm, Diámetro del vástago de broca admisible Ø:3mm (±0.03mm), Larguras de broca homologadas: 34-46mm, Peso: ~4 kg. | Equipo | 1 | Facultad de Odontología | 35843 | Veracruz |
| 8 | MOTOR DE BAJA CON ACCESORIOS (PULIDORA, LLAVE Y CAMBIADOR): cuerpo en fierro fundido de alta resistencia con motor monofásico 110V, abierto a prueba de goteo arm.56/arranque por capacitor con prot. térmico, tensión 115V, CORR. A F.S:4,2 A, VEL ROT:3510MIN, AISL. CL: B 60HZ, potencia 0,25 CP 0,187 KW, CORR. 4,0 A, F.S, 1,15, TEMP. AMB. 40°c, efic. nom 55,0% | Equipo | 6 | Facultad de Odontología | 35846 | Veracruz |
| 9 | AUTOCLAVE. ESTERILIZADOR A VAPOR. longitud total con enchufe: 18,1 pulgadas (50,0 CM) ancho promedio: 17,8 «(45,2 CM) altura total con impresora: 17,8 «(45,2 CM) área mínima de encimera: 21 «p x 17.8» w (53.3 CM x 45.2 CM) cámara: 11 «de diámetro (28 CM) 18 «de profundidad (45,7 CM) volumen utilizable de 6.5 galones (24.6 litros) bandejas: dos grandes – 9 «de ancho x 15» de largo x 1.1 «de profundidad (38 CM x 2,9 CM) dos pequeños – 6.6 «W x 15» l x 1.1 «D (16,8 CM x 38 CM X 2,9 CM) unidad de peso: 99 libras (44,9 KG) peso de envío: 131 LB (59,4 KG) capacidad del depósito de agua: 1.4 galones (5.3 litros) requisitos eléctricos: 115 VAC, 50/60 HZ, 15 a monofásico 115 VCA tiene un calentador de inmersión tubular de 1,425 W 230 VAC, 50/60 HZ, 10 a monofásico 230 VAC tiene un calentador de inmersión tubular de 1,500 W | Equipo | 4 | Facultad de Odontología | 35852 | Veracruz |
| 10 | MOTOR DE BAJA Descripción Motor eléctrico de alta calidad, diseñado para ser utilizado en aplicaciones dentales y de laboratorio. Características: Beneficios: alta eficiencia y rendimiento, fácil de usar y mantener, ideal para uso en laboratorios dentales y aplicaciones similares. Ventajas: proporciona una alta precisión y control, lo que garantiza una mayor eficiencia y productividad en el trabajo". Garantía 12 meses CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOTOR Motor de 1/4 HP. Toma corriente 110 Watts. Corriente monofásica. Apagador de dos pasos de palanca Una sola velocidad de 1,750 RPM. Lado izquierdo para pulir. Lado derecho para cortar, pulir, barrenar y desbastar. Peso 5KG | Equipo | 10 | Facultad de Odontología | 35867 | Xalapa |
| 11 | CARRO ROJO PARA EMERGENCIAS. Carro rojo con arillo, porta suero y tabla. Ficha técnica: Carro para emergencias (Carro rojo). Lamina calibre 22. Pintura esmaltada. Cubierta de acero inoxidable. 4 cajones. Seguro con llave para cajones. 4 Ruedas de hule, 2 con freno. Soporte para tanque de oxígeno. Porta sueros altura variable. Tabla RCP de madera. Medidas: 110 X 100 x 45 CM | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 35869 | Xalapa |
| 12 | APARATO DE RAYOS X RX DE PARED: Con panel de control: 10 programas para seleccionar tiempos de exposición pre-programados, o selección manual. Selección de dos complexiones de paciente. Opción de Película, Sensor Digital o Placa de Fósforo. Tiempos de exposición compensados por variaciones de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación. Contador de exposiciones. Voltímetro digital de precisión para monitorear la línea de suministro de energía. 3 factores de calibración para los tiempos de exposición, de acuerdo con la sensibilidad del receptor de imagen. Sensor Digital (Radiovisiógrafo) integrado. Botón de disparo remoto. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Voltaje de alimentación: 120-127 -230 V.A.C. +/10%, según lo especificado en la etiqueta del producto. Consumo de potencia: 800 V.A. Potencial del tubo: 70 KVP +/- 10%, auto-rectificado. Corriente anódica: 8 MA +/- 15%. Rango de tiempos de exposición: 0.03 to 3.00 S., en pasos de 0.01 s. 10 tiempos de exposición pre-programados con compensación automática por variaciones de la línea de suministro de energía. Distancia focal mínima: 200 MM. (8). Radiación de fuga: Menor a 50 MR/H. Mancha focal: 0.8 (IEC 60366:2005). Filtración total mínima: 2 MM. Al EQ. Peso neto: 29 KG. Dimensiones del empaque: 1 Caja, 95 x 52 x 28 CM. | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 35899 | Veracruz |
| 13 | MESA DE QUIRÓFANO MESA MAYO: base de perfil tubular cuadrado de acero inoxidable tipo 304 calibre 18 de 1½" x 1½", acabado pulido. columna fija de tubular redondo de acero inoxidable tipo 304 calibre 18 de 1", acabado pulido. columna deslizable y porta charola de tubular redondo de acero inoxidable tipo 304 calibre 18 de ½", acabado pulido, con palanca opresora de aluminio, acabado pulido. 2 rodajas giratorias planas color gris, de 3" de diámetro, sin freno. medidas de la base: 50cm de largo x 35CM de ancho. altura mínima: 87CM. altura máxima: 130CM | Equipo | 16 | Facultad de Odontología | 36105 | Xalapa |
| 14 | MICROCENTRIFUGA CON 4 ROTORES INCLUIDOS. Rango Velocidad: 1000-12000 RPM. Rotor#1: 6x0.2ML/0.5ML/1.5ML/2.0ML tubos, Rotor#2: 2x8x0.2ML tubos, rotor#3: 4x1.5ml/5ml tubos, rotor#4: 12x30mm/40mm tubos capilares. RFC: 6900 XG. incluye adaptadores y accesorios. rango de velocidad 1000 – 12000 RPM RCF: 6900g fuerza variable, dependiendo del rotor capacidad de tubos: 4 x 3ML/5ML. 6 x 0.2ML/0.5ML/1.5ML/2ML. 12 x hematocrito 30MM/40MM. 16 x 0.2ml Peso: 1100G Dimensiones: 180 x 150 x 130MM alimentación CA 110/240V, 50/60 HZ 6 adaptadores para 0.5 ML; 6 adaptadores para 0.2ML y cable trifásico | Equipo | 1 | Facultad de Bioanálisis | 36124 | Veracruz |
| 15 | CAMARA DE ELECTROFORESIS, con fuente de poder. Características de la cámara: - Tamaño del gel: 120 x 120, 60 x 60, 60 x 120 MM - Buffer requerido: 550 MM - Volúmenes: 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 25 Características de la fuente de poder: - Voltaje de salida: 5-300V - Corriente de salida: 1-400 MA - Poder de salida: Voltaje 1V, Corriente 1mA, poder 1W - Terminales de salida: 4 - Pantalla: LCD (128 x 64 pixeles) - Rango de tiempo: 1 minuto a 99 HRS 59 minutos | Equipo | 1 | Facultad de Bioanálisis | 36157 | Veracruz |
| 16 | SIMULADOR DE EXAMINACION DIGITAL DE OJO (ENTRENADOR RETINOPATIA) Examinación digital de ojo/Entrenador de retinopatía, blanco, tecnología de pantalla digital de alta resolución, incluye 36 afecciones retinianas diabéticas, comunes y menos comunes. Entrenador de Retinopatía Ocular ha sido completamente rediseñado para utilizar lo último en tecnología de pantalla digital de alta resolución - mejorando el realismo y la experiencia de formación. Incluye 36 enfermedades diabéticas, comunes y menos comunes de la retina para ofrecer una excelente experiencia "práctica" en el examen de los ojos y el uso de un oftalmoscopio. Fácil de configurar y utilizar Pantalla digital de alta resolución. Fácil de usar, control digital individual para cada ojo Cubierta de examen para ocultar los números de estado Compatible con pilas o con la red eléctrica mundial Modo de reposo para ahorrar energía Afecciones y enfermedades oculares presentadas digitalmente para el ojo izquierdo y el derecho: Retinopatía diabética Antecedentes Retinopatía diabética Maculopatía Retinopatía diabética preproliferativa Retinopatía diabética proliferativa Disco de nuevos vasos Láser Fotocoagulación Ingradable Afecciones importantes y comunes de la retina Normal Glaucoma Papiledema Atrofia óptica Degeneración macular asociada a la edad (seca) Retinopatía hipertensiva Oclusión de la vena central de la retina Oclusión de la arteria central de la retina Drusas Retinosis pigmentaria Fibras Nerviosas Meduladas Miopía alta Oclusión de rama venosa retiniana Afecciones importantes y menos frecuentes de la retina Oclusión de la vena prerretiniana Hemorragias retinianas múltiples Desprendimiento de retina Estrías angioides Neavus discal benigno Melanoma maligno Hemorragia Macular Nevus coroideo Cicatriz Macular (Toxoplasma) Retinitis por citomegalovirus Lipemia retiniana Cabeza de Medusa Creciente miópica - Vasos coroideos normales Hemorragia Subhialoidea Resolutiva Quemadura macular Incluye Maletín de transporte rígido Adaptador de red con fijaciones para enchufes de todo el mundo Manual de Instrucciones | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36201 | Veracruz |
| 17 | CARRO CAMILLA con cabecera de 3 posiciones y porta suero Estructura fabricada de tubo redondo de 1" de diámetro calibre 18, acabado cromado. Barandales abatibles. Plancha fabricada de lámina calibre 24 acabado en pintura electrostática. (Tres posiciones en la cabecera) Colchón de hule seccionado color azul rey. Gancho porta sueros acabado cromado. Ruedas de hule en color negro de 5" de diámetro, 2 ruedas con freno. Altura máxima de elevación 90 CM Incluye: Colchón de hule color azul rey, Gancho porta sueros cromados Llantas con freno para mayor control, Largo x ancho 180 cm x 60 CM | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36256 | Xalapa |
| 18 | BANCO ESCALERILLA Banqueta De Altura Escalerilla De Dos Peldaños, Plataforma cubierta con hule antiderrapante protegida por molduras de aluminio Cuatro patas de tubo acero cromado redondo de 22mm de diámetro cal. 18 Regatones de poliuretano de alta resistencia Medidas 40CM de Ancho 48CM de Largo 48CM de Alto | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36257 | Xalapa |
| 19 | GABINETE Medico Barandal en solera de aluminio Cubierta en lámina de acero cal. 22 acabado esmalte Estructura cajones y puerta izquierda en lámina de acero cal. 22 acabado esmalte color arena Cerradura integrada Dimensiones 94x41x88 Zoclo de lámina calibre 24 Tiene 2 cajones y una puerta de cristal. | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36258 | Xalapa |
| 20 | INCUBADORA de temperatura constante es utilizada para el cultivo de bacterias, microorganismos o células. Cuenta con un microprocesador PID que permite mayor estabilidad de la temperatura. Ideal para laboratorios de investigación microbiológica, industria agrícola, minería, alimenticia, farmacéutica Capacidad 63 L Intervalo de temperatura T.A.+5°C a 70°C Estabilidad de la temperatura ± 0.5°C Tipo de convección natural Temporizador 0 - 9999 min Dimensiones externas 575 × 480 × 720 mm Dimensiones internas 400 × 350 × 450 mm Peso neto 32 KG Potencia 250 W Alimentación CA 110V, 60Hz ACCESORIOS INCLUIDOS 1. Rejillas removibles y ajustables 2. Cable de alimentación 3. Manual de operación | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36273 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 21 | MICROSCOPIO BINOCULAR microscopio biológico binocular. 1000x, porta preparados de grandes dimensiones, equipado con mesita translación graduada con mandos coaxiales, enfoque macro y micrométrico mediante mandos ubicados en ambos lados del soporte, condensador de campo claro ABBE con doble lente, diafragma de iris y portafilros, iluminador situado en la base del microscopio de bajo voltaje de seguridad de doble lente con bombilla led con regulador de la intensidad luminosa situado en el centro de la base. normativas CE, UL, CSA, GS., dotado de cubierta antipolvo, 4 filtros: naranja, blanco, azul y verde. soporte realizado en metal de línea clásica y funcional. revolver portaobjetos de 4 posiciones rotante en ambos sentidos con cierre de click en correspondencia con los objetos. dotación óptica ocular de largo campo 10x WF y cuatro objetos acromáticos de 4x,10x, 40x y100x telescopio de inmersión. aumentos: 4x, 100x,400x,1000x | Equipo | 1 | Vice Rectoría | 36331 | Orizaba-Córdoba |
| 22 | MOTOR de endodoncia, motor sin escobillas de alto rendimiento Alta velocidad, respuesta rápida, salida más precisa y estable, lo que garantiza una preparación más eficiente y segura. Velocidad: 100 - 1200 rpm. Torque: 0.4 - 5.0 N.cm La rotación es suave, el ruido y la vibración son menores. La pieza de mano es pequeña, contra ángulo 6:1 Cabeza súper pequeña y cuello delgado. Contra ángulo giratorio de 360 °. Para la preparación de diferentes piezas dentales. Operación más flexible. Asegura una salida suave de baja velocidad a alto torque. Se puede esterilizar en autoclave para evitar la infección cruzada. Funciona tanto como motor de endodoncia, como localizador de ápice o en modo combinado. El motor de endodoncia permite un movimiento de rotación continua y 3 modos de movimiento alterno a elegir, compatible con las principales limas del mercado parametrizadas: tanto de rotación continua como de giro alterno. Da la opción de escoger entre sus 8 programas personalizables de rotación continúa según nos interese para cada caso, consta de una pantalla Led táctil, de comunicación inalámbrica con la pieza de mano y de una batería de gran capacidad con un sistema de carga inalámbrica. Diseño de botón táctil completo. Pantalla LCD HD. El panel inteligente táctil es suave y fácil de limpiar. El panel se puede iluminar, por lo que los botones son fáciles de identificar. Carga inalámbrica de la batería o carga con cable. La pantalla clara ofrece comentarios de información simples y claros. Función movimiento recíproco. El almacenamiento de 30 modos predefinidos y 11 programas memorizables por el usuario permite la programación de los mismos en cualquier momento. En cada modo, las opciones son movimiento continuo, movimiento alternativo o movimiento inverso. Cuando alcanza el torque ajustado, automáticamente rota en dirección contraria, y vuelve al modo de rotación continua cuando la resistencia desaparece. Cuando alcanza el torque ajustado, automáticamente rota en dirección contraria, y se detiene cuando la resistencia desaparece. Parada automática cuando se alcanza el torque ajustado. Compatible con todos los sistemas de limas del mercado. Dispone de una amplitud de ángulo de giro de movimiento recíproco ajustable 20° a 400°. GARANTIA: 1 AÑO | Equipo | 1 | Facultad de Odontología | 36480 | Xalapa |
| 23 | CAMPANA de Flujo Laminar son equipos ideales para realizar actividades que requieran un ambiente controlado, limpieza y precisión. El equipo logra condiciones de trabajo libre de partículas mediante su sistema de filtración de aire y su flujo de aire unidireccional o laminar, previniendo la infiltración de partículas o microorganismos contaminantes y, en consecuencia, la contaminación de la muestra que se esté trabajando (cultivos, medicamentos, circuitos de nanotecnología, etc.). El flujo de aire laminar proporciona protección a la muestra, sin embargo, no puede proteger al operador ni al ambiente. Altura superficie de trabajo: 750 MM Velocidad del flujo de aire: 0.3-0.5 m/s, velocidad ajustable Ventana frontal: Motorizada, apertura máxima de 430 mm Filtro HEPA: 99.999% de eficiencia para 0.3 µM Pre-filtro: Fibra de poliéster, lavable Ruido: =60 dB Luz UV: Lámpara UV de 30 W, emisión a 253.7 NM Luz blanca: Lámpara LED de 16 W Dimensiones internas: 1700 x 500 x 570 MM Dimensiones externas: 1800 x 820 x 2040 MM Peso bruto: 328 KG Materiales de fabricación: Ventana frontal: Vidrio templado de 5 MM Área de trabajo Acero inoxidable 304 Cuerpo principal y base: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial. Consumo: 700 W Alimentación: CA 110V±10%, 60Hz ACCESORIOS INCLUIDOS • Enchufes a prueba de agua • Base con ruedas y patas niveladoras • Lámparas UV y LED • Llaves de agua y gas • Cable de alimentación • Manual de operación | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36568 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 24 | MICROSCOPIO BINOCULAR, Sistema óptico Sistema óptico infinito corregido por color (CCIS)® Tubo de observación Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360º con cámara digital incorporada Tipo de sensor CMOS Tamaño del sensor: 1/2,5" Resolución de captura 8MP (3840x2160 pixeles) Modo de visualización en vivo a través de Wi-Fi 1920x1080 (Full HD) Modo de visualización en vivo a través de Ethernet 1280x720, 1920x1080 píxeles (Full HD) Modo de visualización en vivo a través de HDMI 1920x1080 (Full HD) Transferencia de datos Wi-Fi, HDMI, Ethernet Inclinación 25º inclinado, giro 360º Distancia interpupilar 48-75mm Ajuste de dioptrías En ambos oculares, +/- 4 dioptrías Oculares Widefield UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías Revólver quíntuple invertido, codificado Clasificación objetiva CCIS UC Plan Acromático (libre de Pb), DIN Objetivos 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm) Rosca de montaje del objetivo W 4/5"x1/36" (estándar RMS) Tipo de soporte: Montante Etapa Platina mecánica compacta con control de platina coaxial sin bastidor de posición baja incorporada y porta muestras Tamaño del escenario: 185x145mm Rango de recorrido X&Y 75x50mm Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste Diafragma Iris Mecanismo de enfoque Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión Precisión de enfoque fino: 2 µm Carrera de enfoque 25 mm Tope de límite superior Tope de límite superior preestablecido pero ajustable Porta filtros En la parte superior del iluminador con tapa de fijación Iluminación transmitida Koehler LED 3W y halógeno de cuarzo 6V/30W con control de intensidad Intercambiabilidad de iluminación Intercambiabilidad de halógenos/LED y temperatura de color LED Características de iluminación LightTracer: memoria de luz, modo de suspensión (encendido y apagado automático), indicador de intensidad de luz LED e indicador de modo Sistema de imágenes en el dispositivo de software Transformador interno Fuente de alimentación 110-240V (CE) Otras características Memoria interna de 10 GB, función de almacenamiento en la nube, USB para dispositivos externos (x2) Accesorios incluidos Cubierta anti polvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, bombilla halógena, módulo LED, HDMI, Cable, corredera de calibración Dimensiones: LxWxH 282x210x394MM, Peso neto: 8,8 k. Garantía 1 año | Equipo | 3 | Facultad de Medicina | 36577 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 25 | ESPECTROFOTOMETRO visible touchscreen idóneo para aplicaciones en formación y ensayos rutinarios en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos. Disponible con tecnología de barrido con matriz de diodos, navegación en pantalla táctil a color y selección de idioma. El dispositivo incorpora una práctica gradilla para celdas para almacenar muestras y blancos, manteniendo la mesa de trabajo limpia y ordenada. Mediciones de absorbancia, % de transmitancia y hasta 50 puntos de análisis espectral. Concentración con factor. Ancho de banda de 7nm. Longitud de onda de 335 a 800NM. Precisión de ± 2NM. Fuente de luz de lámpara de tungsteno-halógeno. Estructura óptica invertida para mediciones con tapa abierta sin afectar resultados. Interfaz de 2 puertos USB. Alimentación eléctrica de 100-240V; 50/60Hz. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 36619 | Orizaba-Cordoba |
| 26 | CUNA RADIANTE Cuna de calentador radiante para bebés (estándar) Características de la función, Sistema de temperatura servocontrolado basado en microprocesador, la unidad controlada por microprocesador permite tres modos: precalentamiento, manual y automático, Temporizador APGAR para registrar el tiempo de terapia, Funciones de alarma audible y visual, Fallo de energía, desviación de temperatura, falla del sensor de temperatura, falla de la temperatura de la piel, sobre temperatura, Luz de observación LED con inclinación ajustable y brillo ajustable, El cabezal del calentador se puede ajustar ±90° horizontalmente, práctico tablero para casetes de rayos X debajo de la cama del bebé, El ángulo de inclinación de la cama infantil es ajustable, cuatro protectores plegables transparentes con 2 sellos de infusión, con conector RS-232, 2 bandejas y 2 cajones, fuente de alimentación CA 110, 220 v 60/50 HV, entrada de potencia 1000 VA, operante condiciones temperatura ambiente 1830, humedad relativa del ambiente 30%75%, presión atmosférica 7001060 HPA y velocidad del flujo del aire ambiental 0.30 m/s, rango de control de temperatura de piel 3238, precisión de control de temperatura <0.5, precisión del sensor de temperatura de la piel más, menos 0.3, uniformidad de la temperatura del colchón <2, ángulo de inclinación de la cama más, menos 10°, función de luz de observación LED 3w. tiempo de calentamiento(a partir de 25) <30 min. cabezal calefactor horizontal más menos 90°, distancia del calentador al colchón 80 cm., tamaño del colchón 67 cm x 54 XM. rango del temporizador 099h59min. Configuración estándar cuerpo principal (incluida fuente radiante, control sistema, cama infantil soporte) casete de rayos x, luz de observación, porta sueros, sensor de temperatura de la piel, bandera, colchón, protector transparente, ruedas y cajones. | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36639 | Ciudad Mendoza |
| 27 | INCUBADORA Infantil Básica; Sistema de temperatura servocontrolado por microprocesado, modos de control: Modo aire y modo piel de bebé, Humedad regulable en continuo, Ajuste de temperatura establecida, temperatura del aire, temperatura de la piel del bebé, temporizador y potencia de calefacción, se muestran por separado mediante LED, Función de autocomprobación, múltiples alarmas audibles y visuales, Función de alarma: Fallo de alimentación, Sobre temperatura, Desviación de temperatura, Fallo del ventilador, Fallo del sensor de temperatura, función de ajuste de temperatura >37, Triple protección para sobre temperatura con dispositivo de corte separado, más sistema de seguridad, a inclinación de la cama infantil es ajustable, capota de pared simple, 4 ventanas operativas y 2 puertos de iris,5 sellos de infusión, Dispositivo de bloqueo independiente para la puerta frontal, Conector RS232, entrada de oxígeno, 1 bandeja. | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36641 | Ciudad Mendoza |
| 28 | CAMA eléctrica de lujo con 5 funciones, Marco de la cama de acero perforado y revestimiento para polvo, Cama ABS con cabecera y base de pies desmontable, Barandal de aluminio de 6 barras Llantas ABS silenciosas con freno central, Adecuaciones: viene con poste IV, Elevación de espalda y piernas juntas. Especificaciones, las tablas de la cama están hechas de chapa de acero laminada en frío formada por perforación general, Ingeniería ABS de alta calidad en el plástico en los rieles laterales. Las piezas de unión entre las patas de la cama y los tornillos adoptan una técnica de moldeado, que asegura las piezas que aseguran la solidez de la cama, Equipado con tornillos de 60*60MM de alta calidad y manivelas ABS plegables, Elevación en reposo del respaldo: 0-75°, Elevación de la rodilla en reposo: 0-35°, Capacidad de carga: <200kg, Tamaño: 2130 x 1020 x 480 ~ 750 MM, Peso: 120 kg Tamaño del panel de la cama: 1960 x 960 MM. | Equipo | 5 | Facultad de Medicina | 36650 | Ciudad Mendoza |
| 29 | SIMULADOR GINECOLOGICO Y PELVICO AVANZADO; Características: Este simulador le permite la flexibilidad de personalizar sus escenarios con el uso de maquillaje, sangre y espesante incluidos. Completamente lavable, se desmonta para facilitar la limpieza. Incluye: Torso. Almohadilla genital normal. Bloqueo normal de órganos pélvicos con vagina y recto. Almohadilla de gel abdominal. Almohadilla abdominal de tela. Superposición de piel abdominal. Siete piezas de útero/cuello uterino (normal/normal con opción de descarga, retroversión/cervicitis, cáncer/cáncer, entrenador de DIU transparente, posmenopausia /herpes, fibromas/pólipos, embarazo temprano). Cinco ovarios desprendibles (normal, poli quístico, quiste pequeño, gran masa anexial),. Inserto de vejiga. Inserto para prolapso de órganos pélvicos. Talco para bebés. Rueda de maquillaje de sombras para lesiones, rueda de maquillaje de colores primarios. Mezcla de sangre. Espesante de hidroxietil celulosa. Jeringuilla, lubricante, manual de instrucciones, estuche rígido de transporte, completamente lavable, se desarma para una fácil limpieza. Garantía de 2 años, peso de barco 24 LBS y dimensiones 22x17x13 pulgadas. | Equipo | 3 | Facultad de Medicina | 36657 | Ciudad Mendoza |
| 30 | SIMULADOR DE EXAMEN DE PECHO AVANZADO. El Simulador Avanzado de Exámenes de Seno. Se pueden insertar tumores de diferentes tamaños (1-4 cm de diámetro), formas (redondas, ovales, irregulares / estelares) y densidades. El entrenador presenta costillas palpables, esternón y clavículas, y ganglios linfáticos agrandados en las áreas axilar y sub clavicular. Piel de naranja (piel de piel de naranja) con inflamación, pezón invertido, hoyuelos de piel y asimetría también se representan en la piel increíblemente realista. El Simulador Avanzado de Examen de Mama ha sido diseñado para el examen en decúbito supino, pero también puede usarse de pie si lo desea. Incluye una base rígida, insertos de pecho derecho e izquierdo, piel superpuesta, tres grupos de tumores (27 bultos), nueve bultos suaves para representar el tejido mamario blando, un bulto duro para representar la infiltración de la pared torácica, polvo para bebés, estuche duro y manual de instrucciones. Características: La densidad del tejido varía en los pechos simulados como en un paciente real. Cuenta con tumores de diferentes tamaños: 1-4 cm, formas: redondo, ovalado, irregular/estrellado, y diferentes densidades. El entrenador tiene costillas palpables, esternón y clavículas, nodos linfáticos agrandados en la zona axilar y suclaviar, tiene piel de naranja con inflamación, pezón invertido, hoyuelos en la piel. Especificaciones Técnicas: Tamaño del torso 35 cm x 28 cm x 15 cm. Peso: 10 kg aprox. Contenido del paquete: 3 juegos de tumores (27 protuberancias). Insertos para los pechos, Piel, Nueve nódulos blandos para representar el tejido mamario, Una protuberancia dura para representar la infiltración de la pared torácica, 1 Talco para bebé. 1 Estuche rígido, Instructivo. | Equipo | 2 | Facultad de Medicina | 36660 | Ciudad Mendoza |  |
| 31 | BOMBA DE INFUSION volumétrica. De alta seguridad, fácil operación y una larga vida útil. Con control de flujo de alta precisión y medidas integrales de alarma para garantizar la seguridad del paciente y un óptimo efecto terapéutico. Control de flujo de alta precisión, compatible con la mayoría de Kits de venoclisis. Pantalla TFT-LCD de 3.5 pulgadas. Alarma de oclusión, burbuja de aire, puerta abierta y falla de monitor, que puede ser ajustada por el personal médico. Impide que el líquido fluya libremente si la puerta de la bomba se abre accidentalmente. A.B.S-BOLO – sistema ANTI BOLO que impide la inyección de altas dosis. Cierre automático de flujo al activar las alarmas. Volumen de la alarma que se puede ajustar. Fuente de alimentación: AC: 100-240 V, 50/60 Hz o DC:12 V batería de litio incorporada. El soporte versátil permite el montaje de la bomba de infusión en el poste en diferentes posiciones. Dimensiones 19.7 cm x 14.5 cm Rango de Flujo 1 ml/h-699 ml/h Funciones de alarma: Infusión Puerta abierta. Oclusión. Burbujas. Fallo de motor, Fallo de comunicación. Energía baja. Sin energía. | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36664 | Ciudad Mendoza |
| 32 | MANTILLA DE CALENTAMIENTO ANALOGA DE 5000 ML. Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control análogo de temperatura, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni guion Cr con aislante térmico de fibra de vidrio. Capacidad: 5000 ml, rango de temperatura: 37 a 450º C, peso: 7 kg dimensiones: 330 x 270 mm, consumo eléctrico: 800 w, alimentación: 220v 50 HZ | Equipo | 1 | Centro de Investigación en Micología | 36677 | Xalapa |
| 33 | PERFORADORA LASER DE MODELO DE YESO SISTEMA DE PERFORACION DE MODELOS DE YESO. Rayo de láser preciso para la colocación exacta de la broca. Profundidad de la perforación exacta y automática. Procedimiento de perforación manual. Estuche de iniciación especial, con PINS. para la fabricación de muñones separados perfectos. El diseño trípode evita la rotación del muñón y le ofrece una óptima retención. Su muesca anti-rotación evita la rotación del muñón y hace, al mismo tiempo, una marca de reposición cuando se retira el muñón del modelo. FICHA TECNICA: Dimensiones 16x33x156mm. Peso 1,890 Grs . Voltaje: 110V/60Hz + 10. Velocidad del Motor: 5500 rotaciones por segundo. Pins especiales. Accesorios Pin auto-articulado de aluminio con funda. Funda de plástico para pin auto-articulado. Pin de latón corto con funda de plástico (10 mm). Fresa de carburo y sierra de mano. | Equipo | 3 | Facultad de Odontología | 36687 | Xalapa |
| 34 | TINA ULTRASONICA: tanque de limpieza de gran capacidad (2500 ml) con pantalla LKD de dos colores.1:30 minutos de tiempo libre con 5 juegos de ajuste de temperatura. Calentador de cerámica (alrededor de 100w). múltiples circuitos de protección. corte de energía parcial para evitar daños a la máquina y garantizar la seguridad cuando hay sobrecarga y uso inadecuado. interruptor independiente y cable de alimentación. desmontable para mayor comodidad. placa PCB a prueba de humedad y 1c de grado industrial. estructura de plástico de ingeniería de 4mm de espesor y doble margen de costura para obtener una mayor resistencia al agua y al impacto. capacidad del tanque de limpieza: 2.5l dimensiones del tanque de limpieza: 24.5 x 15 x 7.5 CM. longitud máxima de artículos a limpiar: 26 cm. voltaje y potencia: poder ultrasónico 60w, 100W/AC 110/220-240v50/60hz. poder de calefacción 100W/AC 110/ 220-240v50/60HZ. frecuencia ultrasónica: 40000 HZ. material del tanque de limpieza: sus304 acero inoxidable. peso neto: 3.1 kg. dimensiones del producto: 32 x 23.5 x 20.5 cm | Equipo | 4 | Facultad de Odontología | 36696 | Veracruz |
| 35 | RADIOVISOGRAFO RADIOVISIOGRAFO ADULTO CARACTERÍSTICAS Imágenes de alta resolución: resolución teórica de 20 LP / MM. Tecnología C MOS. Sensor más delgado de 4,4 MM. Durable y confiable: 80000+ prueba de flexión y clasificación de protección IP68. Software inteligente y potente. Bordes curvos para mayor comodidad del paciente. Cable altamente flexible. Tiene opción Twain. y función de servidor. Software con licencias ilimitadas. Instale en todas las computadoras que necesite. Software fácil de usar, con mejoras en la eficiencia del flujo de trabajo. Sirve como una ayuda muy eficaz durante todo el proceso de diagnóstico, tratamiento y planificación del tratamiento. Control de imágenes centralizado para todas las imágenes del paciente, gestiona todas las imágenes digitales, incluidas las radiografías intra y extraorales, así como las fotografías intra y extraorales. Una solución ideal para las necesidades de imágenes intraorales, el sensor fácil de usar permite a los usuarios capturar imágenes excepcionales de forma rápida y sencilla. Mayor que 20 PL/MM. 18,5 unidades micra 27x36 MM (972 MM2) 2.76 millones Exámenes con aleta de mordida CMOS con tecnología de fibra óptica USB 2.0 GARANTIA: 18 MESES | Equipo | 1 | Facultad de Odontología | 36708 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 36 | HORNO DE SECADO AL VACIO Equipo para procesos de secado y esterilización por calor seco, de material de laboratorio y muestras biológica; con 2 tipos de convección: mecánica y natural, para diferentes procedimientos y una amplia pantalla LED para fácil visualización de los parámetros configurados; Tiene un panel de control sencillo; Alarma auditiva al analizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento; con ventana de visualización para observar el interior sin interrumpir el calentamiento; equipado con un interruptor para activar o desactivar la convección mecánica; capacidad de 65L; intervalo de temperatura de 10° a 300°C; estabilidad de la temperatura de ± 1°C; convección mecánica y natural; temporizador de 0-9999 min; dimensiones externas de 550 x 550 x 840 mm; dimensiones internas de 400 x 360 x 450 mm; peso neto 47 kg; potencia 1.6 kW. | Equipo | 1 | Facultad de Biología | 36712 | Xalapa |
| 37 | PLASTIFICADORA DE VACIO vacumforme: con motor de 1400w, posee un adaptador universal para placas redondas y cuadradas, de diferentes dimensiones, espesores y materiales. aplicaciones: • protector bucal, • matriz para resina compuesta; • puente provisional; • casquetes; • fijación de brackets; • moldeo para fluoretación; • guía quirúrgica; • placa de mordida (bruxismo); • placa base; • moldeas individuales; • moldeiras para blanqueamiento casero; • embalaje de modelos de estudio (archivo). • accionamiento automático del vacío; • voltaje: 110 v;• peso: 5,4 kg; • dimensiones: (CXLXH) 24x27x19 CM. | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 36716 | Veracruz |
| 38 | VIBRADOR (ODONTOLOGICO): para correr impresiones de alginato o silicón. para llenado de duplicado de yeso, flexo e investimento. Control de velocidad variable. Construcción sólida con estructura de metal fundido. peso neto de 2.42 kg. voltaje 110V 60HZ +/- 10% medidas: área de trabajo 10.5 CM de diámetro. | Equipo | 6 | Facultad de Odontología | 36726 | Veracruz |
| 39 | MICROSCOPIO CON PANTALLA LCD. Características: Puerto para memoria de almacenamiento micro SD de 4GB, objetivos con anillos de color, iluminación con ajuste de intensidad, pantalla de 7" con excelente definición de imagen, platina con vernier, escala milimétrica, pinza. Configuraciones de parámetros de imagen como balance de blancos, brillo, contraste y saturación, entre otros. Herramientas de calibración, regleta y medición, ajuste de campo de observación, rotación de la imagen, escala de grises. Accesorios incluidos: Eliminador, filtros de tonalidad verde, amarillo y azul, aceite de inmersión, tarjeta de memoria micro SD de 4GB, funda de plástico. Cabeza: Pantalla LCD de 7", Cámara: Digital de 2.0 MP (1920x1080 pixeles de resolución) Revólver: Cuádruple, con tope, Objetivos: 4X,10X,40X e inmersión 100X (retráctiles), Sistema óptico: Acromático, Platina: Doble placa con movimientos coaxiales X Y 130x130mm/5.1x5.1, Condensador: ABBE A.N. 1.25, Diafragma: iris con porta filtro, enfoque: coaxial macro métrico y micrométrico, iluminación: LED, dimensiones: 203x405x251mm/7.9"x15.94x9.88. Fuente de alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) CA 110/240,50/60 Hz. Garantía: 10 años. | Equipo | 1 | Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 36735 | Xalapa |
| 40 | BALANZA ANALITICA, CAPACIDAD 220G, 2 Sensibilidad de 0.0001G, repetibilidad (desv-std) 0.0001G, linealidad 0.0002. modos de pesaje: pesaje básico, conteo de partes, porcentaje, unidades de pesaje: MG, G, CT, OZ, tamaño del plato 9 cm día. tiempo de estabilización 3 segundos, incluye puerto de comunicación rs232, temperatura de operación 10 c a 40 c, humedad relativa de 10% a 80%, no condensación, peso neto 4.5 kg. dimensiones de las balanzas 20.1 AN x 31.7 l x 30.3 AL | Equipo | 2 | Facultad de Ciencias Químicas | 36743 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 41 | LOCALIZADOR DE APICES LOCALIZADOR DE APICES. Pieza de mano motorizada para tratamientos de endodoncia con función de conductometría. Para utilizar como pieza de mano motorizada a baja velocidad y dispositivo para medir la longitud del conducto a través de accionamiento eléctrico. Protección frente a descargas eléctricas Equipo electro médico con alimentación interna/Pieza de contacto con el paciente tipo BF (clasificación de seguridad eléctrica para equipos médicos que están conectados a un paciente). Funcionamiento esencial. baterías de níquel-hidruro metálico (9,6 voltaje de colector común). Garantía 12 meses. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Grado de protección (IEC 60529) IPXO, protección frente a descargas eléctricas, equipo electro médico con alimentación interna/pieza de contacto con el paciente tipo BF (clasificación de seguridad eléctrica para equipos médicos que están conectados a un paciente), funcionamiento esencial, ninguno (no hay riesgo aceptable). Batería de NiMH (9,6 VCC). Dimensiones. Unidad principal: 98mm alto x 95mm ancho x 53 mm longitud aprox. Peso aprox. 430 g. Vida útil 6 años. Velocidad de funcionamiento en marcha continua 150±20 a 800±100 r/min. Relación de transmisión 2.8:8. Fresas compatibles tipo I (CA). Par nominal min 3.9 gestión de configuración de red. Dimensiones Aprox. diámetro 18xlong. 135mm. Adaptador de corriente alterna. Entrada nominal en voltios, 100 a 240 amplificador controlado por voltaje. Frecuencia de entrada nominal 50/60 Hz. Tensión de salida nominal 17 voltaje de colector común. Corriente de salida nominal 1.47 A. Protección frente a descargas eléctricas. | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 36746 | Xalapa |
| 42 | DIGITALIZADOR PARA PLACAS DE FOSFORO El nuevo no solo cuenta con un diseño futurista. Su tecnología también mira hacia el futuro. Así trabaja el escáner de placas radiográficas, con el IQ de placas radiográficas, que es compatible con las funciones AI de la última generación. Los procesos de trabajo simplemente se automatizan en conexión con Smart Reader. Junto con la extraordinaria calidad de imagen, está preparando su clínica dental para los desafíos del futuro. Datos eléctricos del aparato: Tensión nomila VCC 24, consumo máx. de corriente A 0,5, Potencia absorbida máx., W menor que 12, calse de protección II, Unidad de red de datos eléctricos: Tensión nomial de entrada V AC 100-240, Frecuencia Hz 50/60, tensión nomial de salida V CC 24, corriente de salida máx., A 0,5, Nivel de intensidad de ruido legibilidad DB (a) Aprox 37, en lectura DB (A) APROX 55, Datos técnicos generales: Dimensiones (AxHxF) MM 167x 231x216, Peso kg aprox 4, Resolución teórica máx., pares de líneas/mm (LP/MM) aprox 16,7, Conexión a la red: Tecnología LAN Ethernet, por defecto IEEE 802.3 unidades, transmisión de datos MBITS/S 100, conector RJ45, tipo de conexión Auto MDI-X, tipo de cable mayor o igual CAT 5, Condiciones ambientales durante el funcionamiento: Temperatura grados centígrados +10 hasta +35, humedad relativa del aire porcentaje 20-80, presión del aire HPA 750-1060, altitud sobre el nivel del mar m menor que 2000, condiciones ambientales durante el almacenamiento y el transporte temperatura -18 hasta +60. Incluye Lector de placa, cartucho para placas radiográficas (S0 a S2), placa radiográfica IQ, funda protectora de la luz, DVD de software de visualización, cable de red (3 m), unidad de red con adaptador del país GARANTIA: 1 Año | Equipo | 1 | Facultad de Odontología | 30758 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 43 | MICROSCOPIO BINOCULAR CUENTA CON OCULARES DE CAMPO AMPLIO WF10X/18 MM CON COPAS OCULARES. EL CABEZAL PRESENTA UNA distancia interpupilar ajustable entre 48 y 75 MM y un ajuste de ±5 dioptrías en el tubo izquierdo. con un escenario mecánico de 115 x 100 MM con traslación X-Y de 55 x 22 MM. se suministra con un adaptador/cargador de red externo de 100-240 V y baterías recargables para uso con o sin cable. amplificaciones 40x, 100x, 400x y 1000x- objetivos acromáticos 4x, 10x, s40x y s100x. DIMENSIONES 29.8 X 20.2 X 15.5CM. cabeza: Modelo binocular con tubos incluidos de 45 grados, distancia interpupilar entre 48 y 78 NMM y un ajuste de más, menos: 5 dioptrías en tubo izquierdo, todos los cabezales son giratorios 360 grados y están asegurados. Muserola: Revólver portaobjetos giratorio para 4 objetivos invertidos sobre cojinetes de bolas. Objetivos: Acromático 4x/0,10, 10x/00,25, S40/0,65 y S100x. Todas las ópticas están tratadas con anti hongos y con revestimiento antirreflejo para un máximo rendimiento de luz. Enfoque: ajustes coaxiales de curso y fino, 200 graduaciones, 15 un por graduación, 3 MM por rotación y recorrido total de aproximadamente 15 MM. Se suministra con un topo de rejilla ajustable para evitar daños a las muestras y los objetivos. Escenario: Se suministra con platina de 115*100 MM con soporte integrado de 55 x 20 platina mecánica XY. Condensador: ABBE NA 1.25 regulable en altura con diafragma iris y porta filtros. Iluminación: Sistema de iluminación Neo LED de 1W reemplazable para mayor luminosidad. baterías internas recargables con una batería externa de 100 240 V cargador/adaptador de red. Incluye: Microscopio, funda anti polvo, filtro blanco, baterías recargables y adaptador de red/cargador. | Equipo | 3 | Facultad de Ciencias Químicas | 36763 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 44 | BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD; 520 G, legibilidad: 0.001 intervalo de verificación: 0.01, clase: III, repetibilidad: 0.001, linealidad: 0.002, tiempo de estabilización: 2, deriva de sensibilidad: más menos 3, peso mín., típico: 2 G, peso min. optimizado: 0,82 G, unidades de pesaje: miligramo, gramo, onza, quilate, penny weigth, onza, troy, newton, grano, unidades de pesaje (modelos homologados): miligramo, gramo, quilate, aplicaciones de pesaje: pesaje básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, tamaño del plato 120 MM, rango de tara: para toda la gama mediante sustracción, requisitos potencia: entrada de fuente de alimentación: 100 a 240 v 200 MA 50 a 60 HZ 12 a 18 VZ, salida de fuente de alimentación: 12 VDC 0,5 a, carcasa de la base (an x pr. x al): 201 x 317 x 303 MM, comunicación: RS232, rango de temperatura de funcionamiento: condiciones de funcionamiento para aplicaciones de laboratorio corrientes: mas 10 a 30 grados centígrados (funcionamiento garantizado entre más 5 y 40 grados centígrados) temperatura de almacenamiento: humedad 80% de humedad relativa para temperaturas hasta 30 grados centígrados, decrecimiento linear hasta 50%de humedad relativa a 40 grados centígrados. peso neto: 4,5 kg peso paquete_: 7 kg dimensiones del embalaje (AN. X PR. X AL): 507x 387x531 MM | Equipo | 4 | Facultad de Ciencias Químicas | 36771 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 45 | BALANZA DE PRECISIÓN CAPACIDAD 520 G, 3 sensibilidad de 0.001G, unidades de pesaje: KG, LB, CT, OZ, GRAIN, NEWTON, OZT, tamaño del plato 12 cm día. temperatura de operación 10 C A 40 C, humedad relativa de 10% a 80%, no condensación, peso neto 4.5 KG. dimensiones de las balanzas 30.3 x 31.7 x 20.1 CM. adaptador incluido. Unidades de pesaje: miligramo, gramo, quilate, penny weight, onza troy, newton, grano. aplicaciones de peaje: pesaje básico, conteo de piezas, pesaje porcentual tamaño del platillo: 120 MM rango de tara: para toda la gama mediante sustracción. requisitos de potencia: entrada de fuente de alimentación: 100 a 240 v 200MA 50 A 60 HV 12A 18 VA, salida de fuente de alimentación: 12 VDC 0,5A. carcasa de la base: 201x317x303 MM. comunicación: RS232 rengo de temperatura: condiciones de funcionamiento para aplicaciones de laboratorio corrientes: mas 10 a 30 grados centígrados temperatura de almacenamiento: humedad: 80% de humedad relativa para temperatura hasta 30 grados centígrados, decrecimiento linear hasta 50% de humedad relativa a 40 grados centígrados. peso neto: 4.5 KG, peso del paquete: 7 KG | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 36776 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 46 | PRENSA HIDRAULICA (DENTAL) Equipo dental especial para protésicos dentales. 1. Este producto se utiliza en laboratorios dentales. Es una alternativa al prensar. Es fácil de usar, ahorra mano de obra, es flexible y eficiente. Es un buen ayudante para los dentistas. 2. Utilice los pasos: 1. Tire del interruptor de presión a la posición de refuerzo. 2. Ajuste la altura de la plataforma a voluntad. 3. Coloque el molde de presión y presione la caja de dientes con la varilla de presión con la mano. 4. Use una palanca hidráulica para aumentar la presión a la presión requerida. 5. Tire del interruptor de presión para bajar la presión y suelte la palanca de presión para sacar la caja. Atención: La tasa de salida de este sistema hidráulico puede ser superior a 25 MPA. No exceda la presión del manómetro cuando lo use para evitar dañar el manómetro y otros sistemas. La presión habitual es de 20MPA. Presión: 1500MPA. Altura de uso: 180MM. Tamaño de la caja: 30X21X54CM. Bruto peso: 23.0KG. Adopte un anillo de sellado de alta calidad con un buen efecto de sellado. garantía 12 meses. | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 36800 | Xalapa |
| 47 | MICROSCOPIO TRINOCULAR BIOLOGICO CON TABLETCONJUNTA LA PERFECTA INTEGRACION de funciones de procesamiento, almacenaje, funcionalidad de imágenes digitales en tiempo real con microscopio profesional. pantalla de 9.7 pulg de LCD, sistema operativo características Ajuste de dioptría en un ocular. • cabeza triocular tipo siedentopf. • cabeza inclinada a 30° y giratoria 360° • distancia interpupilar de 48 ~ 75 MM. • objetivos con anillos de color. • estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar. • fototubo con diámetro de 23 mm, para adaptar la Tablet. • Tablet para observación, captura de foto y video, así como edición digital básica. • iluminación con ajuste de intensidad y diafragma de campo en la lámpara. • platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. • condensadores intercambiables para contraste de fases y campo oscuro (no incluidos). Ocular WF 10x/20 MM. revólver cuádruple, con tope. objetivos 4x, 10x, 40x e inmersión 100x (retráctiles). sistema óptico acromático. platina doble placa con movimientos coaxiales x-y 150 x 132 mm/ 5.9” x 5.1”. condensador ABBE, A.N. 1.25 con tonillo elevador. diafragma iris. enfoque coaxial macro métrico y micrométrico. iluminación KOHLER LED. dimensiones 265 x 420 x 180 MM / 10.4” x 16.5” x 7.0”. fuente de alimentación 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 HZ. Microscopio biológico trio cular con Tablet- conjunta la perfecta integración de funciones de procesamiento, almacenaje, y funcionalidad de imágenes digitales en tiempo real con microscopio profesional. pantalla de 9.7 pulg de LCD, sistema operativo objetivo plan acromático 4X. apertura numérica: 0.10 distancia conjugada: 160 MM. grosor del cubreobjetos: 0.17. color plateado. objetivo plan acromático 10X. apertura numérica: 0.25 distancia conjugada: 160 MM. grosor del cubreobjetos: 0.17. color plateado. objetivo plan acromático 40X. apertura numérica: 0.65 distancia conjugada: 160 MM. grosor del cubreobjetos: 0.17. color plateado. objetivo plan acromático 100X (OIL). apertura numérica: 1.25 distancia conjugada: 160 MM. grosor del cubreobjetos: 0.17. color plateado. | Equipo | 2 | Vice Rectoría | 36838 | Veracruz |
| 48 | SIMULADOR DE REANIMACION NEONATAL l tono claro, incluye: Es un dispositivo operativo portátil diseñado para controlar maniquíes y simuladores, facilitando la formación basada en simulación. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas: Dimensiones: 158 x 126 x 25 MM Peso: 450 G Pantalla: LCD en color de alta resolución de 5.7 pulgadas, 480 x 640 píxeles Batería: Ion de litio de 3.8 V con capacidad de 16 Wh Autonomía: 3 a 4 horas de uso continuo con 50% de brillo de pantalla Unifica el control de todos los simuladores de Laerdal operados por PC todo en uno. Permite a los instructores controlar las constantes vitales y parámetros fisiológicos del paciente, capturar datos para debriefings efectivos y se integra con herramientas como Scenario Cloud y Sim Capture. Su interfaz es sencilla e intuitiva, facilitando su uso tanto para instructores nuevos como experimentados. PC todo en uno, es un equipo dedicado al simulador y viene pre configurado de fábrica con la licencia del software, asegurando un rendimiento óptimo para la simulación clínica. Este equipo está diseñado para ejecutar el software de manera fluida y sin interrupciones, permitiendo el control total del simulador y la gestión de escenarios de simulación. Procesador: Intel Core I5 o superior Memoria RAM: 8 GB o más Almacenamiento: al menos 256 GB Sistema Operativo: Windows 10 o posterior Pantalla: Integrada de alta resolución para una visualización clara del software Conectividad: Puertos USB, salida HDMI y compatibilidad con Wi-Fi y Ethernet Curso de entrenamiento. Accesorios Cámara web Auriculares + Micrófono con USB Teclado + Ratón USB Vía aérea • Anatómicamente precisa y realista • Maniobra de reclutamiento pulmonar • Inserción de tubo ET oral y nasal • Inserción de la mascarilla laríngea • Maniobra de Sellick • Elevación y descenso bilateral y unilateral del tórax con ventilación de presión positiva • Intubación del bronquio principal derecho • Aspiración • Resistencia pulmonar variable • Inserción de sonda gástrica Respiración/Insuflaciones • Respiración espontánea con frecuencia y profundidad variables • Sonidos pulmonares normales y anómalos • Saturación de oxígeno simulada • Neumotórax • Sonidos respiratorios unilaterales • Toracocentesis con aguja unilateral, axilar media Sistema cardiovascular • RCP • Amplia biblioteca de ECG con pulsos desde 10 hasta 300 BPM • Monitorización de ECG mediante monitor de 3 derivaciones simulada Acceso vascular • Cordón umbilical que se puede cortar, permeable, con acceso venoso y arterial para bolo o infusión • Retorno de la sangre simulada con la canalización • Acceso IO bilateral Otras características • Pupilas giratorias (intercambiables): normales, dilatadas y contraídas • Extremidades móviles: atonía, tono, movimiento espontáneo y convulsiones • Escenarios de SIMSTORE que incluyen la 7ª edición del plan de estudios de NRP Circulación • Pulso umbilical palpable • Pulso braquial bilateral • Cianosis central Sonidos • Vocales: Quejidos respiratorios, llantos, hipo y otros • Pulmón: Normal, estridor, neumonía y otros • Corazón: Normal, soplo diastólico, soplo sistólico y otros • Sonidos pulmonares anteriores Debriefing • Grabación con cámara WEB (PC con SessionViewer) • Registro de eventos para debriefing | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36856 | Veracruz |
| 49 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO Oculares: WF 10X/20 MM, con prisionero, Objetivos: Seleccionables 2X/4X (20 y 40 aumentos totales), Platina: Platina intercambiable de 60 MM/ 2.3” de diámetro, cristal opaco y doble cara blanco/negro, Enfoque: Micrométrico antiderrapante, Iluminación: LED transmitida e incidente, dimensiones: 160 x 270 x 200 mm / 6.2” x 10.6” x 7.8”, fuente de alimentación 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas), CA 110/240, 50/60 Hz, Garantía 10 años. Accesorios incluidos adaptador CA/CD, llave de ajuste, funda de plástico. Características: Cabeza Binocular, inclinada a 45°, platina con pinzas, Dos platinas intercambiables: cristal opaco, para luz transmitida y doble cara blanca/negro, para luz incidente, Ajuste de distancia interpupilar 55 ~ 75 mm, Anillo antiderrapante en objetivo y tapa, Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar, Iluminación con interruptores independientes. Accesorios incluidos: Adaptador CA/CD, Llave de ajuste, Funda de plástico. | Equipo | 5 | Facultad de Ciencias Agrícolas | 36889 | Xalapa |
| 50 | HORNO DE SECADO Para cualquier proceso como la evaporación de humedad de material de laboratorio, muestras pequeñas, pruebas analíticas, entre otros. cuenta con rejillas removibles y ajustables, amplia ventana de visualización para observar el interior del equipo sin interrumpir el calentamiento y doble pantalla led. DATOS TECNICOS Capacidad: 43 L Intervalo de temperatura: T.A. +10°C a 300°C Estabilidad de la temperatura: ± 1.0°C Tipo de convección: Convección natural Temporizador: 0 - 9999 min Dimensiones externas: 500 × 550 × 735 MM Dimensiones internas: 350 × 350 × 350 MM Peso neto: 37 kg Potencia: 1200 W Alimentación: CA 110V, 60Hz ACCESORIOS INCLUIDOS 1. Rejillas removibles y ajustables 2. Cable de alimentación 3. Manual de operación CARACTERISTICAS ADICIONALES 1. Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento. 2. Panel de control sencillo, intuitivo y amigable con el usuario. 3. Cuenta con doble pantalla LED para una fácil visualización de los parámetros configurados | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 36895 | Orizaba-Cordoba |
| 51 | HORNO DESENCERADOR Operación Simple: El horno puede almacenar programas de múltiples. Sus unidades cuentan con un botón rápido que le permite cambiar el programa normal a la versión rápida para una rápida inversión de calor,3 etapas de cocción. El horno le permite obtener 3 etapas de temperatura de cocción con una velocidad de calentamiento óptima y un mantenimiento de temperatura preciso para cada etapa específica. El operador puede programar múltiples etapas para diversas inversiones. 1 año de garantía. FICHA TECNICA Pantalla Touch: Interfaz fácil de usar. Barra de LED Indicadora de Procesos: Monitorea cada paso. Requisito de energía: AC110V, 50 / 60Hz, 1.2kVA. Dimensión: 310 (W) × 445 (D) × 345 (H) MM. Dimensión de la mufla: 120 (W) × 220 (D) × 110 (H) MM. Peso: 20kg. Programas: 10. Temperatura máxima: 1100. Fase de disparo: 3 | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 36974 | Xalapa |
| 52 | AGITADOR Magnético Digital. Características: Capacidad máxima de agitación (H20) 3 l Intervalo de velocidad 200 - 1500 RPM número de posiciones de Agitación 1 Mod0 de funcionamiento continuo Potencia de entrada del motor 5 W Potencia de salida del motor 3 W Tipo de motor de corriente continua (CC) sin escobillas Visualización de parámetros pantalla LED Longitud máxima de la barra de agitación magnética 50 MM Clase de protección IP42 Dimensiones del área de trabajo 135 MM dimensiones 150 x 260 x 80 MM peso 1.8 kg potencia 15 W Alimentación 100-120v, 60 HZ Accesorio incluidos: Barra de agitación magnética, Cable de Alimentación Manual de operación. características adicionales: Equipo práctico y preciso con control digital de velocidad. Excelente adhesión magnética. Cuenta con pantalla LED y perilla para simplificar el ajuste de la velocidad de agitación. motor libre de mantenimiento | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 36988 | Xalapa |
| 53 | AUTOCLAVE Vertical. Canastilla de 25 x 50CM. Fabricada en acero inoxidable. Diseñada para trabajar a presiones menores a 1.75KG/CM2 (24.89 PSI). Requiere un volumen de agua destilada de 2L aprox. Temperatura a 1.05kg/cm2 (15 psi) de 121°C. Alimentación eléctrica de 127V. | Equipo | 1 | Facultad de Química Farmacéutica Biológicas | 36993 | Xalapa |
| 54 | AUTOCLAVE VERTICAL Utiliza saturación de vapor para esterilizar artículos. Se puede esterilizar instrumental médico/quirúrgico, ropa quirúrgica, artículos de vidrio, gasas, vendas y soluciones. Además, puede emplearse para obtener agua potable de alta calidad. DATOS TECNICOS Capacidad: 50L Presión máxima de trabajo: 220 KPA Temperatura máxima de trabajo: 134°C Uniformidad de calor: ±1°C Intervalo de tiempo: 0 - 99 MIN Intervalo de temperatura: 0 - 134 °C Dimensiones del contenedor: ¬340 x 670 MM Dimensiones externas: Aprox. 460 x 460 x 1130 MM Peso bruto: 99 Kg Potencia: 3000 W Alimentación: CA 110V±22V, 60Hz±1Hz | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37010 | Orizaba-Cordoba |
| 55 | ESTUFA DE CULTIVO Para cultivo de bacterias, líneas celulares, microorganismos, cultivos celulares primarios, etc. Convección natural y forzada para incrementar el número de aplicaciones posibles. Datos técnicos: Capacidad: 43 L Intervalo de temperatura: T.A.+5°C a 120°C Uniformidad de la temperatura: ± 1.0°C Tipo de convección: Convección forzada y natural Temporizador: 0 - 9999 min Dimensiones externas: 500 × 550 × 735 MM Dimensiones internas: 350 × 350 × 350 MM Peso: 43 kg Potencia: 0.5 kW Alimentación: CA 110V, 60Hz Accesorios incluidos: 1. Rejillas removibles y ajustables 2. Cable de alimentación 3. Manual de operación Caracterizas adicionales 1. Pantalla LCD y panel de control intuitivo. 2. Diseño elegante, fabricado en acero inoxidable con acabado de espejo. 3. Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento. 4. Control preciso de la temperatura gracias a su controlador PID. 5. 3 niveles de velocidad de la convección forzada. 6. Orificio para la inserción de sondas de monitoreo, de fácil acceso y con trampilla de cierre. 7. Limitador de temperatura que garantiza un control preciso de la temperatura y seguridad adicional. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37058 | Orizaba-Cordoba |
| 56 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION. PARA LA OBTENCION DE RESULTADOS DE FORMA RAPIDA ESPECIFICACIONES: Capacidad: 0 - 3000 G. Rango de la tara: 3000 G. Legibilidad: 0.01. tamaño de la cacerola: 155 X 143 MM. Dimensiones: 265 X 200 X 80 MM. fuente de alimentación: DC 9V. Incluye: 1 pesa para calibración | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37085 | Orizaba-Cordoba |
| 57 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO Oculares: WF 10X/20 MM, con prisionero, Objetivos: Seleccionables 2X/4X (20 y 40 aumentos totales), Platina: Platina intercambiable de 60 mm/ 2.3” de diámetro, cristal opaco y doble cara blanco/negro, Enfoque: Macro métrico antiderrapante, Iluminación: LED transmitida e incidente, dimensiones: 160 x 270 x 200 mm / 6.2” x 10.6” x 7.8”, fuente de alimentación 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas), CA 110/240, 50/60 Hz, Garantía 10 años. Accesorios incluidos adaptador CA/CD, llave de ajuste, funda de plástico • Cabeza Binocular, inclinada a 45°. • Platina con pinzas. • Dos platinas intercambiables: cristal opaco, para luz transmitida y doble cara blanca/negro, para luz incidente. Características: • Ajuste de distancia interpupilar 55 ~ 75 MM. • Anillo antiderrapante en objetivo y tapa. • Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar. • Iluminación con interruptores independientes Accesorios incluidos: Adaptador CA/CD, Llave de ajuste, Funda de plástico. | Equipo | 5 | Facultad de Ciencias Agrícolas | 37120 | Xalapa |
| 58 | PIPETA (KIT) Kit de micropipetas. Micro pipetas incluidas: 0.5 – 10, 2 – 20, 20 – 200, 100 – 1000 uL. Incluye: carrusel y 3 racks de puntas. Volumen Exactitud (%) Precisión (%) 0.5-10 ±4.0 a ±0.5 =2.8 a =0.4 2-20 ±3.0 a ±0.8 =1.5 a =0.3 20-200 ±1.2 a ±0.6 =0.6 a =0.2 100-1,000 ±1.6 a ±0.6 =0.4 a =0.15 | Equipo | 1 | Instituto de Medicina Mendoza | 37133 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 59 | BALANZA ANALITICA con calibración interna, Características: capacidad: 252 G, Sensibilidad: 0.1 MG, Repetibilidad: 0 A 200 G: 0.1 MG, 200 - 250 G: 0.2 MG, Peso mínimo: 140 MG, Linearidad: ±0.3 MG, tiempo de estabilización: apróx. 2 segundos, deriva de sensibilidad: ±2 PPM/°c (10 a 30 °C/50 a 86 °F), calibración interna: función de calendario y reloj: condiciones de operación medioambientales: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), 85% Hr o menos (sin condensación), tipo de pantalla: LCD retroiluminado, rango de actualización de pantalla: 5 por segundo, unidades de medida: G, MG, OZ, OZT, CT, MOM, DWT, GR, PCS, %, SG, modo de conteo: mínimo 0.1, número de muestras: 10, 25, 50 o 100 piezas, interfaz: RS-232C, diámetro del plato: 90 MM, dimensiones externas: 198 x 294 x 315 MM, peso neto: aprox. 3.9 KG, fuente de poder: adaptado AC, consumo de poder: apróx. 11 VA. | Equipo | 1 | Instituto de Neurología | 37219 | Xalapa |
| 60 | MESA DE EXPLORACION CALIBRE 22 tratada con inhibidor de óxido y acabada en pintura epoxica horneada, tapizado en el color de su elección medidas alto 85.5 cm x largo 154.5 cm x ancho 58.5 cm 2 puertas corredizas, fabricada en lámina de acero sometida a proceso con inhibidor de óxido, acabada en pintura epoxica horneada, tapizada en vinil de alta calidad y resistencia respaldo con altura ajustable; descansa pies con altura ajustable; base plegable adicional para colocar accesorios; contacto lateral para conectar equipos; espacio para almacenamiento | Equipo | 1 | Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas | 37399 | Xalapa |
| 61 | ESCANNER DE PLACA DE FOSFORO Selección tamaña de pixel Alto:35 µm Estándar: 64 µm. Tiempo de lectura: 4.1-7.2 segundos. Placas de fosforo: 4 placas de fosforo del #2 (Estándar) y 2 Placas de fosforo del #1 (Infantil) Resolución de imagen Captura: 16 bits por pixel, 65,000 grayitones Dimensiones 10,4 x 4,7 x 12.5/ 265 x 120 x 318 Peso: 5,5 kg Configuración de sistema: Windows-Interface USB 2.0 alta velocidad / Ethernet Imagen de formato: DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG Energía: 100~240V/50~60 Hz, 30W. Estándar de Seguridad: ISO 13455 ISO 9001 ISO 14971. Incluye : 4 placas #2 (Estándar) y 2 placas del #1(Infantil) • Garantía : 1 año en defectos de fabricación | Equipo | 1 | Facultad de Odontología | 37456 | Veracruz |
| 62 | EQUIPO DE RAYOS X Versión base móvil que se desplaza con excelente estabilidad y movilidad -10 programas para seleccionar tiempos de exposición pre-programados, o selección manual. -Selección de dos complexiones de paciente. -Opción de Película, Sensor Digital o Placa de Fósforo. -Tiempos de exposición compensados por variaciones de voltaje de la línea de suministro, o sin compensación. -Contador de exposiciones. -Voltímetro digital de precisión para monitorear la línea de suministro de energía. -3 factores de calibración para los tiempos de exposición, de acuerdo con la sensibilidad del receptor de imagen. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120-127 -240 V.A.C. +/10%, según lo especificado en la etiqueta del producto. CONSUMO DE POTENCIA: 800 V.A. POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVp +/- 10%, auto-rectificado. CORRIENTE ANÓDICA: 8 MA +/- 15% RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 to 3.00 s., en pasos de 0.01 s. 10 tiempos de exposición pre programados con compensación automática por variaciones de la línea de suministro de energía. distancia focal mínima: 200 MM. (8”) RADIACIÓN DE FUGA: Menor a 50 MR/H. MANCHA FOCAL: 0.8 (IEC 60366:2005) FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA: 2 MM. AL EQ. PESO NETO: Mod.MM (Mobile Stand): 41 kg. PESO BRUTO (con empaque): Mod. WM (Wall Mount): 34 kg. Mod.MM (Mobile Stand): 55 kg. DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod.MM (Mobile Stand): 2 Cajas, 110 x 35 x 27 CMS., Y: 92 X 39 X 40 CMS. | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 37473 | Orizaba-Cordoba |
| 63 | EQUIPO DE RAYOS "X" PORTATIL Tubo de rayos X de alta frecuencia Proceso de fabricación de tubos refinados Garantice la estabilidad y la calidad de la salida de rayos X Garantía de fotografía segura SÚPER ALTO RENDIMIENTO ALTA EFICIENCIA Potencia de emisión hasta 210W PELÍCULAS DENTALES DETALLADAS MÁS CONFIABLES Tubo de rayos X de enfoque de 0,4 MM Proporcione una imagen más clara y de alta calidad para diversas necesidades de diagnóstico BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD MAYOR RESISTENCIA La batería de litio de alta capacidad de 15000 MAH ofrece una mayor resistencia. Se pueden tomar más de 1500 películas dentales con una carga completa MÁXIMA EFICIENCIA Y SEGURIDAD Salida de corriente de voltaje y alta frecuencia CC constante Asegúrese de que la salida de rayos X no se vea afectada por las fluctuaciones de voltaje de la batería Diseño interno único y escudo de plomo. Minimice eficientemente la fuga de rayos X Maximice la protección de los operadores frente a las radiaciones ionizantes CARACTERÍSTICAS: • Pantalla táctil capacitiva de 2,8 pulgadas •diversos métodos fotográficos fáciles de operar •corrección de ángulo •sujeción cómoda Parámetros técnicos primarios: Entrada del adaptador de corriente: ~ 100-240V 50/60HZ 1.5A Fuente de alimentación interna: cc 10,8 V Tubo de rayos-X A) TUBO DE RAYOS X; B) punto focal: 0,4 MM; C) ángulo objetivo: 12,5°; D) filtración total: 1,5 MMAL/70 KV; E) filtración adicional: 0,5 MMAL/70 KV Especificaciones del producto Voltaje del tubo: 65KV Corriente del tubo: 2MA Tiempo de exposición: 0,1 ~ 2,5 S Generador de alta presión: 40khz DC Potencia nominal: 400VA Distancia del punto focal a la piel: 110 MM Tamaño del punto de enfoque: 0,4 MM Voltaje de entrada del cargador: AC100V~240v±10% Voltaje de entrada: 25,2 V CC Frecuencia de suministro: 50/60HZ±1% Fuga de radiación: <0.025MGY/H Batería: 24,2 V CC Peso neto: 2,2 kg Dimensiones: 21 CM × 14,5 CM × 14 CM (largo × ancho × alto) | Equipo | 2 | Facultad de Odontología | 37475 | Orizaba-Cordoba |
| 64 | RECORTADORA DE MODELOS DE YESO Cuenta con un motor Weg de ¼ HP 120Voltios 4 hilos Capacidad 0.25 Tensión de operación (V) 115 / 220 127 / 230 Capacidad de interruptor (A) 15 / 15 Calibre de cable (AWG) 14 Velocidad entre punto 1340 (RPM) Interruptores de encendido y apagado del motor RPM 1340. Disco abrasivo de 10 pulgadas, gira hacia la izquierda, al reloj. Trabajo constante. No necesita dejar la llave de agua en servicio continuo ya que puede daño al motor. Remoje el disco y trabaje. El disco húmedo pude trabajar entre 10 a 15 minutos sin necesidad de- Dejar el agua en abierto continuo. Solo se moje el disco. GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA 1 AÑO | Equipo | 3 | Facultad de Odontología | 37476 | Orizaba-Cordoba |
| 65 | UNIDAD DENTAL equipada y programable, con brazo para asistente, pedal multifuncional y reflector LED de intensidad variable y precisa del campo de trabajo. SILLÓN: • Cabezal biarticulado con ajuste de altura. • Memoria de posiciones. • Movimiento de Sillón y respaldo sincronizado. • Posición Trendelenburg. • Funda plástica para protección en el área de los pies del paciente. • Sistema anticolisión • Tapiz fabricado en vinil sin costuras. • Control Multifuncional. • Peso máximo de levantamiento 200Kg. TRIMODULAR: • Posicionamiento neumático. • Control de posiciones del sillón y respaldo. • Jeringa Triple. • Activación de llena vaso. • 1 salida de turbina F.O. • Freno manual para sistema de brazo. • Control de memorias. • Panel de control de cristal. MÓDULO ASISTENTE: • Jeringa Triple. • Succión de líquidos. • Panel de operación y control de posiciones de sillón y respaldo. REFLECTOR LED: • Reflector Luz LED. • Luz blanca. • Sensor de control de intensidad graduable 3000-35000 Lux. • Sensor de control de intensidad graduable 8000-35000 Lux. • Color de temperatura ajustable hasta 5000 K. • Sensor de encendido y apagado. PEDAL MULTIFUNCIONAL: • Asa para pie. • Control de movimiento del sillón. • Control de velocidad / potencia para el instrumento activo. • Programación libre de movimientos. • Apertura y cierre de agua. BANQUILLO: • Respaldo fijo o con ajuste de movimientos. • Asiento ergonómico y confortable. • Espaldar simétrico. • Cinco ruedas. • Color acorde al sillón dental. • Sin anillo para pies. DATOS TECNICOS. •Fuente de alimentación n: AC110V-120V • Frecuencia: 50/60Hz •Potencia de entrada: 600VA •Fusible: 5ª •Presión de aire de entrada: 0.48-0.5MPa — Flujo > 49.9L/min •Presión de agua de entrada: 0.22-0.44MPa — Flujo > 10.2L/MIN • Carga MAX. de la bandeja de instrumentos: 30KG | Equipo | 14 | Facultad de Odontología | 37478 | Orizaba-Córdoba |
| 66 | LECTOR DE RADIOGRAFIA DENTAL LECTOR DE RADIOGRAFÍA DENTAL •lectura rápida de 7.2 segundos para imagen digital. •placas reutilizables por hasta 8,000 mil veces. •interfaz de pantalla táctil LCD de uso sencillo. •asimismo, ofrece una vista previa de la imagen para determinar la calidad o determinar si es necesario una nueva. •placas de imagen interproximales y periapicales. •cuenta con una función integrada de borrado. •tiene una pantalla LCD que proporciona un estado de actividad del dispositivo e incluye un modo de suspensión. •el software de este equipo se actualiza de forma automática y gratuita. •este lector de radiografía dental cuenta con un software quantordent que optimiza la adquisición y gestión de imágenes. •otorga imágenes con calidad DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG •admite placas de tamaños 0, 1, 2, 3, 4c •es necesario emplear fundas protectoras para las placas. •de igual forma, la auto calibración garantiza la estabilidad y la coherencia. placas flexibles, delgadas y de fácil colocación. •asimismo, tiene un tamaño compacto, incluso para consultorios dentales con espacio limitado. •diseño elegante. •con un peso de sólo 5.5kg. •para imágenes dentro y fuera de la clínica. •resolución con captura de datos de 16bits por pixel, 65,000 tonos de grises. •condiciones de funcionamiento: 15 a 30 grados centígrados, humedad de 15% a 95% •conectar a toma de corriente de 110 voltios. contenido: •escáner. cargador., paquete con 6 placas de fosforo: 4 tamaño #2 y 2 #0, 2 paquetes de fundas para placas de fosforo tamaño #2 y #0. cada uno con 100pzs., estuche para placas de fosforo. y llave de funcionamiento. | Equipo | 1 | Facultad de Odontología | 37480 | Orizaba-Córdoba |
| 67 | MODELO SISTEMA DIGESTIVO 3 PIEZAS Modelo en tamaño natural que muestra todo el sistema digestivo en relieve gráfico. Características: •Nariz •Cavidad bucal y faringe •Esófago •tracto gastro-intestinal •Hígado con vesícula biliar •Páncreas •Bazo •El duodeno, el ciego y el recto están abiertos. El colón transversal y la pared delantera del estómago se pueden desmontar. Sobre tablero. MEDIDAS: 81X33X10XCM | Equipo | 1 | Facultad de Nutrición | 37516 | Xalapa |
| 68 | AGITADOR RECIPROCANTE GRANDE,120 VCA, 1 carrera recíproca de 0,75" (20 MM), velocidad de 25 a 250 RPM, carga máxima de 10 kg, longitud de la plataforma 33.5 CM, ancho de la plataforma 33.5 CM, temperatura máxima de funcionamiento de 40 OC, temporizado con rango de 1 a 999 minutos, incluye: sistema de cuna totalmente ajustable con cuatro barras de seguridades horizontales acolchadas de goma ajustables con manijas de liberación rápida en la plataforma tipo cuna que permiten colocar matraces, botellas o vasos de precipitados y cable de alimentación. | Equipo | 1 | Dirección General del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 37528 | Xalapa |
| 69 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Cabeza Binocular, inclinada a 45°.• Platina con pinzas. • Dos platinas intercambiables: cristal opaco, para luz transmitida y doble cara blanca/negro, para luz incidente. • Ajuste de distancia interpupilar 55 ~ 75 MM. • Anillo antiderrapante en objetivo y tapa. • Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar. • Iluminación con interruptores independientes. Accesorios incluidos • Adaptador CA/CD • Llave de ajuste • Funda de plástico Oculares WF 10X/20 MM, con prisionero. Objetivos Seleccionables 2X/4X (20 y 40 aumentos totales). Platina intercambiable de 60 mm/ 2.3” de diámetro, cristal opaco y doble cara blanco/negro. Enfoque Macro métrico antiderrapante. Iluminación LED transmitida e incidente. Dimensiones 160 x 270 x 200 MM / 6.2” x 10.6” x 7.8”. Fuente de Alimentación 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz. | Equipo | 6 | Dirección General del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 37642 | Xalapa |
| 70 | MICROSCOPIO BINOCULAR MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO PROFESIONAL OCULARES WF10X/20 MM con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares, CABEZA Binocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48-75 MM., REVÓLVER Cuádruple con anillo antiderrapante y tope. OBJETIVOS 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil), con óptica acromática, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación., CUERPO Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica. PLATINA De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 MM, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. CONDENSADOR Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador, DIAFRAGMA De iris ENFOQUE Coaxial antiderrapante macro métrico y micrométrico con ajuste de tensión., ILUMINACIÓN Kohler LED con control de intensidad variable y diafragma de campo en la lámpara. DIMENSIONES 180 x 410 x 290 mm (base*altura*profundidad). ALIMENTACIÓN 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA 110/240 V, 50/60 Hz. ACCESORIOS INCLUIDOS: cable trifásico, funda de plástico, aceite de inmersión, instructivo en español, estuche con 5 preparaciones, filtro amarillo, azul y verde, kit de limpieza. 10 años de garantía en sistema mecánico y óptico, incluye servicio preventivo de limpieza y ajuste el primer año de uso. | Equipo | 4 | Dirección General del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 37643 | Xalapa |
| 71 | MICROSCOPIO BINOCULAR DISPOSITIVO ESTEREOSCOPICO DIGITAL. CABEZA BINOCULAR, INCLINADA 45° CON OCULARES WF10X, CON CAMARA DIGITAL DE 3 MEGAPIXELES Y AJUSTE DE DIOPTRIAS. OBJETIVO ZOOM 0.7X A 4.5X INTERCAMBIABLE PARA 7 4 45 AUMENTOS. INCLUYE SOFTWARE DE OPERACIÓN CARACTERISTICAS Ajuste de dioptría en ambos oculares. • Cabeza Binocular con ajuste de distancia interpupilar. • Cabeza inclinada a 45°. • Cámara digital integrada. • Software de operación de la cámara, para captura de foto, video y análisis digital. • Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar. • Perillas de ajuste de zoom. • Distancia Interpupilar de 55 ~ 75 MM. Platina con pinzas. • Iluminación con ajuste de intensidad. • Controles independientes de intensidad luminosa. Oculares: WF 10X/20 mm, con gomas protectoras. Cámara: 3 MP, integrada. Objetivos: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X, 4.5X (7 a 45 aumentos totales). Sistema Óptico: Sistema Greenough, con zoom de aumentos variables. Platina: Intercambiable, blanca traslúcida y blanco/negro. Enfoque: Macro métrico antiderrapante. Iluminación: LED transmitida e incidente. Sistema operativo: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 bit) Dimensiones: 225 x 355 x 270 mm/ 8.8” x 13.9” x 10.6”. Fuente de Alimentación: CA 110/240, 50/60 HZ. | Equipo | 1 | Vice Rectoría | 37647 | Veracruz |
| 72 | TORSO SUPERIOR Y CABEZA VIA AEREA ADULTO TORSO CLÁSICO ASEXUADO, 14 PARTES Este torso muy valorado para hacer prácticas de anatomía presenta las siguientes partes desmontables: • Cabeza en 3 partes • 2 lóbulos pulmonares • Corazón en 2 partes • Estómago • Hígado con vesícula biliar • Paquete intestinal en 2 partes • Mitad anterior del riñón • Mitad anterior de la vejiga urinaria Suministro con Guía del Torso 3B. Peso: 7.709 KG Dimensiones: 87 x 38 x 25 CME | Equipo | 1 | Facultad de Nutrición | 37649 | Xalapa |
| 73 | MICROSCOPIO CON PANTALLA LCD DE 6, Cabeza Pantalla LCD de 7” (1920 X 1080 pixeles de resolución) con cámara digital de 2 MP. Con puerto para tarjeta SD, Objetivo 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación, Cuerpo Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica, Platina De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura, Condensador ABBE, A.N. 1.25, Diafragma De iris con porta filtros, Enfoque Coaxial macro métrico y micrométrico, con ajuste de tensión, iluminación LED con control de intensidad variable, Alimentación 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA110-240V, 50/60 H. Garantía 5 años. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Agrícolas | 37655 | Xalapa |
| 74 | MICROSCOPIO BINOCULAR Oculares: WF 10X/20 mm, Revólver: Cuádruple, con tope, Objetivos: 4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles), Sistema Óptico: Acromático, Platina: Doble placa con movimientos coaxiales X-Y. 140 x 130 mm/ 5.5” x 5.1”, Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador, Diafragma: Iris con portafiltro, Enfoque: Coaxial macro métrico y micrométrico, Iluminación: LED, Dimensiones: 250 x 350 x 180 mm/ 9.8” x 13.7” x 7.0”, Fuente de Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz, Garantía 10 años. Características: Ajuste de dioptría en un ocular, Cabeza Binocular tipo Siedentopf, Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°, Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm, Objetivos con antiderrapante y anillos de color, Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar, Iluminación con ajuste de intensidad, Baterías recargables incorporadas al estativo, Platina con vernier, escala milimétrica, pinza, ajuste de altura, Puntero en uno de los oculares. Accesorios incluidos: eliminador, funda de plástico, un par de oculares WF 20x/15MM, aceite de inmersión, filtros de tonalidad verde, amarillo y azul. | equipo | 3 | Facultad de Ciencias Agrícolas | 37656 | Xalapa |
| 75 | MICROSCOPIO CON PANTALLA LCD DE 6, Cabeza Pantalla LCD de 7” (1920 X 1080 pixeles de resolución) con cámara digital de 2 MP. Con puerto para tarjeta SD, Objetivo 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación, Cuerpo Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica, Platina. De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 MM, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura, Condensador Abbe, A.N. 1.25, Diafragma De iris con porta filtros, Enfoque Coaxial macro métrico y micrométrico, con ajuste de tensión, iluminación LED con control de intensidad variable, Alimentación 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA110-240V, 50/60 H. Garantía 5 años. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Agrícolas | 37658 | Xalapa |
| 76 | MICROSCOPIO BINOCULAR Oculares: WF 10X/20 mm, Revólver: Cuádruple, con tope, Objetivos: 4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles), Sistema Óptico: Acromático, Platina: Doble placa con movimientos coaxiales X-Y. 140 x 130 mm/ 5.5” x 5.1”, Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador, Diafragma: Iris con porta filtro, Enfoque: Coaxial macrométrico y micrométrico, Iluminación: LED, Dimensiones: 250 x 350 x 180 mm/ 9.8” x 13.7” x 7.0”, Fuente de Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz, Garantía 10 años. Características: Ajuste de dioptría en un ocular, Cabeza Binocular tipo Siedentopf, Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°, Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm, Objetivos con antiderrapante y anillos de color, Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar, Iluminación con ajuste de intensidad, Baterías recargables incorporadas al estativo, Platina con vernier, escala milimétrica, pinza, ajuste de altura, Puntero en uno de los oculares. Accesorios incluidos: eliminador, funda de plástico, un par de oculares WF 20x/15mm, aceite de inmersión, filtros de tonalidad verde, amarillo y azul. | Equipo | 3 | Facultad de Ciencias Agrícolas | 37660 | Xalapa |
| 77 | BOMBA DE VACIO LIBRE DE ACEITE. máxima tasa máximo vacío: 670 MMHG. Flujo: 37 LT/MIN. Rotación del motor: 1750 RPM, Potencia máxima(W): 1/6HP, Puerto de rosca:5/16"8 (8mm). Nivel de ruido: 50 DB. Corriente máxima: 1.0 A. Energía: 65w,110v/60hz Peso del equipo: 5.2 kg. CSA. garantía 1 año. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37664 | Coatzacoalcos Minatitlán |
| 78 | AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA, PLATO CUADRADO, Velocidad: 100-2000 RPM. Max temperatura del plato: 380°C Max, Volumen de agitación 2000 ML, tamaño plato 120x120 MM, dimensiones: 200 x 120 x 90 MM, peso neto: 1.9 KG, garantía 1 año. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37665 | Coatzacoalcos Minatitlán |
| 79 | BALANZA COMPACTA, CAPACIDAD 5000 GR, Legibilidad 1 G, Repetibilidad: ±1.0 G linealidad: ±1.0 G Calibración: externa Unidades de pesaje: G, KG, OZ, OZT, CT, LB. display: LCD, Tamaño de la plataforma: 160x160 MM. Altura del dígito 20MM / 0.8” Carcasa: plástico ABS Peso neto: 1 kg Ambiente de operación: temperatura 10 grados centígrados humedad 20% 80 % Alimentación: CA 110/240 v, 50/60 HZ, cuatro baterías AAA (no incluidas) garantía: 1 año | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37666 | Coatzacoalcos Minatitlán |
| 80 | AUTOCLAVE PORTATIL, volumen de la canastilla de 16.6 L - volumen total 24 L. Uso para gas medidas internad de la olla 32.1 CM de diámetro x 31.2 CM de altura medidas de la canastilla 28.3 cm de diámetro x 26 CM de altura tipo olla, con manómetro, válvula de escape y canastilla; fabricada en aluminio | Equipo | 2 | Facultad de Ciencias Químicas | 37669 | Coatzacoalcos Minatitlán |
| 81 | BALANZA ANALITICA (500g 1MG) Precisión 0,001 G, Repetibilidad ±0,0002 G, Error de linealidad ±0,0002 G, Tiempo de estabilidad =3S, Temperatura de trabajo.15 ~ 35?, Tamaño del plato: f120 mm, Dimensiones: 320*195*280MM, Fuente de alimentación: 110V-240V y 1,5 V batería seca * 4, Modo de calibración: calibración externa, Peso embalaje. 4,0 kg y Peso 3,0 kg, Tamaño del embalaje 375*255*340MM. Especificaciones: Capacidad: 500G Resolución: 0,001 G Repetibilidad: +0.002 G Error de Linealidad: +0.02 G Diámetro de plato: 120 MM Método de calibración: Calibración externa Estabilidad: < 3 S Alimentación: Adaptador AC110V~240V Peso: 3 kg Dimensiones: 30*195*280 (L*H*A) MM 1. Pantalla LCD de fuente grande con retroiluminación, lectura clara 2. Los múltiples modos de funciones con conteo, conversión de unidades y pesaje. 3. La fuente de alimentación externa se adapta automáticamente al voltaje global; en situaciones de emergencia puede utilizar una batería estándar 4. Advertencia de baja potencia, indicación de sobrecarga, indicador de nivel, pies ajustables 5. La bandeja de pesaje y la plataforma de pesaje de acero inoxidable son sólidas y duraderas, fáciles de limpiar. 6. Parabrisas de vidrio totalmente transparente de cinco lados, para evitar interferencias de aire en todos los dominós 7. Dispositivo central seleccionado de alta calidad, adecuado para pesaje profesional. 8. El diseño de botón estándar, fácil de operar. 9. La carcasa está hecha de material de ingeniería profesional, puede usarse durante mucho tiempo. | Equipo | 1 | Instituto de Medicina Forense | 37670 | Veracruz |
| 82 | CENTRIFUGA P/MINIPLACAS 2500RPM +4/35Â°C 500XG 120V/60HZ Especificaciones: Mini máquina de centrifugado de platos. capacidad:2 placas de PCR de 96/384 pocillos dimensiones: 7.5*8.2*7.2 pulg (19*21*18.3 CM) eléctrico: 100,120 o 230V 50/60 HZ velocidad Max: 2500 RPM ±10% ref. Max: 500xg | Equipo | 1 | Instituto de Medicina Forense | 37671 | Veracruz |
| 83 | PARRILLA PLATO CALIENTE CON PANTALLA LCD, placa de trabajo de aluminio con recubrimiento de cerámica. Características: intervalo de temperatura del elemento de calentamiento T.A. - 340°C PRECISIÓN DE LA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA ±1°C DIMENSIONES DEL ÁREA DE TRABAJO 140 x 140 MM DIMENSIONES 180 x 320 x 108 MM CLASE DE PROTECCIÓN P21 PESO 2.2 kg POTENCIA 510 W ALIMENTACIÓN 100-120V, 50/60 Hz Accesorios incluidos Cable de alimentación Manual de operación. Características adicionales: Pantalla LCD de alta resolución, proporciona visualización nítida de la temperatura. Cuenta con perilla para simplificar el ajuste de la temperatura. Placa de trabajo de aluminio con recubrimiento de cerámica que permite excelente uniformidad de la temperatura. Sistema de advertencia de superficie caliente para prevenir quemaduras accidentales. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37673 | Veracruz |
| 84 | BALANZA DE PRECISION PORTÁTIL. Características: Capacidad 500 g legibilidad 0.1 g Repetibilidad ±0.1 g linealidad ±0.2 g Mecanismo de pesaje galga extenso métrica Calibración externa unidades de pesaje g, CT, OZ, LB, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R, KG (16 en total) Dimensiones del plato ø 133 MM Tiempo de estabilización 3 segundos Interfaz RS232, conexión a PC Dimensión del display 117 x 35 MM, altura del dígito 20 MM Carcasa plástico ABS Ambiente de operación temperatura: 5° - 35°C, humedad: 20% - 80% dimensiones generales 210 x 295 x 95 MM gancho para pesaje incluido fuente de alimentación CA 110/240V, 50/60 HZ peso neto 2 KG Garantía 1 año Accesorios: cable RS232, cubierta anti-polvo, gancho para pesaje suspendido. funciones adicionales pesaje en densidad, conteo de piezas, pesaje porcentual, pesaje suspendido. | Equipo | 3 | Facultad de Ciencias Químicas | 24891 | Veracruz |
| 85 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, velocidad del flujo de aire: >0.3 M/S ventana frontal: manual, apertura máxima de 400 MM filtro hepa: 99.999% de eficiencia para 0.3 µM ruido: =60 DB luz UV: lámpara UV De 15 W, emisión a 253.7 NM luz blanca: lámpara led de 4 W dimensiones internas: 540 x 385 x 440 mm dimensiones externas: 550 x 395 x 730 MM peso bruto: 38 kg materiales de fabricación cuerpo principal: polimetil metacrilato (PMMA) área de trabajo: acero inoxidable 304 consumo: 150 W alimentación: CA 110v±10%, 60HZ características adicionales: panel de control sencillo con teclas suaves. cuenta con pantalla led y luces indicadoras para visualizar las funciones que se tienen en operación. la luz blanca es suministrada por tecnología led que ofrece excelente iluminación en el área de trabajo y tiene larga vida útil. diseño portable y cómodo en su operación. accesorios incluidos lámparas UV y LED cable de alimentación MANUAL DE OPERACIÓN GARANTIA 12 MESES | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37677 | Coatzacoalcos Minatitlán |
| 86 | SIMULADOR DE LAPARASCOPIA Cuenta con Modelo de fibra de vidrio diseñado y trazado de manera ergonómica y cómoda para una confortable práctica para él usuario, adaptándole una pantalla led 19.5“para un mejor tamaño de visualización, lente laparoscopia AHD (simulado) mejorado a una mejor definición de la imagen, iluminación led, tarjeta de video digital interna AHD, Brazo para lente, Cuenta en la parte posterior con conexión para el lente de laparoscopia (simulado), conexión de corriente eléctrica, porta fusible de 8 amperes y salida HDMI. CONTENIDO • Modelo de fibra de vidrio reforzado. • Iluminación interna propia de 36 LEDS, (no necesita fuente de luz). • Procesador de imagen interno 1080P. • Salida HDMI. • Lente de laparoscopia AHD (simulado). • Brazo sujetador de cámara. • Pantalla LED 19.5” • Cable de corriente. • 1 sujetador de cámara de repuesto. • Cd interactivo de nudos intracorpóreos y extracorpóreos. • 1 PAD de silicón para sutura. • 1 almohadilla para sutura. Pinza Maryland 5MM desechable Pinza sin cremallera con rueda de rotación de índice que permite un ajuste de 360° para un control preciso de la punta distal instrumento de disección, Mango ergonómico que ofrece sensibilidad táctil para mayor comodidad y control del cirujano. Medida de 33mm de largo, 5mm de diámetro. Pinza Grasper 5mm desechable Pinza sin cremallera con rueda de rotación de índice que permite un ajuste de 360° para un control preciso de la punta distal instrumento de agarre, Mango ergonómico que ofrece sensibilidad táctil para mayor comodidad y control del cirujano. Medida de 33MM de largo, 5MM de diámetro. Pinza Tijera 5mm desechable Pinza sin cremallera con rueda de rotación de índice que permite un ajuste de 360° para un control preciso de la punta distal instrumento de corte, Mango ergonómico que ofrece sensibilidad táctil para mayor comodidad y control del cirujano. Medida de 33mm de largo, 5mm de diámetro. Porta agujas reusable sistema castro viejo Instrumento de agarre específico de las agujas curvas y rectas; agarre del hilo de sutura. Una protección de sobrecarga integrada mantiene constante la fuerza de sujeción de las piezas de la mandíbula. De esta manera se pueden reducir los daños en la porta agujas, con curva derecha. Medida de 33MM, 5MM de diámetro. | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 37735 | Veracruz |
| 87 | BRAZO PARA INYECCION Y VENOPUNCION AVANZADO CLARO, EL KIT INCLUYE: Piel para brazo de venopunción, Módulo de venas de la fosa ante cubital, Módulo de venas metacarpianas, Riego presurizado para venopunción, Sangre venosa concentrada - pack básico, Reposabrazos para venopunción, Botella de recarga, Tubo de infiltración para brazo de venopunción, Bolsita de lubricante (3 UDS.). Características; Mecanismo patentado de sujeción de la piel, Sistema de agarre de las venas que facilita el montaje, Venas palpables fieles a las naturales, Reflujo sanguíneo realista, Tubo largo para simulaciones con pacientes simulados, Sistema de fluido bajo presión. Incluye capacitación virtual en el manejo y mantenimiento del equipo. | Equipo | 3 | Facultad de Bioanalisis | 37912 | Xalapa |
| 88 | PORTA SUERO Fabricado en acero cromado de alta resistencia con un peso aproximado de 2.8KG 3 Ruedas locas de 2" para un mejor desplazamiento. Medidas Altura total ajustable de 1m a 2m mediante perilla de presión. Base de cruceta de 24 CM de ancho Alto del tripie de 1.02M. Varilla de 2 ganchos de 1m de alto y 40 cm de ancho. | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 35727 | Xalapa |
| 89 | BASCULA BALANZA PORTATIL Capacidad (G): 2,200; Legibilidad (G): 1; Construcción: Carcasa de ABS y plato de acero inoxidable; Calibración: Calibración externa SPAN/DIGITAL seleccionable por el usuario con peso externo; Unidades de pesaje: G, N, OZ, LB:OZ; Tipo de pantalla: Pantalla de cristal líquido (LCD) retro iluminada; Tamaño de pantalla: Dígitos de 18 MM; Tamaño del plato: (An × P) 128 × 142 MM; Dimensiones de la balanza (An × L × Alt) 135 × 201 × 41 MM; Dimensiones de empaque (An × L × Al) 170 × 235 × 55 MM; Peso neto 0,51 KG; Peso con empaque 0,7 KG. | Equipo | 1 | Centro de Investigaciones Biomedicas | 36807 | Xalapa |
| 90 | PIEZA DE BAJA (DENTAL) LIVIANO, compacto y potente. empuñadura triangular ergonómica. la pieza de mano recta tiene una ergonómica sección triangular cruzada que provee una confortable y relajante sujeción para prolongados procedimientos clínicos. posibilita el intercambio entre contrángulo y pieza recta. rotación suave. Beneficios: cuerpo de acero inoxidable, resistente a repetidos ciclos de esterilización, 20w de potencia constante y cabeza reforzada. compatible con sistema válvula anti retorno (dual defense). disponible: •conexión borden(b2) • conexión midwest (M4) • push button• bota fress. especificaciones• velocidad 350.000-450.000 min-1• tamaño del cabezal ø11,2 x al 13,4 MM • spray de agua spray simple• baleros cerámicos | Equipo | 3 | Facultad de Odontología | 36853 | Veracruz |
| 91 | PIEZA DE ALTA (DENTAL): LIVIANO, COMPACTO Y POTENTE. empuñadura triangular ergonómica. la pieza de mano recta tiene una ergonómica sección. Triangular cruzada que provee una confortable y relajante, sujeción para prolongados procedimientos clínicos. * posibilita el intercambio entre contrángulo y pieza recta. * rotación suave. Beneficios •cuerpo de acero inoxidable. • resistente a repetidos ciclos de esterilización. • 20w de potencia constante y cabeza reforzada. • compatible con sistema válvula anti retorno (dual defensa). disponible: •conexión borden(b2) • conexión MIDWEST (M4) • PUSH BUTTON • BOTA FRESS: especificaciones• velocidad 350.00-450.000 MIN-1 • tamaño del cabezal ø11,2 x al 13,4 MM • spray de agua spray simple • baleros cerámicos | Equipo | 3 | Facultad de Odontología | 36863 | Veracruz |
| 92 | VISCOSIMETRO. Compacto y fácil de transportar con una mano. El equipo puede operarse con pilas por lo que las mediciones pueden tomarse en cualquier lugar. Pantalla totalmente digital que permite a cualquier persona leer fácilmente los resultados. Capaz de medir con sólo una pequeña cantidad de muestra. Fácil configuración y operación simple con un solo botón. Capaz de tomar medidas con recipientes que no sean los vasos de precipitados incluidos, tales como vasos de papel desechables. Escalas de Medición Viscosidad ·Temperatura Torque% Lectura de Medidas Viscosidad· Temperatura Torque%·Velocidad Combinación de husillo y vaso de precipitado Rango de Medición Viscosidad: A1 50 a 200,000mPa·s / 50 a 200,000cP A2 100 a 600,000mPa*s / 100 a 600,000cP A3 500 a 2,000,000mPa*s / 500 a 2,000,000cP UL 1~2,000mPa·s Torque: 0.0 a 100.0% (torque recomendado: 10.0 a 100.0%) Velocidad 0.5 a 250rpm Número de Velocidades: 20 Resolución Viscosidad: menor que 10,000mPa·s 0.1mPa*s 10,000mPa·s o mayor 1mPa*s Torque: 0.1% Temperatura: 0.1 Exactitud de la Medición Viscosidad: ±1% de Viscosidad Máxima Temperatura: ±0.2 Temperatura Ambiente 10 a 40? Fuente de Poder Pilas alcalinas LR6 / AA (x4) Entrada del adaptador de CA: AC100 a 240V. 50 / 60Hz, 0.3A Salida: 9V, 0.5A. Comunicación por ordenador Salida: USB - PC | Equipo | 1 | Facultad de Química Farmacéutica Biológica | 37019 | Xalapa |
| 93 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. * Oftalmoscopio con rango de dioptrías de –25 a +40. * Montaje tipo tornillo. * Iluminador laríngeo con dos espejos de tamaños 3 y 4. * Adaptador para porta abate lenguas de plástico duro de alta resistencia. * Otoscopio con diseño ergonómico y montaje tipo tornillo. * Acabado mate para minimizar reflejos. * Cabezal del otoscopio compatible con espéculos reutilizables o desechables. * Incluye 3 espéculos reutilizables de tamaños 2, 3 y 4 MM. * Fabricación de plástico duro y atornillador de metal. * Cabezales intercambiables. * Incluye espéculo nasal. * Mango a pilas tipo “C” con regulador de intensidad de luz. * Iluminación con tecnología Xenón. OFTALMOSCOPIO • Robusta cabeza de metal, con excelente acabado en mate. • La luz brillante blanca de XENON da potencia a las bombillas de larga vida. • El otoscopio es el principal accesorio auditivo. • Los otoscopios Orión son ligeros e incluyen la bombilla, espéculos y una lupa (espejo) que tiene visión cerrada. • La brillante luz blanca de Xenón Timesco se centra en la punta de los espéculos para la Iluminación del canal auditivo. • Tiene una apertura amplia de la lente lo que proporciona máxima área de visualización. MANGO de 2.5 VOLTS • Hecho de aleaciones de metal en acabado mate galvanizado. • Opera con regulador e interruptor de encendido y apagado. • El mango provee la fuente de poder para el otoscopio, oftalmoscopio, iluminador faríngeo; ofreciendo un sistema de intercambio de cabezales rápido y fácil con montaje tipo tornillo. • El sistema de iluminación de dioptrías, permite ver el número de forma fácil sin tener que forzar la vista • El mango usa baterías alcalinas tipo C • Las lámparas de luz blanca de Xenón proporciona una iluminación Cristalina de los ojos. ESPECULOS • Incluye tres espéculos reutilizables de 2,3 y 4mm. • Están hechos de plástico duro con atornillador de metal, pueden ser lavados y desinfectados. • Tienen un acabado mate para evitar reflejos durante la revisión. ESPECULO NASAL REUTILIZABLE • Excelente para examinaciones nasales. • El especulo nasal se extiende con sistema de tornillo iluminador laríngeo. • El iluminador la- ríngeo incluye 2 espejos, en medidas 3 y 4 que pueden colocarse en el iluminador de forma fácil y rápida. • También puede colocarse el porta abate lenguas | Equipo | 25 | Facultad de Medicina | 37350 | Coatzacoalcos Minatitlán |
| 94 | MEDIDOR DE PH DE MESA, RANGO DE MEDICION DE 0 A 14, RESOLUCION PH 0.01/0.1, reconocimiento automático de buffers USA y NIST, calibración hasta 3 puntos, compensación automática de temperatura en un rango de 0 a 50 OC, memoria hasta 50 grupos de datos, rango de MV -1999 a 1999, resolución de 1 MV incluye electrodo 3 en 1 (con ATC), soporte para electrodo, una botella de 50 ML de buffer 4.00/7.00/10.01, adaptador para corriente eléctrica, fabricado con IP54 (carcasa a prueba de polvo y salpicaduras). opera 115v / 60hz. adicionalmente incluye paquete de soluciones buffer de PH 4.01, 7.00 y 10, resolución de 0.01PH a 25 OC, estandarizadas de acuerdo a las referencias de traceabilidad de PH conforme a NIST | Equipo | 1 | Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuaria | 37532 | Xalapa |
| 95 | FOTOMETRO COLORIMETRO DE BOLSILLO P/FOSFATOS PORTATIL, para la medición de fosfato en agua. especificaciones: led con filtro de paso de banda de 525 NM, fotocelda de silicio, filtro ancho de banda 8nm, exactitud longitud de onda filtro de banda ± 1.0NM, tipo de cubeta redonda de 24.6 MM de diámetro (22mm en el interior) GLP , pantalla LCD B/N de 128 x 64 pixeles con retro iluminación, memoria de registro 50 lecturas, tipo de batería, 1.5V AA alcalina (3uds.) />800 mediciones (sin retro iluminación), apagado automático después de 15 minutos de inactividad (30 minutos antes de una medición leer) ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 0 a 100% (ip67), peso 380G (13.4 OZ), dimensiones 142.5x102.5x50.5MM (5.6x4.0x2.0”). | Equipo | 1 | Vice Rectoría | 37897 | Orizaba-Córdoba |
| 96 | ELECTRODO DE REFERENCIA, CUERPO DE VIDRIO, solución de llenado AG/AGCL, celda de referencia de AG/AGCL, máxima temperatura 100 OC, entrada PIN-TIP. conexión U.S. estándar. No. Catálogo CPI05990 60. MARCA COLE PARMER. PARA EL EQUIPO POTENCIOSTATO GALVANOSTATO, MARCA AI ADMIRAL INSTRUMENTS, CON NÚMERO DE ACTIVO 413917. | Refacciones | 3 | Vice Rectoría | 35543 | Veracruz |
| 97 | CONTROLADOR PARA PIPETA VOLUMETRICAS Y SEROLOGICAS, de color 2 neutral, con adaptador para pipetas de 0.1 a 100 ml. cuenta con filtro de membrana que protege al controlador de la contaminación con líquidos. el filtro y el adaptador son esterilizables por autoclave. MARCA COLE PARMEN CATALOGO 24550_49 Mida y dispense con una sola palanca El botón de expulsión elimina la pipeta El adaptador se adapta a todas las pipetas de 0,1 a 100 ML El filtro de membrana protege al controlador de vapores y líquidos El filtro y el adaptador pueden esterilizarse en autoclave Color: Natural, Esterilidad: No estéril, Volumen (métrico) 100Ml | Refacciones | 2 | Facultad de Bioanalisis | 35911 | Veracruz |
| 98 | VALVULA DE 3/2 VIAS Construcción: La válvula de 3/2 vías accionada por rodillo y racores rápidos en L está atornillada sobre una base de material sintético. La unidad se monta al panel de prácticas utilizando el sistema giratorio con tuerca de color azul (variante de montaje «B»). Funcionamiento: La válvula se acciona presionando sobre la palanca con rodillo, por ejemplo, con la leva de conmutación de un cilindro. Al soltarse la palanca con el rodillo, la válvula vuelve a su posición normal por efecto de un muelle de recuperación. Transformación posible: Esta válvula «normalmente cerrada» (válvula tipo RS) puede transformarse en una válvula «normalmente abierta» (válvula tipo ROS). Fluido: Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación. Construcción: Válvula de asiento, servopilotada en un lado, con muelle de reposición. Margen de presión: Desde 350 hasta 800 kPa (desde 3,5 hasta 8 bar). Caudal nominal normal 1...2 : l/min. Fuerza de accionamiento con 600 KPA (6 bar): 1.8 N. Conexión: QSML-1/8-4 para tubo flexible PUN 4 x 0,75 | Refacciones | 8 | Facultad de Ingenieria Mecánica Eléctrica | 36633 | Xalapa |
| 99 | VALVULA DE IMPULSOS DE 5/2 VIAS Datos técnicos. Neumático: Diseño: Válvula de carrete de pistón, accionada directamente en ambos lados. Tipo de reinicio: Señal neumática al puerto 12 o 14. Rango de presión piloto: De 150 a 1000 KPA (de 1,5 a 10 bar). Rango de presión de funcionamiento: De -90 a 1000 kPa (de -0,9 a 10 bar). Dirección del flujo: Reversible. Tiempo de cambio a 600 kPa (6 bar): 5 ms. Caudal nominal estándar: 100 l/min para el cuerpo de la válvula sin placa base. Medio: Aire comprimido seco, filtrado, lubricado o sin lubricar. Temperatura media: De -5 a +60 °C. Conexión: Racores QSM-M5-4-I para tubo de plástico PUN 4 x 0,75 | Refacciones | 8 | Facultad de Ingenieria Mecánica Eléctrica | 36633 | Xalapa |
| 100 | RACOR RAPIDO ROSCADO Tamaño Estándar, Diámetro nominal: 3MM, Tipo de tubo flexible aprobado: PANPAN-MF-PAN-RPAN-V0-PENPFAN- PLNPTFEN-PUNPUN-CMPUN-DUO-PUN-HPUN-H-DUO-PUN-SPUN-S-DUO-PUN-V0. Profundidad de inserción del tubo flexible 13.5 mm, Tipo de junta en el pivote atornillado: Revestimiento, Posición de montaje: Cualquiera, Forma constructiva: forma recta, Tamaño del depósito: 1, Conexión neumática 2: Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm, Color del anillo extractor: Azul, Nota sobre el material: Conformidad con la Directiva RoHS, Material del cuerpo: Latón niquelado, Material del anillo extractor: POM, Material de la junta del tubo flexible: NBR, Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible: Acero inoxidable de alta aleación. | Refacciones | 24 | Facultad de Ingenieria Mecánica y Eléctrica | 36937 | Xalapa |
| 101 | ROTOR DE ANGULO FIJO • Para 30 tubos • 30 posiciones para tubos de 1,5/2,0 ML • Máx. velocidad: 20.817 × g (Max. 14.000 RPM) • Hermético a los aerosoles • Los rotores, las tapas y los adaptadores son esterilizables en autoclave (121 °C, 20 min) • Aluminio anodizado para una alta resistencia química. El rotor está destinado para usarse en una centrifuga de la marca EPPENDORF, MODELO 5810R, INVENTARIO 421287 por lo que se solicita rotor modelo MOD. FA-45-30-11 OBSERVACIONES. | Refacciones | 1 | Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada | 37692 | Xalapa |
| 102 | SIMULADOR TORSO ADULTO PARA RCP CARACTERÍSTICAS • 3 en 1: entrenador de RCP en un hombre adulto, una mujer adulta y un niño con 1 maniquí •Ensamble fácil y rápido •Tamaño y peso compacto •Sistema respiratorio exclusivo con nariz funcional •Capacidad de maniobra de empuje de mandíbula •Sin vinilo ni látex •El monitor inalámbrico proporciona retroalimentación de RCP cumpliendo con las guías AHA 2020. •Modo estándar y modo ciego •Ligero •Solo 4.85 libras (2.2 kg) con torso masculino *Baterías de 9V incluidas Sistema Respiratorio Higiénico y Realista •Nariz funcional •El Sistema de boca y vía aérea contiene una válvula unidireccional integrada -Combinada con una mascarilla de RCP con filtro unidireccional y/o BVM mejora la higiene del entrenamiento -Se puede desinfectar y reutilizar •Los pulmones semi desechables se pueden utilizar de forma segura varias veces, ahorrando así tiempo y dinero Monitor Inalámbrico de Retroalimentación de RCP El monitor inalámbrico se conecta fácilmente con CPR Taylor® para ofrecer retroalimentación de RCP sobre la velocidad, la profundidad y el retroceso. •Modo Estándar: la retroalimentación es visible durante la práctica; consulta el informe de pruebas una vez finalizada la sesión •Modo Ciego: la retroalimentación no es visible durante la práctica; consulta el informe de pruebas una vez finalizada la sesión •Informe de prueba después del entrenamiento: disponible para modo estándar y modo ciego INCLUYE •1 maniquí •1 piel de torso masculino •1 piel de torso femenino •1 monitor inalámbrico •5 pulmones •2 sistemas de boca y vía aérea •2 sujetadores de cabeza •1 bolsa de transporte *Piel clara | Equipo | 2 | Facultad de Medicina | 36216 | Xalapa |
| 103 | MICROSCOPIO BINOCULAR, mando de la platina derecha, cv 20, campo claro con 4 objetivos plan ACHROMAT y condensador ABBE CARACTERÍSTICAS: con asa para transporte (incluye): 1) Iluminación para luz transmitida led 3w 3200k 2) revolver porta objetivos cuádruplo, inclinado hacia atrás 3) platina de desplazamiento en cruz 75x40 con mando a la derecha y sujeta objetos con palanca elástica a la izquierda 4) tubo binocular 30º/20 5) oculares 10x/20 BR. FOC., con conchas oculares 6) objetivos plan-achromat 4x, 10x, 40x y 100x OIL (para inmersión en aceite) 7) condensador ABBE 0,9/1,25 con ranura para corredera 8) fuente de alimentación externa 100…240VAC/50…60hz/30VA con adaptadores específicos para cada país 9) funda protectora 10) aceitera con 5 ml de aceite de inmersión. Dimensiones (ancho ×profundidad ×altura) Soporte con tubo binocular aprox. 190 mm × 400 mm × 390 mm Peso Primostar 1 con tubo binocular 30°/20 aprox. 7,5 kg Condiciones ambientales Transporte (en embalaje): Temperatura ambiente admisible Almacenamiento: – 40 a +70 °C – 10 a +40 °C máx. 75% a 35 °C + 10 a +40 °C máx. 75% a 35 °C 800 HPA a 1.060 HPA máx. 2.000 m 2 Temperatura ambiente admisible Humedad del aire admisible (sin condensación) Funcionamiento: Temperatura ambiente admisible Humedad del aire admisible (sin condensación) Presión atmosférica Altitud de operación Grado de contaminación Datos de funcionamiento Clase de protección Tipo de protección Seguridad eléctrica II IP20 conforme a DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) incluidas las directivas CSA y UL 2 II De acuerdo con la norma EN 61326 Fuente de alimentación de entrada de amplio rango de 100 a 240 V (±10%), es decir, no es necesario cambiar la configuración de voltaje del instrumento. 50/60 Hz 70 VA; voltaje secundario de fuente de alimentación externa 12 V 12 V CC; máx. 2,5 A 3B Grado de contaminación Categoría de sobretensión Supresión de interferencias de radio Voltaje de línea Frecuencia de línea Consumo de energía Salida de unidad de potencia enchufable Clase LED de dispositivo completo Fuentes de luz Iluminación LED Temperatura de color constante e independiente del brillo. Iluminación de campo homogénea Adecuado para objetivos con aumentos de Ajuste de brillo análogo desde LED de luz blanca, longitud de onda máxima de 440 NM, clase LED 2 3.200 mil 20 mm de diámetro 4× a 100× aprox. 15 a 100% Datos ópticos/mecánicos De pie con el foco puesto en el escenario Con accionamiento de enfoque grueso Con accionamiento de enfoque fino Elevación total del escenario Cambio de objetivo Objetivos Oculares Con campo de visión número 20 Etapa de muestra Dimensiones (ancho ×profundidad) Viajes en etapa (X ×Y) Transmisión coaxial Escalas Vernier Porta muestras Condensador ABBE 0,9/1,25; fijo-Köhler Tubo binocular 30°/20 Número máximo de campo de visión Distancia interpupilar Ángulo del tubo Altura de visualización Puerto de observación Espejo iluminador 45 mm/revolución 0,5 mm/vuelta. 15 milímetros Manual a través del revólver cuádruple Rango objetivo corregido al infinito con rosca de montaje W 0,8 Tamaño de tubo de 30 mm WF 10× / 20 Br. FOC. Platina mecánica sin bastidor 75×40 derecha/izquierda 140 × 140 mm 75 × 40 mm opcionalmente derecha o izquierda legible desde la derecha con palanca de resorte, izquierda para objetivos de 4× a 100× 20 Ajustable de 48 a 75 MM. 30° De 375 a 425 mm factor de tubo 1× con superficie plana y superficie esférica con f' = 75 mm | Equipo | 15 | 15 Facultad de Medicina | 36576 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 104 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION Digital con placa de calentamiento de cerámica Especificaciones técnicas: Velocidad: De 50 a 1500 rpm, Material de la placa superior: Cerámica, Capacidad 4 litros, Pantalla LED Forma Cuadrada, Tensión 100/120 V, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm), Área de la superficie de la placa superior (imperial) 7,25 x 7,25 pulgadas, Área de la superficie de la placa superior (métrico) 18,4 x 18,4 cm, Requisitos eléctricos 100-120 V 50/60Hz Frecuencia 50/60 Hz, Tipo de tapón EE. UU., Certificaciones/conformidad CCSAUS, CE Incluye 1 cable de alimentación, Tipo Agitador, Peso con embalaje (imperial) 11,0 lb, Peso con embalaje (métrico) 5,0 KG | Equipo | 5 | Facultad de Ciencias Químicas | 36588 | Orizaba-Cordoba |
| 105 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION Digital con placa de calentamiento de cerámica Especificaciones técnicas: Velocidad: De 50 a 1500 rpm, Material de la placa superior: Cerámica, Capacidad 4 litros, Pantalla LED Forma Cuadrada, Tensión 100/120 V, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm), Área de la superficie de la placa superior (imperial) 7,25 x 7,25 pulgadas, Área de la superficie de la placa superior (métrico) 18,4 x 18,4 cm, Requisitos eléctricos 100-120 V 50/60Hz Frecuencia 50/60 Hz, Tipo de tapón EE. UU., Certificaciones/conformidad CCSAUS, CE INCLUYE 1 cable de alimentación, Tipo Agitador, Peso con embalaje (imperial) 11,0 LB, Peso con embalaje (métrico) 5,0 KG | Equipo | 2 | Facultad de Ciencias Químicas | 36590 | Orizaba-Cordoba |
| 106 | MICROSCOPIO BINOCULAR 1000x porta preparados de grandes dimensiones equipado con mesita de traslación graduada OCN machos coaxiales. Enorque macro y micrométrico mediante mandos ubicados en ambos lados del soporte. Condensador de campo claro ABBE con doble lente, diafragma de iris y portafolios. Iluminador situado en la base del microscopio de bajo voltaje de seguridad de doble lente con bombilla LED con regulador de la intensidad luminosa en el centro de la base. Normativas CE, UL, CSA, GS. Dotación de cubierta anti polvo 4 filtros naranja, blanco, azul y verde. tipo: biológico binoculares. Características técnicas: Cabezal monocular o binocular según necesidad Soporte completamente realizado en metal de línea clásica y funcional. Revolver porta objetivos de 4 posiciones rotante en ambos sentidos con cierre de click en correspondencia con los objetivos. Dotación de óptica ocular de largo campo 10x y cuatro objetivos acromáticos de 4x,10x, 40x y 100x telescopio de inmersión. Aumento: 4x,400x,1000x | Equipo | 2 | Facultad de Ciencias Químicas | 36865 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 107 | CARRO ROJO de plástico con tanque de oxígeno DE 680 Lts, con desfibrilador, 1 resucitador pediátrico, 1 neonatal y 1 adulto, kit de laringoscopio led con hojas rectas y curvas. Unidad rodable para fines de concentración de equipo, material y medicamentos para maniobras de reanimación, cardiopulmonar y cerebral. CARACTERÍSTICAS: Estructura de ABS de alto impacto, resistente a la corrosión. Barandales fabricados en acero inoxidable. Con cinco gavetas: 2 medianas y 3 grandes. Cada una de ellas con divisiones internas grandes y chicas para la colocación de medicamentos y otros. Con manubrio para la transportación del carro. Bandeja para la colocación de equipos (desfibrilador u otro equipo). Porta sueros ajustable en acero inoxidable para sostener soluciones intravenosas. Bandeja auxiliar lateral plegable. Protector contra golpes redondeado alrededor del carro. Superficie superior de plástico resistente y duro, con barandales protectores. 4 ruedas con sistema de frenado, antiestáticas y giratorias. Superficie para la preparación de soluciones. Con sistema de seguridad de cierre de las gavetas. Peso bruto: 67kgs. Bandeja para la colocación de tanque de oxígeno chico. Tablero para Reanimación Cardio Pulmonar. Con cajón para expedientes. RESUCITADOR NEONATAL; Especificaciones: Resucitadores compactos para respiración en caso de emergencia. Están hechos de goma de silicón, pueden someterse a esterilización por autoclave a una temperatura de hasta 136° C. Se suministran con mascarilla, bolsa reservorio de oxígeno, manguera para oxígeno. No contienen látex. Colores Disponibles: Verde y blanco Neonatal Bolsa 300 ml. Reservorio 900 ml. Indicaciones de Uso Producto manejado por profesional calificado, Contiene: Bolsa de Traslado, Balón Goma de silicón, 2 Mascarillas de Goma de silicón, 3 Cánulas de Guedel de Policarbonato, Válvula de no retorno de Policarbonato, Válvula para la bolsa reservoria de Policarbonato, Diafragma para la bolsa reservorio de Goma de silicón, Bolsa reservorio para oxígeno de PVC, Manguera de oxígeno y adaptador de PVC Longitud de la manguera 2 m. RESUCITADOR PEDIATRICO, Especificaciones: Resucitadores compactos para respiración en caso de emergencia. Están hechos de goma de silicón, Pueden someterse a esterilización por autoclave a una temperatura de hasta 136° C. Se suministran con mascarilla, bolsa reservorio de oxígeno, manguera para oxígeno. No contienen látex. Colores Disponibles: Verde y blanco Neonatal Bolsa 300 ml. Reservorio 900 ml. Indicaciones de Uso producto manejado por profesional calificado, Contiene: Bolsa de Traslado, Balón Goma de silicón, 2 Mascarillas de Goma de silicón, 3 Cánulas de Guedel de Policarbonato, Válvula de no retorno de Policarbonato, Válvula para la bolsa reservorio de Policarbonato, Diafragma para la bolsa reservorio de Goma de silicón, Bolsa reservorio para oxígeno de PVC, Manguera de oxígeno y adaptador de PVC Longitud de la manguera 2 m., RESUCITADOR ADULTO: Especificaciones: Están hechos de goma de silicón, Pueden someterse a esterilización por autoclave a una temperatura de hasta 136°C. Se suministran con mascarilla, bolsa reservorio de oxígeno, manguera para oxígeno. No contienen látex. Colores Disponibles: Verde y blanco, Adulto Bolsa 1,700 ml. Reservorio 2,700 ml. Indicaciones de Uso, Producto manejado por profesional calificado, Disponible en: Bolsa de Traslado, Balón Goma de silicón, 2 Mascarillas de Goma de silicón, 3 Cánulas de Guedel de Policarbonato, Válvula de no retorno de Policarbonato, Válvula para la bolsa reservorio de Policarbonato, Diafragma para la bolsa reservorio de Goma de silicón, Bolsa reservorio para oxígeno de PVC, Manguera de oxígeno y adaptador de PVC Longitud de la manguera 2 m. DESFIBRILADOR; es un desfibrilador/monitor compacto y ligero que integra desfibrilación manual, DEA y marcapasos con funciones integrales de monitorización del paciente. ofrece a los respondedores monitoreo de signos vitales que incluyen ECG, respiración, NIBP y SpO para permitir la evaluación continua del paciente. Con un nivel de resistencia al polvo y al agua IP44, el D2 ofrece un rendimiento fiable en diversas condiciones adversas. En modo DEA, el BeneHeart D2 analiza automáticamente el ritmo cardíaco y determina si se recomienda una descarga. Las indicaciones de voz y texto guían al usuario durante el proceso. También dispone de grabación de voz (180 minutos) para el análisis y la revisión posterior del caso. CILINDRO DE ALUMNIO Aleación: Fabricados con aleación de aluminio de alta resistencia 6061-T6. Especificación: Diseñados de acuerdo al DOT-3AL y TC-3ALM. Conexión: A partir de la Ref. M60 y referencias más grandes viene con rosca de 1.125-12 UNF. Los demás vienen con conexión de .750-16 UNF. Acabado: El acabado estándar es de cuerpo cepillado con color verde/blanco y película transparente. Gráficos: Logotipos o etiquetas en serigrafía. LARINGOSCOPIO de fibra óptica curvo y recto, características: Visión mejorada, iluminación LED brillante y enfoca de alta intensidad con un haz de fibra óptica auténtica, sistema de bloqueo positivo, el diseño de rodamiento de bolas con resorte proporciona un ajuste seguro y firme, construcción de una sola pieza de acero inoxidable. Garantiza la integridad de la cuchilla y minimiza la corrosión, tubo de luz de fibra óptica diámetro grande de 4.15 mm y fácil de quitar, menor riesgo de lesiones en tejidos blandos, calidad Premium de grado OR, cumple con las normas ISO 7376. | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 36964 | Ciudad Mendoza |
| 108 | MUFLA DIGITAL Diseñadas para una gran variedad de aplicaciones, como procesos de control, tratamientos térmicos secado y calcinación de precipitados, ensayes de fundición. Características. -Temperatura máxima: 5°C a 1100°C -Estabilidad: ±5°C -Tiempo máximo: 40 minutos -Dimensiones internas: 120 x 190 x 110 mm -Dimensiones externas: 350 x 350 x 460 mm -Peso: 25 kg -Corriente: 12.5 A -Potencia: 1500 V -Voltaje: 120 V Características adicionales. -Control digital microcontrolado con pantalla LCD. -Timer hasta 99:59 horas, con 3 rampas de temperatura. -Salida RS232, impresora térmica opcional. -Doble gabinete de acero, terminado en esmalte anticorrosivo. -Aislamiento de Alumina-Silice de alta eficiencia. -Elemento calefactor empotrado. -Puerta utilizable como mesa caliente. -Sensor termopar tipo K. -Sistema con alarmas de seguridad y detección de fallas. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37013 | Veracruz |
| 109 | ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL Analizadora Total de Composición Corporal El nuevo analizador cuenta con una capacidad (270 kg). La nueva plataforma sobredimensionada de bajo perfil es ideal para pesar a personas mayores y obesas. Y la navegación guiada por LED amigable hace que la programación sea una operación sencilla. En menos de 10 segundos se proporciona un análisis detallado. Valoraciones de Composición Corporal: - Peso - impedancia eléctrica - % de Grasa - Masa Magra - Masa Grasa - Agua Total corporal - Índice Metabólico Basal Funciones Adicionales: - Modo Atlético - Solo Peso - Índice de Masa Corporal - Modo de establecimiento de metas Especificaciones: Método de medición: BIA (Análisis de Impedancia bioeléctrica) Capacidad Máxima de Peso: 270kg Graduación de Peso: 0.1kg Peso de Balanza: 9.0 kg Sin columna / 11.5 kg Con columna. Monitor: 7.9 cm x 9.2 cm Tamaño de la base: 40.0 cm x 41.0 cm x 6.0 cm Dimensiones totales: 53 cm x 40 cm x 7 cm (sin columna) /60.5 cm x 40 cm x 103 cm (con columna) Fuente de Suministro Eléctrico: Adaptador de CA (incluido) Impresora: Térmica software Incluido | Equipo | 1 | Facultad de Nutrición | 37186 | Xalapa |
| 110 | LAVAOJOS PORTATIL Estación lavaojos para instalación en pared •Tazón de acero inoxidable resistente a la corrosión para ambientes adversos y uso exteriores. •Difusores dobles con cubiertas contra polvo •Filtros integrados para agua limpia. •Requiere plomería •Recomendada para plantas químicas y hospitales. •Incluye: Cubierta de acero inoxidable para el tazón estación lavaojos, señalamiento de emergencia y etiqueta de instalación. DIMENSIONES: •Entrada de Agua: NPT (Rosca de Tubería Nacional) de 1/2" •Salida de Agua: NPT (Rosca de Tubería de 1 1/4". MATERIAL: •Tuberías, conectores, tazones y cubierta: Acero Inoxidable Tipo 304 CARACTERISTICAS •Índice del Flujo: 3 galones por minuto TORNILLERIA DE INSTALACIÓN: •Incluye; (4) Tornillos Expandibles de M10 x 100 mm | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 37385 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 111 | MESA PASTEUR tubular Inox 304 Cubierta y entrepaño de acero inoxidable tipo 304 pulida p3 con espesor de 0.9 MM. – Barandal de acero inoxidable tipo 304 pulido p3 con espesor 1.5mm. – Estructura en perfil de acero inoxidable tipo 304 ø 25mm con espesor 1.2 MM. – Cuatro rodajas de hule termo-plástico de ø 51 MM. Medidas y peso: •Ancho:41cm •Largo:61cm •Altura total:91cm •Peso: 8.85kg | Equipo | 5 | Facultad de Odontología | 37479 | Orizaba-Cordoba |
| 112 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION Cuadrada Función: calentamiento y agitación, Tamaño de la placa superior: 17.8 x 17.8 cm, Rango de velocidad: De 60 a 1600 rpm, Estabilidad de la velocidad: +/-2 %, Rango de temperatura: Ambiente: +5 °C–500 °C, Estabilidad de la temperatura: +/-3 % en la placa, menos de 100 °C +/-2 °C, Calibración de la temperatura: Tres placas y tres sondas, Control: Digital, Pantalla: Pantalla LCD retroiluminada para temperatura y velocidad, Capacidad: 15 L., Material de la placa superior: Cerámica, Dimensiones (AL. × LONG. × AN.): 12.2 x 30.9 x 22.3 cm, Peso neto: 2.6 kg, Alimentación: 230V, 6.0A, 50/60Hz, Consumo de energía: 1242 W (230V), Entorno de trabajo: 5 °C–40 °C, 80 % de HR, sin condensación | Equipo | 4 | Facultad de Ciencias Químicas | 37502 | Orizaba-Cordoba |
| 113 | CONTADOR DE COLONIAS Es un visualizador digital para contar las bacterias u otros microorganismos que crecen en una placa de agar. Equipo completo con contador tipo pluma sensible y preciso o también cuenta con contador de tecla. Con fondo obscuro para la fácil visualización de las colonias. Con dos tipos de iluminación ajustables. Display para 3 dígitos tipo LED los cuales se pueden reiniciar de una forma muy sencilla, apretando una tecla. La lupa se puede ajustar a la posición adecuada gracias a su brazo flexible. El aumento es de 3X, es decir 3 veces. Puede utilizar cajas Petri de diferentes tamaños. Es ampliamente utilizado para la inspección de las bacterias o gérmenes en alimentos, bebidas, medicamentos, biológicos, maquillajes, productos para la salud, agua para beber, aguas residuales domésticas, aguas industriales. DATOS TECNICOS CAPACIDAD DE CONTEO: 0~999 colonias por tecla/pluma. LUPA: 3X (3 veces). DIMENSIÓN DE LA PLACA: Hasta 155 MM CAJA PETRI ACEPTABLE: 50MM ~ 150MM PANTALLA: LED POTENCIA DE LUZ: 12W (min), 28W (Máx) POTENCIA TOTAL: <50W. PESO: 4,3 Kg DIMENSIONES: 360 x 300 x 180 MM ALIMENTACIÓN: 110V, 60 HZ. | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37654 | Orizaba-Cordoba |
| 114 | MEDIDOR DE PH DE MESA MEDIDOR DE MESA PROFESIONAL PH/SE/CE/ DOBEL CANAL, 115 V Rango -2.000 a 20.000 pH, Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001 pH Precisión de pH @ 25oC/77oF ±0. 1 pH ±0. 01 pH ±0.002 pH ±1 LSD. Puntos de calibración de pH automática; calibración hasta de cinco puntos, ocho buffers estándar disponibles (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) y cinco personalizados. Compensación de temperatura pH: automática o manual de-20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°F/253.15 a K 393,15, Rango MV: ±2000 MV Resolución MV: 0.1 MV Precisión MV (25°C/77°F): ±0. 2 MV ±1 LSD Rango Offset MV relativo: ±2000 MV Rango ISE: 1 x 10-6 a 9.99 x 10 concentración de10 Resolución ISE 1; 0.1; 0.01; concentración de 0.001 Precisión ISE @25°C/77°F ±0. 5% (iones monovalentes); ±1% (iones divalentes) Puntos Calibración ISE: automático, hasta cinco puntos de calibración, cinco soluciones estándar fijo disponibles (0.1, 1, 10, 100, 1000 opción de concentración) y definido por el usuario cinco unidades Rango de temperatura [°C /°F/K] **: -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F; 253.15 a 393,15 K Resolución de temperatura :0.1°C; 0.1°F; 0.1 K Exactitud de temperatura: ±0. 2°C; ±0, 4°F; ±0.2K (sin sonda) Rango CE: 0.000 a 9.999 µS/CM; 10.00 a 99.99 µS/CM; 100.0 a 999,9 µS/CM; MS de 1.000 a 9.999/cm; 10.00 a 99.99 MS/CM; 100.0 a 1000.0 MS/CM real CE * Resolución CE 0.001 µS/CM; 0.01 µS/CM; 0,1 µS/CM; 0,001 MS/CM; 0,01 MS/CM;0,1 MS/CM Precisión CE @ 25oC/77oF ±1% de lectura ±0. 01 µS/CM) Calibración CE reconocimiento automático estándar (0.000 µS/cm, 84.00 µS/cm, 1,413 MS/CM, 5,000 MS/CM, 12,88 MS/CM, 80,00 MS/CM, 111,8 MS/CM) o usuario estándar; calibración mono punto o multipunto Rango TDS: 0.000 a 9.999 PPM; 10.00 A 99.99 PPM; 100.0 a 999,9 PPM; PPT de 1.000 A 9.999; 10.00 a 99.99 PPT; PPT de 100.0 a 400.0 TDS real * (con el factor de 1.00) Resolución TDS; 0,001 PPM; 0,01 PPM; 0.1 PPM; PPT 0,001; PPT 0,01; 0,1 PPT Precisión TDS @ 25°C/77°F: ±1% de lectura (PPM ±0. 01) Rango Resistividad: 1,0 a 99,9 O •CM; 100 A 999 O •CM; 1.00 A 9,99 K O •CM; 10.0 A 99,9 K O •CM; 100 a 999 k O •cm; 1.00 a 9.99 M O •CM; 10.0 A 100.0 M O •CM Resolución Resistividad 0.1 O •CM; 1 O •CM; 0.01 K O •CM; 0,1 K O •CM; 1 K O •CM; 0,01 M O•CM; 0,1 M O •CM Resistencia Precisión @ 25oC/77oF: ±2% de lectura (±1 O•CM) Rango Salinidad: escala practica: 0.00 a 42.00 PSU; escala de agua de mar natural: 0.00 a 80.00 PPT; escala porcentual: 0.0 a 400.0% Resolución Salinidad:0,01 para la escala de agua de mar natural escala práctica; 0.1% para por ciento de la escala Exactitud Salinidad @ 25°C/77°F: ±1% de lectura Calibración Salinidad: escala por ciento, un punto Compensación de Temperatura CE:deshabilitada, lineales y no lineal (agua natural) Coeficiente de Temperatura: 0.00 a 10.00 %/°C Temperatura de Referencia: 5.0 a 30.0° C Constante de celda: 0.0500 a 200.00 Tipo de celda: 4 anillos Perfiles: hasta 10, 5 cada canal Conformidad USP: sí GLP:Datos de la calibración incluyendo fecha, hora, buffers usados, offset y pendiente para pH. Constante, coeficiente de temperatura de referencia, puntos de calibración, cal hora, offset de la sonda de conductividad Registro: Almacenamiento: 100.000 datos punto de almacenamiento de información por canal, hasta 100 lotes con Max. registros/lote de 50.000; intervalo: regulable entre 1 segundo y tiempo de registro máximo de 180 minutos; tipo: automático, manual, Auto HOLD; adicional: 200 registros USP Canales 1 pH/ORP/ISE + 1 CE/TDS/salinidad/resistividad Electrodo de pH Electrodo de pH de cuerpo de vidrio con conector BNC y cable de 1 m (3,3') (incluido) Sonda de Temperatura: Sonda de temperatura de acero inoxidable con cable de 1 m (3,3') (incluido) Sonda de CE: platino, sonda CE/TDS de 4 anillos y cable de 1 M (3,3’) Conexión a PC: USB Fuente de alimentación: Adaptador de 12 VDC Ambiental: 0 a 50° C (32 a 122° F; 273 a 323K) humedad relativa máxima 95% sin condensación. Dimensiones: 160 x 231 x 94 MM (6,3 x 9.1 x 3,7 pulg.) Peso: 1,2 KG (2,64 KG). | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37101 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 115 | FOTOMETRO FOTÓMETRO PORTATIL PARA DUREZA TOTAL, CON ESTUCHE DE TRANSPORTE Y ESTÁNDARES CAL CHECK. intervalo de Dureza total: Dureza intervalo bajo: 0 a 250 MG/L; Dureza intervalo medio: 200 a 500 mg/L; Dureza intervalo alto: 400 a 750 MG/L (PPM) Resolución de Dureza total: 1 MG/L DE 0 A 750 MG/L (PPM) Exactitud de Dureza total: Dureza intervalo bajo: ±5 mg/L ±4% de la lectura; Dureza intervalo medio: ±7 MG/L ±3% de la lectura; Dureza intervalo alto: ±10 MG/L ±2% de la lectura Método de Dureza total: Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1 Fuente de luz: diodo emisor de luz Detector de luz: fotocelda de silicio Ancho de banda del filtro: 8 NM Exactitud de la longitud de onda del filtro: ±1.0 NM Almacenamiento: 50 lecturas (almacenamiento automático) Tipo de batería: Alcalina 1.5 V AA (3 PZAS) Duración de la batería > 800 mediciones (sin luz de fondo) Auto-apagado: Después de 15 minutos de inactividad (30 minutos antes de una medición realizada al presionar el botón de READ) Condiciones ambientales 0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% HR Dimensiones: 142.5 x 102.5 x 50.5 MM (5.6 x 4.0 x 2.0") Peso: 380 G (13.4 OZ.) | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37131 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 116 | REFRACTOMETRO Digital de Bolsillo para campo, es compacto, liviano y fácil de usar. Ideal para determinar la concentración en grados Brix de frutas y bebidas, así como para aceites de corte y muestras orgánicas. Mide la concentración en grados Brix, la salinidad y una amplia variedad de otros parámetros en el campo con precisión de laboratorio. Que sea fácil de usar, como un refractómetro óptico, pero con la precisión de una lectura digital. Lee muestras tan pequeñas como 1 ml. La temperatura de la muestra aparece inicialmente en la pantalla LCD, seguido de los resultados de la medición. El sofisticado microprocesador proporciona calibración automática, compensación automática de temperatura (ATC) y apagado automático (después de 3 minutos). Calibración con agua destilada. Carcasa resistente al agua protege de los entornos húmedos. Viene listo para usarse con agua destilada, batería, pipeta de transferencia, instrucciones y un estuche de transporte. Unidad de medida: Índice de refracción en grados Brix, Rango de medición:0 a 88%, Resolución:0.1%,Precisión:±0.2%, Dimensiones:118 X 62 X 32 mm, Peso:130 g | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Agrícolas | 37902 | Xalapa |
| 117 | REFRACTOMETRO para azúcar en vino, intervalo de azúcar de 0 a 85% Brix (% Brix) Rango de contenido de azúcar:0,0 a 85,0 % Brix; 1,3300 a 1,5080 ND; 1,3330 a 1,5040 nD20 Resolución del contenido de azúcar: 0,1 % Brix; 0,0001 ND; 0,0001 ND20 Precisión del contenido de azúcar: ±0,2 % Brix; ±0,0005 ND; ±0,0005 ND20 Rango de temperatura: 0,0 a 80,0 °C (32,0 a 176,0 °F) Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F) Precisión de temperatura ±0,3 °C (±0,5 °F) Apagado automático Después de tres minutos de inactividad Tipo de batería / Duración: 9 V / aproximadamente 5000 lecturas Clasificación del recinto: IP65 Dimensiones: 192 x 102 x 67 mm (7,6 x 4,01 x 2,6”) Peso: 420 gramos (14,8 onzas) Fuente de luz del refractómetro: LED amarillo Compensación de temperatura del refractómetro: automático entre 10 y 40°C (50 a 104°F) Volumen mínimo de muestra: 100 µL (para cubrir el prisma totalmente) Celda de muestra: Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio sílex. Tiempo de medición: aproximadamente 1,5 segundos | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 38101 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 118 | MEDIDOR DE TURBIDEZ EPA con tecnología Fast Tracker™; rango 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 y 100 a 100 ntu Rango: 0,00 a 9,99 NTU 10,0 a 99,9 NTU 100 a 1000 NTU Selección de Rango: Automáticamente Resolución 0,01 NTU de 0,00 a 9,99 NTU 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 NTU 1 NTU de 100 a 1000 NTU Precisión: ±2% de lectura plus 0,02 NTU Repetibilidad; ±1% de lectura ó 0,02 NTU, el que sea mayor Luz Parásita: < 0,02 NTU Desviación EMC Típica: ±0,05 NTU Fuente de Luz: Lámpara con filamento de Tungsteno Vida de la Lámpara: Más de 100.000 lecturas Detector de Luz: Fotocélula de Silicio Método: Método Ratio Nefelométrico (90º), ratio de luz dispersada y transmitida Adaptación del Método 108.1 de USEPA y Método Estándar 2130 B Display: 60 x 90mm LCD con retro-iluminación Estándares: 15, 100 y 750 NTU Calibración: Calibración a uno, dos o tres puntos Memoria de Registros: 200 registros Interfaz: RS232 ó USB 1.1 Cond. de trabajo: 0 a 50°C (32 a 122°F); máx. 95% HR sin condensación Alimentación: 4 pilas alcalinas de 1,5V AA o adaptador CA Auto-desconexión: Tras 15 minutos de inactividad Dimensiones: 224 x 87 x 77 mm Peso: 512 g | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 38102 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 119 | CABLE DE LABORATORIO DE SEGURIDAD Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 98 unidades, en rojo y azul Juego completo compuesto por 98 cables de laboratorio de seguridad con conectores de seguridad de 4 mm en colores rojo y azul. Juego que consta de: - 10x rojo 50 mm – 10x azul 50 mm - 26x rojo 300 mm – 11x azul 300 mm - 21x rojo 500 mm – 12x azul 500 mm - 3x rojo 1000 mm – 3x azul 1000 mm - 1x rojo 1500 mm – 1x azul 1500 mm Especificaciones técnicas • Conectores con vaina protectora rígida y conector axial tipo zócalo • Sección de cable: 1 mm2 • 1000 V CAT II Los cables se utilizan para armar circuitos neumáticos y electro neumáticos que están contemplados en las practicas que se realizan en los laboratorios de automatización. | Refacción | 1 | Facultad de Ingenieria Mecánica y Eléctrica | 36952 | Xalapa |
| 120 | ROTOR DE ANGULO FIJO • Para 30 tubos • 30 posiciones para tubos de 1,5/2,0 ML • Máx. velocidad: 20.817 × G (MAX. 14.000 RPM) • Hermético a los aerosoles • Los rotores, las tapas y los adaptadores son esterilizables en autoclave (121 °C, 20 min) • Aluminio anodizado para una alta resistencia química. El rotor está destinado para usarse en una centrifuga de la marca EPPENDORF, MODELO 5810R, INVENTARIO 421287 por lo que se solicita rotor modelo MOD. FA-45-30-11 OBSERVACIONES. | Refacciones | 1 | Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada | 37692 | Xalapa |
| 121 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/NITRITO RANGO ULTRA BAJO, ESPECIFICACIONES: RANGO NITRITO 0 a 200ppb, RESOLUCION NITRITO 1ppb, EXACTITUD NITRITO ±10 PPB ±4% DE LA LECTURA, MÉTODO NITRITO ADAPTACIÓN DEL MÉTODO DE DIAZOTIZACIÓN 354.1 DE EPA, FUENTE DE LUZ LED a 525nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA (1), APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DOS MINUTOS DE INACTIVIDAD, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); HR MÁX. 95% NO CONDESANTE, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5MM X 61MM X 37.5MM (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37908 | Cordoba-Orizaba |
| 122 | COLORIMETRO DE MINI P/SILICA RANGO BAJO, ESPECIFICACIONES: RANGO 0.00 a 2.00ppm, RESOLUCION 0.01ppm, PRECISIÓN A 25°C/77°F ±0.03 ppm ±5% DE LA LECTURA, FUENTE DE LUZ FOTODIODO @610nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SÍLICE, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS SIN USARSE, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61 x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”), MÉTODO COLORIMÉTRICO. | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37908 | Cordoba-Orizaba |
| 123 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/MANGANESO, ESPECIFICACIONES: RANGO MANGANESO 0.0 a 20.0ppm, RESOLUCION MANGANESO 0.1ppm, EXACTITUD MANGANESO ±5% DE LA LECTURA ±0.2ppm, MÉTODO MANGANESO ADAPTACIÓN DE LOS MÉTODOS ESTÁNDAR PARA EL EXAMEN DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES, 18ª EDICIÓN, MÉTODO DEL PERIODATO. LA REACCIÓN ENTRE EL MANGANESO Y LOS REACTIVOS PROVOCA UN COLOR ROSADO EN LA MUESTRA, FUENTE DE LUZ LED a 525nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. MÁX.95% SIN CONDENSACIÓN, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS DE INACTIVIDAD, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61 x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37908 | Cordoba-Orizaba |
| 124 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/COBRE RANGO ALTO, ESPECIFICACIONES: RANGO 0.00 - 5.0ppm, RESOLUCION 0.01ppm, PRECISIÓN ±5% DE LA LECTURA ±0.05ppm @ 25°C, FUENTE DE LUZ LED a 575nm, DETECTOR FOTOCELDA DE SILICONA, MÉTODO ADAPTACIÓN DEL MÉTODO EPA. LA REACCIÓN ENTRE EL COBRE Y LA BICINCONINA CAUSA UNA COLORACIÓN PURPURA, AMBIENTE 0 a 50°C; H.R. MÁX 95% SIN CONDENSAR, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS SIN USO, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61.00mm x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37908 | Cordoba-Orizaba |
| 125 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/CLORO, ESPECIFICACIONES: RANGO CLORO TOTAL 0.00 a 3.50ppm, RESOLUCION CLORO TOTAL 0.01ppm, PRECISIÓN CLORO TOTAL ±0.03ppm ±3% DE LA LECTURA, MÉTODO CLORO ADAPTACIÓN DEL MÉTODO USEPA 330.5, MÉTODO PPD, FUENTE DE LUZ LED @ 525nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); RH. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DOS MINUTOS DE NO USO, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37908 | Cordoba-Orizaba |
| 126 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/CLORO LIBRE, ESPECIFICACIONES: RANGO CLORO LIBRE 0.00 a 2.50ppm, RESOLUCION CLORO LIBRE 0.01ppm, PRECISIÓN CLORO LIBRE ±0.03ppm ±3% DE LA LECTURA, MÉTODO CLORO ADAPTACIÓN DEL MÉTODO USEPA 330.5. LA REACCIÓN ENTRE EL CLORO LIBRE Y EL REACTIVO DPD CAUSA UN TINTE ROSA EN LA MUESTRA, FUENTE DE LUZ LED @ 525nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); RH. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DOS MINUTOS DE INACTIVIDAD, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37921 | Cordoba-Orizaba |
| 127 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/FOSFORO RANGO ALTO, ESPECIFICACIONES: RANGO 0.0 a 15.0ppm, RESOLUCION 0.1ppm, PRECISIÓN @ 25°C/77°F ±0.2ppm ±5% DE LA LECTURA, FUENTE DE LUZ LED @ 525nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS SIN USAR, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”), MÉTODO ADAPTACIÓN DE LOS MÉTODOS ESTÁNDAR PARA EXAMINAR AGUA Y AGUA RESIDUAL, EDICIÓN 18, MÉTODO HETEROPOLIMOLIBDENO AZUL. | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37921 | Cordoba-Orizaba |
| 128 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/CROMO RANGO ALTO, ESPECIFICACIONES: RANGO CROMO HEXAVALENTE 0 a 999ppb, RESOLUCION CROMO HEXAVALENTE 1ppb, EXACTITUD CROMO HEXAVALENTE ±5ppb ±4% DE LA LECTURA, MÉTODO CROMO HEXAVALENTE ADAPTACIÓN DE LA ASTM DE TECNOLOGÍA EN AGUA Y MEDIO AMBIENTE, D 1687-92, MÉTODO DE DIFENILCARBOHIDRAZIDA, FUENTE DE LUZ LED a 525nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); HR. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS DE INACTIVIDAD, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37921 | Cordoba-Orizaba |
| 129 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/COLOR DEL AGUA, ESPECIFICACIONES: RANGO 0 a 500PCU, RESOLUCION COLOR DE AGUA 5PCU, EXACTITUD COLOR DE AGUA ±10PCU ±5% DE LA LECTURA, MÉTODO COLOR DE AGUA ADAPTACIÓN DE LOS MÉTODOS ESTÁNDAR PARA EL EXAMEN DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES, 21ª EDICIÓN, MÉTODO COLORIMÉTRICO PLATINO COBALTO, FUENTE DE LUZ LED a 470nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); HR. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS DE INACTIVIDAD, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37921 | Cordoba-Orizaba |
| 130 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/AMONIO RANGO MEDIO, ESPECIFICACIONES: RANGO 0.00 a 9.99ppm NH3-N, RESOLUCIÓN 0.01ppm, PRECISIÓN a 25°C/77°F ±0.05ppm ±5% DE LA LECTURA, FUENTE DE LUZ LED PHOTODIODE @ 470nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SÍLICE, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS SIN USO, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61 x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”), MÉTODO DEL ATSM, MANUAL DE AGUA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL, D 1426-93. | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37922 | Cordoba-Orizaba |
| 131 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/AMONIO RANGO BAJO, ESPECIFICACIONES: RANGO 0.00 a 3.00ppm NH3-N, RESOLUCIÓN AMONIACO 0.01ppm, EXACTITUD AMONIACO±0.05ppm ±5% DE LA LECTURA, MÉTODO AMONIACO ADAPTACIÓN DEL MANUAL ASTM DE AGUA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL D1426-92, MÉTODO NESSLER. LA REACCIÓN ENTRE EL AMONÍACO Y LOS REACTIVOS PROVOCA UN COLOR AMARILLO EN LA MUESTRA, FUENTE DE LUZ LED a 470nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); RH MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS DE INACTIVIDAD, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61 x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37922 | Cordoba-Orizaba |
| 132 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/AMONIO RANGO ALTO, ESPECIFICACIONES: RANGO 0.0 a 99.9ppm COMO NH4+, RESOLUCIÓN 0.01ppm, PRECISIÓN a 25°C/77°F ±1.0ppm ±5% DE LA LECTURA, FUENTE DE LUZ FOTODIODO @ 470nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SILICIO, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS DE INACTIVIDAD, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61 x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”), MÉTODO ADAPTACIÓN DEL MÉTODO ASTM. | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37922 | Cordoba-Orizaba |
| 133 | COLORIMETRO DE BOLSILLO MINI P/FIERRO RANGO ALTO, ESPECIFICACIONES: RANGO 0.00 a 5.00ppm (mg/L), RESOLUCIÓN 0.01ppm (mg/L), PRECISIÓN a 25°C/77°F LED @ 525nm, FUENTE DE LUZ LED @ 525nm, DETECTOR DE LUZ FOTOCELDA DE SÍLICE, AMBIENTE 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. MÁX.95% NO CONDENSANTE, TIPO DE BATERIA 1.5V AAA, APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE TRES MINUTOS SIN USO Y DIEZ SEGUNDOS DESPUÉS DE LEER, PESO 64g (2.25 oz.), DIMENSIONES 81.5mm x 61 x 37.5mm (3.2” x 2.4” x 1.5”). | Refacción | 1 | Facultad de Ciencias Bilógicas y Agropecuarias | 37922 | Cordoba-Orizaba |
| 134 | MESA DE SIMULACION DENTAL de acero inoxidable grado 304 sanitario que consta de: • 10 Simuladores con sistema magnético para instalar y desinstalar en segundos con máscara incluida. • 10 Lámparas de Luz Led de 110V. • 10 Módulos DCI con sistema de alta y baja velocidad, Jeringa Triple y manómetro. Regulación de agua y aire con pedal (reóstato) de lujo y sistema de succión incluido. • 10 Monitores LED con audio y video con sistema de interconexión HDMI. • 10 Banquillos neumáticos ergonómicos en su totalidad, tanto en respaldo como en asiento. • Peso 850Kg. • Material, Mesa Acero inoxidable 304, cabezales plástico ABS, silicón. 10 simuladores con sistema magnético para instalar y desinstalar en segundos con mascara incluida. • 10 Lámparas de Luz Fría de 110V. • 10 Módulos con sistema de alta y baja velocidad, Jeringa Triple y mano metro. • Regulación de agua y aire con pedal (reóstato) de lujo y sistema de succión incluida. • 10 Monitores LED con audio y video con sistema de interconexión HDMI. • 10 Banquillos neumáticos ergonómicos en su totalidad, tanto en respaldo como en asiento. • Peso 850Kg. • Material, Mesa Acero inoxidable 304, cabezales plástico ABS, silicón. | Equipo | 1 | Facultad de Odontología | 37472 | Orizaba-Cordoba |
| 135 | CAMPANA DE EXTRACCION Interior en acero inoxidable 304 y 316, exterior lámina esmaltada, Cuenta con extractor tipo jaula de ardilla, Ventana tipo guillotina de vidrio inastillable, Lámpara de luz de día a prueba de explosión, Mesa de trabajo recubierta de acero inoxidable, Llave para agua tipo cuello de ganso y gabinete. ESPECIFICACIONES Ancho nominal 3 Pies, Dimensiones externas (largo x ancho x alto) 100 x 55 x 220cm., Dimensiones internas (largo x ancho x alto) 80 x 40 x 90cm., Presión estática a 100fpm motor de 1/2hp, Alimentación eléctrica 100-120V; 60Hz | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37503 | Orizaba-Cordoba |
| 136 | BALANZA DE PRECISION BALANZA DE PRECISIÓN PORTÁTIL (Serie PB) La balanza es un instrumento de pesaje electrónico de precisión y repetibilidad, favorecida por una cabina de cristal para aminorar las perturbaciones ambientales. Además, el modelo funciona con una batería interna cargable, lo que facilita la movilidad y operación en diferentes áreas. Por su excelente rendimiento. Es un equipo adecuado para laboratorios de enseñanza, de investigación, en la industria, así como para trabajo de campo. ACCESORIOS: Pesa de calibración F1 100 g y 200 g, cable RS232, cubierta anti-polvo, gancho para pesaje suspendido. FUNCIONES ADICIONALES: Pesaje en densidad, Conteo de piezas, pesaje porcentual, pesaje suspendido, ajuste de retención. DATOS TECNICOS CAPACIDAD: 300 g LEGIBILIDAD: ±0.001 g (1 mg) REPETIBILIDAD: ±0.001 g (1 mg) LINEALIDAD: ±0.002 g MECANISMO DE PESAJE: Galga extensométrica CALIBRACIÓN: Externa UNIDADES DE PESAJE: G, CT, OZ, LB, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R, KG (16 EN TOTAL) DIMENSIONES DEL PLATO: Ø 80 MM TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 3 segundos INTERFAZ: RS232, conexión a PC DIMENSIÓN DEL DISPLAY: 117 x 35 mm, altura del dígito 20 MM CARCASA: Metal y plástico ABS AMBIENTE DE OPERACIÓN: Temperatura: 5° - 35°C, Humedad: 20% - 80% DIMENSIONES GENERALES: 295 x 208 x 295 MM GANCHO PARA PESAJE: Incluido FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CA 110/240V, 50/60 HZ PESO NETO: 3.6 kg GARANTÍA: 1 año | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Químicas | 37675 | Veracruz |
| 137 | REFRIGERADOR para laboratorio de 37 Pies en Acero Inoxidable y Capacidad: capacidad de 37 Pies Cúbicos/ 1,048 Litros. Aplicaciones de almacenamiento: • Productos de laboratorio. • Medicamentos para farmacia. • Reactivos. • Muestras Biológicas. • Productos Químicos. • Usos Generales. • Enfriamiento por aire forzado mediante difusor colocado en la parte superior para tener temperatura homogénea y constante. El difusor para con la puerta abierta. Se tiene uniformidad de +/- 1°C (Cuenta con certificación de calibración de planta). • Deshielo automático con desagüe al exterior y evaporación del deshiele. • Control por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°C a 8°C (configurable) en temperaturas ambientales de hasta 42°C. Controla el funcionamiento completo del refrigerador. • Cuenta con un regulador de voltaje con supresor de picos y con retardador de voltaje de 4 minutos. • Display de temperatura y alarmas con 2 dígitos y un punto decimal. • Alarmas audible y visuales con batería de respaldo autorecargable para 48 horas (Cuenta con indicador en caso de batería baja) para los siguientes casos: Temperaturas mayores a 8°C y menores a 2°C (configurable). ? Falla de suministro eléctrico. ? Apertura de puerta después de 1 minuto (configurable). ? Falla del sensor de temperatura. ? Batería baja. ? Sistema de alarma con la capacidad de conectar a varias alarmas remotas. • Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles. Con manija ergonómica y sistema de auto cierre, empaque magnético que ofrece un sellado hermético y cerradura de seguridad con llave por duplicado que no contacta el interior. • Paneles externos en Acero Inoxidable. Panel interior en Acero Inoxidable 304. Sin partes filosas, rebabas o sobrantes de material. • Asilado con Poliuretano de 38kgs/m3 de 5 cms de espesor, libre de CFC. • Compresor herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento. • Refrigerante Ecológico libre de CFC (R134a). • Condensador libre de mantenimiento. • Iluminación interior en luz blanca (Luz fría) con switch en el exterior. • 4 patas con base aislante niveladoras. • Regulador de Voltaje: con supresor de picos, retardador de voltaje y sin fusible. • Alimentación eléctrica: 115V a 60Hz con clavija polarizada. Capacidad (Pies cúbicos/Litros) 37/1,048 Interno Acero inoxidable 304 Externo en oxidable Parrillas 10 Puertas 2 Dimensiones (cm) Frente 139 Fondo 75 Altura 205 | Equipo | 1 | Facultad de Medicina | 38149 | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 138 | MEDIDOR DE PH/COND/TDS/TEMP PORTATIL C/ELECTRODO CON SONDA MULTIPARAMETRICA, sonda con cuerpo de polipropileno, multiparámetro preamplificado sonda con sensor de temperatura interno, conector DIN de 8 pines y cable de 1m, batería aproximadamente 450 horas de uso continuo.ph rango PH 0,0 a 14,0 PH, resolución PH 0,1 PH, precisión ±0,1 PH, ce rango 0 a 6000 µS/CM, resolución 10 µs/cm, precisión ±2% fondo de escala, tds rango 0 a 300 ppm (mg/l), resolución 10ppm (mg/l), precisión ±2% fondo de escala, temperatura rango 0 a 70°c, resolución 0,1 °C, precisión ± 0,5°c. factor de conversión de TDS 0,5PPM (MG/L)= 1 µs/CM CE/TDS compensación temperatura automática de 0 a 70°c (32 a 158°f) con ß= 2% / °C. sonda incluida cuerpo de polipropileno, multiparámetro preamplificado sonsa con sensor de temperatura interno, conector DIN de 8 pines y cable de 1m (3,3 pies), ambiente 0 a 50°c (32 a 122°f); HR máx. 100%, dimensiones 145x80x36mm (5,7x3,1x1,4"), peso 230g (8,1 onzas). | Equipo | 1 | Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias | 36398 | Orizaba-Cordoba |
| 139 | TRANSDUCTOR LINEAL RECTAL para el ultrasonido este diseñado para aplicaciones reproductivas en veterinaria. Su formato lineal y alargado permite obtener imágenes detalladas del tracto reproductivo en especies como bovinos, equinos. Ofrece una excelente resolución para la evaluación de estructuras internas como ovarios, cuerpos lúteos, folículos, útero, diagnóstico de gestación y seguimiento de la fertilidad, asegurando precisión en los estudios veterinarios. Aplicaciones: • Ovinos, equinos y bovinos Frecuencias: • 5.5 MHZ, 6.5 MHZ, 7.5 MHZ Garantía: 1 año | Equipo | 1 | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 36893 | Veracruz |
| 140 | ELECTRODO medidor de pH combinado micro con cuerpo de vidrio y cabezal roscado S7. Diseñado para realizar mediciones en tubos NMR. Rango de medición: pH 0 – 14 Intervalo de temperatura: 0 °C – 80 °C, Tipo de unión: Cerámica Material del eje: Vidrio, Tipo de sensor: Electrodo combinado Longitud de eje: 200 MM. El reducido diámetro del eje permite mediciones de volúmenes de muestras muy pequeños, El sistema de referencia utiliza un electrolito sin iones de plata. De este modo, no existe el riesgo de que la unión pueda quedar bloqueada por la acción de los sulfuros o las proteínas. El cabezal del sensor S7 ofrece flexibilidad y se puede conectar fácilmente a cualquier medidor. Modelo InLab Marca Mettler Toledo. Incluye cable 1.2m de conexión para sensores de cabezal S7. Tipo de accesorio. Cable sensores, Medidor compatible: SevenDirect; Seven Excellence; FiveEasy; FiveEasy Plus. Sensores Inlab-simplemente fiables. Conexión PnP, Cable aislado de 1,2 m y de color blanco, con un núcleo de cobre para asegurar una rápida transmisión de la señal de alta imédancia. Un sensor para cada aplicación. Nombre del Equipo: Potenciostato Voltalab 40, Modelo PGZ 301, Marca Radiometer Analytical, S.A. N° Inventario N00142456 | refacción | 1 | Instituto de Química Aplicada | 37900 | Xalapa |

Anexo 1

Formato de presentación de la proposición técnica por partida UV-LPN-012-2024

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

De acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, someto a consideración de la Universidad Veracruzana la partida que se describe a continuación:

| Partida: |  | Cantidad: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Proposición Técnica:

(Descripción detallada y sin abreviaciones del bien ofertado, debe ser coincidente con las especificaciones del catálogo, folleto ilustrativo o ficha técnica de referencia)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Marca: |  | Modelo: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Tiempo de entrega: |  | Garantía: |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Notas:

- Este formato podrá reproducirse cuantas veces sea necesario, hasta cubrir en su totalidad la descripción del bien ofertado en hoja membretada de la empresa.

- Se deberá llenar y presentar por partida, conteniendo además el catálogo, folleto ilustrativo o ficha técnica en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español, en caso de presentarlo en archivo electrónico deberá ser un archivo por cada partida en formato PDF.

Anexo 2

Escrito para acreditar la personalidad jurídica

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

C. _______________________ manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Nacional número UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio a nombre y representación de: _______________ nombre del licitante

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: calle y número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código postal: |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad Federativa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo electrónico del Representante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Escritura Pública ante la cual se dio Fe de la misma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relación de socios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido paterno |  |  |  |  |  | Apellido materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre (s) |  |  |  |
| Reforma al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del apoderado o representante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escritura Pública Número: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota:	En el presente formato deberá respetar su contenido, deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición

Anexo 3

Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 4

Manifiesto de no encontrarse en los supuestos del Artículo 45 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 45 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y para efecto de presentar proposiciones técnicas y económicas y en su caso poder celebrar el contrato con esta institución, con relación a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de dicho Artículo, así como sus alcances legales y que ni la empresa que represento ni sus colaboradores (propietario, accionistas y funcionarios) se encuentran en los supuestos que establecen estos preceptos, además de que no son trabajadores de la Universidad Veracruzana.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 5

Escrito en papel membretado que NO se encuentra inhabilitado

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

En relación a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que el licitante (Razón Social del Licitante), NO   se encuentra inhabilitado por parte de la Secretaria de Anticorrupción y buen gobierno ni por la Contraloría General del Estado de Veracruz y demás Instituciones Gubernamentales

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la propuesta.

Anexo 6

Domicilio del licitante

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, me permito manifestar que el domicilio de la empresa para realizar notificaciones es:

| Dirección | Teléfono | Correo |
| --- | --- | --- |

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota:Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 7

Artículo 46 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, bajo protesta de decir verdad, me comprometo a no concertar postura alguna en términos de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 8

Escrito de conocer las disposiciones de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

En relación a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio y  en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que la empresa_____________________________________ conoce las disposiciones de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así mismo, acepta y está de acuerdo con el contenido de las bases de participación y sus anexos.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota:Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 9

Escrito de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

Para persona física:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 fracción III de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no desempeño empleo, cargo o comisión en el Servicio Público por lo que no tengo impedimento para celebrar cualquier contrato derivado de Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, o, en su caso, que desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, pero, con la formalización del contrato no se genera un conflicto de interés.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Para Persona moral:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 fracción III de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los CC. (Nombre de los socios o accionistas), accionistas de la empresa que represento no desempeñan empleo, cargo o comisión en el Servicio Público por lo que no existe impedimento para celebrar cualquier contrato derivado de la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, o, en su caso, que los CC. (Nombre de los socios o accionistas) ,desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, pero, con la formalización del contrato no se genera un conflicto de interés.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 10

Carta compromiso del plazo máximo de entrega

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

De conformidad con el Plazo máximo de entrega establecido en la base cuarta numeral 3 de la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, manifiesto su aceptación el plazo máximo de entrega de los bienes será de 60 (sesenta) días hábiles contados a partir de la notificación del fallo en una sola exhibición en cada una de las Facultades, Institutos y Dependencias de la Universidad Veracruzana, en una sola exhibición en cada una las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, libre a bordo en el domicilio señalado en el pedido de compra, (solicitud de egreso)

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 11

Garantía de los bienes

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

- En relación a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, el periodo de garantía del bien intangible deberá comprender mínimo de 1 (un) año excepto:  para la Partidas: 35, 18 (dieciocho) meses, 73 y 75, 5(cinco) años y para las partidas 39, 70 y 76, 10 (diez) años (Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 12

###### Normas de calidad

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

En relación a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto bajo protesta de decir verdad para la(s) partida(s):__________________ anexo las normas de calidad según el país de origen; la o las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas, o las Normas Internacionales, las Normas de referencia, certificados ISO o lo correspondiente a la Ley de Infraestructura de Calidad, presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto o cualquier otro certificado aplicable, (en su caso), en términos de lo establecido en el Artículo 39 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 13

Escrito de conformidad de darse de alta en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

En relación a la Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted mi conformidad de darme de alta en el padrón de proveedores de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana o en su caso actualizaré la documentación que se requiera previo a la firma del contrato.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte técnica de la proposición.

Anexo 14

Proposición Económica

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

En relación a Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, Con respecto a la partida ofertada en la Proposición Técnica, propongo el precio de la misma es el que se indica a continuación.

| Nombre del Proveedor: |  |
| --- | --- |

| Partida | Descripción Breve | Vigencia | Unidad de Medida | Cantidad |  | Precio Unitario Fijo | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Importe |  | $ |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |

| NOTA: | Sí | No |
| --- | --- | --- |
| Tratándose de personas físicas con actividad empresarial que se encuentren en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), favor de manifestarlo. |  |  |

Los precios anteriormente cotizados son en pesos mexicanos y se sostendrán fijos durante el tiempo que dure el periodo de la contratación.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la parte económica de la proposición.

Anexo 15

Carta compromiso de precios fijos

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, manifiesto y me comprometo a que los precios propuestos por mi representada permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación y en caso de resultar adjudicado, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato a celebrar.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota:Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte económica de la proposición.

Anexo 16

Escrito de Obligaciones Fiscales Estatales y Federales

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la  Licitación Pública Nacional UV-LPN-012-2025 para Adquisición de Equipo, Refacciones, Accesorios e Instrumental médico y de laboratorio, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada _______________________________________________ se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales por contribuciones estatales y obligaciones fiscales por impuestos federales; en caso de ser adjudicada se compromete a presentar a la firma del contrato constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales, en su caso, y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.

(Lugar y Fecha)

ATENTAMENTE

Representante Legal de la Empresa

Nota: Este formato deberá ser elaborado con membrete de la empresa y presentarlo en la parte económica de la proposición.

Anexo 17

Escrito de no contar con sucursal, ni domicilio fiscal, ni bienes inmuebles y muebles de su propiedad, en el Estado de Veracruz

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Veracruzana

Presente

Aplica para las personas físicas:

Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa ____________________ debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas con domicilio fiscal en el país, justificándolo con el formato R-1. (Anexar copia simple). Con domicilio en _____________, número _____, colonia _____________, delegación_________, código postal_____, ciudad ______, estado _________, con Registro Federal de Contribuyentes, clave __________, no tener sucursal, ni domicilio fiscal, bienes inmuebles y muebles de su propiedad, en el Estado de Veracruz, motivo por el cual no se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes, no siendo sujeto para la entrega de la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales, expedida por la Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a _____ de ________________ 2025

Representante Legal de la Empresa

Aplica para las personas morales:

Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa ____________________ debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas con domicilio fiscal en el país, justificándolo con la escritura pública número _____, de fecha ______, ante la fe del __________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de ________, estado _______, bajo el número __________ a fojas __________, Volumen _______, Libro __, boleta número ___________, de fecha ____________. Con domicilio en ___________, número __________, colonia ___________, delegación______, código postal_____, ciudad ________, estado _____, con Registro Federal de Contribuyentes, clave __________, no tener sucursal, ni domicilio fiscal, bienes muebles e inmuebles de su propiedad, en el Estado de Veracruz, motivo por el cual no se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes, no siendo sujeto para la entrega de la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales, expedida por la Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Xalapa, Ver., a _____ de ________________ 2025

Representante Legal de la Empresa

Anexo A

Requisitos que Deberán Contener los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet y Datos para el Trámite de Pago

- Deberá expedir un comprobante fiscal digital por internet por cada uno de los pedidos (solicitudes de egreso), no se recibirán parcialidades de pedidos (solicitudes de egreso).

- Deberá enviar previamente los archivos PDF y XML de los comprobantes fiscales digitales por Internet al correo electrónico señalado en el apartado de “observaciones” del pedido (solicitud de egreso) o, en su caso, al correo electrónico que le indique el personal encargado de recibir los materiales, bienes o servicios.

- La recepción de las representaciones impresas de los comprobantes fiscales digitales por internet será en las entidades académicas o dependencias de la Universidad Veracruzana en la cual sean suministrados los materiales, bienes o servicios, con el personal que tenga facultades para ello en horario de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles.

- El comprobante fiscal digital por Internet deberá ser expedida expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana.

- Domicilio fiscal: Lomas del Estadio sin número, Colonia Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.

- Registro Federal de Contribuyentes: UVE450101FM9.

# Debido a que a partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de la factura y a partir del 1 de enero 2024, la única versión válida será la 4.0, deberá considerar lo siguiente al momento de emitirla:

  - Forma de pago: 99 Por definir

  - Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido.

  - Uso del CFDI: Gastos en general.

  - Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos.

- No se admitirán comprobantes fiscales con más de 60 días de su fecha de emisión.

- Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet deberán presentarse:

- En representación impresa y con el pedido (solicitud de egreso).

- La descripción de los bienes debe coincidir exactamente con el pedido (solicitud de egreso) entregado por la Dirección de Recursos Materiales.

- Cuando se trate de equipos deberán especificarse los números de serie.

- Deberá indicar el periodo de garantía de los bienes.

- Deberá especificarse el número del pedido (solicitud de egreso) así como la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

- Se deberán respetar los precios estipulados en su propuesta económica.

- No se admitirán cambio de marca y modelo de los bienes.

- En el caso de aplicación de sanciones administrativas por retraso en el suministro de los bienes, se deberá informar de inmediato a la Dirección de Recursos materiales, una vez notificados por escrito, si cuenta con el soporte documental que justifique la entrega real, para evitar la sanción correspondiente.

- Para realizar el pago a través de transferencia electrónica deberán enviar una carta en hoja membretada dirigida a la Lic. Magali Melgarejo Aguilar, Directora de Egresos de la Universidad Veracruzana y firmada, proporcionando los datos siguientes:

- Nombre del cuentahabiente y RFC

- Banco

- Número de Sucursal y lugar donde se encuentra

- Cuenta

- CLABE interbancaria (18 dígitos)

- Copia de la caratula del último estado de cuenta

- Correo Electrónico.

Anexo B

Formato de Pedido (Solicitud de Egreso)

Anexo C

MODELO DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO UV/DRM/__/2025 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE _________________ DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, UV-LPN-00_-2025, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA DRA. MÓNICA VICTORIA RUIZ BALCÁZAR, EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA___________, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SOCIEDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C._________, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- “La Universidad”, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas por conducto de la Dirección de Recursos Materiales, convocó a la Licitación Pública Nacional número UV-LPN-00_-2025 relativa a __________, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1 fracción IV, 10, 26 Fracción I, 27 fracción I, 29 fracción II y demás relativos de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz – Llave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- En fecha ________ se realizó la Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional número UV-LPN-00_-2025 relativa a Adquisición de _________________. ---------

3.- Con fecha __________ se realizó la Junta de Aclaraciones	.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- Con fecha __________ se realizó el acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas	.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Con fecha __________ se emitió el fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional número UV-LPN-00_-2024, relativa a Adquisición de ___________. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACIONES

I.- Declara “la Universidad” que:

I.1.- Su Naturaleza Jurídica:  Fue constituida el 28 de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, por la publicación de su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado con fecha nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, actualmente rige su funcionamiento por su Ley Orgánica en vigor de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha veintiocho de diciembre del mismo año, reformada y adicionada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en la Gaceta Oficial del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.2.- Fines: De acuerdo con su Ley Orgánica, en sus Artículos 1, 2, 3 y 4, es una Institución Pública de Educación Superior, Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las disposiciones de la referida ley y su estatuto general, cuyos fines son los de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y cuyas funciones sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios educativos, debiendo estar vinculada permanentemente con la sociedad; para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la cultura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.3.- Dra. Mónica Victoria Ruiz Balcázar en su carácter de Abogada General de la Universidad Veracruzana, como lo prevé la Ley Orgánica vigente en sus Artículos 82 y 83, que lo facultan como Representante Legal de la Institución, y de acuerdo al Poder Notarial protocolizado con escritura pública número 27,466, libro Quingentésimo Quinto de fecha veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, otorgada ante la fe del Notario Público número 16, Lic. Rafael de la Huerta Manjarrez, de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.4.- Para los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en el edificio “A” de Rectoría, quinto piso, sito en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, C.P. 91000, en Xalapa Enríquez, Veracruz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.5.- “La Universidad” cuenta con el presupuesto disponible para cubrir las erogaciones que se originen con motivo del presente contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Declara “la Sociedad” que:

II.1.- Es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No., pasada ante la fe del Notario Público No., el Lic.   de la Ciudad de., debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, su existencia legal rige desde el ____ y que el número de Registro Federal de Contribuyentes que le corresponde es el de ___. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.2.- Su representante legal, el C. _______, dispone de las facultades legales suficientes para celebrar este contrato, situación que acredita con la Escritura Pública No., pasada ante la fe del Notario Público No.   el Lic. de la Ciudad de. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.3.-	Tiene la capacidad jurídica, necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando además con personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.4.- El objeto social dentro del comercio, tiene como principal actividad la____, por lo que puede cumplir con el objeto del contrato, con las con las condiciones, calidad y cantidad que fueron pactadas con “la Universidad”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.5.- Conoce en su integridad, las características de los equipos que “la Universidad” adquiere a través de este contrato, puesto cuenta con la experiencia, recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera satisfacción de “la Universidad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.6.- 	Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que imposibilitan a las empresas a contratar con el Sector Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.7.-Que está registrado con el numero _________ en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana, y manifiesta que los datos asentados en el registro son ciertos y no han sufrido modificación alguna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.8.- Para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en___. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Declaran las partes que:

iii.1.- La celebración del presente contrato es en acatamiento de las disposiciones legales contenidas en los Artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72 párrafo cuarto de la Constitución Política de Veracruz de Ignacio de la llave; de los Artículos 1 fracción IV, 10, 26 Fracción I, 27 fracción I, 29 fracción II, 60, 61, 62, 63, 64 y demás relativos de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a la normatividad de la propia Institución en dicha materia,  y demás disposiciones previstas aplicables en la materia, así como de las disposiciones  previstas en las bases de  la Licitación Pública Nacional número UV-LPN-00_-2024 relativa a la Adquisición de __________________.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.2.- Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que poseen para formalizar el presente acto, a través de sus respectivos representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este contrato al tenor de las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULAS:

Primera. - Objeto. - “La Sociedad” se compromete y se obliga por este contrato a vender a “la Universidad”, las partidas que le fueron asignadas en la Licitación Pública Nacional número UV-LPN-00_-2025, ____ relativa a _______, haciendo su entrega en tiempo y forma a entera satisfacción de “la Universidad”, con las características y especificaciones señaladas en la proposición técnica aceptada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segunda. - Importe del contrato. - El monto por la adquisición de los equipos objeto de este contrato es por la cantidad de $_______ (pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El precio es fijo en pesos mexicanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tercera.- Cantidad y características de los bienes que se adquieren.- Es condición y por lo tanto “la Sociedad” se compromete y se obliga con la “la Universidad” a entregar los bienes objeto de este contrato en la cantidad, calidad, especificaciones, características, marcas, modelos y tiempos establecidos en el proceso de contratación número UV-LPN-00_-2025 relativo a ____________, que aceptó, ofertó y firmó a través de la presentación formal de su proposición u oferta técnica y económica en las partidas que le fueron adjudicadas y que le fueron notificadas con el oficio número DRM-___-20__ de fecha – de _____ de 20__; como efecto de lo anterior además, “la Sociedad” se obliga a entregar los bienes en la ubicación o ubicaciones establecidas en el Anexo Técnico de las bases de participación y en los pedidos que le sean notificados por la “la Universidad”, mismos que formarán parte de este Contrato para todos los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarta. - Garantía de los bienes. - “La Sociedad” garantiza que los bienes, motivo del contrato, son totalmente nuevos, libres de vicios y defectos ocultos, conforme a las características solicitadas por “la Universidad” y que además están libres de adquisición ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La garantía que se otorga a “la Universidad” comprende un término de ___ meses posteriores a su recepción a entera satisfacción, incluyéndose en la misma aquellas irregularidades de fabricación, composición o deterioro ocasionados por su traslado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante el período de garantía “la Sociedad” se compromete y se obliga se compromete y se obliga a que en caso de fallas de calidad o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, a efectuar el cambio de los mismos en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de “la Universidad”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La garantía otorgada por “la Sociedad” será sin costo alguno para “la Universidad”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinta.- Fianza de cumplimiento.- “La Sociedad” con la finalidad de garantizar el total cumplimiento del contrato, la calidad de los equipos y demás obligaciones contraídas en este documento, se compromete y se obliga a otorgar a “la Universidad” dentro de los diez días hábiles posteriores a la suscripción del presente contrato, una fianza por el equivalente al importe del diez por ciento del monto total del contrato sin I.V.A., expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada, que deberán contener las siguientes declaraciones expresas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente fianza que se otorga es en los términos de este contrato. -----------------------------------------------------

- Deberá estar vigente durante el periodo de ___ meses, contados a partir de la fecha en que “la Universidad” reciba de conformidad los equipos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a lo establecido en los Artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexta.- Fecha de entrega y Vigencia.- “La Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la entrega de los equipos a más tardar el día ____________  20__, plazo establecido en la Licitación Pública Nacional número UV-LPN-00_-2025, en buen estado; asimismo la vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los equipos adquiridos y que se cumplan las garantías ofrecidas. -----La entrega será en una sola exhibición y deberá protegerlos adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento, hasta el momento de su recepción en el lugar indicado. La recepción se hará los días lunes a viernes en un horario de entrega de 9:00 a 14:00 horas. Previo a la entrega, deberá coordinarse con el Administrador de la entidad académica o dependencia, con la finalidad de concertar la fecha, hora y quien o quienes serán la(s) persona(s) facultada(s) para recibirlo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séptima.-Modificaciones al contrato.- Con fundamento en el Artículo 65 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “la Universidad” podrá pactar con “la Sociedad” dentro de los seis meses posteriores a la firma del contrato ampliación mediante adenda, siempre y cuando ésta no represente más del veinte por ciento del monto total del o los conceptos que se amplíe y que “la Sociedad” sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Octava. - Entrega de los equipos objeto del contrato. - “La Universidad” faculta a la dependencia y/o entidad académica, para que por su conducto supervise en tiempo y forma convenidos, la recepción de los equipos, la cual deberá ser con toda exactitud y requisitos pactados de acuerdo a lo establecido en el pedido el cual se cita en la cláusula tercera del presente documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novena.- Empaque y transportación.- A “la Sociedad” le corresponde la responsabilidad de la transportación de los equipos, hasta las instalaciones propias de “la Universidad”, para lo cual “la Sociedad” elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la seguridad y la entrega oportuna en el domicilio y fecha pactados; y será “la Sociedad” quien cubra el importe de costos, impuestos, fletes y maniobras, por lo que “la Universidad”, en este caso, no adquiere ninguna responsabilidad ni participación de estas acciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima. - Seguros. - El seguro de traslado de los equipos, será por cuenta de “la Sociedad” este seguro tendrá una cobertura total por el traslado, desde su lugar de origen hasta las instalaciones de “la Universidad” y viceversa en caso de reparaciones, la cobertura concluirá hasta la fecha en que los bienes sean aceptados a entera satisfacción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Primera. - Forma de pago. - Previo a la requisición de pago, deberá haberse entregado la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales, en su caso, y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, ambas en términos del Art. 9 Bis. del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o en caso de no contar con domicilio fiscal en el estado de Veracruz el anexo No.___ señalado en las bases. “La Universidad” se obliga a pagar a “la Sociedad” a los (__) días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la recepción del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso, por el total del pedido correspondiente, dicho documento deberá ser presentado ante la Dirección de Recursos Materiales, debidamente requisitado con el sello, la fecha, firma, nombre y cargo de quien recibió los equipos por parte del área usuaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El comprobante fiscal digital por Internet deberá ser expedido expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana, Registro Federal de Contribuyentes: UVE450101FM9 con domicilio fiscal: Lomas del Estadio sin número, Colonia Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Segunda. - “La Sociedad” se compromete y se obliga, para el caso de que los equipos objeto del presente contrato no corresponda a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció, a la reposición de los bienes, a la bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por los daños y perjuicios que fuesen ocasionados a “la Universidad”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Tercera. - Patentes, marcas y derechos de autor. - “La Sociedad” asume todas las responsabilidades que se generen por las violaciones que se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengan a perturbar la calidad y condiciones técnicas de los equipos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Cuarta.- Penas convencionales.- “La Sociedad” se compromete y se obliga, cuando por causas imputables a la misma no cumpla con la entrega de los equipos, en los términos y fecha convenidos a que se le apliquen las siguientes penas convencionales: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El importe correspondiente al cálculo que establezca el cinco al millar por cada día natural de atraso antes de I.V.A., esta cantidad será deducida del importe total a pagar, o en su caso del importe que corresponda al pedido no entregado. El monto de la pena convencional no podrá exceder el 10% antes de I.V.A., por cada una de las partidas entregadas posterior a la fecha establecida en el pedido o contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El plazo computable para el cálculo de la sanción será a partir del día posterior al plazo máximo de entrega, estipulado en el contrato y hasta que “la Sociedad” entregue los equipos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se rescinda y será por el monto pendiente de ejercer aun cuando no existan pedidos fincados -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Quinta. - Rescisión. - “La Universidad” podrá dar por rescindido el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que se incumpla con alguna de las obligaciones contraídas o las inherentes al mismo, en términos del Artículo 79 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Sexta.- Terminación Anticipada.- Podrá darse por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los equipos adquiridos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “la Universidad”, debiendo notificarlo por escrito; para lo cual conciliarán lo necesario, procurando que no haya afectación de intereses entre las partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Séptima.- Responsabilidad laboral.- “la Sociedad” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere la legislación laboral, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo y ejecución de los términos considerados en el contrato, aún en el caso de que utilice a sus asociados o subcontratistas, no pudiendo involucrar a un tercer extraño en la relación contractual, liberando de esta manera a “la Universidad” de cualquier responsabilidad laboral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Octava. - Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. - Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, en el supuesto que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Novena. - Reconocimiento contractual. - El presente documento constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre estos hecha con anterioridad a la fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno del consentimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por las Bases de licitación, la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y supletoriamente a las disposiciones de la Legislación Civil vigente  y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por aquellas legislaciones aplicables al caso; para el caso de controversia y de cualquier acción que se derive de este contrato, las partes acuerdan sujetarse a los tribunales competentes del Distrito Judicial de Xalapa - Enríquez, Veracruz, por lo tanto, “la Sociedad” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o de cualquier otra causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman de conformidad, al margen y al calce, a los __ días del mes de ______   del dos mil _____, en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por “la Universidad”

| _____________________ Dra. Mónica Victoria Ruiz Balcázar Abogada General |  | ___________________________ Mtra. Verónica Martínez Ramos Directora de Recursos Materiales |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Por “la Sociedad” __________________________ Representante Legal |  |  |

Anexo D

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las pólizas de garantía solicitadas para cumplimiento del contrato

Ante: La Universidad Veracruzana

Para garantizar por: nombre de la empresa que participa en la licitación), Hasta por la expresada cantidad de: ($ número    y      letra). El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato con Folio No._____ celebrado con la ___________________________________, de fecha _________________________ para la para la adquisición de _____________________________.- La presente fianza que se otorga es en los términos de este contrato. Esta fianza también garantiza la calidad de los productos, vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas. Deberá estar vigente hasta la fecha en que “la Universidad” reciba de conformidad y a entera satisfacción los bienes objeto del contrato. En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a la aplicación de lo establecido en los Artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”.