## Hoja1
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS
INVENTARIO DE LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS
A CARGO DE GUSTAVO LEYVA RETURETA
|  | Hecho por José Adrian Arellano Silva | Fecha: 16/05/2023
NUMERO DE INVENTARIO 1
CANTIDAD | MODELO | MAQUINA/HERRAMIENTA/OBJETO |  | UBICACIÓN | DISTINTIVO
3 | S/N | PESAS (2 DE 5N Y 1 DE 10N) |  | MESA NEGRA
1 | 939402 | CALIBRADOR DE MANOMETROS |  | MESA NEGRA
1 | AF-B500P | FUENTE DE PODER 500W MARCA EDGE SYSTEMS |  | MESA NEGRA
1 | YORK DN25 | VALVULA CHECK 1" |  | MESA NEGRA |  | CAJA BLANCA
1 | FOSET | VALVULA CHECK 3/4" |  | MESA NEGRA
1 | FOSET | VALVULA DE PASO TIPO ESFERA 1/2" |  | MESA NEGRA
2 | S/N | VALVULA DE PASO TIPO ESFERA PARA GAS DE 3/4" |  | MESA NEGRA
1 | S/N | ABRAZADERA DE 2" |  | MESA NEGRA
1 | S/N | VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA 1" |  | MESA NEGRA
1 | S/N | VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA 3/4" |  | MESA NEGRA
1 | S/N | CONEXIÓN TEE 1" |  | MESA NEGRA
1 | S/N | REDUCCION DE 1" A 1/2" |  | MESA NEGRA
1 | INDICO FLUX | VALVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE |  | MESA NEGRA
2 | S/N | CONEXIONES PARA GAS |  | MESA NEGRA | CINTA AZUL
7 | S/N | CONEXIONES PARA AGUA |  | MESA NEGRA | CINTA AZUL
1 | S/N | ESTRUCTURA DE MADERA CON REGLA |  | MESA NEGRA
2 | S/N | ACCESORIOS DE BANCO HIDRAULICO |  | MESA NEGRA
1 | S/N | MULTICONTACTO |  | MESA NEGRA
2 | ICE SHADOW | MANOMETRO DE ALTA Y BAJA PRESION |  | MESA NEGRA
1 | S/N | EXTENSION DE 15M |  | MESA NEGRA
1 | S/N | ELECTROVALVULA (GOLPE DE ARRIETE) |  | MESA NEGRA |  | CAJA CAFÉ (SPINDLE)
3 | S/N | MANOMETROS DE DIFERENTES ESCALAS |  | MESA NEGRA
1 | MOTO-A2/17449 | DREMEL TRUPER |  | MESA NEGRA
1 | STANLEY/ 87-542 | JUEGO DE LLAVES COMBINADAS (11 PIEZAS) |  | MESA NEGRA
1 | 033104414X | ACCESORIOS DE MULTITOOL |  | MESA NEGRA
1 | STEREN/ PRL*3 | R3EGULADOR DE VOLTAJE (13.8V) |  | MESA NEGRA
1 | S/N | TOPPER CON ARDUINOS Y PLACAS ELECTRONICAS |  | MESAS NEGRA |  | TOPPER TRANSPARENTE
1 | S/N | ESTUCHE DE CAUTIN CON ESTAÑO |  | MESA NEGRA | ESTUCHE NEGRO CON NARANJA
1 | 1HME025 | BOMBA 1/4 HP |  | MESA NEGRA
1 | PKM 60-MD | BOMBA DE 1/2 HP |  | MESA NEGRA
1 | VA-50N | BOMBA DE VACIO |  | MESA NEGRA
2 | S/N | BOMBAS DE DIAFRAGMA |  | MESA NEGRA
1 | PRE-1/6 ¦ 14635 | BOMBA PRESURIZADORA |  | MESA NEGRA
30 | S/N | CAJA DE ACCESORIOS DE COBRE Y PVC |  | MESA NEGRA
4 | 11103 | PLANO INCLINADO |  | MESA NEGRA
3 | S/N | FLUJOMETROS DE FREON 12 |  | MESA NEGRA
1 | 00-44441 | BANCO GIDRAULICO |  | LABORATORIO
1 | 9444462 | APARATO DE REYNOLDS (CANICAS) |  | LABORATORIO
1 | S/N | EQUIPO DIDACTICO DE REFRIGERACION |  | LABORATORIO
1 | 00-46769 | FRUPO PRUEBAS BOMBAS ALTERNATIVAS |  | LABORATORIO
1 | 00-46770 | EQIPO UNIDAD DE ESTUDIO DE BOMP |  | LABORATORIO
1 | HM-5002-AA | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO DE REFRIGERACION COMERCIAL |  | LABORATORIO
1 | 00-S94858 | SISTEMA DE DEMOSTRACION DE REFRIGERACION POR ABSORCION |  | LABORATORIO
1 | N00137571 | BOILER ELECTRICO SUSSMAN |  | LABORATORIO
1 | 691298 | COMPRESOR KAWASAKI |  | LABORATORIO
1 | AOC44 | COMPRESOR KERVINEITOR R12 1/4HP |  | DEBAJO DE MESA NEGRA
1 | 9444457 | KIT DE HIDROSTATICA |  | ANAQUEL
1 | 939419 | KIT DE ESTABILIDAD DE UN CUERPO FLOTANTE |  | ANAQUEL
1 | 00-44442 | KIT DE HIDRODAMICA |  | ANAQUEL
1 | S/N | BOMBA: MOTOR MONOFASICO
1 | MS502 | PROYECTOR BENQ |  | GABETA DEL DOC
2 | S/N | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL (INTEL I7) |  | ESCRITORIO
1 | L1710 | MONITOR HP |  | ESCRITORIO
2 | PLATFORN W2043S-PF | MONITOR LG |  | ESCRITORIO
1 | KB212-B | TECLADO DELL |  | ESCRITORIO
1 | S/N | TECLADO BT |  | ESCRITORIO
1 | S/N | MOUSE DELL |  | ESCRITORIO
1 | PC-043881 | MOUSE |  | ESCRITORIO
2 | S/N | ANAQUELES DE 5 PISOS |  | LABORATORIO
1 | S/N | ESCRITORIO 183X38CM |  | LABORATORIO
1 | T00022920 | ESCRITORIO 114X76CM |  | LABORATORIO
8 | S/N | MESA 40X60 |  | LABORATORIO
1 | S/N | MESA 115X60 |  | LABORATORIO
3 | N00106201 | SILLA APILABLE SIN LAPIZ |  | LABORATORIO
7 | T00049359 | SILLA APILABLE |  | LABORATORIO
1 | S/N | ARDUINO UNO |  | MESA NEGRA |  | TOPPER TRANSPARENTE
1 | 00-14702 | ARCHIVERO VERTICAL |  | LABORATORIO