Secretaria de Administración y Finanzas

Dirección de Recursos Materiales

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional

Bajo la Cobertura de Tratados por medios remotos electrónicos número LPI-930019999-002-17 para la adquisición de

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de tratados por medios remotos electrónicos número LPI-930019999-002-17 para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

1. Datos generales.

La Universidad Veracruzana a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, publica la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de tratados número                        LPI-930019999-002-17 para la adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CompraNet) en la dirección electrónica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a los Artículos 26 Fracción I, 26 bis Fracción II, 27, 28 Fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización de CompraNet, publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y la Normatividad de la propia Institución en dicha materia y bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio celebrados con los Estados Unidos Mexicanos publicados el día 28 de diciembre de 2010.

La Licitación Pública, estará a cargo de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Edificio B cuarto piso, de Rectoría, Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Veracruz, con número de teléfono 228 842 1728 extensión 11215, quien tendrá amplia facultad para aplicar la convocatoria y la normatividad que sean relativas a este procedimiento.

La Licitación Pública es por medios remotos electrónicos, con carácter de Internacional Bajo la Cobertura de Tratados. No se recibirán proposiciones presentadas en forma documental y por escrito, ni enviadas a través de servicio postal o de mensajería.

Los licitantes que deseen participar, deberán manifestarlo en el portal https://compranet.funcionpublica.gob.mx y deberán observar los lineamientos establecidos en el numeral 14 del Acuerdo en el que se establecen las disposiciones para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado el 28 de junio de 2011 por la Secretaría de la Función Pública.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada.

La Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados número 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, será por un solo ejercicio fiscal, en este procedimiento no se celebrarán contratos abiertos.  Por el tipo de bien y los volúmenes solicitados, no se aceptará la presentación de proposiciones conjuntas.

Las proposiciones deberán presentarse solo en idioma español. Los catálogos o folletos técnicos de los bienes podrán enviarse en el idioma del país de origen acompañado de la traducción en español. Una vez recibidas las proposiciones en el sistema CompraNet permanecerán vigentes durante el procedimiento de licitación.

Para la adquisición de los bienes se cuenta con la disponibilidad presupuestaria a través de los fondos siguientes: 132 Aportaciones Patronatos/Fideicomisos; 133 Comités Pro-mejoras, 739 PRODEP 2015, 741 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 743 PRODEP 2016, 921 Proyectos Específicos Privados 2014 , 924 Ingresos Propios Gravados por LIVA; por lo cual, las cantidades de los bienes a adquirir en todo caso, podrán ser ajustadas en función del techo financiero aprobado en el marco de dichos programas.

2. Descripción de los bienes.

La descripción técnica de los bienes, las cantidades y la unidad de medida del equipo e instrumental médico y de laboratorio a adquirir, se encuentran contenidas en el Anexo Técnico de esta convocatoria.

3. Requisitos para la integración de la propuesta técnica.

  - La presentación de la  propuesta técnica de los bienes señalados en el anexo técnico deberá ser presentada por partida en un archivo individual PDF, deberá elaborarse en hoja membretada de la empresa, como se indica en el Anexo 1.

Deberá describir de manera amplia y detallada las especificaciones técnicas de los bienes que oferte, las cuales deberán coincidir con el catálogo o folleto de referencia, indicando la marca y el modelo, y en su caso, el código que éstos tengan asignados por el fabricante.

Deberá anexar a cada propuesta técnica el catálogo (por partida), identificando el número de partida del bien ofertado. Dicho catálogo se presentará únicamente de las partidas ofertadas en el idioma del país de origen acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente a lo descrito en el catálogo). Será motivo de desechamiento el que los catálogos presentados en la propuesta técnica no sean los emitidos por el fabricante. No se aceptarán composiciones de texto con fotografías  o gráficos, ni remitir a páginas web para localizar la información técnica.

  - Carta del licitante en hoja membretada manifestando que, en caso de ser adjudicado, se compromete a garantizar los bienes contra defectos o vicios ocultos por un período mínimo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, en el caso de que propongan un periodo de garantía mayor al solicitado lo deberán indicar en su oferta. Éste periodo deberá ser igual al especificado en el formato de propuesta técnica. Así mismo, manifestará que se compromete a efectuar la reparación o cambio total de los mismos en la dependencia o entidad destino, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante. Cuando la reparación o cambio total de los bienes requiera un plazo mayor de 72 horas deberá justificarlo. Anexo 2.

  - El licitante deberá presentar una carta emitida en papel membretado por el fabricante o el distribuidor autorizado por el fabricante, en la cual manifieste que en caso de que el licitante resulte adjudicado:

- Respalda la proposición del licitante y le garantiza el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación.

- Se compromete a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, con el objeto de que posterior a la garantía se les pueda dar mantenimiento preventivo y correctivo. Anexo 3

En el caso de que el licitante sea el fabricante, deberá presentar una carta en la que manifieste ser el fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación, indicando el número de partidas que oferta. Anexo 3

En el caso de que el licitante sea el distribuidor primario, deberá adjuntar la carta emitida por el fabricante de los bienes, mediante la cual respalda su proposición. Si las cartas son elaboradas en un idioma diferente al español, deberá anexar una traducción simple al español.

  - Escrito del licitante, sobre el origen de los bienes, manifestando bajo protesta de decir verdad, que:

- Los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capitulo de compras del Sector Público de los tratados de libre comercio que corresponda. Anexo 4.

- Los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo 5.

En estos incisos, las opciones son a cargo del licitante de acuerdo con el origen de los bienes que oferte, lo cual permitirá cumplir con lo que establece el artículo quinto, de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

  - El licitante deberá elaborar un resumen el cual contendrá: el número de partida, el nombre genérico del bien ofertado, la marca y el modelo. No debiendo variar dicha información con la presentada en la propuesta técnica, Anexo 6. Deberá cargarse en formato Word.

  - Declaración del licitante manifestando que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a proporcionar capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de los bienes adjudicados.

  - Declaración del licitante manifestando que, en caso de resultar adjudicado, en el momento de entregar los bienes, proporcionará los manuales de operación, manuales de mantenimiento y las pólizas de garantía de operación de los bienes, dichos manuales deberán entregarse en idioma español.

  - Declaración del licitante manifestando que, acepta que la Universidad Veracruzana podrá verificar la información que integra la propuesta técnica de la licitación a través de los documentos, medios electrónicos y demás, para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos o de la información ahí contenida, así como también se podrá consultar la parte relativa a las normas nacionales e internacionales aplicables a los bienes y servicios.

4. Normas.

Los equipos que oferten deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El licitante debe presentar una carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los equipos que oferta cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones.

Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales  se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto. Dichos certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda, de no presentarlos será motivo de desechamiento, Anexo 7.

5. Instrucciones para elaborar las propuestas técnicas y económicas.

Las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas con el archivo digital de la e.firma que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la falta de este requisito será causal de descalificación.

Cada uno de los documentos que integren la proposición, deberán estar numerados en todas y cada una de las hojas, numerando de manera individual la propuesta técnica y el resto de la documentación que presente el licitante.

Los licitantes aceptarán que se tendrán como no presentadas sus proposiciones, y en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico que las contenga o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Universidad Veracruzana.

5.1 Propuesta técnica.

La propuesta técnica debe elaborarse por partida y se integrará con la documentación siguiente:

- Formato de presentación de la propuesta técnica por partida, en hoja membretada por partida, debiendo contener: número de partida, cantidad, descripción técnica detallada del bien ofertado, marca, modelo y en su caso, el código que éstos tengan asignados por el fabricante, el periodo de garantía, plazo de entrega y procedencia del bien, conforme al Anexo 1.

- Anexar a cada propuesta técnica el catálogo (por partida), identificando el número de partida del bien ofertado. Dicho catálogo se presentará únicamente de las partidas ofertadas en el idioma del país de origen, acompañado de la traducción en español (dicha traducción deberá ser equivalente a lo descrito en el catálogo). Será motivo de desechamiento cuando los catálogos presentados en la propuesta técnica no sean los emitidos por el fabricante. No se aceptarán composiciones de texto con fotografías o gráficos ni remitir a páginas web para localizar la información técnica.

Únicamente deberá utilizar los parámetros de la “Propuesta técnica” para cargar los archivos que contengan las partidas que presenta. Es decir, no incorporar ningún archivo con la leyenda “no cotizo” en los parámetros de partidas no ofertadas.

  - Propuesta económica.

La propuesta económica deberá presentarse en el apartado “Requerimientos económicos”, capturando el precio unitario, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Se deberá cotizar con precios netos y en pesos mexicanos (moneda nacional), por lo que el pago se efectuará en pesos mexicanos. No se aceptan precios con descuentos condicionados.

6. Contrato.

6.1 Adjudicación del contrato.

Para este procedimiento se contratarán cantidades previamente determinadas, el contrato se adjudicará al licitante que, habiendo cumplido con todos los requisitos de la convocatoria y reunido las condiciones legales, administrativas, fiscales y técnicas requeridas, presente la oferta económica solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. La adjudicación se hará por partida utilizando el criterio de evaluación binario.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador conforme a lo indicado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el contrato se adjudicará en primer término considerando a las MIPYME, en caso de continuar el empate se realizará la adjudicación a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que celebre el titular de la Dirección de Recursos Materiales previo al acto del Fallo, el cual consistirá en depositar en un recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, del cual se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, con lo que se determinarán los lugares subsecuentes que ocuparán tales propuestas, dicho evento se realizará previa invitación a un representante de la Contraloría General de la Universidad Veracruzana.

Los licitantes que obtengan partidas adjudicadas deberán registrarse o actualizar su documentación, en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana, a más tardar dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación del fallo, con la finalidad de agilizar la elaboración de los pedidos de compra y el contrato respectivo. Anexo 19

La Universidad Veracruzana formalizará el contrato al que se sujetarán las partes tomando en cuenta los términos de la presente convocatoria y que se cumplan las condiciones generales que se establecen en el modelo de contrato que se otorga para tal fin Anexo 8. El licitante deberá manifestar su aceptación del modelo de contrato en la plantilla “Requerimiento Técnico/legal”

6.2 Garantías.

6.2.1 Garantía relativa al cumplimiento del contrato.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato deberá constituirse por el proveedor adjudicado, por un importe del 10% del monto total del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado, mediante fianza expedida por una Afianzadora legalmente constituida en la República Mexicana a nombre de la Universidad Veracruzana. La redacción de la fianza debe ser con estricto apego a la del Anexo 9, en caso de no hacerlo no se aceptará.

La garantía deberá ser entregada a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato.

6.2.2 Garantía de funcionamiento de los bienes.

El período de garantía de los bienes contra defectos o vicios ocultos deberá comprender un periodo mínimo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana, los licitantes podrán proponer un periodo mayor al solicitado. Anexo 2

6.3 Penas convencionales.

Las penas convencionales que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria y del contrato serán las siguientes:

- Cuando el licitante adjudicado una vez recibida la notificación del fallo y celebrado el contrato respectivo, se atrase en la entrega de los bienes, se aplicará una pena convencional consistente en un importe del cinco al millar por cada día natural de atraso antes del I.V.A. dicho monto será deducido del importe total a pagar. El monto de la pena convencional no podrá exceder el 10% antes de I.V.A. por cada una de las partidas entregadas posterior a la fecha establecida en el contrato.

El plazo computable para el cálculo de la sanción será a partir del día posterior al plazo máximo de entrega, estipulado en el contrato y hasta que el proveedor entregue los bienes.

- Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se incumpla en la entrega de los bienes.

6.4 Devolución y reposición de bienes.

La devolución y reposición de los bienes por motivos de fallas de calidad o incumplimiento de las especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; se realizará dentro del periodo de garantía, por lo que el proveedor adjudicado tendrá la obligación de llevar a cabo la reposición total de los bienes sin costo alguno para la convocante.

7. Información general sobre entrega de los bienes.

7.1 Plazo de entrega.

El plazo máximo de entrega de los bienes será de 35 (treinta y cinco) días naturales, a excepción de las partidas siguientes:

La partida 32 de 105 (ciento cinco) días naturales, la partida 62 de 150 (ciento cincuenta) días naturales y  la partida 84 de 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la notificación del fallo, Anexo 10.

Cuando no se pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor la convocante podrá otorgar prorroga de acuerdo a lo establecido en el contrato con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud fundada y motivada por parte del proveedor.

7.2 Forma y lugar de entrega-recepción.

El proveedor deberá entregar los bienes libre a bordo en el domicilio indicado en los pedidos de compra en cada una de las facultades, institutos o dependencias de la Universidad Veracruzana de las regiones de Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán.

La entrega deberá realizarse por parte de su personal, en una sola exhibición y deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento, hasta el momento de su recepción en el domicilio indicado en cada uno de los pedidos de compra. El horario de entrega será los días lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas; previo a la entrega de los bienes, deberá coordinarse con el Administrador de la Entidad Académica o Dependencia, con la finalidad de concertar la fecha y hora de entrega y quien o quienes serán la(s) persona(s) facultada(s) para recibirlo.

Para la entrega de los bienes se deberá presentar el pedido de compra y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso, en caso de no hacerlo, los bienes no serán recibidos.

El proveedor será responsable de realizar la entrega de los equipos de la siguiente manera:

- Desempacado y armado completo de los equipos y todos sus accesorios.

- Instalación, configuración y capacitación de los equipos de acuerdo a los requisitos técnicos.

- Instalación del mobiliario de acuerdo a las especificaciones de las áreas usuarias.

- Prueba de funcionamiento de los equipos.

En los casos que por causas no imputables al proveedor no se pueda llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los equipos, esta situación se deberá indicar por escrito mediante oficio de justificación firmado de conformidad por el titular de la facultad, instituto o dependencia; responsable del proyecto o usuario final facultado para recibir el bien y con el respectivo sello de la dependencia solicitante.

El área usuaria verificará su adecuado funcionamiento y posteriormente el titular de la dependencia, responsable del proyecto o usuario final, firmará el CFDI. Los bienes deberán ser entregados en perfectas condiciones de uso por parte del proveedor. Los bienes no serán recibidos en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor. La entrega será por cuenta y riesgo de éste.

7.3 Empaques y transportes.

El licitante deberá considerar que el tipo de empaque y transporte utilizados, evitarán que los bienes sufran daño o avería alguna durante las maniobras de carga y descarga en el lugar de recepción indicado en los pedidos de compra, considerando la entrega hasta el destino final y las observaciones indicadas.

La forma de empaque que utilice el licitante, deberá garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas de envase y embalaje, a prueba de humedad y polvo, tales que preserven la calidad y condiciones óptimas durante el transporte y el almacenaje, sin merma de vida útil, por lo que deberán estar empacados por lote y contener la siguiente información: número de pedido de compra, descripción completa del bien, cantidad, número de lote, forma de estiba y estiba máxima, razón social y domicilio del proveedor.

8.  Aspectos económicos-comerciales.

8.1 Pago.

El pago de los bienes se efectuará en Pesos Mexicanos (moneda nacional) a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se presente y acepte ante la Dirección de Recursos Materiales el CFDI impreso. Se deberá presentar un CFDI por cada pedido y tendrá que estar requisitado con nombre y firma de quien recibe, fecha y sello de la dependencia que recibe los equipos. El CFDI tendrá que presentarse en original y fotocopia.

8.2 Anticipos.

En la presente licitación no se otorgarán anticipos.

8.3 Precios fijos.

Los precios permanecerán fijos durante todo el tiempo que dure el proceso de licitación.

8.4 Expedición de comprobantes fiscales.

El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) deberá ser expedido por el proveedor adjudicado a nombre de Universidad Veracruzana, con registro federal de contribuyentes UVE450101FM9 y domicilio fiscal en Lomas del Estadio sin número, Col. Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz, Código Postal 91000; observando los requisitos fiscales establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.  Deberá indicar el número de la licitación, marca, modelo y de ser el caso número de serie de los bienes. La descripción de los bienes deberá coincidir exactamente con la descripción del pedido de compra, de acuerdo a los requisitos indicados en el Anexo 20.

Se deberá presentar un CFDI por cada pedido de compra en original y fotocopia.

9. Programa de eventos.

Los eventos de la licitación se llevarán a cabo a través del sistema CompraNet https://compranet.funcionpublica.gob.mx y sin la presencia de los licitantes, en la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Edificio B cuarto piso, de Rectoría, Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, Xalapa-Enríquez, Ver.

| Evento | Fecha y hora |
| --- | --- |
| Publicación de la convocatoria | 23 de febrero de 2017 |
| Junta de aclaraciones | 09 de marzo de 2017 13:00 horas |
| Presentación y apertura de proposiciones | 16 de marzo de 2017 10:00 horas |
| Fallo | A más tardar el día 05 de abril de 2017 13:00 horas |

9.1 Publicación de la Convocatoria.

La publicación de la convocatoria a la licitación será el día 23 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en el sistema CompraNet en la dirección https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx, su obtención será gratuita. Así mismo, estará disponible un ejemplar impreso exclusivamente para consulta en la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el edificio B de Rectoría, cuarto piso, Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria, Xalapa, Veracruz, a partir de su publicación en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

9.2 Junta de aclaraciones a la convocatoria.

Para solicitar aclaraciones a la convocatoria los interesados deberán enviar un escrito, en el que su firmante exprese su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y en su caso, del representante legal.

La junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación, se llevará a cabo el día 09 de marzo de 2017 a las 13:00 horas. En este acto sólo se dará respuesta a las solicitudes de aclaración que presenten los licitantes claramente por escrito, a más tardar el día 03 de marzo de 2017 a las 09:00 horas.

La formulación de solicitudes de aclaración se deberá realizar en archivo con formato word en el módulo de “Mensajes” del sistema CompraNet, separando las preguntas legales, administrativas, técnicas y económicas. Las solicitudes de aclaración se elaborarán en forma clara y precisa; para las preguntas técnicas deberán transcribir el número de partida, descripción del equipo, número de requisición y destino indicado en el anexo técnico. Anexo 11.

Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la misma, el acta de la junta respectiva podrá ser consultada en el sistema CompraNet.

9.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 16 de marzo de 2017 a las 10:00 horas. Una vez verificada la existencia de propuestas técnicas y económicas en el sistema CompraNet, se procederá a su descarga.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones los licitantes deberán integrar a su proposición un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Este escrito se deberá presentar de acuerdo a la Plantilla “Requerimiento Técnico/Legal”. Anexo 17.

Una vez descargadas las proposiciones se procederá a su apertura; en este acto no se llevará a cabo la evaluación de las mismas, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento en su proposición o le faltara algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en la “cédula de verificación de recepción de documentos” que integra la proposición y en el acta correspondiente, Anexo 12. Posteriormente la convocante llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, y el resultado de dicha evaluación se dará a conocer en el fallo correspondiente.

Cuando por causas ajenas a la Secretaría de la Función Pública o a la Universidad Veracruzana, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, éste se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; para tal efecto se difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que se iniciará o reanudará el acto.

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública número LPI-930019999-02-17 hasta su conclusión.

9.4 Fallo.

El fallo se emitirá el día 05 de abril de 2017 a las 13:00 horas y se difundirá el mismo día de su emisión a través del sistema CompraNet. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet y dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

9.5 Firma del contrato.

Para formalizar el contrato, el representante legal del proveedor deberá presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Edificio “B” de Rectoría, Cuarto piso Lomas del Estadio s/n Col. Zona Universitaria Xalapa, Veracruz.

En este acto el proveedor adjudicado deberá exhibir a la convocante en original o copia certificada, para cotejo con su expediente electrónico en el Padrón de Proveedores de la Universidad Veracruzana, los siguientes documentos:

- Acta constitutiva de la persona moral y en su caso, la de sus correspondientes reformas.

- Testimonio que acredite la personalidad del representante legal.

- Registro Federal de Contribuyentes.

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- Escrito, bajo protesta de decir verdad, que el poder del representante no se ha modificado ni revocado en forma alguna.

- Para el caso de que los licitantes provengan directamente del extranjero, esto es, que no haya una Persona Moral o Física que los represente comercialmente en la República Mexicana, deberá presentar la documentación equivalente de su país de origen y el Poder Notarial Visado por el Cónsul Mexicano en el País de Origen del licitante, debidamente traducido al español, o en lugar del Visado deberá presentar la Apostille que otorga el Gobierno del País del que proviene.

La fianza de cumplimiento de contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez naturales siguientes a la firma del contrato.

A la firma del contrato, el licitante deberá presentar los siguientes documentos:

- Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, expedido por el Sistema de Administración Tributaria, prevista en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, prevista en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único (Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social)

En caso de que el licitante no formalice el contrato, injustificadamente o por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El proveedor al que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes motivo del contrato con la Universidad Veracruzana, se infrinjan patentes, marcas o se violen registros de derecho de autor, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección a la Propiedad Industrial.

10. Causales de desechamiento.

Serán causales de desechamiento las siguientes:

- Que no cumplan con los requisitos especificados en la convocatoria y que afecten a la seguridad del proceso y la razonabilidad y solvencia de las proposiciones.

- Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otros licitantes elevar el costo de los bienes, objeto de la licitación, o cualquier otro acuerdo con el fin de obtener alguna ventaja sobre los demás licitantes.

- Cotizar otro tipo de bien diferente al solicitado en esta licitación.

- No acreditar la evaluación técnica y económica.

- Que durante el proceso de la licitación la Secretaria de la Función Pública dictamine la imposibilidad de contratar con un determinado proveedor.

- Que en su propuesta presente documentos alterados.

- Que se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

- Tener contratos con la Universidad Veracruzana en los que se registre atraso en la entrega de bienes descritos en los pedidos de compra o servicios convenidos en las órdenes de servicio de acuerdo a las fechas pactadas, así como el incumplimiento en la entrega de garantías.

- Cotizar en otra moneda diferente a la Moneda Nacional (Pesos Mexicanos)

- Presentar la proposición técnica y económica, en otro idioma diferente al español.

- Que para la presentación y firma de sus proposiciones, no utilicen la e.firma que emite el servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El incumplimiento de estos requisitos afectaría la solvencia de la proposición y motivaría su desechamiento. En todos los casos, se incluirán las observaciones correspondientes en las actas respectivas de los actos de presentación y apertura de proposiciones y de fallo.

11. Evaluación a las propuestas de los licitantes interesados.

Los criterios para evaluación de los licitantes comprenderán los siguientes aspectos:

- Requisitos técnicos.

Deberá cumplir con todos los requisitos solicitados en el numeral 13 de esta convocatoria, Requisitos generales que deben presentar los licitantes.

Los bienes, objeto de esta licitación, deberán acreditar el procedimiento de evaluación siguiente:

La evaluación de las propuestas técnicas y económicas consistirá en primera instancia en una revisión cuantitativa por parte del personal de la Dirección de Recursos Materiales, y posteriormente las áreas usuarias efectuarán un análisis cualitativo de la documentación que soporta cada una de las partidas, verificando que exista congruencia entre la oferta técnica y la información que la respalda. Asimismo se validarán las cartas de respaldo, las garantías ofertadas, precios fijos propuestos, etc., de conformidad a los documentos requeridos en la presente convocatoria.

La evaluación documental se hará a partir de la documentación comprobatoria que anexe el licitante a cada una de las partidas que oferte, para verificar las especificaciones propuestas contra los requerimientos fijados en esta convocatoria.

En caso de estimarlo necesario, la convocante podrá recabar dictamen de perito o técnico especializado quien tendrá la tarea de analizar y evaluar cada una de las propuestas que presenten los proveedores participantes.

- Instalaciones.

La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de verificar el expediente curricular de los licitantes, así como el realizar una visita de verificación para supervisar físicamente la capacidad de producción y servicios de las empresas participantes, por lo que los licitantes otorgarán todas las facilidades para esta actividad.

12. Documentos y datos que deben presentar los licitantes extranjeros.

Los licitantes que provengan directamente del extranjero deberán adjuntar debidamente traducidos al español, actualizados y visados por el cónsul mexicano en el país de origen del licitante, o en su lugar el apostille que otorgue el gobierno del país del que proviene, los siguientes documentos:

- Estados Financieros del ejercicio fiscal inmediato anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al español.

- Escrito que estipule lo establecido en el artículo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo 13.

- Pasaporte vigente.

- Currículum comercial de la empresa donde demuestre en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial.

- Escrito en papel membretado, manifestando bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Anexo 15.

- Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios.

13. Requisitos generales que deben presentar los licitantes.

Los requisitos técnicos, legales, administrativos y fiscales se deberán integrar en su proposición de acuerdo al orden y llenado de la plantilla “Requerimiento técnico/legal” de CompraNet.

Los documentos solicitados en la plantilla “Requerimiento técnico/legal”, deberán cargarse en archivos individuales, conforme a la clasificación de los parámetros.

| Plantilla “Requerimiento técnico/legal” |
| --- |
| 1.1 Propuesta técnica |
|  | Parámetro | Descripción | Proposición |
| 1.1.1 | Partida | Adjuntar los documentos solicitados en el numeral 5 de la convocatoria (requisitos para la integración de la propuesta técnica). No incorporar ningún archivo con la leyenda “no cotizo” en los parámetros de partidas no ofertadas. | Cargar documento |
| 1.2 Requisitos técnicos |
|  | Parámetro | Descripción | Proposición |
| 1.2.1 | Anexo 2 Periodo de garantía de los bienes | Adjuntar carta del licitante manifestando el periodo de garantía de los bienes. | Cargar documento |
| 1.2.2 | Anexo 3 Respaldo al licitante por parte del fabricante o distribuidor | Adjuntar carta emitida por el fabricante o el distribuidor autorizado por el fabricante en la cual manifieste que respalda la proposición del licitante y le garantiza el abasto suficiente. Así como, el compromiso a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 años, con el objeto de dar mantenimiento preventivo y correctivo posterior a la garantía. En el caso de que el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la que manifieste, ser el fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación. | Cargar documento |
| 1.2.3 | Anexo 4 Formato origen de los bienes importados | Adjuntar formato sobre el origen de los bienes importados. | Cargar documento |
| 1.2.4 | Anexo 5 Formato origen nacional de los bienes | Adjuntar formato sobre el origen nacional de los bienes. | Cargar documento |
| 1.2.5 | Anexo 6 Resumen de partidas | Adjuntar un resumen de partidas ofertadas. Deberá cargarse en formato Word. | Cargar documento |
| 1.2.6 | Anexo 7 Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones | Adjuntar carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los equipos que ofertan cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto. Los certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda. | Cargar documento |
| 1.2.7 | Anexo 10 Plazo de entrega de los bienes | Adjuntar carta donde manifieste su aceptación del plazo máximo de entrega de los bienes de 35 dias naturales excepto las partidas 32 de 105 (ciento cinco) días naturales, la partida 62 de 150 (ciento cincuenta) días naturales y la partida 84 de 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la notificación del fallo. | Cargar documento |
| 1.2.8 | Capacitación, adiestramiento y asistencia técnica | ¿Acepta que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de los equipos que así lo requieran? | Responder Si/No |
| 1.2.9 | Manuales de operación | ¿Acepta que en la entrega de los bienes proporcionará los manuales de operación, manuales de mantenimiento y pólizas de garantía de operación de los bienes adquiridos? | Responder Si/No |
| 1.2.10 | Verificación de la Información que integra la propuesta técnica | ¿Acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que integra la propuesta técnica a través de los documentos, medios electrónicos y demás, para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y de la información ahí contenida? | Responder Si/No |
| 1.3 Requisitos Legales |
|  | Parámetro | Descripción | Proposición |
| 1.3.1 | Anexo 13 Existencia legal y personalidad jurídica | Adjuntar escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. | Cargar documento |
| 1.3.2 | Identificación oficial | Adjuntar identificación oficial del licitante o representante legal | Cargar documento |
| 1.3.3 | Comprobante de domicilio | Adjuntar comprobante de domicilio con antigüedad de expedición no mayor a tres meses | Cargar documento |
| 1.3.4 | Anexo 14 Estratificación Empresarial | Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME). Únicamente presentarán este escrito, los licitantes clasificados como MIPYME. | Cargar documento |
| 1.3.5 | Anexo 15 Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP y 8 Fracción XX de la LFRASP | Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. | Cargar documento |
| 1.3.6 | Anexo 16 Declaración de integridad | Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. | Cargar documento |
| 1.3.7 | Aceptación del contenido de la convocatoria | ¿Acepta el contenido de la convocatoria? | Responder Si/No |
| 1.3.8 | Aceptación del contenido del acta de junta de aclaraciones | ¿Acepta tener conocimiento del contenido del acta de junta de aclaraciones, la cual contiene las modificaciones de la convocatoria a la licitación? | Responder Si/No |
| 1.3.9 | Aceptación del modelo de contrato | ¿Acepta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes? | Responder Si/No |
| 1.4 Requisitos Administrativos |
|  | Parámetro | Descripción | Proposición |
| 1.4.1 | Anexo 17 Escrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones | Adjuntar escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. | Cargar documento |
| 1.4.2 | Anexo 18 Principales clientes y contratos | Adjuntar relación de los cinco principales clientes y contratos con los que haya trabajado durante el ejercicio 2016. | Cargar documento |
| 1.4.3 | Curriculum comercial | Adjuntar el currículum comercial de la empresa donde describa en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. | Cargar documento |
| 1.5 Requisitos Fiscales |
|  | Parámetro | Descripción Breve | Proposición |
| 1.5.1 | RF-1 Registro Federal de Contribuyentes | Adjuntar el registro federal de contribuyentes. | Cargar documento |
| 1.5.2 | RF-2 Declaración anual | Adjuntar la declaración anual del pago de impuestos federales correspondiente a los ejercicios 2015 ó 2016. | Cargar documento |
| 1.5.3 | RF-3Situación Financiera | Adjuntar balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio inmediato anterior. | Cargar documento |
| 1.5.4 | RF-4 Acuse de solicitud de opinión ante el SAT | Adjuntar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | Cargar documento |
| 1.6 Requisitos para licitantes extranjeros |
|  | Parámetro | Descripción | Proposición |
| 1.6.1 | Documentos que deben presentar los licitantes extranjeros | Adjuntar los documentos (en un archivo PDF) solicitados en el numeral 12 de la convocatoria. | Cargar documento |

14. Inconformidades y controversias.

Los proveedores tendrán derecho a inconformarse por actos que contravengan lo dispuesto en la convocatoria a la licitación y la normatividad que rigen el proceso de la misma, ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en la avenida Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que se haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado

15. Impuestos, derechos y obligaciones.

Todos los Impuestos Federales, Estatales o Municipales que se causen con motivo de la firma del contrato y que se deriven de esta licitación, serán a cargo del proveedor al que le sea asignado el contrato, la convocante solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

16. Seguros.

Los bienes deberán estar asegurados por cuenta del proveedor, durante su traslado y hasta su entrega en el domicilio señalado en los pedidos de compra.

# 17. Negación de la formalización del contrato.

En el caso de que el interesado adjudicado no firme el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo indicado en esta convocatoria, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en el precio con respecto a la propuesta inicial ganadora, no sea superior al 10 (diez) por ciento. Haciéndose acreedor el proveedor a las sanciones que se estipulan en los artículos 59, 60 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

18. Modificaciones al contrato.

Las modificaciones que la Universidad Veracruzana requiera, para el caso de que existan cambios en las condiciones de la prestación con sus derechohabientes, se efectuarán en términos de lo señalado por el artículo 52 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiéndose formalizar por escrito entre las partes.

19. Rescisión administrativa de contratos.

Para efectos de la rescisión administrativa del contrato, la Universidad Veracruzana, seguirá el procedimiento indicado en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

20. Suspensión temporal de la licitación por causas de interés público o de fuerza mayor.

Se podrá suspender el acto de apertura de propuestas, cuando existan causas fortuitas o de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la Universidad Veracruzana. Estas causas se comunicarán por escrito a través del sistema CompraNet.

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal de una licitación, se avisará a todos los participantes, la forma y términos en que se reanudará el procedimiento licitatorio.

# 21. Declaración desierta.

Se podrá declarar desierta la licitación, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya sea parcial o total bajo las circunstancias siguientes:

- Cuando ningún proveedor hubiere presentado proposiciones para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

- Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en la convocatoria o que sus precios no sean aceptables, en la evaluación económica por ser superiores a los precios de mercado.

“Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz”

Secretaría de Administración y Finanzas

Xalapa-Enríquez, Ver., a 23 de febrero de 2017

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

###### Dr. Eric Jesús Galindo Mejía

Director de Recursos Materiales

ANEXO TÉCNICO

Descripción de los bienes, cantidades, unidad de medida y lugar de entrega.

| NO. PARTIDA | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD LICITADA | REQUISICIÓN | DESTINO | ZONA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanza electrónica con capacidad de 620 gramos; visualización mínima de 0.01 gramos; Repetibilidad de 0.01gramos; Linealidad de ±0.02 gramos; Temperatura ambiente de funcionamiento de 10 a 30 y una sensibilidad del coeficiente de temperatura de ±5 ppm/C; con charola de 110 mm de diámetro; Dimensiones aproximadas de 199 mm de ancho X 260 mm de profundidad x 77 mm de altura; peso aproximado de 1.5 kilogramo. | PIEZA | 2 | R0054540 | 11102 Fac. Ingenieria Civil | Xalapa |
| 2 | Baño maría para 8 muestras marshall, control de temperatura de 65 a 160 °C interiores 29.3 x 49.7 x 20.4 cm H 1380 | PIEZA | 1 | R0054723 | 11102 Fac. Ingenieria Civil | Xalapa |
| 3 | Termómetro digital de -40 a 260°c, 1x5", resolución 0.1°c. | PIEZA | 5 | R0054924 | 11102 Fac. Ingenieria Civil | Xalapa |
| 4 | Viscosimetro de Medición Krebs o Tipo Stormer Muestra simultáneamente valores de "KU", "Cp", "g" , "°C" Diseñados con funciones para calibración con aceite estándar, el usuario puede completar la calibración de manera independiente sin necesidad de regresarlo al fabricante Su gran pantalla LCD muestra de manera y mejor los resultados. Pueden programar los tiempos de las pruebas. El puerto RS 232 permite la impresión de los resultados Cuenta con capa de protección Rango de 40.2 KU-1410 OKU 27-5250cP. Exactitud +0.5% de escala. Repetibilidad +0.5% de escala. Velocidad de la pala: 200r/min +0.5 r/min Dimensiones Totales:210 mm x 180 mmx 500 (largo, ancho y altura) Tamaño de Empaque: 560 mm x 450 mm x 280 mm Peso: 9.2 kg | PIEZA | 1 | R0054504 | 11103 Fac. de Ing. Mec. y Electrica | Xalapa |
| 5 | Bomba de presión/vacío. Flujo de aire 4.5 fcm (127 l/min), vacío máximo 26.5 hg, presión máxima 10 psi continua, 15 psi intermitente, temp. max 100of (38oc) ruido 72 db(a), dimensiones 18x9x11, peso 15.8 kg. opera a 115 vac, 50/60 hz tamaño de puerto de 1/4 NPT (f), motor de 1/3 HP. | PIEZA | 1 | R0054878 | 11104 Fac. de Ciencias Quimicas | Xalapa |
| 6 | Analizador Espectroscopia de ultrasonidos: Las ultrasonidos son una modalidad de medición que ha sido reconocida y altamente utilizada en una variedad de campos y aplicaciones de diagnósticos médicos y terapéutica para procesar el análisis de control. La espectroscopia ultrasónica (o acústica) presenta una alternativa a la espectroscopia óptica (o infrarroja) para el material análisis. Esta técnica trae muchos beneficios distintos al análisis de productos lácteos y alimenticios, incluida la se propagan a través de muestras opacas. Sonde acústica o de ondas acústicas de alta frecuencia fuerzas intermoleculares dentro de la muestra. Mediante la supervisión de la realimentación relativa a la atenuación y la velocidad de las ondas sonoras, los niveles de organización. Estructura composicional de grasas y sólidos no grasos se miden directamente; otros parámetros son determinados algorítmicamente utilizando estos datos. Los resultados para la composición de la leche se presentan simultáneamente en la lectura ya través de un estándar RS 232 salida, o RS-232USB, para la transferencia a la PC o a la impresora. Parámetros de medición: (leche de vaca, cabra o oveja) Grasa Calibrado a rango fijo (dentro de más menos 1,0% de grasa) 0,3 menos 9% (más menos 0,06%) rica en grasas: 9 menos 14% (más menos 0,08%) proteína calibrado a rango fijo (dentro de más menos 1,0% de proteínas) 2 menos 5% (más menos 0,1%) estándar .2 menos 5% (más menos 0,2%) sólidos no grasos (snf) .6 - 12% (más menos 0,1%) densidad 1,0260-1,0330 g sobre cm 3 (pm 0,0005 g sobre cm 3) agua añadida en la leche 2 a 60% (más menos 2%) lactosa . 3 a 7% (más menos 0,1%) parámetros eléctricos: tensión de la fuente de alimentación de CA. 110 / 220v + 10 a 15% voltaje de la fuente de alimentación dc 12 a 14.2 volt battery el consumo de energía 30 w máx. transferencia de datos .. rs- 232 (USB opcional) ambiental: temperatura del aire ambiente 10 a +35 grados temperatura de la leche .15 a más 30 grados centigrados humedad 30 a 80% de humedad relativa datos técnicos: ciclo de medición 40 segundos dimensiones (ancho x alto x alto) . 95 x 230 x 250 mm / 3,75 x 9,0 x 9,8 pulgadas dimensiones de envío ..120 x 310 x 310 mm sobre 17 x 17 x 14 pulgadas peso neto .7.3 lbs sobre 3.3 kg peso bruto 13,5 lbs sobre 6,0 kg volumen de la muestra 20,0 ml tiempo de inicio . <5 minutos El LactiCheck se entrega con: Copas de muestra, Concentrado Solvente de Limpieza, Hoja de limpieza (laminado) y bomba manual, Control (es) LactiCAL tm, Cable de alimentación, Manual de usuario. | PIEZA | 1 | R0054836 | 11104 Fac. de Ciencias Quimicas | Xalapa |
| 7 | Microscopio Triocular Invertido de Contraste de Fases, Cabezal trinocular de tipo Siedentopf diseño que provee un rendimiento superior, con inclinación de 30 grados y rotación de 360 grados. Con ajuste interpupilar de 48 a 75 mm y de dioptrías en el ocular izquierdo. Oculares de campo amplio extra de DIN WF10X sobre 22 mm. Estativo de metal con perillas de enfoque macro y micro en ambos lados y coaxiales en posición ergonómica y base con cuatro soportes antideslizantes a la mesa de trabajo. Enfoque con ajuste coaxial grueso y fino, con movimiento vertical del objetivo, recorrido grueso de 37.7 mm por rotación. Recorrido fino de 0.2 mm por rotación. Revólver porta objetivo quíntuple, invertido para 5 objetivos, giratorio en ambos sentidos y con balines y clic de traba. Objetivos DIN IOS PLAN ACROMÁTICOS de: Objetivo de LWD 4 x sobre 0.1, WD 17.3 mm. Objetivo de Fases de PH 10 x sobre 0.25, WD 10 mm. Objetivo de Fases de PH 20 x sobre 0.4, WD 5.1 mm. Objetivo de Fases de PH 40 x sobre 0.65, WD 2.1 mm. Platina simple de 160 mm x 250 mm. Incluye una platina mecánica desmontable con control coaxial X Y y rango de movimiento de 120 x 78 mm. Condensador ELWD de NA 0.3, LWD 72 mm. Filtros azul, verde y pavonado de 45 mm de diámetro. Iluminación de halógeno de 30W, con interruptor y control de intensidad o reóstato. Voltaje 220 V. Accesorios incluidos: Telescopio de centrado (30mm). Placa de Fase Anular de 10 X, 20 X, 40X. Platina Auxiliar de 70 x 180 mm. Soporte para frasco de Terasaki. Soporte para Placa Petri de 38 MM. Soporte para porta objeto de vidrio de 54 mm. Adaptador para cámaras CCD. Filtro Azul. Filtro Verde. Filtro Pavonado. Lámparas Halógenas de 6 V 30W de repuesto. Manual de usuario. Funda protector. | PIEZA | 1 | R0055116 | 11106 Facultad de Fisica | Xalapa |
| 8 | Termómetro Digital. Especiaciones: Rango de temperatura -40 grados C a 250 grados C (-40 grados a 482 grados F.). Resolución 0.1 grado. Precisión 1.5 por ciento + 2 grados máximo de la escala. Tiempo de muestreo 2.0 segundos. Batería LR44 (1.5V). Peso 35G.Tamaño 211mm x 32mm x 19mm | PIEZA | 2 | R0054657 | 11106 Facultad de Fisica | Xalapa |
| 9 | Laser Potencia de salida mínima, TEM (mW) 0,5. Haz Diámetro (mm) 0.48. Diámetro del haz Tolerancia (porcentaje) más menos 3. Divergencia del haz (mrad) 1.80 La tolerancia Divergencia del haz (porcentaje) más menos 3. Polarización azar. El espaciamiento longitudinal modo, nominal (MHz) 1090. El ruido RMS 30 Hz - 10 MHz: 0,1porcentaje Longitud de onda (nm) 632,8. Modo espacial TEM. Modo de calidad, H mayor que 95 porciento deriva máxima La potencia media de más de 8 horas: más menos 2,5. Tiempo de calentamiento (minutos) 10. La alineación estática Centrado en la parte exterior del cilindro: más menos 0,01 pulgadas. Paralelo al exterior del cilindro: más menos 1,0 mrad. Diámetro de la cabeza láser (pulgadas) 1.245. Longitud de la cabeza láser (pulgadas) 7. Peso libras) 0.46. Temperatura de funcionamiento ( grados C) menos 40 A más 70. Temperatura de almacenamiento (grados C) menos 40 hasta 150. Humedad de funcionamiento 0 a 100 por ciento, sin condensación. Fuente de alimentación de 110 V numero 62 hasta 735. Fuente de alimentación 220 V 62 guion 741. Potencia de salida (mW) 0,5. Tipo de salida Espacio libre. Tipo de láser He-Ne. Color rojo | PIEZA | 1 | R0054862 | 11106 Facultad de Fisica | Xalapa |
| 10 | Termociclador con capacidad de muestras: 1 placa de 96 pozo/12 tiras de 8 tubos de 0.2 ml/96 tubos de 0.2 ml, rangos de temperatura programable de 4°c a 99.9°c, control de temperatura calculada o bloque precisión/uniformidad de la temperatura +-0.5 c/+-0.5°c, rango máximo de calentamiento dentro de los 6 bloques peltier (gradiente) 30°c a 99°cdiferencia max. de temperatura 24°ctasas de rampeo 5°c/segundo para calentamiento, 3.5c/segundo para enfriamiento. Tecnología de optimización: seis bloques peltier 4 x 4 con temperaturas independientes y programables. tapa con temperatura programable de 60°c a 65°c, 100°c a 115°c. Memoria de 200 programas completos con incrementos/decrementos de temperatura y tiempo carpetas de usuario, protección por contraseña comunicación por puertos usb y rs232 dimensiones (wxdxh) 24x43x25cm, pesos 9 kg. eléctrico 120v, 50/60 hz | PIEZA | 1 | R0054505 | 11402 Fac Medicina | Xalapa |
| 11 | Fisiográfo. Physiology Teaching Kit, la Kit de enseñanza de Fisiología Humana incluye todo el Harware necesario y componentes, software y cursos en plataforma LabScribe cuenta con 73 experimentos y más de 200 ejercicios cardiovasculares, respiratorio y la fisiología neuromuscular. Includes: Control Module BP-220 Non -Invasive Blood Pressure Sensor, HSM-220 Heart Sounds Sensor SMT-220 Striated Muscle Transducer, A-FH-300 300L Spirometer Flow Head FT-220 Grip Force Sensor, PT-104 Pulse Probe EM-220 Event Marker TM-220 Temperature Sensor A-GC-7165 100 Pre-Gelled Ag/AgCI Electrodes Courseware and Cables, Incluye Instalación y Capacitación Brian Zhan, garantía y actualizaciones actualizaciones gratis de sowtware, licencia de permiso abierto. | PIEZA | 1 | R0054653 | 11402 Fac Medicina | Xalapa |
| 12 | Estadímetro portátil. Particularmente adecuado para el uso móvil, pero también presta excelentes servicios en consultorios médicos y hospitales. Desarmable en varias piezas, se ensambla fácil y rápidamente; con muy pocas maniobras, se une firmemente con la placa de base. La escala en el lateral del estadímetro permite consultar la talla durante la medición, lo cual asegura la precisión de los resultados hasta una talla de 205 cm. Es adecuado principalmente para aplicaciones que requieran de desplazamientos. Rango de medición 20 - 205 cm. División 1 mm. Dimensiones (AxAxP): 337 x 2165 x 590 mm Peso neto: 2,4 kg | PIEZA | 1 | R0055059 | 11405 Fac Nutrición | Xalapa |
| 13 | Cicloergonometro de bicicleta Características: Módulo de ordenador que muestra el Ritmo Cardiaco, Largo y equilibrado anillar, Adaptable a cualquier usuario gracias al elevador de ajuste rápido. Confortable incluso con cargas mínimas. Pantalla de fácil lectura de carga para un rápido comienzo y de fácil uso. Sin apenas movimiento ni partes notorias, hacen a esta bici extremadamente fiable, Altura ajustable del asiento gracias a su elevador de ajuste rápido, Ajuste manual de la carga para un sencillo uso y Comienzo. Estable chasis y sólida estructura de acero, Resistente pintura lacado epoxi de alta calidad. Ruedas para un fácil transporte. Rehabilitación para personas de la tercera edad sin necesidad de ser supervisados en el cuidado de su salud ni en la gestión sobre peso de la carga. A-Sillín extra ancho, pedales con soporte extra, pedales con un rápido ajuste con correa A-Cinturón de pulso .Contador electrónico que muestra: -Control del Ritmo cardíaco (HR),Tiempo en mnts. Velocidad en km/h , Distancia en Kilómetros. Cronómetro: Distancia en Km, Tiempo en mnts Dimensiones: Longitud: 1240 milímetros, Anchura del manillar. 550 milímetros. Anchura de la base 640 milímetros, Altura: 1260mm hasta el manillar. Altura: 790-1160 mm hasta el asiento. Peso: 56 Kg. Uso Máximo: 250 Kg. | PIEZA | 1 | R0054690 | 11405 Fac Nutrición | Xalapa |
| 14 | Sistema de purificación de agua que produce agua desionizada a partir de agua del grifo. Funciona con una batería de 9V, suministrada con el sistema. No necesita electricidad. Cuenta con un indicador de luz LED verde para indicar una buena calidad del agua. El Sistema de purificación permite obtener una resistividad del agua a 25C mayor a 1Mohmsxcm. El caudal de producción a 15C +/- 15% es de 0.5-0.7 L/min. El sistema es compacto, dimensiones 429x270V170 cm. Peso del sistema en funcionamiento 5.6 kg. Incluye un módulo de purificación de resina 3.2 L (juego de pretratamiento), kit de cartuchos, un adaptador de filtro de 0.2 um y juego (kit) de cartuchos de 0,22um que permite obtener agua libre de partículas y bacterias. El kit de purificación permite la purificación de hasta 300 litros de agua y el mismo avisa cuando se debe cambiar. El módulo de purificación puede encajarse a presión y desencajarse en segundos sin riesgo de fugas. | PIEZA | 1 | R0054575 | 11414 Centro de Investigac Biomedicas | Xalapa |
| 15 | Incubadora Especificaciones: Volumen 54 litros (1.91 cu.ft). Rango de Temperatura Ambiente +7.5 °C a 100 °C. Variación de Temperatura según la Uniformidad Espacial de la Norma DIN 12880 a 37 °C <=+/-0.4 0C, a 50 °C <=+/-0.7 0C. Variación de Temperatura según la Fluctuación de Control de la Norma DIN 12880 a 37 °C <=+/-0.30C, a 50 °C <=+/-0.30°C. Tiempo de calentamiento a 37 °C 34 minutos, a 50 °C 50 minutos. Tiempo de recuperación después de abrir la puerta durante 30 seg. a 37 °C 4 minutos, a 50 °C 10 minutos. Datos eléctricos (220-240V, AC, 50/60Hz, 1) Consumo de Energía a 37 °C 49 W, Consumo de Energía a 50 °C 83 W, Máximo Consumo de energía 919 W, Nivel de Ruido 48 dB, Construcción de Incubadora Cuerpo Principal Acero electrogralvanizado con acabado de pintura blanca de poliéster epoxi secada al horno, Cámara Acero inoxidable, grado 304, Número de Bandejas Estándar 2, Máximo 5, Carga Máxima por Bandeja 15 kg (33 lbs), Dimensiones Externas (W x D x H) 550 x 527 x 695 mm (21.7" x 20.7" x 27.4"). Dimensiones Internas (W x D x H) 400 x 340 x 400 mm (15.7" x 13.4" x 15.7"), Peso Neto 55 kg (121 lbs), Peso de Envío 69 kg (152 lbs), Máximas Dimensiones de Envío (W x D x H) 630 x 620 x 920 mm (24.8" x 24.4" x 36.2") Volumen de envío máximo 0.49 m3 (17.3 cu.ft) | PIEZA | 1 | R0054538 | 11502 Fac Biologia | Xalapa |
| 16 | Balanza Capacidad 220 g. Sensibilidad 0.0001 g (0.1mg). Linealidad +- 0.2 g. Reproducibilidad +- 0.0001 g. Clase de precisión (Especial). Tiempo de Estabilización 60-120 min. Dimensiones 345 x 223 x 331 mm. Calibración Externa. Pantalla LCD con luz de fondo opcional-programable. Alimentación Adaptador de corriente y baterías recargables de 9V. Interfaz RS232 para conexión a PC e impresora (Incluye el cable USB de descarga de datos) Formato de salida de datos de pesaje con ASCII o Modbus RTU. Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable. Temperatura de Operación 17.5 - 22.5°C. Unidades de pesaje g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tlT, tls, tlH, T, T/A/R, /A/R, ms, bat, mom, lb, kg (20 en total). Aplicaciones adicionales Tara, encendido y apagado programable, nivel anti-vibración y de sensibilidad seleccionables, medición de densidad de sólidos y líquidos. Accesorios Pesa de verificación (calibración, 200g), Instructivo de Operación, Accesorios de limpieza, Empaque de Poliestireno. | PIEZA | 1 | R0054655 | 11502 Fac Biologia | Xalapa |
| 17 | Microscopio con luz. Oculares wf10x, ef16x intercambiables. Objetivo acromático 2x. Ajuste interpupilar de 52 a 75 mm.. Factor x 20x-32x platina fija de 50 mm de diámetro con pinzas. distancia de trabajo 50 mm, iluminación LED, alimentación 2 pilas AA. | PIEZA | 8 | R0054325 | 11502 Fac Biologia | Xalapa |
| 18 | Fuente de Poder Voltaje 120V. Máx. Tensión 300V. Corriente máxima 400mA. Hertz 50/60Hz. Clavijas 3. Pantalla tensión o corriente. Temporizador 0 a 999 min. Altura (imperial) 5,25 pulgadas. Altura (métrico) 13,3 cm. Longitud (imperial) En 10.25. Longitud (métrico) 26cm. Anchura (imperial) 5.5 pulg. Anchura (métrico) 14cm. voltaje: 120V 50/60Hz. Dimensiones (longitud x anchura x altura) 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3cm) | PIEZA | 1 | R0054514 | 11502 Fac Biologia | Xalapa |
| 19 | Baño maría digital. Control pid con microprocesador y pantalla de leds. interiores en acero inoxidable 304, exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. incluye tapa, capacidad (litros) 6, medidas interiores (wxdxh): 30x15.5x15,medidas exteriores (wxdxh) 32.7x17.8x28 cm. consumo 500 w. rango de temperatura amb + 5 a 99°c +-0.1°c, alimentación eléctrica 110v 50/60 hz. | PIEZA | 1 | R0054894 | 11502 Fac Biologia | Xalapa |
| 20 | Balanza pantalla LCD de alto contraste, indica datos de peso, aplicaciones, estabilidad, condiciones de sobrecarga, y estado de las baterías, dos botones para fácil operación, platillo cuadrado fabricado en acero inoxidable, gancho integrado para pesar por debajo de la balanza. Alimentación eléctrica mediante adaptador estándar ac o con 4 baterías, capacidad 2000g. Sensibilidad 0.1g, repitibilidad 0.1g, linealidad +-0.1g, modos de pesaje reajuste apw, pesaje porcentual, totalización, pantalla en espera, unidades de pesaje: g, kg, oz, lb, lb:oz, oz t, dwt. rango de tara capacidad total por sustracción, tiempo de estabilización 3 s. calibración digital externa, medidas de platillo 16.5 x 14.2cm. | PIEZA | 1 | R0054319 | 11502 Fac Biologia | Xalapa |
| 21 | Centrífuga digital Velocidad máx.: 0-3,500RPM, Control de velocidad y tiempo: Digital, Capacidad del rotor: 8 tubos de 10-15 ml, Rango tiempo programable: 0 - 99 min, alimentación: 110V, 60Hz, Sonido: menor a 50 dB, alcanza una fuerza centrífuga relativa máxima de 1350 Xg, su temperatura de trabajo es de 5°C-40°C, trabaja con un voltaje de 110 V y 60 Hz, el nivel de ruido es de 50Db, pesa 10kg, tiene tapa de seguridad y función de autobalanceo. Incluye manual de operación en español, 8 camisas y fusibles de repuesto. Certificación ISO9001:2000 | PIEZA | 1 | R0055161 | 11502 Fac Biologia | Xalapa |
| 22 | Sistema de Electroforesis 7X8cm. Cámara de electroforesis horizontal. Sistema que permite correr de 5 - 24 muestras en 15 minutos. Dimensiones de los geles: 7 x 8cm (ancho x largo). Volumen máximo del buffer de corrida: 400ml. Capacidad: 5 a 24 muestras. Incluye: 1 cámara para buffer, 1 tapa "SuperSafe" con puertos para conexión a la fuente de poder, 1 bandeja para gel, 2 peines de 6 y 10 pozos de doble cara con 1 y 1.5mm de espesor. Incluye; Fuente de poder con salida máxima de 300V. Contiene 3. pares de puertos hembra para conexión de sistemas de electroforesis y/o de transferencia. Ideal para electroforesis de ADN, ARN y Proteínas. | PIEZA | 2 | R0054647 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 23 | Medidor de humedad en materiales - aparato digital con display alfanumérico, el cual brinda toda la información necesaria durante la medición alimentado por una batería de 9v puede medir el grano sin necesidad de molerlo lo que acorta significativamente el tiempo de medición. el tester está programado para las 15 especies de plantas más populares, tales como centeno, trigo común, trigo de calidad, trigo-centeno, cebada, avena, trigo sarraceno, maíz, haba, altramuz amarillo, altramuz de hojas estrechas, garbanzo, judías, colza.. Características el aparato posee "modo de modificación" el cual posibilita al usuario de forma fácil e independiente la calibración del instrumento y su adaptación a las condiciones locales. las pruebas se realizan en base a las órdenes que aparecen en pantalla, y no hay necesidad de memorizar los procedimientos. el aparato ha sido examinado por la asociación rural alemana (dlg) y logró su aprobación. Equipamiento y partes medidor digital de humedad en semillas, tubo dosificador con cucharon pequeño batería de 9 volts; manual de instrucciones y garantía, estuche de plástico. Peso neto: aprox. 950 g (incluyendo el tubo dosificador) dimensiones 19cm x 15 cm x 9cm. fuente de poder una batería 9v, utilización de poder aprox. 12ma medidor de voltaje externo, 9v - 12v dc, pantalla LCD alpha-numeric 2x16, temperatura de medición 0°c to approx. 70°cprecisión en la medición de humedad ± 1°cprecisión en la medición de humectación 1% dentro del rango hasta 10%, 1.5% dentro del rango hasta 40%. | PIEZA | 1 | R0054321 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 24 | Incubadora análoga: Con cámara interna construida en aluminio. Puerta interior de cristal termotemplado. Con control de temperatura analógico. Con sensor tipo electrónico ultrasensible. Sin indicador digital de temperatura. Gabinete de acero al carbón terminado en esmalte anticorrosivo. Estabilidad 1 °C; Peso 25 Kg; Temperatura de + 5 a 75 °C; Medidas internas 40 x 40 x 40 Cm (Ancho x Profundo x Alto); Medidas externas 50 x 50 x 64 Cm (Ancho x Profundo x Alto); Capacidad 64 /2.3 CFM Lts; Voltaje 120 V; Potencia 150 W; Corriente 1.3 A. | PIEZA | 1 | R0054662 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 25 | Microscopio Sistema Greenough con ángulo de 11° estereoscópica. Zoom manualmente operable 5: 1 (0.8x 4.0x...) en ambos lados. Zoom fijo click stops 0.8x-1x-2x-3x-4x. Distancia de trabajo libre de 110 mm. Ángulo de visión 45 ° con ajustable distancia interpupilar 55- 75mm. Montaje del ocular de 30 mm con número máximo campo de 23mm. Monte D = 76 mm para Stemi mount / Monte S. Interfaz de D = 66 mm para iluminadores. Rosca M52 para ópticas delanteras o analizador. Sistema de iluminación vertical LED (IVI) para estativo K EDU /LAB / MAT o controlador K LED. Oculares 10x / 23 Br. foc. Espiral cable RJ12. Estativo K EDU. Stand W190xD310xH35 bases mm. Superficie de trabajo W160xD195 mm. Interfaces d = 84 mm para las etapas y d = 45 mm para polarizador TL. Columna 250 mm con unidad y manejar, recorrido de elevación 145 mm. Stemi montaje d = 76 mm, capacidad de carga 5 kg, la fricción ajustable. Función de transiluminación LED campo claro / campo oscuro, conmutable. Enchufes 2x para IVI y el iluminador LED K. RL separada / TL controla para encendido / apagado / regulación. Unidad de potencia integrada 12V DC 24W / 100... 240V AC / 50 60Hz. Vidrio plano D = 84x5 mm. Cable de alimentación específico del país EURO C7. Cubierta protectora. Punto K Iluminador LED. Para campo claro y campo oscuro epi-iluminación. Rosca M24x0.5 para polarizador. Altura ajustable, con zoom. | PIEZA | 1 | R0054323 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 26 | Microscopio. Cabeza binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360°. Binoculares WF 10x / 22 mm con gomas protectoras, ajuste de dioptrías y de distancia interpupilar. Revólver cuádruple con objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x (retráctil) y 100x (retráctil), con anillo de color y antiderrapante. Platina de doble placa, 180 X 150 mm, con vernier, escala milimétrica y pinza. Enfoque macrométrico y micrométrico con antiderrapantes. Condensador Abbe, A. N. 1.25, con elevador y anillo de ajuste. Puede adaptar un condensador de contraste de fase (no incluido). Colector con iluminación Koehler. Diafragma de iris con portafiltros. Iluminación LED con control de intensidad variable. Tablet HARDWARE: CPU RK3036 núcleo dual 1.5 Hz. Pantalla LCD Táctil 9.7, color (1024 x 768 IPS). Almacenamiento: Memoria RAM 1 GB, DDR3; Memoria ROM 2 GB; Tarjeta de memoria SD de soporte externo, capacidad máxima de hasta 32 GB. Cámara 1 / 2.5 (4:3), Sensor CMOS a color de 5 MP; 15 mps, 1024 x 768. Red: WiFi, Bluetooth. USB/Mini-USB (OTG), teclado de apoyo USB y mouse; salida HDMI; ranura para tarjeta de memoria SD; energía 5V CD; botón de encendido/apagado ON/OFF. PROGRAMACION Mecánica: Pantalla LCD 360°, Horizontal/90°, Vertical. Sistema operativo Android 4.2. Programación de bandas: Programación integrada para microscopía (Medición y Análisis de partículas). ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA Formato óptico: 1 / 2.5 pulgadas (4:3). Tamaño de la imagen: 5.70 mm (H) x 4.28 mm (V); 7.13 mm (Diagonal). Pixeles activos 2592 H x 1944 V. Tamaño de los pixeles 2.2 m x 2.2 m. Intervalo dinámico 66.5 dB. SNR 40.5 dB. Convertidor A/D 12-bits en el chip. Sensibilidad 0.53V/lux-sec (550 nm). Resolución y frecuencia de cuadro: 1280 x 720 a 15 mps; 640 x 480 a 30 mps. Obturador electrónico sucesivo. Balance de blancos: Automático / Manual. | PIEZA | 1 | R0054324 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 27 | Fotodocumentador de Geles Luz UV: 312 nm. Cámara: Cámara de 5 MP con sensor de grado científico de 10 bits. Lente: 6 mm. Filtro (Cámara): De luz azul y Bromuro de etidio, intercambiable, Almacenamiento: PC. Conexión: Ethernet a PC. Soporte: Windows 7 / XP / Vista. Cabina: Extraíble, transiluminador deslizable. Campo de observación: 210 x 260 mm, altura 88 mm. Dimensiones: 400 x 314 x 554 mm. Pantalla: LED. Ventana de visualización para observación de geles. Filtro de la ventana: Filtro ámbar de 560 nm (Estándar). Luz: Luz blanca (Estándar). Accesorios de uso opcional: Tablero de luz blanca (incorporado). Luz azul (incorporado). Seguridad: CE, FCC. Puerto USB: Para conexión a PC. | PIEZA | 1 | R0054576 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 28 | Refractómetro Digital PAL-1 Rango 0-53%. Temperatura 10.0 a 100°C. Exactitud de Medida Brix +-0.2 %, temperatura +-1°C. Temperatura de la Muestra 10 a 100°C (Compensación Automática de Temperatura). Tiempo de Medición 3 segundos. Clase de protección internacional IP65 Protección al polvo y chorros de agua. Resolución Brix 0.1%, Temperatura 0.1°C. Temperatura Ambiente 10 a 40°C. Volumen de la Muestra 0.3ml. Fuente de Poder 2 Baterías tipo AAA. Dimensiones y Peso 55(v) X 31(D) X 109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) | PIEZA | 1 | R0054537 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 29 | Campana de extracción de humos sin ductos . Velocidad de entrada de aire: menor o igual 0.40 m/s. Tipo de filtro: Filtro de carbón activado. Ruido: menor a 70 dB. Panel de control: Interruptor táctil de operación simple. Visualización de parámetros: Pantalla LED digital. Suministro de energía: AC 110V, 60 Hz. Potencia: menor o igual 1000 W. Luz: 2 lámparas de 15W. Lámpara de luz UV : 1 lámpara de 20 W de hasta 1000 hrs de funcionamiento. Dimensiones externas: 1000 x 750 x 2295 mm. Tamaño del área de trabajo: 820 x 620 x 750 mm. Materiales de fabricación: Exterior: acero inoxidable laminado en frío de 1.2 mm de grosor, con recubrimiento electrostático. Interior: Cubierta con tabla de melanina con cubierta epóxica resistente a ácidos y álcalis. Ventana: vidrio templado de 5 mm de grosor. Enchufes: material PC ignífugo. Características adicionales: Cuenta con llaves de agua, aire y gas. Depósito para drenaje Enchufes a prueba de polvo, agua, ácidos y álcalis. Función para evitar sobrecargas y disminuir el riesgo de choque eléctrico. 6 velocidades ajustables. Ventana deslizante con control automático | PIEZA | 1 | R0054539 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 30 | Balanza Especificaciones: Capacidad 220 g. Legibilidad: 1 mg. Repetibilidad: 2 mg. Linearidad: 2 mg. Tamaño del plato: 120 mm. Unidades de medida: g, mg, ct, GN, oz, Tiempo de estabilización 3 seg. Calibración interna. Pantalla LCD retroiluminada. Carcasa de aluminio extruido. Teclas de colores para reconocimiento rápido. Patas de nivelación ajustables con burbuja de aire. Teclado sellado que protege al equipo contra derrames accidentales y la suciedad. Interfase USB y RS-232. Adaptador AC incluido. APLICACIONES: Pesaje. Recuento de piezas. Calculo de porcentaje. Pesaje dinámico de animales. Determinación de humedad. Dimensiones: 22 cm de ancho x 31 cm de fondo x 27 cm de alto. Requerimientos eléctricos: Adaptador 18 VDC 50/60 Hz 800 mA. | PIEZA | 3 | R0054322 | 11503 Fac Ciencias Agricolas | Xalapa |
| 31 | Simulador Maniquí Recién Nacido, Compresor SimMan/Sim baby 110V-240V, Laptop de instructor/monitor de paciente, Panel de instructor All in One-Monitor de Paciente, Link box sim pad, Licenciada de Software Lleap, Network Switch, Batería de iones de litio, Cámara web HD, Kit de anomalías congénitas, SNB Aspiración de meconio. Simulador interactivo desarrollado en conjunto con la Academia Americana de Pediatría para cubrir los requisitos de entrenamiento en emergencias neonatales y cursos de reanimación, incluyendo el programa de reanimación neonatal. Con rasgos neonatales auténticos y retroalimentación clínica realista. Simulador ideal para entrenar las necesidades específicas de los neonatos. Se encuentra disponible tanto con SimPad como con LLEAP, el software de la aplicación de aprendizaje para PC, que permite a los instructores variar las simulaciones desde la sala de partos hasta la unidad de cuidados intensivos. Cuando se utiliza LLEAP no se debe utilizar Simpad, cuando se utilice SimPad, LLEAP no debe conectarse al Link Box. El Link Box se conecta con el simulador y permite el funcionamiento de éste. El Link Box puede funcionar con batería lo que permite realizar las simulaciones en cualquier parte. El operador controla las simulaciones con un SimPad fácil de utilizar, comunicándose con el Link Box a través de radiofrecuencia (RF). la comunicación RF permite al operador moverse libremente por toda la escena, a una distancia de hasta 10 metros del Link Box. Características de la vía aérea. Vía aérea realista y anatómicamente correcta, inserción de tubo endotraqueal, inserción de mascarilla laríngea, maniobra de sellick, ventilación con presión positiva, intubación en rama principal, aspiración, resistencia pulmonar variable, inserción de tubo gástrico, intubación oral y nasal, módulo para aspiración de meconio. Características respiratorias. Respiración espontánea con frecuencia variable, elevación de pecho unilateral y bilateral con ventilación mecánica, exhalación de CO2, neumotórax, movimiento de pecho unilateral con ventilación mecánica, ruidos respiratorios unilaterales, toracentesis con aguja unilateral, medio axilar. Características cardiacas. Extensa librería de ECG con ritmos de 0 a 300 ppm, compatible con monitor ECG a 3 derivaciones, ruidos cardiacos sincronizados con el ECG. Características circulatorias. Pulso umbilical y braquial, cianosis central, toma de presión sanguínea manual mediante la auscultación de los sonidos de Korotkoff, la palpación de los pulsos es detectada y almacenada en el registro de eventos, los pulsos están sincronizados con el ECG. Acceso vascular. Cordón umbilcial con acceso arterial y venoso para infusión o bolo, retorno sanguíneo al momento de canalizar, acceso intraóseo bilateral. Sonidos. Vocales, dificultad respiratoria, llanto, hipo, entre otros. Pulmonares, normal, estridor, neumonía, entre otros. Cardiacos, normal, murmullo diastólico y sistólico, entre otros. Características adicionales. Pupilas intercambiables, normales, dilatadas y contraídas. Movimientos, tono, movimiento normal, flácido y convulsiones. Información de configuración. Incluye simulador neonatal compatible con PC, brazalete para presión sanguínea, kit de consumibles y manual de instrucciones. Kit de anomalías congénitas, monitor de signos vitales simulado, paquete de cordones umbilicales, kit de reemplazo para acceso intraóseo. Datos técnicos detallados. Simulador interactivo, diseñado junto con la Academia Americana de Pediatría para satisfacer los requisitos de capacitación del Programa de Resucitación Neonatal, Con los rasgos realistas de un recién nacido y respuestas clínicas naturales, es ideal para capacitar en las necesidades específicas de los neonatos. Viene con los Materiales de Soporte de Simulación del NRP que se relacionan directamente con los materiales del curso del NRP, facilitando el brindar simulaciones consistentes, reforzando los contenidos del NRP, y permitiéndole a los instructores integrar fácilme,nte la simulación en el NRP y otros programas de capacitación neonatal. Versión avanzada, Vía aérea y respiración realistas. Vía aérea realista, precisa anatómicamente, Inserción de tubo Endotraqueal, Inserción de LMA (vía aérea con máscara laríngea), Maniobra de Sellick, Ventilación con presión positiva, Entubación de principal derecho, Succión, Resistencia de pulmón variable, Inserción de tubo gástrico, Respiración espontánea, con velocidad variable, Elevación y descenso del pecho bilateral y unilateral con sonidos respiratorios asociados, Exhalación de CO2, Neumotorax toracentesis con aguja unilateral, medio axilar, Sonidos de respiración normales y anormales, Módulo de meconio para extracción mediante succión, Distensión estomacal. Anatomía realista, Representa de manera precisa a un recién nacido a término, femenino, en el percentilo 50, Mide 21 pulgadas (53,3 cm) y pesa 7lbs (3,170 kg). Cardíaco, Amplia biblioteca de ECG con velocidades desde 10 a 300 lpm, Monitoreo de ECG mediante monitor de 3 derivaciones, Profundidad realista de las compresiones de RCP, Detección de compresiones de RCP mostradas en el registro de generación de informes. Acceso vascular, Ombligo patente, cortable, con acceso venoso y arterial para bolo o infusión, Retorno sanguíneo simulado al momento de la canulación, Acceso IO bilateral vía tibias, Acceso IV vía el cordón umbilical. Circulación, Pulso umbilical y braquial sincronizados con el ECG, Presión arterial medida automática o manualmente mediante auscultación de los sonidos Korotkoff, Cianosis circumoral. Sonidos, Sonidos pulmonares. Sonidos respiratorios normales y anormales, tales como crepitantes gruesos, crepitantes finos, neumonía, sibilancias, roncus, estridores y jadeos o silbidos, Sonidos cardíacos, Normales, soplo sistólico, estenosis aórtica, soplo de Austin Flint, soplo de Still, defecto septal atrial (DSA), defecto septal ventricular (DSV) y estenosis pulmonar, Sonidos vocales, Contenido, hipo, quejido, llanto fuerte, llanto débil, tos y gritos. Control remoto, Control remoto con iconos fácil de usar, Los estados del paciente predeterminados en el control remoto se relacionan con los Materiales de Soporte de Simulación del Programa de Resucitación Neonatal (NRP), Puede manejarse inalámbricamente. Otras características, Las pupilas intercambiables ofrecen tamaños normal, dilatado y contraído, Movimiento en la totalidad de los cuatro miembros, Flaccidez, tono, movimiento espontáneo y convulsiones. Materiales de apoyo de simulación del NRP, 11 escenarios escritos previamente, Los materiales se relacionan directamente con el Programa de Resucitación Neonatal, Soporte del instructor para brindar el contenido del curso de manera consistente. Software y visualizador de generación de informes, Software fácil de operar basado en la plataforma comprobada, Control manual sobre todos los parámetros El usuario puede pre programar escenarios con Tendencias y Manejadores, Grabación con cámara web, Revisión del registro de eventos junto con la grabación sincronizada del monitor del paciente y el video de la habitación, Visor independiente del generador de informes, para revisión fuera del sitio. Características del Monitor de paciente simulado, El monitor de pacientes simulado le permite a los usuarios configurar la disposición y contenido para que coincidan con el entorno de simulación, Altamente configurable, Simule varios parámetros incluyendo ritmo cardíaco, ECG, SPO2, NIBP, ETCO2, velocidad del respirador, Alarma multinivel, operación mediante pantalla táctil. El PC del instructor utiliza el software especial para el simulador, para manejar las sesiones de simulación, así como otras aplicaciones útiles relacionadas con la simulación, El PC del instructor se envía desde la empresa proveedora con una licencia activada previamente instalada en el software. Además, una aplicación desde donde se pueden encontrar e iniciar el primer software y otros programas relacionados con la simulación del paciente. También se pueden abrir desde aquí los archivos de ayuda. Puede encontrar un acceso directo en el escritorio en Windows. También puede encontrarse en la lista de programas instalados. El software utilizado en una sesión de simulación se puede dividir en las siguientes aplicaciones principales, aplicación de aprendizaje, Voice Conference Application Patient Monitor Server o Session Viewer También se utilizan otras aplicaciones para diseñar o preparar una simulación. La aplicación de aprendizaje es la aplicación del instructor desde donde se ejecuta, se controla y se monitoriza la sesión de simulación, puede funcionar en modo automático o manual. El modo automático se utiliza para escenarios reprogramados mientras que el modo manual ofrece al instructor el control manual completo durante la sesión de simulación. La ejecución de simulaciones en modo manual generalmente requiere cierta experiencia médica para crear simulaciones clínicamente sólidas. El software Voice Conference Application es necesario para transmitir todos los sonidos vocales utilizados durante la simulación. Permite al instructor comunicarse mediante el simulador durante la sesión. VCA también se puede utilizar para comunicarse con otros instructores en una red y crear canales independientes por los que solo se puedan comunicar sus miembros. La aplicación emula el monitor habitual de un paciente en un hospital. Es la consola del alumno y el instructor puede configurarlo y controlarlo, así como el alumno a través de los menús táctiles en pantalla. Hay aplicaciones que registran capturas de pantalla del monitor de paciente y vídeo durante la simulación además de proporcionar una interfaz para el análisis de la sesión. Una vez que finalice una sesión, los archivos de registro generados se transfieren y fusionan con los archivos de vídeo para la sesión de debriefing. Normalmente se ejecuta localmente en el mismo ordenador que se utiliza para la aplicación de aprendizaje, se ejecuta en un servidor dedicado de la red local. Durante el primer inicio, se le pedirá que seleccione un sistema de debriefing disponible en el ordenador o en una red local. Esta opción se puede modificar más adelante. Otras aplicaciones Existen además otros programas que se utilizan junto con las sesiones de simulación, por ejemplo para gestionar las licencias de los programas y para actualizar el firmware de los simuladores o solucionar los problemas de la red. Otra aplicación para configurar sus propios escenarios preprogramados. También se puede utilizar para analizar e imprimir una representación gráfica de un escenario. Se debe instalar para permitir la conversión de los archivos antiguos de aplicación del instructor a formatos de archivos compatibles con la aplicación para aprendizaje. El simulador neonatal tiene el tamaño y el peso de un bebé recién nacido a término con aproximadamente 2,8 kg de peso y 51 cm de longitud. Los brazos, las piernas y el cuello se articulan de forma realista y promueven un cuidado y un manejo adecuados. El simulador se puede manejar de forma adecuada para el cuidado y la reanimación de un recién nacido normal. El simulador se puede llevar a la mesa de reanimación, para iniciar de forma realista un caso de reanimación. Asegúrese de que los cables de control estén libres y no se enganchen. Se puede establecer el tono muscular de las extremidades del simulador para representar atonía (pobre tono muscular) o un recién nacido normal. La impresión del tono muscular puede incrementarse con movimientos vigorosos espontáneos. También se puede establecer el simulador para que tenga convulsiones en las extremidades. El simulador tiene un cordón umbilical reemplazable que se puede pinzar, atar, cortar, suturar, cateterizar o palpar para detectar el pulso umbilical. Se pueden inyectar fluidos IV o medicaciones en la vena del cordón umbilical. El simulador se entrega con pupilas normales instaladas en la cabeza. En una caja independiente hay tres juegos de pupilas d,e plástico insertables (pupilas normales, pupilas contraídas y pupilas dilatadas) para su uso en la simulación de otras situaciones. El simulador se suministra con pantalones de bebé con broches en la parte inferior para permitir el paso de cables y tubos. Para mayor realismo en la mesa de reanimación, los cables de control al simulador se pueden ocultar bajo la manta proporcionada con el simulador. A través del simpad se pueden ejecutar los Niveles de estado del paciente preestablecidos. Requiere mantenimiento periódico. Dimensiones generales Longitud (solo el maniquí) 51 cm Peso (solo simulador) 2,8 kg. El simulador recibe la alimentación del Link Box de SimPad. Presión de aire Conexión de aire externa, Máx. 16 psi Límites de temperatura Temperaturas de funcionamiento desde más 4 grados Celsius a 40 grados Celsius. Temperaturas de almacenamiento de menos 15 grados celsius a 50 grados Celsius, Entorno. Solo simulador, Humedad relativa de 20 a 90 por ciento, (sin condensación), NO se puede utilizar al aire libre en condiciones húmedas. No se realizó la prueba de niebla salina. Comunicación por RF Rango de funcionamiento de 10 m máx. Simulador del cuadro de materiales, Ropas, Algodón, nailon. Piel y vía aérea, Silicona. Plástico duro externo, PVC, ABS. Plástico interno, Silicona, PVC, ABS, nailon Poliuretano. Componentes del metal, Aluminio, latón, acero inoxidable, cobre, Requisitos mínimos del ordenador, Intel i core tercera generación o posterior, Puntuación sobre 3000 PassMark. Procesador CPU, 4 GB RAM. 120 GB de espacio en el disco duro, 1366 x 768 o superior, Auriculares con micrófono, 2 Puertos USB, Requisitos mínimos del software, Windows 7 o Windows 8, 100 por ciento de puntos por pulgada. Compresor 110 V a 240 V US Plug, compacto con cable USB, peso 4.7 kg peso de envío 7 kg. Dimensiones largo x alto x ancho 310 x 290 x 230 mm, aire comprimido 16 psi, 1,1 bar. Más menos 10 por ciento. Flujo continuo 6 litros por minuto, CO2 10 psi, 0,7 bar. Laptop instructor. PC portátil del operador y monitor de paciente, pantalla táctil de mínimo 14 pulgadas, se puede utilizar con cualquier plataforma de simuladores operado con el software de aplicación de entrenamiento de aplicación para aprendizaje, ideal para su uso con el software específico, monitor de paciente, monitor de laciente simpad, incluye PC portátil y fuente de alimentación. All in one PC, monitor de paciente, pantalla táctil todo en uno de 23 pulgadas, puede utilizarse con cualquier plataforma de simuladores, Simpad plus link box, incluye caja de enlace plus, adaptador y cable de alimentación, cable Ethernet, simpad plus, etiquetas de identificación e instrucciones de uso. Network switch es obligatorio para conectar el monitor de paciente de simulador con la PC. Incluye interruptor de red, dos cables Ethernet de 10 metros y un cable Ethernet de 3 metros. Batería de iones de litio, unidad de batería para la caja de enlace, la cual garantiza la movilidad del equipo cuando se opera el simulador. Cámara web USB HD de alta definición para su uso con todos los simuladores, recomendada para las sesiones de debriefing con una interfaz. Kit de anomalías congénitas, las siguientes anolalías están incluidas en el conjunto, injerto de piel de higroma quístico, cabeza con piel de labio leporino, cabeza con piel de marcas de fórceps, riñones poliquísticos, mielomeningocele, onfalocele. SNB meconium aspiration, herramienta especialmente creada para el entrenamiento en las técnicas de tratamiento en la aspiración del meconio en los neonatos. | PIEZA | 1 | R0055010 | 21402 Fac Medicina | Veracruz |
| 32 | Mesa quiropráctica Base fabricada en acero de alta resistencia acabada en esmalte acrílico, estructura con acabados de cromo, uniones y piezas sólidas fabricadas en acero fundido, perillas y manijas fabricadas en plástico fenólico, tapizada en vinil, despachador de papel facial , sistema de hylo hidráulico (motobomba eléctrica interconstruida) el cual se puede activar con pedales bilaterales. La sección cervical tiene un sistema universal de altura e inclinación. Los drops de la sección cervical, dorsal abdominal y pélvico son neumáticos. La sección pélvica es de altura variable con sistema de manivelas bilaterales. El drop pélvico es de baja fuerza con tres direcciones de caída (caudal, vertical y cefálica). Panel de control frontal, cojín de descanso para tobillos de altura ajustable, perillas o rodajas seleccionadoras de drop neumático, l p, d, c o combinados y pedales eléctricos para su activación. Longitud de la mesa 78 pulgadas, altura de la mesa 22 pulgadas, ancho de la mesa 24 pulgadas. Ancho del colchón 18 pulgadas, peso 440 libras. Compresor de aire. | PIEZA | 1 | R0054489 | 21402 Fac Medicina | Veracruz |
| 33 | Equipo de Ultrasonido con tres transductores: 1. convexo, 2. vaginal o cavitario y 3, volumétrico diseño ergonómico, inteligente, eficaz y fácil de usar. Este sistema presenta diseños ergonómicos innovadores, las tecnologías más recuentes y un flujo de trabajo mejorado. Está especialmente diseñado para aplicaciones de rango completo, incluidas aplicaciones de radiología, cardiovasculares, obstetricia y ginecología, y otros. Flujo de trabajo más fluido, monitor LCD de 17 pulgadas y alta definición con un gran área de imágenes. Pantalla táctil inteligente, flujo de trabajo optimizado, interfaz de operación intuitiva, brozo omnidireccional y construcción delgada, cuatro conectores para transductor y una amplia selección de transductores. Amplias soluciones de base de datos de pacientes y de administración de imágenes. DICOM 3.9 AVI JPG, USB2.0, HDD, DVD, Informe en PDF. La calidad de la imagen de alta definición es otro punto fuera del sistema. Filtro de ruido de alta calidad, la tecnología HQNF utilizada puede reducir eficazmente el ruido de la señal doppler del ecógrafo, con lo cual se obtiene un mejor flujo de color e imágenes de doppler espectral, tecnología de procesamiento paralelo de haz múltiple, la tecnología de adquisición de imágenes de haz múltiple empleada puede mejorar la resolución lateral y temporal para asistir de forma considerable en el diagnóstico cardiovascular y también sienta las bases para imágenes 3D en tiempo real. Poderoso algoritmo de procesamiento de imágenes en tiempo real, u-scan. La tecnología s-Scan utiliza algoritmos de procesamiento de imágenes de exploración en tiempo real para eliminar los artefactos esporádicos y los artefactos de ruido, lo que mejora los márgenes de tejido y los bordes ya que corrige la discontinuidad entre las diferentes regiones, y permite una mejor visualización de la información de tejido real. M tuning es una tecnología de optimización de las imágenes con un solo botón que se usa le permite optimizar rápidamente las imágenes del modo B y Doppler espectral con un solo clic de un botón. Puede reducir el tiempo de exploración y garantizar un resultado óptimo y un diagnóstico más preciso. Tecnología 3D (4D) en tiempo real, sirve de primer nivel a menudo se utiliza en ecografía obstétrica y proporciona imágenes tridimensionales del feto en tiempo real. Muchas funciones de alta tecnología, como el multicorte y el plano de recorte, lo ayudarán a realizar análisis detallados y precisos. Imágenes transvaginales en 200 con tecnología de detección de temperatura, los transductores endocavitarios pueden proporcionarun amplio ángulo de visión de hasta 200 grados para obtener un área amplia de imagen sin necesidad de mover las sondas. La temperatura de los transductores se mostrará automáticamente en la pantalla para garantizar que el diagnóstico es seguro para el paciente. Tecnología de adquisición de imágenes compuestas, potente capacidad de análisis de la imagen. Los paquetes de medición profesional de las aplicaciones para cardiología, radiología, obstetricia y ginecología, urología, vascular, de partes pequeñas, locomotoras y más proporcionan herramientas de análisis profesional que son automáticas, inteligentes y fáciles de usar. Desde la tecnología hasta la adquisición de imágenes, desde el archivado hasta la elaboración de informes, la innovación aportará todo lo mejor para la práctica clínica | PIEZA | 1 | R0054508 | 21402 Fac Medicina | Veracruz |
| 34 | Electrocardiógrafo características: creación simultánea de ECG de doce derivaciones, Configuración de formato 6/12 canales estándar y Cabrera, Pantalla táctil LCD de 9 pulgadas (Touch Screen), 12 canales de ECG y una curva de ritmo en la pantalla, cinco minutos de análisis de arritmias con curvas o sesenta segundos de análisis, Impresora térmica de 12 canales simultáneos, fiable y de alta resolución, Informe manual y automático con impresión, Programa de arritmia con clasificación y estadísticas de QRS, Gran capacidad de almacenamiento de 1,000 casos de expediente de paciente con expansión a tarjeta SD, Compatible con la estación de trabajo ECG-20NT para una análisis profundo. Estación de trabajo ECG-20NT CON SOFTWARE (OPCIONAL): Paquete completo de software para PC para procesamiento y administración de datos de ECG, Potente aplicación clínica y diagnóstico Modo: ECG estándar de 12 derivaciones, Potenciales tardíos ventriculares, variabilidad del ritmo cardíaco, Vector ECG, Vector de tiempo ECG, FECG, HIFECG, QTD., Soporta varios formatos de impresión directa por impresora láser en papel A4, la PC puede conectarse a un sistema de red. Especificaciones Técnicas: Velocidad de la forma de onda ECG en la pantalla: 5, 6.25, 10, 25, 50, milímetros/segundos, Sensibilidad: un cuarto, medio, uno, dos, cuatro centímetros/milivoltio, Cabeza de impresora térmica de alta calidad de alta resolución, Min 8/40 puntos/milímetros de resolución en el eje de tiempo, Papel de rollo térmico tamaño A4. Datos de registro ECG: fecha, hora y código de identificación del paciente. Medición de ECG: Intervalos, amplitudes, eje eléctrico, Promediados de los complejos de ECG, Recomendación diagnóstica, Curva de ritmo con clasificación de QRS y estadísticas. Amplificador de ECG: Respuesta de frecuencia 0,05 Hertz menos 150 Hertz, más 0/-3dB, Ruido de entrada máximo: 20microVpp, CMRR 100 dB, Tolerancia de CC 320 milivoltio DC, Impedancia de entrada 20 Mohm, Rango de señal de entrada 8 milivoltio. Datos de conversión digital: La frecuencia de muestreo es de 800 Hertz/canal, Conversión A/D min. 13 bit, 2,5microV/bit en la entrada. Datos técnicos generales: Energía eléctrica: Ac: ciento veinte menos 220 Volts 10 porciento, 50 Hertz/ 60 Hertz, El tipo de batería recargable es Li Ion, dos horas de tiempo de carga con cargador rápido inteligente para la batería, El tiempo de funcionamiento con batería recargable es de tres horas de monitorización continua o cuarenta y cinco minutos de impresión. Modo de funcionamiento de la batería: Condiciones ambientales, Temperatura de transporte: menos veinte grados Celsius más cincuenta grados Celsius, Humedad relativa: diez por ciento a noventa y cinco por ciento, Presión atmosférica: setecientos hPa a mil sesenta hPa, Temperatura de almacenamiento: menos veinte Celsius a mas cincuenta Celsius, Temperatura de funcionamiento: cinco Celsius a mas cuarenta Celsius, Humedad Relativa: veinticinco por ciento a ochenta por ciento, Presión atmosférica: setecientos hPa a mil sesenta hPa. Datos de seguridad: Corriente de fuga del paciente: diez microA o menos, Clase de protección contra choques eléctricos I, CF, según IEC 601-1, Protección del desfibrilador: protección del hardware del cable y de la máquina. Accesorios Incluidos: Cable de ECG de diez puntas electrodos reusables, batería recargable de litio, cable de suministro AC y manual de operación. Accesorios opcionales: Electrodos pediátricos y neonatales, Tarjeta SD, estación de trabajo ECG-20NT y carro de transporte. | PIEZA | 1 | R0054497 | 21402 Fac Medicina | Veracruz |
| 35 | Estadimetro Rango de medición: De 20 a 205 cm, Graduación: 1 mm, dimensiones montado: 33.7 cm a 213 cm a 59 cm, dimensiones para transporte: 33.7 cm a 17.7 cm a 62.4 cm, Peso aproximado: 3 kilogramos, simple y fácil de instalar, no es necesario un muro para montarse, cuenta con una base de piso amplia para asegurar su estabilidad, el resultado es muy fácil de leer cuando se mide. Conveniente y portátil. | PIEZA | 2 | R0054699 | 21404 Fac Nutrición | Veracruz |
| 36 | Digestor Kjeldahl de block, Fabricado en acero con recubrimiento epoxipoliéster y cubierta de acero inoxidable. Tensión 127 VCA, potencia 1200 W, frecuencia 60 hz. Dimensiones externas: 25 x 35 x14 cm. Dimensiones con rack: 25 x 35 x 49 cm. Tamaño del tubo: 35 x 320 mm | PIEZA | 1 | R0054649 | 21404 Fac Nutrición | Veracruz |
| 37 | Bascula Capacidad: 200kg, 440 lb, división (g): 100g/0,2 lbs/0,2 lbs, Alimentación: Batería, Dimensiones (AxAxP): 433 x 47 x 373 mm, 17 x 1,9 x 14x7 inch, Peso neto: 2,9 kg, 6,3 lbs; Funciones: desconexión automática, Tip on (función de conexión automática al tacto), conmutación kg/lbs/sts, Step-Off, Auto-HOLD | PIEZA | 3 | R0054320 | 21404 Fac Nutrición | Veracruz |
| 38 | Aparato de Rayos X. Especificaciones: Es de peso ligero pero potente, la mejor opción en equipos de rayos x portátiles de alta frecuencia. Con tan sólo 7.8kgs. y una potencia de 30ma hasta 100kv. Asegura el mejor diagnóstico, con colimador, tamaño compacto, unidad portátil de alta frecuencia de rayos x, 2,0 kw, Kv range 40-100kv en los pasos 2 kv, Rango mA 20-30ma, mA entre 0,3 y 20 más -32 ajustes, mA selección 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,0.9,1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 4.0, 5.0, 6.4, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 12, 16, 20. Clasificación 40 - 66kv 30ma 0,3 - 20mas 68 - 100kv20ma 0.3 - 20mas. Controles de interruptor rotativo. mostrar led - reversible. Tubo de rayos x Toshiba d124. Focal 1.2mm para comer. Angulo del objetivo 16 grados. Anodo heat storage 20khu. Colimador incorporado. 30 segundos temporizador con panel táctil, lámpara 12v 50w halógena, Entrada de energía 110/240v 50/60hz (toma de corriente estándar), Tamaño (milímetro) 280l x 163w x 160h, Peso 7.8kg | PIEZA | 1 | R0054931 | 21501 Fac Medicina Veterinaria y Zootec | Veracruz |
| 39 | Balanza analítica táctil, capacidad 220 gr, gran pantalla a color, con monitor TFT LCD, completamente táctil, cuenta con cubierta protectora y seguro en las puertas, ideal para pesajes de alta precision. Especificaciones capacidad de pesaje 220 gr, repetibilidad 0.0001 gr., tipo de calibración interna, dimensiones 365 x 223 x 338 mm, tamaño del plato de pesaje 90 mm de diámetro, dimensiones del protector 160 x 165 x 200 mm. | PIEZA | 1 | R0054487 | 21501 Fac Medicina Veterinaria y Zootec | Veracruz |
| 40 | Centrifuga digital de mesa, rotor fijo para 8 tubos. Equipo silencioso, seguro y confiable. Cuenta con patas de tipo ventosa antideslizantes para fijar a la mesa temporizador digital y pantalla legible para control total del ciclo de centrifugado. Velocidad máxima 3,400 rpm, Control de velocidad y tiempo digital, Capacidad de rotor 8 tubos de 10 ml. Max. RCF 1,350 xg, Rango de tiempo 0-99 min, Alimentación 110V,60 hz. | PIEZA | 2 | R0054486 | 21501 Fac Medicina Veterinaria y Zootec | Veracruz |
| 41 | Videoendoscopio para equidos 3m de longitud de trabajo (tubo de inserción) Tubo de inserción con medidas de longitud en cm. 12.9 mm de diámetro externo. Canal operatorio de 3.7mm de diámetro para el control de accesorios. Controles de mandos en maneral con frenos para angulaciones. Angulaciones 180° arriba/160° abajo, izquierda y derecha. Profundidad de visión de 10mm-100mm Campo de visión frontal 120°. Cuenta con dos guías de luz y una cámara. Maletin para transportar. Que incluya lo siguiente: Videoprocesador Cuenta con cable pig-tail, cables de interconexión y teclado de operación, Panel frontal con botones de operación. Salidas RGB y videocompuesto. Fuente de luz: Luz blanca de xenón de 300W, cables de conexión y contenedor de líquidos. Panel frontal con botones de operación. Ajuste automático de luz con opción de operación manual. Bomba de aire integrada con ajuste de intensidad. | PIEZA | 1 | R0054648 | 21501 Fac Medicina Veterinaria y Zootec | Veracruz |
| 42 | Emasculador para la castración equina para uso de una sola mano, una placa de corte cóncava atrae el cordón concéntricamente a las mandíbulas del castrador, evitando el deslizamiento del cordón. El cordón y las hebras circundantes se agarran centralmente, se presionan juntas y se cortan las articulaciones. Reduce la formación de tejido y la hemorragia postoperatorio. Emasculador Serra, Acero inoxidable, 36 cm de longitud, Doble magulladura, Forma curva, Trabilla de cierre inferior. | PIEZA | 1 | R0054516 | 21501 Fac Medicina Veterinaria y Zootec | Veracruz |
| 43 | Microscopio trinocular para campo oscuro con objetivos planos y ajuste de dioptrías. Par de oculares de campo amplio WF10x/18mm, trinocular orientable a 360° y tubos inclinados a 30°, longitud del tubo 160 mm, distancia interpupilar 55 a 75mm con ajuste dióptrico en uno de los tubos. Revolver: sistema ball bearing para 4 objetivos. Objetivos planps acromaticos DIN 4x A.N.0. 10, 10x A.N.0.25, S40x A.N.0.65 y S100x A.N. 1.25 con inmersión de aceite. Los objetivos S40x y S100x son retractables. Sistemas de enfoques Ajuste macro y micrométrico coaxial con graduaciones de 0.002mm. Tope para proteger los objetivos y la preparación. Platina de 120x135 mm con soporte móvil para preparación rango de movimiento 75x75mm. Sistema de iluminación el microscopio se suministra con 2 iluminaciones, iluminación para campo oscuro constituida por una fuente de luz fría con LED de alto rendimiento de intensidad regulable, iluminación para campo claro constituida por una lámpara halógena de 20W-6V con intensidad regulable. | PIEZA | 1 | R0054326 | 21501 Fac Medicina Veterinaria y Zootec | Veracruz |
| 44 | Penetrometro de cono dinámico (DCP) tiene un peso del equipo de 32.66kg, es el método portátil más ampliamente aceptado para evaluar la resistencia y la densidad del suelo; tiene alcance de perforaciones de 6.10m. Altura de la caída de la masa de 50.8 cm. los valores obtenidos están correlacionados con el ensaye de penetración estándar (spt). incluye: 1 martillo de accionamiento dcp con una masa de accionamiento de 6.8kg; 1 cono de ángulo de vértice de 45° con un diámetro de 3.8 cm, tratado térmicamente, 4 extensiones DCP, 1 instrucciones y una publicación especial ASTM STP 399 | PIEZA | 1 | R0055155 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 45 | Mesa óptica de aluminio con dimensiones de 30 pulg x 30 pulg x 1/2 pulg color negro. | PIEZA | 1 | R0054798 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 46 | Vibrometro Sonda de Vibración: Acelerómetro piezoeléctrico cerámico (tipo cizalla). Aceleración: 0.1~199.9m/s2. Velocidad: 0.1~199.9m/s. Desplazamiento: 0.001~1.999mm. Rango de Frecuencia de Aceleración: 10HZ~1KHZ (LO), 1KHZ~15KHZ(HI). Rango de Frecuencia de Velocidad: 10HZ~1KHZ. Rango de frecuencia de Desplazamiento: 10HZ~1KHZ. Precisión: ±5%H±2dígitos. Salida de Señal: AC Alimentación: Dos Baterías AAA. Peso Neto del Producto: 60g. Tamaño del Producto: 150 x 40 x 20mm. | PIEZA | 1 | R0054919 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 47 | Anemómetro digital con las siguientes especificaciones: sonda de muy baja fricción para una medición precisa; parámetros de medición: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, grados Celsius, grados Farenheit. Rangos de medición: Velocidad del viento: 0.4 a 20m/s. Temperatura: -10 grados Celsius a 50 grados Celsius (14 grados Fahrenheit a 122 grados Fahrenheit). Precisión: +/- (2% lectura +0.2m/s) +/- .5 grados Celsius, +/- .9 grados Celsius 4%RH. Resolución: 0.1 m/s, 1 fpm, 0.1°C, 0.1°F, 1m^3/s. Condiciones del ambiente: -10 grados Celsius a 50 grados Celsius (14 grados Fahrenheit a 122 grados Fahrenheit). Tiempo de vida de la batería: 200 horas continuas. Dimensiones: 145 x 52 x 25mm. | PIEZA | 1 | R0054886 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 48 | Deformímetros de graduación 0.01 mm, 0.005 pulg, con carrera de 12 mm, display LCD, resolución: 0.01 mm, rango de medida de 12.7 mm, fuerza de medida de 2 N. | PIEZA | 2 | R0054918 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 49 | Vernier Digital Vernier calibrador digital de 6 pulgadas de longitud, Lectura en LCD, resolución de 0.0005 pulgadas/0.01 mm, material de acero inoxidable, conversión de pulgada a mm, memoria constante. Pantalla LCD, Conversión pulg/mm, escala absoluta, freno tipo rodillo. Estuche moldeado. | PIEZA | 2 | R0054976 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 50 | Refrigerador de 4 pies cúbicos y 1 puerta de cristal, control electrónico de temperatura, iluminación LED, espuma aislante de ciclopentano, parrilla frontal plástica. Especificaciones: Volumen 107.4 litros. Medidas: 965 x 482 x 618 mm (alto x ancho x profundidad). Peso Neto: 43.7 kg. Consumo de Energía: 1.565 kwh/24 h. 2.2 A. | PIEZA | 1 | R0054880 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 51 | Medidor de PH, impermeable. Rango de PH: -2.0 a 16.0. Rango de Temperatura: -5.0 a 60.0 C. Calibración de PH automática en uno o dos puntos. Compensación automática de temperatura. Dimensiones: 163 x 40 x 26 mm. Peso: 100 gr. Usa 4 pilas de 1.5 V con BEPS. | PIEZA | 1 | R0054870 | 22101 Fac Ingenieria | Veracruz |
| 52 | Medidor de Lactato, muestra de sangre capilar, para determinar , glucosa, colesterol, triglicéridos , lactato cada uno en tiras diferentes, fácil codificación gracias a una tira de calibración, Memoria que almacena resultados con fecha y hora. Especificaciones del producto, Condiciones de funcionamiento y datos técnicos, Intervalo de temperatura para las mediciones, Depende del parámetro de análisis: Colesterol y triglicéridos: 18 a 30 °C, Glucosa: 18 a 32 °C, Lactato: 15 a 35 °C, Humedad relativa 10 a 85 %,Intervalo de medición Glucosa en sangre: 20 a 600 mg/dL (1,1 a 33,3 mmol/L), Colesterol: 150 a 300 mg/dL (3,88-7,76 mmol/L) Triglicéridos: 70 a 600 mg/dL (0,80-6,86 mmol/L),Lactato: 0,8 a 21,7 mmol/L (valor en sangre), 0,7 a 26 mmol/L (valor en plasma),Memoria 100 valores medidos, con fecha, hora e información adicional opcionales por, parámetro de análisis Interfaz Interfaz de infrarrojos, LED/IRED clase 1,Funcionamiento con pilas 4 pilas alcalinas de manganeso AAA de 1,5 V, Número de mediciones Más de 1.000 mediciones (con pilas nuevas) Clase de protección III ,Dimensiones 154 x 81 x 30 mm, Peso Aproximadamente 140 g. | PIEZA | 4 | R0054969 | 22402 Fac Educacion Fisica Deporte y Rec | Veracruz |
| 53 | Baño de flotación de parafina para tejidos, Permite un montaje rápido, limpio y libre de arrugas después de Sección del micrótomo. Las características principales incluyen: El interior de PTFE negro proporciona un alto contraste para la visualización de muestras, Control de temperatura en lugar de control arbitrario de la potencia, Mejora de la precisión de la temperatura. Estabilidad de temperatura mejorada de 0,5 C, Mejora de las tasas de calentamiento menos 45 C típicamente logrado dentro de 40 Minutos con 2.25L de agua, Se evita el sobrecalentamiento con un nuevo control de Mecanismo de temperatura. Capacidad de 2.5L. Estabilidad de temperatura de 5 grados C. Material de baño Base de aluminio con Interior revestido de PTFE. Dimensiones (d x w x h) 330 x 330 x 140 mm. Peso 2.7kg. Calentador de potencia 240W | PIEZA | 2 | R0054502 | 22403 Inst Medicina Forense | Veracruz |
| 54 | Microtomo de rotación manual, con retracción y desbaste mecánico. alta precisión de avance de muestra. Selección de espesor de corte hasta 0.5um. manivela de funcionamiento suave con doble sistema de bloqueo. sistema de cambio rápido de pinzas de sujeción. sistema de desbaste mecánico: dos selecciones de espesor 10um y 50um. Instrumento ampliamente configurable con retracción. Base porta cuchillas con desplazamiento lateral. portacuchillas e para navajas desechables. pinzas portacassette universal. ajuste del espesor de corte: 0.5-60um. de 0-2um de incrementos de 0.5um. de 2-10um en incrementos de 1um. de 10-20um en incrementos de 2um. de 20-60um en incrementos de 5um. indicador de espesor de corte: ventanilla indicadora. avance macro: manual a través de manivela de avance macro aprox. 28 mm. avance horizontal total de la muestra: aprox de 28 mm. desplazamiento vertical de la muestra: 60 mm (+/- 1mm). selección de espesor de esbaste: 10 y 50 um. retracción de la muestra: 220 um. orientación de la muestra: 8°.incluye: 1 base portacuchillas. 1 portacuchillas para cuchillas desechables perfil bajo. 1 cuchilla desechable perfil bajo. 1 con adaptador | PIEZA | 1 | R0054915 | 22403 Inst Medicina Forense | Veracruz |
| 55 | Microtomo de rotación manual, con retracción y desbaste mecánico. Alta precisión de avance de muestra. Selección de espesor de corte hasta 0.5um. Manivela de funcionamiento suave con doble sistema de bloqueo. Sistema de cambio rápido de pinzas de sujeción. Sistema de desbaste mecánico: dos selecciones de espesor 10um y 50um. Instrumento ampliamente configurable con retracción. Base porta cuchillas con desplazamiento lateral. portacuchillas e para navajas desechables. Pinzas portacassette universal. Ajuste del espesor de corte: 0.5 menos 60um. de 0 a 2um de incrementos de 0.5um. de 2 a 10um en incrementos de 1um. de 10 20um en incrementos de 2um. de 20 60um en incrementos de 5um. indicador de espesor de corte ventanilla indicadora. avance macro: manual a través de manivela de avance macro aprox. 28 mm. avance horizontal total de la muestra: aprox de 28 mm. desplazamiento vertical de la muestra: 60 mm (mas menos 1mm). Selección de espesor de desbaste: 10 y 50 um. Retracción de la muestra: 220 um. orientación de la muestra: 8 .incluye: 1 base portacuchillas. 1 portacuchillas para cuchillas desechables perfil bajo. 1 cuchilla desechable perfil bajo. 1 con adaptador. | PIEZA | 1 | R0054501 | 22403 Inst Medicina Forense | Veracruz |
| 56 | Congelador horizontal de 15 pies cúbicos, Características: Clasificación energética A+. Aluminio embozado para su fácil limpieza. Tapa de cofre sólida. Capacidad de congelación 24 horas. Función de súper congelación. Especificaciones: Capacidad: 15 pies cúbicos. Drenaje de congelación: si. Sistema de control: mecánico. Refrigerante: R134a. Voltaje/Frecuencia: 115 V / 60 hz. Potencia: 2.10 A. Dimensiones: 74.4 x 140.9 x 84.5 cm (fondo x ancho x alto). Peso neto: 66.9 kg. | PIEZA | 1 | R0055007 | 22501 Inst Cs Marinas y Pesquerias de UV | Veracruz |
| 57 | Medidor de PH, mide ph/mv/temperatura; digital, incluye electrodo de junta sencilla -todo en uno- ph/ atc y adaptador de voltaje. modo: ph mv temperatura. Especificaciones ph: rango -2.00 to 16.00 ph, resolución 0.01 ph, exactitud +-0.01 ph calibración hasta 5 puntos (usa: 4.01; 7.00; 10.01, 12.45 o nist: 1.68, 4.01, 6.86; 9.18, 12.45);reconocimiento automático de sol. buffer compensación (offset) especificaciones mv: rango +-2000 mv, resolución 0.1 mv hasta +-199.9 mv, 1 mv más allá de +-199.9 mv, exactitud +-0.2 mv hasta +-199.9 mv, +-2 mv más allá de +-199.9 mv calibración hasta +-150 mv. Especificaciones temperatura: rango 0 a 100.0grd centígrados (32 to 212grd fahrenheit). Resolución 0.1grd centígrados o 0.1grd fahrenheit. Exactitud +-0.3grd centígrados (+-0.5grd fahrenheit) calibración offset incrementos de 0.1grd centígrados hasta +-5grd centígrados. Compensación de temperatura: seleccionable manual o automática de 0 a 100grd centígrados (32 to 212grd fahrenheit) memoria: hasta 100 grupos, ph y temperatura salida: ninguna pantalla: 8.3 x 6.2 cm (31/4in x 27/8in). Despliegue (lcd) dual de mediciones con temperatura y anunciadores de modo mensajes de error: error de operación de diagnóstico, error de electrodo y error de medidor. la tarjeta de instrucción deslizable decodifica los mensajes. Temperatura de operación: 5 to 45grd centígrados (41 to 113grd fahrenheit), humedad no condensable fuente de poder: 100/240 vac, 50/60 hz; usando adaptadores ac (incluidos). los adaptadores ac están catalogados ul y csa. dimensiones medidor: 15.5 x 17.5 x 6.9 cm (61/8in x 67/8in x 23/4in) empacado: 23 x 35 x 12.5 cm (9in x 123/4in x 5in) peso sólo medidor: 0.6 kg (1.4 lb); empacado: 1.8 kg (4 lb) | PIEZA | 1 | R0054795 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 58 | Espectrofotómetro Rango de Longitud de Onda.: 320 nm a 1100 nm. Resolución.: 1 nm. Ancho de Banda espectral.: 6 nm+-1.2. Exactitud en Transmitancia.: +/- 0.50 %T. Repetibilidad en Transmitancia.: 0.20 %T. Ruido.: <= 0.0008 Abs (500 nm). Luz Dispersa.: <= 0.3% T. Exactitud en la Longitud de Onda.: +/- 1 nm. Repetibilidad en la Longitud de Onda.: <= 0.5 nm. Absorbancia.: -0.3 a 1.999. Transmitancia.: 0 a 199.9%. Concentración.: -300 a 1999 (La unidades las elige el usuario). Pantalla Touch Screen A color. Incluye Aplicación para escaneo de longitud de onda. Almacenamiento vía Memoria SD. | PIEZA | 1 | R0054796 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 59 | Encapsuladora de llenado semiautomático fabricada en acero inoxidable 316, formato de 100 posiciones capacidad de producción de $3,000 capsulas por hora incluye base, placas, compactador, marco delimitador, orientador, y espaciador. Tamaño de capsula: 2. | PIEZA | 1 | R0054625 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 60 | Densímetro para polvos de dos estaciones, Cumple con especificaciones USP y ASTM, Soporta los métodos de prueba USP I y USP II, Dos portacilindros de 100 y 250 ml., incluye cilindros, Movimiento rotacional y vertical para asegurar un asentamiento uniforme, Calcula y reporta: índice de compresabilidad, radio Hausner y densidad. Especificaciones. Métodos de prueba: USP I y USP II ASTM opcional. Número de estaciones:2. Gotas por minuto: 300 (USP I) y 250 (USP II). Altura de la gota (mm): 14+-2 (USP I) y 3+- 0.3 (USP II). Rango de conteo de derivaciones: 1-9999. Accesorios estándar: Cilindros de 100 y 250 ml cada uno, soportes para los cilindros de 100 y 250 ml cada uno. Tipo de puerto: puesto directo para el motor de pasos. Pantalla de puntos de LCD de 24 x 2 alfanumerico. Conexión para impresora: puesto paralelo. Suporte de impresión: Matriz de puntos de 80 columnas. Potencia: 100/110 V AC, 50/60 VA. Dimensiones (mm): 360 largo x 320 ancho x 200 altura, aproximado sin los cilindros. Peso: 17 kg lleno 25 kg. | PIEZA | 1 | R0054794 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 61 | Espectrofotómetro Rango de Longitud de Onda.: 320 nm a 1100 nm. Resolución.: 1 nm. Ancho de Banda espectral.: 6 nm+-1.2. Exactitud en Transmitancia.: +/- 0.50 %T. Repetibilidad en Transmitancia.: 0.20 %T. Ruido.: <= 0.0008 Abs (500 nm). Luz Dispersa.: <= 0.3% T. Exactitud en la Longitud de Onda.: +/- 1 nm. Repetibilidad en la Longitud de Onda.: <= 0.5 nm. Absorbancia.: -0.3 a 1.999. Transmitancia.: 0 a 199.9%. Concentración.: -300 a 1999 (La unidades las elige el usuario). Pantalla Touch Screen A color. Incluye Aplicación para escaneo de longitud de onda. Almacenamiento vía Memoria SD. | PIEZA | 1 | R0054797 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 62 | Equipo modular experimental para el estudio experimental y teórico de la dinámica de 3 intercambiadores de calor con pantalla táctil y con temperaturas a la entrada y salida de cada intercambiador de calor: Equipo de intercambio de calor. Objetivo Educacional: compara tres intercambiadores de calor industriales con un área de 0.12 m2 y diferentes tecnologías. Las tres tecnologías que son comparan son: 1. Intercambiador monotubo vidrio / acero inoxidable. 2. Intercambiador de vidrio a haz tubular acero inoxidable. 3. Intercambiador acero inoxidable a placas. Sirve para determinar la transferencia de calor en diferentes regímenes: Turbulento y laminar, Circulación contracorriente y paralelo, Estudio de gradiente de temperatura (Opcional). Caracterización de la transferencia de calor: Balance térmico, Eficiencia, Coeficiente K experimental y teórico. Descripción técnica: temperatura máxima admisible: 90°c. Unidad de calentamiento para producción de agua caliente de 12kW con controlador de temperatura y bomba de recirculación con termostato de seguridad. Temperatura máxima de 90°C con Tubos aislados. Alimentación de agua caliente: Con válvulas de control para flujos altos y bajos, Flujometros de flotador, medición de temperatura a la entrada y a la salida, Válvulas para seleccionar el intercambiador que se va operar. Alimentación de agua fría: Válvulas de control para para flujos altos y bajos, Flujometros de flotador, medición de temperatura a la entrada y a la salida. Selección del flujo de agua fría: Conjunto de cuatros válvula de tres posiciones. Válvula para controlar presiones altas. Intercambiador monotubo vidrio / acero inoxidable: Cuatro tubos de acero inoxidable de 1 m de longitud, Carcaza de vidrio, Área de intercambio 0.12 m2. Intercambiador de vidrio a haz tubular acero inoxidable: Haz de 5 tubos de 1 m de longitud, Carcaza de vidrio, Deflectores. Área de intercambio 0.12 m2. Intercambiador acero inoxidable a placas: Placas soldadas de acero inoxidable. Área de intercambio 0.12 m2. Instrumentación: 4 sondas de temperatura de 100 ohm, Cuatro medidores de flujo de flotador, de 40 a 400 l/h, 100 a 1000L/h, 400 a 4000L/h y 250 a 2500 L/h. Unidad de control: El sistema eléctrico contiene, Interruptor general, Cuatro indicadores electrónicos de temperatura. marco: Marco tubular de acero inoxidable con tubos de aluminio, Perfil de soporte del marco de aluminio, Cuatro ruedas giratorias incluyendo dos con frenos, Tubería y tubo, placa de soporte en PVC. Seguridad y certificación: circuito de agua caliente: aislante térmico, Termostato de seguridad en circuitos de agua caliente. Revestimiento de vidrio: revestimiento de protección exterior. Dimensiones: LxWxH = 150x90x220 cm, Peso vació = 75 kg en usos 150 kg. | PIEZA | 1 | R0054782 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 63 | Medidor de ph, mide ph/mv/temperatura; digital, incluye electrodo de junta sencilla -todo en uno- ph/ atc y adaptador de voltaje. Modo: ph mv temperatura. Especificaciones ph: rango -2.00 to 16.00 ph, resolución 0.01 ph, exactitud +-0.01 ph calibración hasta 5 puntos (usa: 4.01; 7.00; 10.01, 12.45 o nist: 1.68, 4.01, 6.86; 9.18, 12.45); reconocimiento automático de sol. buffer compensación (offset) especificaciones mv: rango +-2000 mv, resolución 0.1 mv hasta +-199.9 mv, 1 mv más allá de +-199.9 mv, exactitud +-0.2 mv hasta +-199.9 mv, +-2 mv más allá de +-199.9 mv calibración hasta +-150 mv. Especificaciones temperatura: rango 0 a 100.0grd centígrados (32 to 212grd fahrenheit). Resolución 0.1grd centígrados o 0.1grd fahrenheit. Exactitud +-0.3grd centígrados (+-0.5grd fahrenheit) calibración offset incrementos de 0.1grd centigrados hasta +-5grd centígrados. Compensación de temperatura: seleccionable manual o automática de 0 a 100grd centígrados (32 to 212grd fahrenheit) memoria: hasta 100 grupos, ph y temperatura salida: ninguna pantalla: 8.3 x 6.2 cm (31/4in x 27/8in). despliegue (lcd) dual de mediciones con temperatura y anunciadores de modo mensajes de error: error de operación de diagnóstico, error de electrodo y error de medidor. La tarjeta de instrucción deslizable decodifica los mensajes. Temperatura de operación: 5 to 45grd centígrados (41 to 113grd fahrenheit), humedad no condensable fuente de poder: 100/240 vac, 50/60 hz; usando adaptadores ac (incluidos). Los adaptadores ac están catalogados UL Y CSA. Dimensiones medidor: 15.5 X 17.5 X 6.9 CM (61/8in X 67/8in X 23/4in) Empacado: 23 X 35 X 12.5 CM (9in X 123/4in X 5in) peso sólo medidor: 0.6 KG (1.4 LB); empacado: 1.8 KG (4 LB) | PIEZA | 1 | R0054770 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 64 | Refractómetro rango de 0-95% brix, 1.300 a 1700 ir, compensación de temperatura de 10 a 40 grados centígrados resolución 0.01% brix, 0.00001 ri, precisión +- 0.03% brix, +- 0.00005 ri, volumen de muestra 0.1 ml, display LCD, dimensiones 39.4 x 35.6 x 26.7 cm. ideal para industrias farmaceuticas, fluidos industriales, químicos, petroquímicos, plásticos y alimentos / bebidas. Presenta cuatro modos de medición:% de solidos (brix),% de solidos (brix compensado en temperatura), índice de refracción e índice de refracción (compensado en temperatura). La compensación automática de temperatura (atc) corrige las mediciones a 20 o c o cualquier otra temperatura de referencia definida por el usuario. Cuenta con dos puertos serie rs-232 para la comunicación con un pc o una impresora. el prisma incluido en acero inoxidable esta sellado con resina epoxi resistente al disolvente para evitar danos causados por productos químicos agresivos. Los led internos de larga duración proporcionan iluminación durante más de 100.000 horas. software automático de detección de equilibrio de temperatura. Asegura que la temperatura de la muestra y del prisma sea estable, proporcionando mediciones precisas el equipo ofrece capacidad de medición manual. Alinee la intersección de la línea de sombra a través del objetivo de la cruz y presione inleerin. el único detector de las interpreta la colocación de la línea de sombra y muestra la medición en la pantalla LCD. unidad de medidas en precisión estándar solo un dígito significativo% de solidos (brix) y cuatro dígitos significativos (ri). las características adicionales incluyen capacidad multilenguaje, estampación de fecha y hora, protección por contraseña y hasta catorce escalas personalizadas programables. Incluye certificado para aceite de calibración con certificado nist ,cubierta anti-polvo y cable de alimentación con enchufe ee.uu. alimentación corriente eléctrica opera a 110 a 240 vac | PIEZA | 1 | R0054318 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 65 | Autoclave vertical manual, con perilla de temperatura, tanque exterior y canastilla de acero inoxidable. Dimensiones 25 cm x 50 cm, temperatura de operación de 125 grados centígrados, máxima de 132 grados centígrados, presión máxima de operación de 1.6 kg/ cm2. Opera a 2000w, 120 vac, 60 hz, canastilla de acero inoxidable. Dimensiones externas 60 x 35 x 100 cm. con doble válvula de seguridad, puerta de fácil operación y manómetro de caratula. | PIEZA | 1 | R0054317 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 66 | Refractómetro digital 0-95% brix índice de refracción de 1.330 a 1.5318 ri, resolución 0.1% brix y 0.0001 ri exactitud de +/-0.1% brix y +/-0.0002ri muestra de 0.4 ml sobre la superficie del prisma. Presiona read y los resultados son mostrados en segundos en la pantalla procesador sofisticado que provee calibración automática además de la compensación de temperatura. Indicador de batería baja, atc: de 0 a 40 oc. Incluye batería de 9v, 5ml de agua destilada, 9una pipeta de transferencia y maletín protector. | PIEZA | 1 | R0054490 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 67 | Viscosímetro digital. Rango de viscosidad:1-2x106 mpas. Agujas no 1, 2, 3 y 4. Vel. de giro(rpm):0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60.precision:+-2%. repetibilidad:.2%. Temperatura de operación 5-35 grados centígrados. humedad relativa <= 80%.dimensiones:370x323x280 mm peso 6 kg | PIEZA | 1 | R0054491 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 68 | Baño seco termostático para aplicaciones clínicas. Intervalo de temperatura ajustable: ambiente + 5 a 150 grados centígrados. Precisión: 0.1 a 0.5 grados centígrados. configuración estándar: 35 tubos de 0.5 ml , 24 tubos de 1.5 ml. potencia máxima: 150 w. tamaño de la base para tubos: 95 x 25 x 50 mm. Dimensiones externas (lxanxalt). 200 x 180 x 100 mm. Variación de temperatura. +- 0.5 °c. | PIEZA | 1 | R0054492 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 69 | Microcentrifuga centrifuga para microquimica refrigerada de alta velocidad para 24 tubos de 2 ml, rango de temperatura -16 a 40 grados centígrados con control digital de velocidad, tiempo y temperatura. velocidad máxima 15000 rpm. Incrementos de 10 rpm. max rcf 21400xg, incr 10xg, precisión de velocidad +-20rpm, rango de tiempo 30-99 operación continua. Capacidad del rotor 1: 0.2/0.5/1.5/2 mlx24 lugares. Rotor 2: 0.5 ml x 36 lugares, rotor 3: pcr 8 x 4 lugares, rotor 4: 5 ml x 18 lugares rango de temperaturas de 6 a 40 grd centígrados. frecuencia 50 hz, 5a, sonido menor a 70 db, dimensiones 338x580x324 mm, peso 30 kg | PIEZA | 1 | R0054769 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 70 | Tacómetro: Mediciones de RPM sin contacto de 5 hasta 99.999 rpm con rayo de luz integral. Escala de medición ideal hasta 6 in (152 mm) de distancia. Las lecturas se actualizan cada segundo. Memoriza los valores más recientes/MÍN./MÁX. Pantalla LCD de 5 dígitos. Precisión 0.05%. Medidas sin contacto de 5 a 99,999 rpm. Cinta reflectiva de 23 in, usa cuatro baterías AA. Tiempo de muestreo 1sec > 60rpm. Resolución 0.1rpm (0.5 to 999.9rpm); 1rpm (>1000rpm). Dimensiones 6.7 x 2.8 x 1.5in (170 x 27 x 37mm). Peso 8.8oz (250g) | PIEZA | 1 | R0054495 | 33101 Facultad de Ingenieria | Orizaba-Córdoba |
| 71 | Medidor de ph, mide ph/mv/temperatura; digital, incluye electrodo de junta sencilla -todo en uno- ph/ atc y adaptador de voltaje. Modo: ph mv temperatura. Especificaciones ph: rango -2.00 to 16.00 ph, resolución 0.01 ph, exactitud +-0.01 ph calibración hasta 5 puntos (usa: 4.01; 7.00; 10.01, 12.45 o nist: 1.68, 4.01, 6.86; 9.18, 12.45); reconocimiento automático de sol. buffer compensación (offset) especificaciones mv: rango +-2000 mv, resolución 0.1 mv hasta +-199.9 mv, 1 mv más allá de +-199.9 mv, exactitud +-0.2 mv hasta +-199.9 mv, +-2 mv más allá de +-199.9 mv calibración hasta +-150 mv. Especificaciones temperatura: rango 0 a 100.0grd centigrados (32 to 212grd fahrenheit). Resolución 0.1grd centigrados o 0.1grd fahrenheit. exactitud +-0.3grd centigrados (+-0.5grd fahrenheit) calibración offset incrementos de 0.1grd centigrados hasta +-5grd centigrados. Compensación de temperatura: seleccionable manual o automática de 0 a 100grd centigrados (32 to 212grd fahrenheit) memoria: hasta 100 grupos, ph y temperatura salida: ninguna pantalla: 8.3 x 6.2 cm (31/4in x 27/8in). despliegue (LCD) dual de mediciones con temperatura y anunciadores de modo mensajes de error: error de operación de diagnóstico, error de electrodo y error de medidor. la tarjeta de instrucción deslizable decodifica los mensajes. Temperatura de operación: 5 to 45grd centígrados (41 to 113grd fahrenheit), humedad no condensable fuente de poder: 100/240 vac, 50/60 hz; usando adaptadores ac (incluidos). los adaptadores ac están catalogados ul y csa. dimensiones medidor: 15.5 x 17.5 x 6.9 cm (61/8in x 67/8in x 23/4in) empacado: 23 x 35 x 12.5 cm (9in x 123/4in x 5in) peso sólo medidor: 0.6 kg (1.4 lb); empacado: 1.8 kg (4 lb) | PIEZA | 1 | R0054767 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 72 | Baño Maria baño termostático abierto con reservorio de acero inoxidable para aplicaciones de temperaturas internas, rango de temperatura de 20 a 100 c, estabilidad de la temperatura de +/- 0.03 c, pantalla led resolución de 0.1 c, capacidad de calentamiento de 1000 w, bomba con presión de 0.1 bar y caudal de 6 l/min., dimensiones internas del baño de 30 x 18 cm y 20 cm de profundidad, volumen del tanque 17l. Peso 9.3 kg. Dimensiones: 38x40x47 cm. con orificio de drenado. se pueden acondicionar las tapas planas para el baño. | PIEZA | 1 | R0055097 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 73 | Parrilla de agitación y calentamiento, stable temp digital, de una posición, dimensiones 7 x 7 pulgadas (17.8 x 17.8 cms) , placa fabricada de cerámica, capacidad máxima de carga de 25 lbs (11 kgs), volumen máximo que agita 4 lts, rango de velocidad de agitación de 30 a 1200 rpm, rango de temperatura de 30 a 540 oc, con soporte interconstruido para varillas de hasta 13 mm de diámetro. (no incluye varilla), dimensiones totales 8.5 x 3.75 x 12.75, opera a 120 vac, 50/60 hz. | PIEZA | 1 | R0055097 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 74 | Refrigerador Congelador. Fabricado en completamente acero inoxidable. Una sección de refrigerador una sección de congelador 15 pies cúbicos de capacidad por sección. Control digital de temperatura programable por sección. 2 Condensadores dinámicos de alta eficiencia. Sistema de enfriamiento por aire forzado. Curva sanitaria. 2 puertas sólidas con sistema de autocierre. Cerraduras para bloquear las puertas 6 parrillas plastificadas en su interior. Ruedas con freno delantero para facilitar la limpieza. 2 Compresores Medidas: 1.20 m x 0.75 m x 1.85 m. | PIEZA | 1 | R0055123 | 31101 Fac Cs Quimicas | Orizaba-Córdoba |
| 75 | Simulador Infante recién nacido de tamaño real. Marcas anatómicas realistas: simulación de tráquea; esófago, pulmones y estómago; Articulación de la cabeza, hombros y caderas.; Inclinación de la cabeza facilita del movimiento del hombro.; Intubación y succión oral y nasal.; Inserción de vía respiratoria orofaríngea y nasofaríngea.; Intubación correcta en el tronco.; Inserción de tubos.; Succionamiento.; Lavado gástrico; Ventilación de máscara Bag/Valve; Compresiones de pecho. Ascensión y caída del pecho realistas. Cateterización umbilical. El bebé de reanimación neonatal incluye Maniquí, 3 cordones umbilicales reemplazables, una botella de sangre umbilical simulada, lubricante de maniquí, pañales y maletín de transporte. | PIEZA | 1 | R0054832 | 33401 Fac Medicina | Orizaba-Córdoba |
| 76 | Microscopio estereoscopico digital binocular con camara digital incorporada Especificaciones Estereomicrocopio - Zoom , tipo Greenough Tubo binocular, ángulo de visión de 45grados con cámara integrada, 1/2 pulgadas CMOS Chip Ocular de campo amplio WF10X/20mm Resolución: 3MP (2048x1536) Pixel y USB2.0 salida factor Zoom 1:4 (AA=80 mm) Ampliación: 10X-40X Soporte FBGG: Trípode compacto con placa de base ancha y soporte para el cabezal Mando de ajuste grueso , ajustable Tablero negro/blanco & vidrio mate, filtro azul, envuelta que protege del polvo Iluminación halógena 12V/15W Iluminación halógena regulable 12V/10W Fuente de alimentación 100-240V, enchufe VDE (CE) Software Motic Images Plus 2.0 ML para PC y Mac - Escala de calibrado | PIEZA | 1 | R0055076 | 33401 Fac Medicina | Orizaba-Córdoba |
| 77 | Simulador La cabeza de intubación Neonatal permite la enseñanza y práctica en técnicas de intubación en un bebé recién nacido. Este equipo robusto y realista les permite a los alumnos realizar un entrenamiento que será directamente transferible a la práctica clínica. Anatomía realista de un neonato ; Intubación oral y nasal; Ventilación con resucitador ; La colocación correcta de un tubo puede ser verificado por un test fácil | PIEZA | 1 | R0055060 | 33401 Fac Medicina | Orizaba-Córdoba |
| 78 | Balanza electrónica cap 20 kg display de cuarzo liq 110v 60 hz capacidad 20 kg división mínima 2g ( hasta 4 kg) 5g (hasta 20 kg) display cuarzo liquido memorias 100 batería recargable incluida con 100 horas de duración tara máxima 20 kg back light no incluido adaptador a corriente eléctrica incluido adaptador a encendedor de auto opcional corriente eléctrica 110 v sobre 60 hz 220 v sobre 50 hz opcional precio kg max 999.99 total a pagar max 9999.99 plato 30.5 x 22.5 cm temperatura de operación menos 10 a 40C temperatura de almacenaje -20 a 50°C. peso neto 4.5 kg peso con empaque 5.9 kg dimensiones exteriores 30 cm x 29 cm x 7.6 cm | PIEZA | 2 | R0055125 | 35501 Fac de Cs Biologicas y Agropecuaria | Orizaba-Córdoba |
| 79 | Agitador orbital digital maxq450 p/4 frascos de 1lt 120 v barnstead; plataforma universal sin pinzas para maxq 2508 barnstead; base adhesiva para plataformas de agitador maxq 23 x 23 cm thermo especificaciones Tfshke4450 agitador orbital digital maxq450 p/4 frascos de 1lt 120 v [barnstead] tf30100 plataforma universal sin pinzas para maxq 2508, 4450 [barnstead] especificaciones rango de agitación: 15-500 rpm ± 1 rpm; diámetro de la órbita 0.75 in-1.9 cm; peso máximo 15.9 kg; rango de temperatura 5 grados sobre la temperatura ambiente, hasta 80 grados celsius, manteniendo en 37 grados en el frasco; uniformidad de temperatura de ± 0.5 grados a 37 grados en el frasco; dimensiones largo x ancho x alto 69.1 cm x 35.8 cm x 45.2 cm; conexión eléctrica de 120 v, 50/60 hz. Plataforma universal sin pinzas de 33 x 28 cm. Pantalla digital con botón led de tiempo de 0.1 min-999 horas u operación continua. | PIEZA | 1 | R0055064 | 36401 Fac Odontologia | Orizaba-Córdoba |
| 80 | Incubadora Dimensiones exterior (cm) 47 46.5 59.7, Dimensiones interior (cm) 30.5 35.5 35.5, Configuración Tipo gabinete para mesa de laboratorio, Interior acero inoxidable no corrosivo, de tipo 304, con acabado de espejo. Volumen interior 39.6 Exterior Acero calibre 18, de resistencia de alto impacto con acabado de pintura. Estantes Acero inoxidable, con perforaciones. Dimensiones de los estantes (cm) 34.3 x 29.2, Superficie de área por estante 1.08 sq. ft. (0.1 sq m), Rango de temperatura 5 sobre ambiente a 60C Control de exactitud de temperatura +- 0.1C, Uniformidad de temperatura +- 0.5C 37C, Alarma de temperatura Programable por el usuario alta/baja, Rango de CO2 0-20% Control de exactitud de CO2 +- 0.1%, Sensor CO2 Sensor de conductividad de vida térmica larga, Uniformidad 0.10%, Presión de entrada requerida 15 PSIG (1.0 bar), 99.5 grado médico CO2, Filtración de aire de entrada Filtro de 0.3, antimicrobiano, Alarma CO2 Programable por el usuario alta-baja, rH de Humedad A 95% 37 C, Fuente de humedad Removible, Voltaje eléctrico 120V, 60 Hz 230V, 50/60 Hz, Amps-breaker 1.5-15 1.0-15, Peso neto 27 kgs. | PIEZA | 1 | R0054995 | 36401 Fac Odontologia | Orizaba-Córdoba |
| 81 | Cabina de seguridad biológica. Comportamiento sustentable Eficacia energética Descripción Gabinete de 3 pies. Gabinete, stand de altura de ajuste manual, luz UV instalada de fábrica, 1 set de apoyabrazos Certificaciones/conformidad NSF/ANSI 49, UL, CE Material de la cámara Acero inoxidable Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) 80 cm x 100 cm x 156.8 cm Abertura de guillotina (métrico) 25.4 cm Tipo Clase II, Tipo A2 Anchura (imperial) exterior 39.4 in Anchura (métrico) exterior 100 cm Requisitos eléctricos 120V 50/60Hz Eficacia de filtro 99.995% MPPS Tipo de filtro H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS Altura (imperial) exterior 61.8 in Altura máx. (imperial) Abertura 21 in Altura (métrico) exterior 156.8 cm Altura máx. (métrico) Abertura 53.5 cm Hertz 50/60 Hz Longitud (imperial) exterior 31.5 in Longitud (métrico) exterior 80 cm Capacidad portante (imperial) 110 Lb Capacidad portante (métrico) 50 kg Abertura de guillotina (imperial) 10 in Accesorios de servicio 6; 3 en cada lado Voltaje 120 V | PIEZA | 1 | R0055004 | 36401 Fac Odontologia | Orizaba-Córdoba |
| 82 | Juego de micropipetas Juego de 3 Pipetas 0.5 UL-10 UL, 10 UL-100 UL, 100 UL-1000 UL, , con pulsador de pipeteado, protección contra cambio de volumen, indicación de volumen de 4 dígitos, código de color, vástago de pipeta, ajuste de volumen, técnica fácil calibración, estribo para el dedo, pipeta completa esterilizable en autoclave, Cono de acoplamiento de puntas, soporte de mesa de rotación libre permite la conservación segura de las pipetas | PIEZA | 1 | R0054917 | 42501 Fac Cs Biologico Agrop | Poza Rica-Tuxpan |
| 83 | Termoplatina, el sistema de control de temperatura de la platina del microscopio asegura un control térmico preciso y estable de las observaciones de especímenes biológicos vivos. Ideal para el control de la motilidad del semen, es de tamaño Específicamente para las necesidades de calentamiento del usuario y es adaptable a todas las marcas de microscopios compuestos. La plataforma de calentamiento es de aluminio de alta resistencia a la tracción que mantiene una temperatura constante inferior a +/- 1°C entre un rango de ajuste de 20°C a 50°C. Etapa de pre-calentamiento: 1 a 2 minutos para alcanzar la temperatura constante deseada. Características de instalación: conveniente para cualquier platina de microscopio estándar. Dos pantallas digitales LED y dos botones de control táctil en el controlador de temperatura. Entrada de energía: 11v/ 60hz, AC. Potencia de salida: 50w. Rango de control de temperatura 20°C a 50°C. Incrementos de ajuste de temperatura: 1°C. , Variación entre el ajuste y la visualización de la temperatura: +/- 1 grado centígrado, Dimensión de termoplatina 150 x 130 x 5.8 mm. Dimensión de la unidad de control 187 x 161 x 75 mm. Dos fusibles de repuesto. Manual de instrucciones. Peso neto: 7 libras, según ficha técnica adjunta. | PIEZA | 1 | R0054916 | 42501 Fac Cs Biologico Agrop | Poza Rica-Tuxpan |
| 84 | Sistema de entrenamiento en mecanismos, nivel 2 El sistema deberá incluir lo siguiente; 1 Transmisiones de banda 2, 1 Transmisiones de cadena 2, 1 Alineación y acoplamientos, 1 lubricación, 1 Paquete de Pruebas/Mediciones 2, 1 Paquete de componentes de caja de herramientas 2, 1 Paquete de herramientas opcional 2, 1 Partes de repuesto 2, 1 Componentes consumibles 2, NIVEL 2, Transmisiones de banda 2, Correas trapezoidales de cuña y cuña ranurada, Transmisión de bandas múltiples, Transmisión de bandas de múltiples velocidades, Transmisión de bandas de velocidad variable, Transmisión de bandas sincronizadas, Transmisión de bandas sincronizadas de alto torque, Guías de polea, Transmisiones de cadena 2, Multiple Chain Drives, Silent Chain Drives, Alineación y acoplamientos, Método de indicador de cuadrante, Método de indicador de reversa, Acoplamientos de pestaña, Acoplamientos de manga flexible, Acoplamientos de cadena, Acoplamientos de engranaje, Acoplamientos de rejilla, Uniones universales, Lubricación, Medición de viscosidad, Lubricación rodamientos soporte de pie, Lubricación de cadena, Cuadro de lubricación y MSDS, ESPECIFICACIONES NIVEL 2, transmisiones de bandas 2, El modelo de transmisiones de bandas 2 consiste de varias poleas usadas comúnmente en la industria. Incluye dos poleas sencillas con un soporte especialmente maquinado para recibir un buje de cojinete partido, dos poleas dobles con un soporte especialmente maquinado para recibir bujes de fácil desconectado y dos poleas de paso cono.También incluye dos poleas de banda de tiempo, una polea variable, dos poleas de alto torque de banda de tiempo, y una polea de tensado. Bandas correspondientes a las poleas descritas anteriormente son provistas. Son una Banda V 4L, dos Bandas v 3V wedge, dos bandas V dentadas, una banda de tiempo, y una banda de alto torque de tiempo, dos paneles son provistos para almacenamiento, identificación y control de inventarios de las poleas, Poleas de Cuña Número de ranuras: 1,1, 2, 2, Diámetro de paso: 4.45 in (113 mm), 3.30 in (84 mm), 3.35 in (85 mm), 5 in (127 mm), Para tipo de banda 3V, Polea de paso cónica Diámetro de paso 1.75 in (45 mm), 2.75 in (70 mm), 3.75 in (95 mm), Para tipo de banda 4L (A), Poleas de banda temporizadora Para tipo de banda normal, normal, HTD, HTD, Número de dientes 18, 18, 30, 24, Polea de paso variable, Rango de diámetro de paso 3.4 a 4.4 in (86 a 112 mm), Para tipo de banda: 4L (A), Fijador de Polea Diámetro externo 3 in (76 mm), Para tipo de banda. 4L (A), Bandas V de cuña, Tipo normal, dentada, Designación 3V400, 3VX400, Designación banda V 4L500, Bandas de tiempo Tipo normal, HTD, Designación 367L050, 9608M20, Tipos de bujes tapa partida, rápida desconexión, Tamaño H, SH, Cantidad de paneles 2, Dimensiones 23 x 11.2 x 1.1 in (584 x 284 x 29 mm), Características físicas Peso Neto Total 35.2 lb (16 kg), Transmisiones de cadenas 2, El modelo de transmisiones de cadenas consiste de un par de de ruedas de cadenas de doble fila con un soporte especialmente maquinado para recibir un buje con orificio cónico, un parte de soporte de cadena silencioso, y un soporte fijo. Las cadenas correspondientes a los soportes descritos anteriormente son provistas, Un panel es provisto para almacenaje, identificación, y control de inventario de los soportes Rueda dentada de cadena rodante, Número de dientes 17, 20, Para tipo de cadena No 40, Ruedas dentadas de cadena silenciosa Número de dientes 17, Para tipo de cadena SC404, Rueda dentada fijador, Número de dientes 18, Para tipo de cadena No 40, Designación de cadena rodante No 40-2, Largo 36 in (914 mm), Cadena Silenciosa Designación SC404, Largo 29 in (737 mm), Bujes Tipo Cónico, Tamaño 1008, 1610, Cantidad de paneles 1, Dimensiones 23 x 11.2 x 1.1 in (584 x 284 x 29 mm), Características físicas Peso neto Total: 18.4 lb (8.3 kg), Alineación y acoplamientos, El modelo de alineación y acoplamientos consiste de una selección extensiva de acoplamientos encontrados ,comúnmente en la industria. Incluye un acoplamiento de engranaje con una manga de plástico, un acoplamiento de manga flexible, un acoplamiento de pestaña, un acoplamiento de cadena con cubierta, un acoplamiento de rejilla con cubierta y dos uniones universales, Dos paneles son Acoplamiento de transmisión Max. Desalineación paralela 0.016 in (0.4 mm), Max. Desalineación angular 1E, Acoplamiento de manga flexible Max. Desalineación paralela 0.010 in (0.254 mm), Max. Desalineación angular 0.035 in (0.889 mm), Acoplamiento de pestaña Max. Desalineación paralela 0 (rígido), Max. Desalineación angular 0 (rígido), Acoplamiento de cadena, Max. Desalineación paralela 0.012 in (0.305 mm), Max. Desalineación angular 2E, Acoplamiento de rejilla Max. Desalineación paralela 0.012 in (0.305 mm), Max. Desalineación angular 0.010 in (0.254 mm), Unión universal Max. Angulo Offset 25E, Max. Velocidad 1750 r/min, Bujes Tipo Cabeza partida, Tamaño H, Paneles Cantidad 2, Dimensiones 23 x 11.2 x 1.1 in (584 x 284 x 29 mm), Características Físicas Peso Neto Total 28.4 lb (12.9 kg), Lubricación, El modelo de Lubricación consiste de equipo requerido para lubricar cadenas manualmente y rodamientos pillow block. Incluya una pistola de grasa manejada manual con un cartucho de grasa, un contenedor de aceite SAE grado 30, y un engrasador de cadena. Un viscosímetro y un termómetro son provistos para determinar la viscosidad de los aceites. Un contenedor vacío para almacenar el aceite también es provisto, Viscosímetro Tipo Zahn 3, Accesorio Incluido Termómetro, Pistola de grasa de palanca Presión Máxima 10000 psi (70 MPa), Flujo de grasa 1.8 oz. (53 ml) por 40 trazos, Cadena Manual Capacidad de aceitador 12 oz. (355 ml), Aceite SAE Grado 30, Cartucho de grasa NLGI Grado 2, Capacidad de lata vacía 0.264 gal (1L), Características físicas Peso Neto Total 9.4 lb (4.3 kg), Paquete de pruebas y mediciones 2, El paquete de pruebas y mediciones consiste de varios artículos requeridos para alinear los ejes. Incluye un indicador dial, dos anexos de abrazadera, dos abrazaderas giratorias, tres largos de barra para ensamblar el indicador dial y una barra plana para sujetar firmemente el indicador dial mientras se hacen medidas Ensamble de Indicador Dial Rango 0 a 1 in (0 a 25.4 mm), Graduación y precisión 0.001 in (0.0254 mm), Dimensiones de barra plana 7.9 x 2 x 0.25 in (200 x 51 x 6 mm), Otros artículos incluidos rondanas, anexo de abrazaderas y abrazaderas giratorias Características Físicas Peso neto total 3.8 lb (1.7 kg), Paquete de componentes de caja de herramientas 2, El paquete de componentes de caja de herramientas 2 consiste de varios artículos usados para ensamblar componentes en la base universal. Incluye u soporte de montaje, un espejo para inspeccionar, dos extensiones de soporte en las cuales se ensamblan los rodillos pillow block y los tornillos correspondientes, Soporte montable para uso con la polea y la rueda dentada fijas, Extensiones Dimensiones 5.5 x 2.5 x 1.6 in (140 x 64 x 41 mm) Tornillos Diámetro y largo 5/16 18, Longitud 6 in (152 mm), Otro artículo incluido; Espejo de inspección, Características físicas Peso neto total 7.6 lb (3.4 kg), Paquete de Herramientas Opcional 2 El paquete de herramientas opcional 2 consiste de las herramientas e instrumentos requeridos para ensamblar los montajes y tomar medidas, Incluye una llave de torque con u set de enchufe, un desarmador de ranura, un cronometro, un embudo y un desengrasante Llave de Torque, Tipo 3/8 in transmisión cuadrada Rango de torque 25 a 250 lbfAin (2.8 a 28 NAm), Rango de diámetro de set de enchufe 10 piezas, desde 0.25 a 0.813 in (0.03 a 0.09 mm), Desarmador Tipo Ranura, Otros artículos incluidos Desengrasante, embudo y cronometro, Características Físicas Peso Neto Total: 6.0 lb (2.7 kg), Partes de repuesto 2, Las partes de repuesto modelo 2 consisten en partes de reemplazo. Incluye una lata vacía, una banda V 4L, dos bandas V 3V wedge, dos bandas V dentadas, una banda de tiempo, ,una banda de alto torque de tiempo, una cadena de doble tira y una cadena silenciosa. También incluye una rejilla de repuesto para los acoplamientos de rejilla, Bandas V de cuña, Bandas V Ver para detalles de cada componente, Bandas de tiempo Cadena de rollo para detalles de cada componente, Cadena silenciosa, Lata vacía ver 46616 detalles de cada componente. Otro artículo incluido Reja de repuesto para acoplamiento d rejilla, Características Físicas Peso Neto Total 10 lb (4.5 kg). Se deberá incluir dentro de la propuesta técnica los manuales impresos o en formato digital de los manuales de experimentos, para validar lo solicitado en bases, Este equipo deberá ser 100% compatible con el Sistema de Entrenamiento en Mecanismos Nivel 1, existente en la Universidad, tanto en dimensiones físicas como en el programa de los manuales de experimentos. | PIEZA | 1 | R0054871 | 51101 Facultad de Ingenieria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 85 | Mufla digital con 3 rampas temp max 1100°c sens ,2°c. con control digital programable y rango de temperatura hasta 1,100 °c. fabricadas en tres tamaños. sensor termopar tipo k- temperatura máxima de operación 1,100 °c.- sensibilidad: +/- 2 °c a 1,000 °c.- control digital basado en microcontrolador con memoria dedatos no volátil- aislamiento de alúmina-sílice de alta eficiencia.- doble gabinete de acero, terminado en esmalte anticorrosivo.- elemento calefactor empotrado.- llave de seguridad en el sistema de programación.- puerta utilizable como mesa caliente.- modo de operación en un punto o con 3 segmentos de temperatura programable hasta 99:59 h cada uno.características técnicas específicas: rango de temperatura: 50 - 1,100 c sensibilidad: +/- 2 °c a 1,000 °c dimensiones internas: 20 x 28 x 22 cm. dimensiones externas: 39 x 47 x 60 cm. tiempo máximo de temperatura: 50 min. peso: 33 kgwatts: 3000 opera a 120 volts. | PIEZA | 1 | R0054488 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 86 | Micro pipeta digital de volumen variable rango, 20-200ul, fabricada en plástico de alta resistencia y metal en su interior. Hecha bajo estándares din12650 q/tfbm02 2002, bajo iso 9001 y glp. | PIEZA | 2 | R0054652 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 87 | Micropipeta digital de volumen variable rango, 100-1000ul , fabricada en plástico de alta, resistencia y metal en su interior. hecha bajo estandares din12650 q/tfbm02 2002, bajo iso 9001 y glp. | PIEZA | 3 | R0054650 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 88 | Micropipeta digital de volumen variable rango, 0.5-10ul , fabricada en plástico de alta resistencia y metal en su interior. hecha bajo estándares din12650 q/tfbm02 2002, bajo iso 9001 y glp. | PIEZA | 2 | R0054651 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 89 | Bomba dosificadora , capacidad ajustable de 0.0 a 1.6 GPH (6.1 l/h), Presión máxima de descarga: 150 PSI, 120V AC, 50/60Hz, Control de ajuste manual (ON/Off), Cabezal en PVDF válvulas check en material PVDF / polyprel | PIEZA | 2 | R0054727 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 90 | Agitador vortex digital con velocidad ajustable 0-2500rpm, especificaciones técnicas: voltaje: 110-120v 50/60hz, poder: 60w, tipo agitación vortex orbital, diámetro de orbita de movimiento: 4mm, tipo de motor: de polos, velocidad ajustable- 0-2500rpm, modo de trabajo: de toque o continuo, dimensiones 127 x 130 x 160mm, peso 3.5kg, clase de protección ip21, incluye: base estándar para tubos <30mm diámetro y pequeños viales. 18900034 | PIEZA | 2 | R0054872 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 91 | Balanza portable, especificaciones, capacidad (g): 2200, resolución/sensibilidad (g): 0.1, repetibilidad (std. dev.) (g): 0.1,linealidad(g): 0.1, capacidad x resolución(kg): 2.2 x 0.001, capacidad x resolución(lb): 4.8500 x 0.005, calibración del rango de masas: 2kg, calibración de linealidad de masa: 1kg, 2kg, tiempo de estabilidad (s): 1, construcción: carcasa abs y plato de acero inoxidable, protector corta-aires: si, calibración: calibración seleccionable por el usuario, modelos disponibles solo con calibración externa, rango de tara: capacidad total por sustracción, unidades de peso: mg, g, kg, ct, n, oz, ozt, dwt, lb, lb: oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, cliente unit 1, modos de aplicación: pesaje básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, chequeo de peso, pesaje de animales/dinámico, totalización, determinación de la densidad, resultado sostenido, moles, energía requerida: adaptador AC (incluido) o 4 baterías AA (no incluidas), duración de la batería: 7 horas conectividad: RS232, usb host, usb device, ethernet o bluetooth (disponible como accesorio). tipo de pantalla: pantalla lcd táctil gráfica wqvga a color 4.3" (109 mm) tamaño de la pantalla: 4.3" (diagonal) /109 mm capacidad de sobrecarga: 10 veces la capacidad estimada rango de temperatura de funcionamiento: humedad relativa 50°f/10°c a 104°f/40°c en 10% a 85%, no considerada, condiciones de almacenaje: humedad relativa condesada -20°c (-4°f) a 55°c (131°f) en 10% a 90%, no considerada, tamaño del plato (w x d) 6.7 x 5.5"/ 170x140mm, dimensiones de balanza (w x d x h) 8 x 8.8 x 2.1"/ 202 x 224 x 54 mm. | PIEZA | 4 | R0054485 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 92 | Bomba de vacío portátil 36.79 lts/min 1/4 ph 3450 rmp vacío de 500 mmhg . Salida de 1kg/cm2. Vacío de 500 mmhg, motor monofásico de 1/4 h.p., 60hz, 3,400 r.p.m. desplazamiento de 36.79 lts/min. Incluye: filtros silenciadores, válvula de alivio, manómetro vacuómetro, cable, base y asa. | PIEZA | 2 | R0054949 | 51102 Fac Cs Quimicas | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 93 | Consultorio con vitrina sencilla, consultorio de exploración universal, diseño compuesto por: mesa ginecológica, fabricada en lamina de acero recubierna con pintura horneada termoendurecible, consta de 2 puertas y 3 cajones laterales personalizados y combinables con el bastidor acojinado, cuenta con respaldo que brinda posiciones de 0 a 90° en forma manual por medio de cremallera, asiento ginecológico con elevación pélvica y charola recolectora de líquidos, piecera que brinda posiciones de 270° a 180° en forma manual a través de cremallera, sistema eléctrico que permite al médico conectar equipos a la mesa 120v, 10 amp. Niveladores que permiten dar estabilidad en superficies irregulares, portatoallero cromado para rollo o toalla., sistema portapierneras accionado por medio de una perilla opresora, incluye juego de pierneras plásticas color negro, medidas: 61x 166x 90cms (anchoxlargoxaltura) peso:60.100 kg. Vitrina con dos entrepaños de vidrio, fabricada en lamina de acero recubierna con pintura horneada termoendurecible, consta de puerta de cristal protegida con cañuela plastica color negro y chapa de seguridad, doble entrepaño de cristal ajustable a diversas alturas en forma manual a través de cremallera y tanganos plásticos, cajón intermedio combinable, puerta inferior abatible por medio de bisagras bidimensionales medidas: 40 x 55 x 161 cms (ancho x largo x altura) peso: 33,500 kg. gabinete, fabricada en lamina de acero recubierta con pintura horneada termoendurecible, consta de dos cajones combinables y de fácil apertura, doble puerta de lamina abatible, cubierta elaborada con laminado plástico, medidas: 40x59x84 cms (ancho x largo x altura) peso: 24 kg. bote, fabricado en lamina de acero recubierna con pintura horneada termoendurecible, cuerpo y tapa con perfiles redondeados y parte superior del cuerpo engargolado para un diseño atractivo. tapa embutida con protección perimetral de plástico blanco, pedal embutido cromado que permite subir o bajar la tapa del bote medidas: 24x31.5x49 cms (ancho x largo x altura) peso: 4.3 kg. banco, fabricado con material plástico combinado con material acojinado, asiento acojinado forrado con vinil resistente, liso, impermeable y antibacterial de 38 cms de diámetro, base quíntuple. Banqueta. Esmaltada fabricada con lamina y tubo de acero acabado cromado, plataforma con cubierta de hule antiderrapante. protegido alrededor con moldura de aluminio, con regatones de polipropileno de alta densidad medidas: 28.5 x 40 x 22.5 cms (ancho x largo x altura) peso 2.6 kg. | PIEZA | 1 | R0055089 | 51401 Escuela Enfermeria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 94 | Autoclave de vapor, capacidad 12 litros, Cámara de Acero inoxidable con las siguientes características técnicas: ESPECIFICACIONES TECNICAS Tensión de Alimentación: 127/220V~(con llave reversora) Frecuencia: 50760 Hz Potencia: 1600 VA Potencia Eléctrica: presión de esterilización: 1,7kgf/cm2±0,4(1.3 a 2, 1Kgf/cm2 Temperatura de operación: 128°C ±5 /123 A 133°C) Tiempos de esterilización: 16 minutos Tiempo del ciclo completo: 60 minutos Valor aproximado, puede variar en función del tipo y volumen del material, oscilaciones en la red, etc. Volumen: 12 litros Diámetro de cámara: 214 mm Profundidad de la cámara: 318 mm Altura de la autoclave: 385 mm Ancho 407 mm Profundidad de la autoclave: 465 mm Peso neto: 23Kg Peso Bruto 26 Kg Consumo de Água: 150 200 ml Grado de protección con descarga eléctrica: Parte aplicada de tipo BF Protección contra penetración nociva de agua: IPX 0 Corriente Nominal: 15A - 127V~ /8a - 220V~ Diseño arrojado e innovador Capacidad del tanque: 12 litros Tanque depresión: en acero inoxidable: Rápido calentamiento y enfriamiento del tanque. Seguridad y resistencia a los constantes procesos de calentamiento. Bandejas: en acero inoxidable Excelente resistencia mecánica y a las variaciones de temperatura, manteniéndolas características. Puerta: en aluminio inyectado recubierto de acero inoxidable. | PIEZA | 1 | R0054923 | 52402 Fac Odontologia | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 95 | Unidad Dental: Diseño ergonómico con líneas redondeadas articulación central en acero macizo. Estructura. Construida en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo, revestida en poliestireno alto impacto. Base. Con diseño ergonómico, construida en acero con tratamiento anticorrosivo, totalmente protegida por hule antideslizante. Altura del asiento en relación al piso. Mínima de 450 mm y máxima de 900 mm, amplio tapizado. Con apoyo lumbar resaltado, montado sobre estructura rígida, recubierta con poliuretano inyectado, de alta resistencia, revestido con material laminado, sin costura. Sistema de elevación. Electromecánico activado por motorreductor de baja tensión con 24 volts,2 brazos fijos pop, comandos . A través del pedal ergonómico multifuncional fijo en la base. Activación por el pedal: 1. Subida y descenso del asiento 2. Subida y descenso del respaldo 3 vuelta automática a la posición cero 4 3 programas de trabajo 5 activación del reflector con ajuste de intensidad, tensión de alimentación.127 y de 50 a 60 hz respaldo de cabeza. Anatómico, con regulación de altura, unidad dental, composición: 1 jeringa triple, 1 terminal para alta rotación y 1 terminal para, micromotor, brazo bi articulable. Con movimiento horizontal y vertical con freno neumático, pedal. Progresivo para la activación de las piezas de mano. Jeringa triple incorporada. Punta giratoria, amovible y autoclave. Controles en panel de: 1 a 4 movimientos básicos del sillón 2 a 3 memorias de trabajo programables 3 retorno a cero 4 encendido y apagado del reflector, mangueras. Lisas, redondeadas, leves y flexibles, sin ranuras o estrías. Charola de acero inoxidable amovible, caja de conexión. Compacta construida en abs con cantos redondeados. Pintura. En el color gris y tratamiento anticorrosivo. Depósito de agua de alta resistencia translúcido reflector persus l cabezal en material resistente, con giro de 620 grados , manijas bilaterales ; espejo multifacetado con tratamiento multicoating luz blanca y fría, con intensidad graduable de 8.000 a 25.000 lux, protector del espejo en material resistente y transparente, brazo con bordes redondeados y amplio movimiento vertical y horizontal ,escupidera profunda en porcelana re movible con rejilla para retención de líquidos ,grifos de agua y llena vasos fijos, eyector de saliva a aire ( venturi con accionamiento automático),manguera del eyector lisa sin ranuras, con filtro de residuos incorporado y enganche rápido, rejilla para retención de sólidos, espacio adicional para incorporar un eyector quirúrgico o jeringa triple, unidad ambidiestra color azul . | PIEZA | 1 | R0054686 | 52402 Fac Odontologia | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 96 | Escareador. Unidad portátil que se puede conectar a cualquier consola dental, mientras que ofrece el mismo alto rendimiento y multifuncionalidad. Es fácil de operar y adecuado para una variedad de procedimiento clínico escalado, periodo. Soporta aplicaciones de periodoncia, endodoncia, escalado. Operabilidad sencilla y fácil de usar Ligero y compacto Pieza de mano óptica o no óptica disponible Sistema portátil fácilmente unido a cualquier unidad dental Fuente de alimentación: AC 120V o 230V 50/60 Hz Frecuencia: 28 32 KHzMáx. Salida: 8 W (modo G) Dimensiones: 80 ANCHO x 125 PROFUNDIDAD x 32ALTO (mm) | PIEZA | 1 | R0054654 | 52402 Fac Odontologia | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 97 | Cama eléctrica de 3 posiciones. Características: control remoto de 3 posiciones (cabeza y pies). Bastidor pagable de acero de alta durabilidad. Llantas de goma con frenos en cada una de ellas para mayor seguridad. Barandales abatibles. Topes de pastico suave en las esquinas antigolpes. Descripción/dimensiones: Largo: 209cm, ancho: 102 cm, altura máxima mínima: 45 cm, altura máxima 76cm, llantas: 12.5cm, soporta hasta 175kg. | PIEZA | 1 | R0055071 | 52404 Fac Enfermeria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 98 | Gafas Ecografo binoculares para ecógrafo veterinario portátil Especificación: tecnología de visualización VGA (OLED y LCD también está disponible), píxeles de resolución VGA 640 x 480, Relación de contraste 80-1, Configuración Binocular, peso 235g, A prueba de salpicaduras y al polvo, Rango de temperatura menos 10 grados C a + 40 ° C, Recinto Sí, IP65 sello, Tecnología FBC | PIEZA | 1 | R0055077 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 99 | Estufa. El horno de laboratorio universalmente aplicable U es el aparato clásico para el control de temperatura en la ciencia, la investigación y las pruebas de materiales en la industria. La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control, protección contra sobre temperatura y tecnología de calefacción ajustada con precisión. Temperatura Ajuste del rango de temperatura en ° C: min. 5 ° C por encima de la ambiente hasta + 300 ° C, Temperatura: 1 Sensor Pt100 DIN clase A en circuito de 4 hilos. Tecnología de control: Configuración del idioma: alemán, inglés, español, francés, polaco, checo, húngaro. Control COCKPIT: regulador multifuncional PID-microprocesador digital de alta definición con pantalla TFT en color Temporizador: Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días Función Set point WAIT: el tiempo de proceso no se inicia hasta que se alcanza la temperatura ajustada. Calibración: de tres valores de temperatura libremente seleccionables. Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), posición de la aleta de aire, hora del programa, zonas horarias, horario de verano / invierno. Ventilación. Convección: de convección natural. Ajuste de mezcla de aire fresco de mezcla de aire fresco precalentado mediante control de aletas de aire en pasos de 10%. Conexión de la ventilación con la solapa de restricción. Comunicación: Programa de documentación almacenado en caso de fallo de alimentación. Programación del software Atmo CONTROL para leer, gestionar y organizar el registrador de datos a través de la interfaz Ethernet (se puede descargar la versión de prueba temporal). USB con software Atmo CONTROL disponible como accesorio (bajo demanda).La Seguridad: Regulador de temperatura control electrónico de sobre temperatura electrónico y limitador mecánico de temperatura TB, clase de protección 1 según DIN 12880 para apagar la calefacción aprox. 20 ° C por encima de la temperatura nominal. Sistema de autodiagnóstico para análisis de fallas. Equipamiento estándar: Certificado de calibración de trabajo: Calibración a + 160 ° C Puerta: totalmente aislada puerta de acero inoxidable con 2 puntos de bloqueo (bloqueo de compresión de la puerta) Internos 1 rejilla de acero inoxidable. Interior de acero inoxidable: Interior: fácil de limpiar, fabricado en acero inoxidable, reforzado por nervaduras profundas con calefacción integrada y protegida de gran superficie en cuatro lados. Volumen: 32 l Dimensiones: L x A x D en mm w (A) x h (B) x d (C): 400 x 320 x 250 mm Max. Número de rejillas: estantes 3 Max. Carga de la cámara: 60 kg Max. Carga por rejilla / estante: 20 kg. Cubierta de acero inoxidable texturizada: Dimensiones w (D) x h (E) x d (F): 585 x 704 x 434 mm Cuerpo trasero acero galvanizado. Datos eléctricos: Voltaje Carga eléctrica 230 V, 50/60 Hz Aprox. 1600 W. Voltaje Carga eléctrica 115 V, 50/60 Hz. Aprox. 1600 W | PIEZA | 1 | R0055119 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 100 | Medidor de humedad de granos, Rango de operación (Humedad): 5% a 40% dependiendo del grano a medir. Se dice de manera general que el rango para semillas de grano es de 8% a 35% y para oleaginosas de 5% a 25%. Rango de Operación (Temperatura): 0° a 45°C. Retitibilidad: ± 0.5% bajo rangos normales de humedad de granos almacenados, Precisión: ± 0.5% en rangos normales para granos almacenados, Resolución de la pantalla: 0.1% de humedad, Batería: Dos baterías de 9V incluidas, Medidas: 17.8 x 6.4 x 7.6 cm, Peso: 620g | PIEZA | 1 | R0054646 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 101 | Medidor Apuntador para identificar el blanco. Con tecnología infrarroja para mediciones. es una excelente herramienta para medir la temperatura de pastos y plantas. Incluye pantalla LCD con luz de fondo y batería 9V, correa y estuche suave. Especificaciones: Relación de Distancia al Blanco 8:1; Emisión fija de 0.95 Rango de temperatura: 40 to 320C (40 to 600F); Precisión: ±2% ó ±2.0C (±3.6F). | PIEZA | 1 | R0054506 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 102 | Medidor de humedad de suelo, tiene una escala de 0 (seco) a 10 (saturado). Es electrónico. Vástago de 60 cm. | PIEZA | 1 | R0054763 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 103 | Incubadora de cultivo de insectos. Protege otros cultivos de insectos de las bajas temperaturas. Incubadora con bisagra superior con ventanas de observación para comprobar termómetro y cultivos. | PIEZA | 5 | R0054493 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 104 | Balanza digital con capacidad de 10 Kg, con sensibilidad de 0.1 gramos, plataforma de acero inoxidable de 180x197 mm, tiempo de respuesta 2 segundos, con pantalla LCD con luz de fondo, cuenta con 13 unidades de pesaje (g, ct, lb, oz, dr, gn, ozt, dwt, MM, tl.J, tl.T, tl.H, t), tiene interfaz RS232 para envío de datos a la PC, incluye batería recargable, opera con CA y CD. AMPUT SHENZHEN TECHNOLOGY | PIEZA | 1 | R0055005 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 105 | Estufa de incubación o incubadora / estufa de cultivo, Sistema calefacción de pared interna del baño, sistema de convección natural. Temperatura de funcionamiento. Distancia Temperatura de la habitación. + 5 a 60 grados C. Temperatura. Precisión de ajuste +/- 0,5 grados C (37 grados C a). Temperatura. Uniformidad +/- 1,5 grados C (37 grados C a). Tiempo para alcanzar max. Temperatura Aprox. 40 min. Material interior Plato de acero inoxidable. El material externo Electro acero galvanizado, melanina recubierta. Puerta integrada en la puerta plana, un imán bloqueado. Ventana de observación 290 x 240 (W x H) doble acristalamiento. Calentador 100W. Con terminal de tierra 2A. Sistema de control de temperatura PID con un microordenador. Sistema de ajuste de temperatura Ajustes digitales. Sistema de visualización de la temperatura Pantalla digital. Las funciones de operación fija, parada automática, rápida parada automática, inicio automático. Minutero 0 min a 999 hrs 50 min. Resolución del temporizador Un minuto. Sensor de temperatura K-termopar. Funciones de seguridad la función de autodiagnóstico (Temp. de error del sensor, la desconexión del calentador, error de memoria interna), interruptor de circuito que tiene la función de interruptor principal, la función automática de prevención de sobrecalentamiento, la función de bloqueo de teclas. Dimensiones internas de la cámara de 350 x 300 x 360 mm. Dimensiones externas: 412 x 380 x 520 mm. La capacidad interna Aprox. 37L. Fuente de alimentación 100V 3.1A 50/60 Hz. Peso Aprox. 17kg. Accesorios 2 estantes incluidos. | PIEZA | 1 | R0054688 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 106 | Bascula o Balanza digital La exactitud del producto: 3 kg / 6kg 0.1g / 0.1g 15kg / 30kg 0,5 g / 1 g de error. Linealidad: +- 2d. Repetibilidad: ± 1d. Tamaño Plato: 285 x 210MM. Tamaño: 317 x 250 x 109 mm. Fuera tamaño de la caja: 345 x 360 x 135MM. Rango de temperatura de funcionamiento: 0 -40 grados] C. Tiempo de calentamiento: 3 minutos. Unidad principal: g kg ib etc. Las funciones principales: la pantalla LCD con luz de fondo. pesaje tiempo de estabilización menor a 2 segundos. gamma completa con cargador CA y CC(batería). con puerto RS232 | PIEZA | 1 | R0054790 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 107 | Horno de Secado Especificaciones: Método de circulación Convección forzada. Rango de temp. Temp. ambiente. +10~260°C. Ajuste de precisión de temp +-1°C(a 210°C). Uniformidad de temp. +-2.5°C(a 210°C). Tiempo de alcance de max. temp ~90min (a temp. ambiente +10°C~260°C). Material interior Acero inoxidable. Material exterior Placa de acero laminado en frío con acabado de hornear resina de melamina. Material aislante Lana de vidrio. Calentador SUS calentador de tubería. 1.34kW. Ventilador / motor Ventilador Scirocco / Motor tipo condensador 10W. Puerto del cable 30 mm l.D.x1 única (lado derecho). Puerto de escape 30 mm l.D.x2 piezas(parte superior). Control de temperatura Control por microprocesador PID. Método de ajuste de temp. Tecla de menú Operación y ajuste digital por arriba / abajo (UP/DOWN). Indicador de temp. Temp.: La pantalla digital de LED verde, Ajuste de temp.: La pantalla digital de LED rojo. Temporizador 1 min. hasta 99 Hrs. 59 min. y 100 Hrs. hasta 999 Hrs. 50 min. (función de tiempo de espera). Funciones de operación. Operación de temperatura fija, Quick Auto-stop, inicio automático, parada automática. Funciones adicionales La función de compensación de calibración, Bloqueo del teclado, la energía ininterrumpida para la memoria. Control del circuito del calentador Control SSR. Sensor Termocupla tipo K. Dispositivo de seguridad Funciones de auto diagnóstico (detección de problemas del sensor, error de memoria, error de límite inferior Temperatura medida, error Temperatura medida), Auto sobrecalentamiento prevención, prevención de sobrecalentamiento Independiente. Dimensiones interna (WxDxH) 600x500x500mm. Dimensiones externa (WxDxH ) 710x651x870mm. Capacidad interna 150L. Peso max. en la bandeja 15 kg/pieza. Bandeja: No. de posiciones 12 pasos. Angulo de la bandeja 35mm. Voltaje 50/60Hz AC115V 13A (20A) / AC220V 7A. Peso ~65kg. Bandeja Acero inoxidable 2 piezas. Soporte de la bandeja 4 piezas | PIEZA | 1 | R0054716 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 108 | Autoclave digital, Estructura de acero inoxidable, Indicador luz indica el estado de trabajo. Over temperatura y sobre auto-protección de la presión, manómetro indicador de escala. Piloto automático apagado después de esterilizar. Dos cestas de esterilización de acero inoxidable. Volumen de la cámara 75 l (400x600) mm). Presión laboral 0.22MPa. Temperatura de trabajo 134 °C. Presión máxima de funcionamiento 0,23 Mpa. Promedio de calor <=+- 1 °C. Alcance temporizador 0 - 60min. alcance de la temperatura 105 - 134 °C. Poder 4.5KW /AC220V.50Hz. Dimensión global 560 x 560 x980 (mm). Peso 90 kg / 70Kg. | PIEZA | 1 | R0055006 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 109 | Campana de flujo laminar horizontal. Tamaño externa (W x D x H) 1300 x 825 x 2040mm. Tamaño interno (W x D x H) 1200 x 500 x 570mm. Superficie de trabajo Altura 750mm. Monitor Pantalla LCD. La velocidad del flujo de aire Promedio de 0,3 ~ 0,5 m/s. Material Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo anti-bacterias, Mesa de trabajo: acero inoxidable 304, Laterales y la luneta delantera: vidrio templado de 5 mm, anti-UV. Prefiltro fibra de poliéster, lavable. Filtro HEPA la eficiencia del 99,999% en 0.3um. ruido <60dB. Ventana frontal Motorizado. Apertura Max 430mm. Lámpara fluorescente 28W x1. Lámpara ultravioleta 30W x 1, La emisión de 253,7 nanómetros, Consumo 400W. Castor lanzador universal con patas niveladoras. Zócalo impermeable Dos, load<=500W totales. Fuente de alimentación AC220V +- 10%, 50 / 60Hz; 110V +- 10%, 60Hz. accesorio estándar: lámpara fluorescente, lámpara UV x 2, la base del soporte, llave de gas, impermeable zócalo x 2. Peso bruto 254kg. Tamaño del paquete (W x D x H) 1450 x 1060 x 1650mm. | PIEZA | 1 | R0054717 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 110 | Agitador con control analógico 0 a 1500 RPM y control de temperatura de ambiente a 400°C 450 Watts. Características: Para recipientes de hasta 15 litros. Robusto, para funcionamiento continuado. Chasis de fundición de aluminio recubierto de resina epoxi. Protección contra vertidos. Orificio para varilla soporte. Diámetro plato: 140 mm. Control multipunto de la velocidad (hasta 1.500 rpm). Control multipunto de la calefacción (hasta 400 C). Protección IP-54 Capacidad recipiente: 15 L. Calefacción: Hasta 400 C H x A x F ext. en mm: 155 x 220 x 280 Potencia W: 450 Peso kg.: 3 kg. | PIEZA | 1 | R0054730 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 111 | Balanza portátil compacta 2600 g. Especificaciones: Capacidad: 2600 g Lectura: 0.1 g., Capacidad de repetición: 0.1 g Tamaño del plato: 5.7 / 145 mm. Características: Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas; Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida. Construcción robusta resiste el uso industrial Característica ShockProtect de tres puntos, evita daños por sobrecarga a los componentes internos. Función de auto apague programable para ahorrar energía Alarma de sobrecarga acústica alerta cuando se ha superado la capacidad Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero. Características Pantalla LCD vívido retro iluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación. Energía Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas). | PIEZA | 1 | R0054793 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |
| 112 | Incubadora de entrega estándar. El calentamiento de esta incubadora está optimizado para la convección natural y la circulación forzada del aire; El ventilador también se puede apagar completamente, y las valiosas cargas de la cámara para la investigación, la farmacia, la medicina y la química de los alimentos se calientan con mucho cuidado. Temperatura: Ajuste del rango de temperatura en ° C: min. 5 ° C por encima de la ambiente hasta + 80 ° C. Temperatura de precisión de ajuste: 0,1 ° C. Temperatura: 1 Sensor Pt100 DIN clase A en circuito de 4 hilos. Tecnología de control: Configuración del idioma: alemán, inglés, español, francés, polaco, checo, húngaro Control COCKPIT: regulador multifuncional PID- microprocesador digital de alta definición con pantalla TFT en color. Temporizador: Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días. Función Set point WAIT: El tiempo de proceso no se inicia hasta que se alcanza la temperatura ajustada. Calibración: De tres valores de temperatura libremente seleccionables. Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), posición de la aleta de aire, hora del programa, zonas horarias, horario de verano / invierno. Ventilación: Convección: De convección natural. Ajuste de mezcla de aire fresco: De mezcla de aire fresco precalentado mediante control de aletas de aire en pasos de 10%. Conexión de la ventilación con la solapa de restricción. Comunicación: Programa de documentación: almacenado en caso de fallo de alimentación. Programación del software: Atmo CONTROL para leer, gestionar y organizar el registrador de datos a través de la interfaz Ethernet (se puede descargar la versión de prueba temporal). USB con software Atmo CONTROL disponible como accesorio (bajo demanda).La seguridad: Regulador de temperatura: Control electrónico de sobre temperatura electrónico y limitador mecánico de temperatura TB, clase de protección 1 según DIN 12880 para apagar la calefacción aprox. 20 ° C por encima de la temperatura nominal. Sistema de autodiagnóstico: Para análisis de fallas. Equipamiento estándar: Certificado de calibración de fábrica incluido: Certificado de calibración para + 37 ° C. Puerta: totalmente aislada puerta de acero inoxidable con 2 puntos de bloqueo (bloqueo de compresión de la puerta). Puerta: Puerta de cristal interior. Internos: 2 rejillas de acero inoxidable. Interior de acero inoxidable. Interior: fácil de limpiar, fabricado en acero inoxidable, reforzado por nervaduras profundas con calefacción integrada y protegida de gran superficie en cuatro lados. Volumen: 74 l Dimensiones: L x A x D en mm w (A) x h (B) x d (C): 400 x 560 x 330 mm Max. Número de rejillas: estantes 6. Max. Carga de la cámara: 120 kg. Max. Carga por rejilla / estante: 20 kg. Cubierta de acero inoxidable texturizada: Dimensiones w (D) x h (E) x d (F): 585 x 944 x 514 mm. Cuerpo trasero acero galvanizado. Datos eléctricos: Voltaje Carga eléctrica 230 V, 50/60 Hz. Aprox. 1250 W. Voltaje Carga eléctrica 115 V, 50/60 Hz. Aprox. 900 W. | PIEZA | 1 | R0055024 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán N |
| 113 | Estufa de cultivo digital, doble cuerpo de acero inoxidable, dos puertas y 1 vidrio y otra metálica AMB. A 60C int. 46 por 46 por 51 cm. 127v, 50/60 H. Especificaciones siguientes: Estufa Universal 108 litros u Horno Universal para secado y esterilización, con circulación de aire por convección natural. Rango de temperatura regulable entre 30 y 300C, con indicación digital. Resolución de 0,1C entre 30 y 99,9C, y de 0,5C entre 100 y 300C. Construcción: Interior y exterior en acero inoxidable. Espacio interior de 560 mm de ancho por 480 mm de alto por 400 mm de profundidad (108 litros). Controlador electrónico Control COCKPIT de fácil operación con programación de la temperatura, tiempo de funcionamiento y posición de la aleta de aire. Sistemas de protección por medio de monitoreo electrónico de temperatura, limitador mecánico de temperatura y auto-diagnóstico con alarma acústica y visual. Con dos bandejas perforadas de acero inoxidable e interfase Ethernet. | PIEZA | 1 | R0054950 | 53501 Ing Sist Prod Agropecuaria | Coatzacoalcos-Minatitlán |

###### Anexo 1

###### Formato de presentación de la propuesta técnica por partida

LPI-930019999-002-17

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

De acuerdo a las características técnicas descritas en el Anexo Técnico y en función a los bienes que comercializa mi representada, someto a consideración de la Universidad Veracruzana la partida que se describe a continuación:

| Número de partida: |  | Cantidad: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Propuesta Técnica:

(Descripción detallada del bien ofertado, debe ser coincidente con las especificaciones de los catálogos de referencia)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Marca: |  | Modelo: |  | Código: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tiempo de entrega: |  | Garantía: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Procedencia del bien: |  |
| --- | --- |

Notas:

- Este formato podrá reproducirse cuantas veces sea necesario, hasta cubrir en su totalidad la descripción del bien ofertado en papel membretado de la empresa.

- Se elaborar por partida, anexando los Catálogo en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español.

Anexo 2

Garantía de los bienes

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto que en caso de adjudicación, me comprometo a garantizar los bienes contra defectos o vicios ocultos por un periodo mínimo de ________ meses contados a partir de la recepción de los mismos a entera satisfacción de la Universidad Veracruzana. Así mismo, efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un lapso no mayor de 72 horas contadas a partir de la notificación por escrito de la convocante, y que las partes y refacciones serán nuevas, de fábrica, de características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible con los componentes provistos.

Anexo 3

Respaldo y suministro de refacciones

Carta expedida por: el fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación y al contrato que se celebre, manifestamos que respaldamos la proposición de    (Nombre del licitante)    y le garantizamos el abasto suficiente para que pueda cumplir con las adjudicaciones de las partidas siguientes:   (número de partidas)       derivadas de ésta licitación.

Así mismo, nos comprometemos a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 (cinco) años, con el objeto de dar mantenimiento preventivo y correctivo posterior a la garantía.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

(Lugar y fecha)

Atentamente

Nombre y firma

Representante Legal del fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante

Nota:

- Esta carta deberá ser elaborada en hoja menbretada y firmada por el fabricante o distribuidor autorizado.

###### Anexo 4

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

Presente

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, los bienes que oferto, con la marca y modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

# Instructivo del anexo 4

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Pública). |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |

Nota: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

###### Anexo 5

Formato para la manifestación de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos

____ de _______________ de ______ (1)

___________(2)___________

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, aaceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

# Instructivo del anexo 5

Instructivo para el llenado del formato para la manifestación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto, regla 5.2 de las Reglas para la celebración de licitaciones pública internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Licitación Pública). |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Porcentaje de cuando menos el 55% o *establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, en la cuarta de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (a partir del 28 de junio de 2011 60% y a partir del 28 de junio de 2012 65%). |

Nota:

Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

Anexo 6

##### Resumen de partidas

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con relación a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, presento resumen de partidas ofertadas en la propuesta técnica.

| Nombre del Licitante: |  |
| --- | --- |

| Partida | Concepto (únicamente nombre genérico del bien) | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |

Nota:

- Se deberá presentar en hoja membretada de la empresa.

- Se deberá presentar en archivo en formato Word.

Anexo 7

###### Normas de Calidad

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, manifiesto que los bienes que ofertamos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y la falta de éstas con las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones que se indican a continuación:

| No. partida | Descripción de las Normas |
| --- | --- |

Nota: deberá adjuntar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales  se acredite el cumplimneto de las normas aplicables al producto propuesto. Dichos certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda, de no presentarlos identificados será motivo de desechamiento.

Anexo 8

Modelo de Contrato

CONTRATO NÚMERO UV/DRM/__/201_ RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ________ QUE DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR MEDIOS REMOTOS ELECTRÓNICOS No. UV-LPI-930019999-01_-1_, CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL MTRO. ALBERTO ISLAS REYES, EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ________________, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SOCIEDAD”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. ______________, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

# DECLARACIONES

I.- Declara “la Universidad” que:

I.1.- Su Naturaleza Jurídica:  Fue constituida el 28 de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, por la publicación de su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado con fecha nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, actualmente rige su funcionamiento por su Ley Orgánica en vigor de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha veintiocho de diciembre del mismo año, reformada y adicionada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en la Gaceta Oficial del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.- Fines: De acuerdo con su Ley Orgánica, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, es una Institución Pública de Educación Superior, Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las disposiciones de la referida ley y su estatuto general, cuyos fines son los de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y cuyas funciones sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios educativos, debiendo estar vinculada permanentemente con la sociedad; para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.3.- Personalidad Jurídica del Apoderado Legal de la Universidad Veracruzana: El Mtro. Alberto Islas Reyes cuenta con todas las facultades legales necesarias, para intervenir en la concertación y firma del presente instrumento como apoderado legal de conformidad con el poder general otorgado en su favor y que se contiene en el Testimonio Notarial número 48554, Vol. 1376 de fecha 07 de octubre del 2013, pasado ante la fe del Lic. Luis Octavio Salmerón Ortiz, notario público número 15 del Distrito Notarial de Xalapa, Veracruz, así como de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.4.- Para los fines y efectos legales de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en el edificio “A” de Rectoría, quinto piso, sito Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, C.P. 91000, en Xalapa Enríquez, Veracruz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.5.- “La Universidad” cuenta con el presupuesto disponible  para cubrir  las erogaciones que se originen con motivo del presente contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Declara “la Sociedad” que:

II.1.- Es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. __ pasada ante la fe del Notario Público No. __, el Lic. _________, de la ciudad de __________, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y que su existencia es desde el __________, y que el número de Registro Federal de Contribuyentes que le corresponde es el de ___________. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.2.- Su representante legal, el C. ___________, ciudadano de Nacionalidad Mexicana, dispone de las facultades legales suficientes para celebrar este contrato, situación que acredita con la Escritura Pública No. _____ pasada ante la fe del Notario Público No. ____, el Lic. __________, de la ciudad de _________. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.3.-	Tiene la capacidad jurídica, necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando además con personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.4.- El objeto social dentro del comercio, tiene como principal actividad _______________________________, por lo que puede cumplir con el objeto del contrato, con las condiciones, calidad y cantidad que fueron pactadas con “la Universidad”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.5.- Conoce en su integridad, las características de los bienes que “la Universidad” adquiere a través de este contrato, puesto que cuenta con la experiencia, recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento de lo contratado a entera satisfacción de “la Universidad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que imposibilitan a las empresas a contratar con el Sector Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.7.-	Para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en _____________________________. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Declaran las partes que:

iii.1.- La celebración del presente contrato es en acatamiento de las disposiciones legales contenidas en los Artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 26 Fracción I, 26 Bis Fracción II, 28 Fracción II, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la normatividad de la propia Institución y demás disposiciones previstas aplicables en la materia, así como de las disposiciones  previstas en la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0_-1_, para la Adquisición de _______. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.2.- Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que poseen para formalizar el presente acto, a través de sus respectivos representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este contrato al tenor de las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto.- “La Sociedad” se compromete y se obliga por este contrato a vender a “la Universidad”, las partidas que le fueron asignadas en la Licitación Pública Internacional por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0__-1__, relativa a la Adquisición de ___, haciendo su entrega en tiempo y forma a entera satisfacción de “la Universidad”, con las características y especificaciones señaladas en la propuesta técnica aceptada. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato “la Universidad” desee adquirir más bienes, se adherirán al presente contrato las modificaciones con sus anexos correspondientes, con la descripción de los bienes deseados de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las modificaciones estarán regidas por los términos y condiciones establecidos en el presente contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segunda.- Importe del contrato.- El monto por la adquisición de los bienes materia de este contrato es por la cantidad de $ (pesos /100 M.N.) I.V.A. incluido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tercera.- Cantidad y características de los bienes que se adquieren.- Es condición y por lo tanto “la Sociedad” se compromete y se obliga a que los bienes objeto del contrato sea en la cantidad, características, especificaciones, marca y modelo que ya quedaron debidamente señaladas en los pedidos de compra que se enlistan a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nº DE PEDIDO DE COMPRA | FECHA DE ELABORACIÓN | nO. de fojas | cve. fondo | ENTIDAD ACADÉMICA Y/O DEPCIA. DESTINO DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAN TOTAL CON IVA |  |

Los cuales son parte integrante de este documento en su calidad de anexo, para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarta.- Garantía de los bienes.- “La Sociedad” garantiza que los bienes, motivo del contrato, son totalmente nuevos, libres de vicios y defectos ocultos, conforme a las características solicitadas por “la Universidad” y que además están libres de adquisición ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La garantía que se otorga a “la Universidad” comprende un término de __ meses posteriores a su recepción a entera satisfacción,  incluyéndose en la misma aquellas irregularidades de fabricación, composición o deterioro ocasionados por su traslado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante el período de garantía “la Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la reparación o cambio total de los mismos, en un lapso no mayor de _ horas contadas a partir de la notificación por escrito de “la Universidad”, y que las partes y refacciones serán nuevas, de fábrica, de características técnicas y calidad igual o superior a las originales y cuya integración serán totalmente compatible con los componentes provistos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La garantía otorgada por “la Sociedad” será sin costo alguno para “la Universidad”, incluyéndose en la misma el servicio de cambio o reparación de los bienes objeto del contrato, con el propósito de mantenerlos en correcto funcionamiento para su empleo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinta.- Fianza de cumplimiento.- “La Sociedad” con la finalidad de garantizar el total cumplimiento del contrato, la calidad de los bienes y demás obligaciones contraídas en este documento, se compromete y se obliga a otorgar a “la Universidad” dentro de los diez días naturales posteriores a la suscripción del presente contrato, una fianza por el equivalente al importe del diez por ciento del monto total del contrato sin I.V.A., expedida por una institución de fianzas legalmente autorizada, que deberán contener las siguientes declaraciones expresas: --------------

- La presente fianza que se otorga es en los términos de este contrato. ------------------------------------------------

- Deberá estar vigente durante el periodo de __ meses, contados a partir de la fecha en que “la Universidad” reciba de conformidad los bienes. -----------------------------------------------------------------------------------------

- En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a lo establecido en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. ----------

- Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. -------

- La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. --------------------------------

- Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexta.- Fecha de entrega y vigencia.- “La Sociedad” se compromete y se obliga a efectuar la entrega de los bienes a más tardar el día __, plazo establecido en las bases de la Licitación Pública Internacional  por medios remotos electrónicos No. UV-LPI-930019999-0__-1__, en buen estado; asimismo la vigencia de este contrato iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los bienes adquiridos y que se cumplan las garantías ofrecidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séptima.- Prórroga.- Cuando por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor no pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, “la Sociedad”  podrá enviar solicitud de prórroga cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Dirección, de acuerdo a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Octava.- Forma de entrega.- “La Sociedad” se compromete a realizar la entrega de los equipos de acuerdo a lo establecido en los pedidos de compra, y en su caso la capacitación correspondiente a los mismos. --------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novena.- Lugar de entrega de los bienes objeto del contrato.- “La Universidad” faculta a la Dependencia y/o Entidad Académica, para que por su conducto supervise en tiempo y forma convenidos, la recepción de los bienes, la cual deberá ser con toda exactitud y requisitos pactados de acuerdo a lo establecido en el pedido de compra el cual se cita en la cláusula tercera del presente documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima.- Empaque y transportación.- A “la Sociedad” le corresponde la responsabilidad de la transportación de los bienes, hasta las instalaciones de “la Universidad”, para lo cual “la Sociedad” elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la seguridad y la entrega oportuna libre a bordo en el domicilio y fecha pactados; y será “la Sociedad” quien cubra el importe de costos, impuestos, fletes y maniobras; asimismo en caso de que los bienes sean de procedencia extranjera, deberá efectuar los trámites de importación, así como pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma, por lo que “la Universidad”, en este caso, no adquiere ninguna responsabilidad ni participación de estas acciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Primera.- Seguros.- El seguro de traslado de los bienes, será por cuenta de “la Sociedad” este seguro tendrá una cobertura total por el traslado, desde su lugar de origen hasta las instalaciones de “la Universidad” y viceversa en caso de reparaciones, la cobertura concluirá hasta la fecha en que los bienes sean aceptados a entera satisfacción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Segunda.- Forma de pago.- “La Universidad” se obliga a pagar a “la Sociedad” a los __ (__) días naturales contados a partir del siguiente día hábil de la recepción del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) impreso, por el total del pedido de compra correspondiente, dicho documento deberá ser presentado ante la Dirección de Recursos Materiales, debidamente requisitado con el sello, la fecha, firma, nombre y cargo de quien recibió los bienes por parte del área usuaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Tercera.- “La Sociedad” se compromete y se obliga, para el caso de que los bienes objeto del presente contrato no corresponda a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció, a la reposición de los bienes, a la bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por los daños y perjuicios que fuesen ocasionados a “la Universidad”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Cuarta.- Pena convencional.- “La Sociedad” se compromete y se obliga cuando por causas imputables a la misma no cumpla con la entrega de los bienes, en los términos y fecha convenidos a que se le aplique la siguiente pena convencional: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

El importe correspondiente al cálculo que establezca el cinco al millar por cada día natural de atraso antes de I.V.A., esta cantidad será deducida del importe total a pagar, o en su caso del importe que corresponda al pedido no entregado. Con la aclaración de que respecto de las cantidades que pudiese importar la pena convencional antes descrita, llegado el caso, por ningún concepto podrá exceder del costo de la garantía de cumplimiento que se ha establecido entre las partes, y se descontará de los pagos pendientes que tenga “la Universidad” que realizar a “la Sociedad”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Quinta.- Patentes, marcas y derechos de autor.- “La Sociedad” asume todas las responsabilidades que se generen por las violaciones que se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos de las autoridades correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengan a perturbar la calidad y condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Sexta.- Obligaciones fiscales y en materia de seguridad social.- “La Sociedad” deberá presentar los siguientes documentos actualizados: --------------------------------------------------------------------------------------------

- Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que emite el SAT, previsto en la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Séptima.- Información y Asistencia Técnica.- “La Sociedad” se obliga y garantiza que suministrará a “la Universidad” toda la información y asistencia técnica relativa al uso, instalación, operación y funcionamiento de los bienes, así como de las publicaciones o manuales, acorde a las características de los mismos durante el periodo de garantía pactado, sin cargo alguno a “la Universidad”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Octava.- Rescisión y Terminación Anticipada.- “La Universidad” podrá dar por rescindido el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que se incumpla con alguna de las obligaciones contraídas o las inherentes al mismo, de igual manera podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando para ello solo una notificación a “la Sociedad”, en términos de los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décima Novena.- Responsabilidad laboral.- “La Sociedad” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere la legislación laboral, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo y ejecución de los términos considerados en el contrato, aún en el caso de que utilice a sus asociados o subcontratistas, no pudiendo involucrar a un tercer extraño en la relación contractual, liberando de esta manera a “la Universidad” de cualquier responsabilidad laboral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima.- Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.- Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones del presente contrato, en el supuesto que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Primera.- Reconocimiento contractual.- El presente documento constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre estos hecha con anterioridad a la fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente contrato no existe vicio alguno del consentimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Segunda.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por las Bases de Licitación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y supletoriamente a las disposiciones de la Legislación Civil vigente en el Estado de Veracruz, así como por aquellas legislaciones aplicables al caso; para el caso de controversia y de cualquier acción que se derive de este contrato, las partes acuerdan sujetarse a los tribunales competentes del Distrito Judicial de Xalapa - Enríquez, Veracruz, por lo tanto, “la Sociedad” renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o de cualquier otra causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman de conformidad, al margen y al calce, a los __ días del mes de ___ del dos mil _____, en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por “la Universidad”

| Mtro. Alberto Islas Reyes Abogado General | Dr. Eric Jesús Galindo Mejía Director de Recursos Materiales |
| --- | --- |

Por “la Sociedad” C. ______________________ Representante Legal

Anexo 9

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las pólizas de garantía solicitadas para cumplimiento del contrato

Ante: la ____________________________________________________.

Para garantizar por: nombre de la empresa que participa en la invitación), Hasta por la expresada cantidad de: ($ número    y      letra). El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato con Folio No._____ celebrado con la ___________________________________, de fecha _________________________ para la para la adquisición de _____________________________.- Esta fianza garantiza también la calidad, defectos de fabricación o vicios ocultos del bien materia del contrato y pedidos de referencia durante ____ año(s) contado a partir de la fecha en que sean recibidos por la (dependencia o entidad convocante). En caso de que la presente fianza se haga exigible, la institución afianzadora se someterá expresamente a la aplicación  de lo establecido en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Que la compañía afianzadora se comprometa a pagar la cantidad total del monto afianzado, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “la Universidad”, el cumplimiento del contrato. La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “la Universidad”.

###### Anexo 10

###### Carta aceptación del plazo de entrega

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

De conformidad con el tiempo de entrega establecido en el numeral 7.1 de la convocatoria a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 y al contrato que se me adjudique, la empresa que represento se compromete a entregar los bienes en un plazo máximo de _________ días naturales de acuerdo a lo establecido en la base citada, sin perjuicio de esta institución, haciéndonos acreedores a la respectiva sanción administrativa, si no se cumple con el plazo estipulado.

Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.

###### Anexo 11

Formato para formular solicitudes de aclaración

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la convocatoria a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, me permito presentar las solicitudes de aclaración siguientes:

Formular preguntas legales, administrativas, fiscales o económicas:

Preguntas Técnicas:

| No. PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | No. DE REQUISICIÓN | LUGAR DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formular preguntas técnicas:

Notas:

1. Las preguntas legales, administrativas, fiscales, técnicas y económicas deberán plantearse de manera clara y precisa.

###### Anexo 12

Cédula de verificación de recepción de documentos

Acto de presentación y apertura de proposiciones

| Nombre del licitante: |  |
| --- | --- |
| LPI-930019999-002-17 Equipo e instrumental médico y de laboratorio | Si Cumple | No Cumple | Observación |
| e.firma |  |  |  |

1.1 Propuesta técnica y económica

| Anexo 1 | Partidas ofertadas: Propuesta Económica (Importe sin IVA): $ ___________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 Requisitos técnicos:

| Anexo 2 | 1.2.1 Adjuntar carta del licitante manifestando el periodo de garantía de los bienes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo 3 | 1.2.2 Adjuntar carta emitida por el fabricante o el distribuidor autorizado por el fabricante en la cual manifieste que respalda la proposición del licitante y le garantiza el abasto suficiente. Así como, el compromiso a suministrar refacciones de los bienes adjudicados por un periodo mínimo de 5 años, con el objeto de dar mantenimiento preventivo y correctivo posterior a la garantía. En el caso de que el licitante sea el fabricante, deberá adjuntar carta en la que manifieste, ser el fabricante de los bienes y que cuenta con la capacidad de producción para cumplir con las adjudicaciones que derivan de esta licitación. |  |  |  |
| Anexo 4 | 1.2.3 Adjuntar formato sobre el origen de los bienes importados. |  |  |  |
| Anexo 5 | 1.2.4 Adjuntar formato sobre el origen nacional de los bienes. |  |  |  |
| Anexo 6 | 1.2.5 Adjuntar un resumen de partidas ofertadas. Deberá cargarse en formato Word. |  |  |  |
| Anexo 7 | Adjuntar carta en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los equipos que ofertan cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o las Normas Internacionales o en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Deberá presentar los certificados otorgados al fabricante, mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las normas aplicables al bien propuesto. Los certificados deberán identificarse con el número de partida que corresponda. |  |  |  |
| Anexo 10 | Adjuntar carta donde manifieste su aceptación del plazo máximo de entrega de los bienes de 35 dias excepto las partidas 32 de 105 (ciento cinco) días naturales, la partida 62 de 150 (ciento cincuenta) días naturales y la partida 84 de 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la notificación del fallo. |  |  |  |
|  | ¿Acepta que en caso de resultar adjudicado con una o más partidas proporcionará capacitación, adiestramiento y asistencia técnica en el manejo de los equipos que así lo requieran? |  |  |  |
|  | ¿Acepta que en la entrega de los bienes proporcionará los manuales de operación, manuales de mantenimiento y pólizas de garantía de operación de los bienes adquiridos? |  |  |  |
|  | 1.2.10 ¿Acepta que la Universidad Veracruzana verifique la información que integra la propuesta técnica a través de los documentos, medios electrónicos y demás, para corroborar la legalidad y autenticidad de los documentos y de la información ahí contenida? |  |  |  |

1.3 Requisitos legales:

| Anexo 13 | 1.3.1 Adjuntar escrito para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.2 Adjuntar identificación oficial del licitante o representante legal. |  |  |  |
|  | 1.3.3 Adjuntar comprobante de domicilio con antigüedad de expedición no mayor a tres meses. |  |  |  |
| Anexo 14 | 1.3.4 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME). Únicamente presentarán este escrito, los licitantes clasificados como MIPYME. |  |  |  |
| Anexo 15 | 1.3.5 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que ni la empresa ni sus colaboradores están ubicados en los supuestos marcados por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. |  |  |  |
| Anexo 16 | 1.3.6 Adjuntar escrito en el cual el licitante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. |  |  |  |
|  | 1.3.7 ¿Acepta el contenido de la convocatoria? |  |  |  |
|  | 1.3.8 ¿Acepta tener conocimiento del contenido del acta de junta de aclaraciones, la cual contiene las modificaciones de la convocatoria a la licitación? |  |  |  |
|  | 1.3.9 Declaración del licitante de aceptación del modelo del contrato. ¿Acepta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes? |  |  |  |

1.4 Requisitos administrativos:

| Anexo 17 | 1.4.1 Adjuntar escrito en el cual el licitante manifieste, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo 18 | 1.4.2 Adjuntar relación de los cinco principales clientes y contratos con los que haya trabajado durante el ejercicio 2016. |  |  |  |
|  | 1.4.3 Adjuntar el currículum comercial de la empresa donde describa en forma clara y detallada la capacidad comercial y técnica de los bienes que fabrique o comercialice de acuerdo a su giro comercial. |  |  |  |

1.5 Requisitos Fiscales:

|  | 1.5.1 Adjuntar el registro federal de contribuyentes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.2 Adjuntar la declaración anual del pago de impuestos federales correspondiente a los ejercicios 2015 ó 2016. |  |  |  |
|  | 1.5.3 Adjuntar balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio inmediato anterior. |  |  |  |
|  | 1.5.4 Adjuntar el acuse de recepción de solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. |  |  |  |

1.6 Requisitos para licitantes extranjeros:

| 1.5.1 | Estados Financieros del ejercicio fiscal del ejercicio inmediato anterior o documentos equivalentes, debidamente traducidos al español. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carta donde se estipule el contenido del Anexo 13 de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 Fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |  |  |  |
|  | Pasaporte vigente. |  |  |  |
|  | Currículum comercial de la empresa. |  |  |  |
|  | Carta del licitante manifestando lo establecido en loss Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. |  |  |  |
|  | Carta en la que manifieste que los precios que oferta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios. |  |  |  |

| Recibe: _____________________________________ Representante de la Dirección de Recursos Materiales | Recibe: Representante de la Contraloría General de la Universidad Verazruzana |
| --- | --- |

| Recibe: _____________________________________ Representante de la Dirección de Recursos Materiales | Recibe: Representante de la Contraloría General de la Universidad Verazruzana |
| --- | --- |

Anexo 13

Escrito para acreditar la personalidad jurídica

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

C. _______________________ manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 a nombre y representación de: ____nombre del licitante____

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domicilio: calle y número |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |
| Código postal: |  | Entidad Federativa: |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |
| Correo electrónico de la Empresa |  | Correo electrónico del Representante |  |
| Número de Escritura Pública ante la cual se dio Fé de la misma: |  |  |
| Relación de socios: |  |
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombre (s) |
| Descripción del objeto social ó giro de la empresa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Reforma al acta constitutiva: |  |  |
| Nombre del apoderado o representante: |  |  |
| Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades: |
| Escritura Pública Número: |  |  | Fecha: |  |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

Nota:	En el presente formato deberá respetar su contenido.

Anexo 14

Escrito de estratificación como MIPYME

Mtro. Gerardo García Ricardo

# Secretario de Administración y Finanzas

De la Universidad Veracruzana

Presente

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio en el que mi representada, la empresa _____________ participa a través de la presente proposición.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _________, cuenta con ____ trabajadores y que el monto de las ventas anuales en es de ________ obtenidos en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, el tope máximo combinado es de _______ y el tamaño de la empresa es ______ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope Máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 Hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 Hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

* Tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90%

Tamaño de la empresa = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% el cual debe se igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.

Anexo 15

Carta de los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo LAASSP y Artículo 8 LFRPASP

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

En cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y lo relativo al Artículo 8, Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y para efectos de presentar propuesta y en su caso poder celebrar el contrato con la Universidad Veracruzana, con relación a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17  para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, nos permitimos manifestarle, bajo protesta de decir verdad, que conocemos el contenido de los Artículos, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen estos preceptos.

Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa

Anexo 16

### Carta de Integridad

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, en cumplimiento a la convocatoria de la presente licitación, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Universidad Veracruzana, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.

Anexo 17

Escrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada.

###### Anexo 18

Relación de clientes y contratos

Mtro. Gerardo García Ricardo

Secretario de Administración y Finanzas

de la Universidad Veracruzana

Presente

Con respecto a la Licitación Pública Internacional No. 930019999-002-17 para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, me permito proporcionar los datos de mis cinco principales clientes y contratos durante el ejercicio 2016.

Relación de Clientes

| Nombre del cliente (con domicilio) | Tipo de bien suministrado | Funcionario (nombre y cargo) | Teléfono | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Relación de Contratos

| No. de contrato | Cliente | Bien suministrado | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

Nota:	Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa.

Anexo 19

Requisitos para el registro en el Padrón de Proveedores

En el caso de ser licitante no registrado en el padrón de proveedores de la Universidad Veracruzana ó no contar con la documentación actualizada,  deberán enviar la documentación siguiente:

I.	Para las personas físicas:

- Copia simple del acta de nacimiento;

- Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Formato R2 cuando aplique;

- Identificación oficial vigente (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar);

- Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono);

- Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado;

- Currículum actualizado que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año.

II.	Para las personas morales:

- Acta constitutiva de la sociedad y última modificación, en su caso, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Anexar sello);

- Cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Formato R2 cuando aplique;

- Poder general o especial a favor del representante;

- Identificación oficial vigente del representante legal (credencial  de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar);

- Comprobante de domicilio (recibo de pago de agua, luz o teléfono);

- Declaración anual de impuestos federales del ejercicio inmediato anterior y de la última declaración parcial del ejercicio actual del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado;

- Currículum de la empresa que incluya una relación de al menos 5 clientes del último año;

La documentación y el siguiente formato de Solicitud de Información a Proveedores (ABS-ABS-F-13) deberán enviarse almacenados en un archivo en formato JPG o formato PDF (no se aceptan documentos en papel) a la dirección electrónica siguiente:  gabgomez@uv.mx

|  | Secretaria de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales Solicitud de Información a Proveedores ABS-ABS-F-13 | * Clave Proveedor |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha |
|  |  | Día | Mes | Año |
| Alta | Actualización |  |
| Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) o Denominación o Razón Social |
| R.F.C. | C.U.R.P. |
| Datos de la Sociedad |
| Fecha Constitución | Duración | Nº Escritura Pública |
| Giro Mercantil |
| Domicilio de la Empresa (Matriz) |
| Calle | Nº Ext. | Nº Int. | Colonia | Localidad |
| Municipio o Delegación D.F. | Entidad Federativa | País | Código Postal | Teléfono y/o Fax | Correo Electrónico |
| Nombre del Representante Legal | Nombres Accionistas |
| Nº Poder Notarial |  |
| R.F.C. |  |
| Domicilio de Sucursal en el estado de Veracruz |
| Calle | Nº Ext. | Nº Int. | Colonia | Localidad |
| Municipio | Código postal | Teléfono y/o Fax | Correo Electrónico |

Nombre y Firma del Representante Legal Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuenta con facultades suficientes para suscribir este documento.

Anexo 20

Requisitos que deberán contener los comprobantes fiscales digitales por internet

y datos para el trámite de pago

- Deberá expedir un comprobante fiscal digital por internet por cada uno de los pedidos de compra.

- La recepción de los comprobantes fiscales digitales por Internet será en la ventanilla única de la Dirección de Recursos Materiales en horario de 8:30 a 14:00 hrs. en días hábiles.

- Deberá enviar el archivo XML comprobantes fiscales digitales por Internet a la siguiente dirección electrónica: alfolivares@uv.mx

- El comprobante fiscal digital por Internet deberá ser expedida expresamente a nombre de la Universidad Veracruzana.

- Domicilio fiscal: Lomas del Estadio sin número, Colonia Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.

- Registro Federal de Contribuyentes: UVE450101FM9.

- La forma en que realizará el pago es mediante transferencia electrónica generada de la cuenta número 8157175, misma que esta a nombre de la Universidad Veracruzana perteneciente a BANAMEX.

- Especificar en el CFDI la forma de pago con clave 99 descripción Otros.

- No se admitirán comprobantes fiscales con más de 60 días de su fecha de emisión.

- Los comprobantes fiscales digitales por Internet deberán presentarse:

  - En original y una copia, con el pedido de compra original.

  - Con sello, fecha de recepción, nombre y firma de la persona que recibe los bienes en las entidades académicas o dependencias de la Universidad Veracruzana.

  - Sin alteraciones, tachaduras o enmendaduras.

  - La descripción de los bienes debe coincidir exactamente con el pedido de compra entregado por la Dirección de Recursos Materiales.

  - Cuando se trate de equipos deberán especificarse los números de serie.

  - Deberá indicar el periodo de garantía de los bienes.

  - Deberá especificarse el número de la licitación pública.

- Se deberán respetar los precios estipulados en su propuesta económica.

- No se admitirán cambio de marca y modelo de los bienes.

- En el caso de aplicación de sanciones administrativas por retraso en el suministro de los bienes, se deberá informar de inmediato a esta Dirección, una vez notificados por escrito, si cuenta con el soporte documental que justifique la entrega real, para evitar la sanción correspondiente.

- Para realizar el pago a través de transferencia electrónica deberán enviar una carta dirigida al Mtro. Ramiro Fomperoza Aguirre, Director de Egresos de la Universidad Veracruzana, proporcionando los datos siguientes:

- Nombre del cuentahabiente

- Banco

- Número de Sucursal y lugar donde se encuentra

- Cuenta

- CLABE interbancaria (18 dígitos)